Załącznik Nr 1

do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest najem autonomicznego systemu monitoringu wizyjnego terenu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowanego w Płocku przy ul. Wolskiego 4. Urządzenia systemu zapewniać muszą obserwację terenu przyległego oraz wewnątrz budynku,  w warunkach oświetlenia dziennego i nocnego, rejestrację obrazów na cyfrowym urządzeniu zapisującym, a także dostęp do obrazów z kamer oraz zapisanych materiałów archiwalnych za pośrednictwem sieci Internet. Do dostarczonych, zainstalowanych i uruchomionych urządzeń dostarczone zostanie oprogramowanie zdalnego dostępu i podglądu oraz instrukcje użytkowania sprzętu i oprogramowania.

Autonomicznych system monitoringu  składać się będzie z następujących elementów:

- 6 zewnętrznych kamer i 2 wewnętrznych, w obudowach dostosowanych do warunków zewnętrznych, (np.: odpornych na zmienne warunki atmosferyczne), zintegrowanych z oświetlaczami podczerwieni o zasięgu dobranym do obserwowanego terenu,

- rejestrator cyfrowy umożliwiający rejestrację obrazów ze wszystkich kamer na wewnętrznym oraz zewnętrznych dyskach twardych,

- dodatkowych urządzeń i osprzętu (np. zasilacze, skrzynki, okablowanie, itp.) niezbędnego do poprawnego funkcjonowania systemów.

Minimalne parametry techniczne urządzeń, do których odwołują się szczegółowe wymagania Najemcy znajdują się w załączniku nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia – Zestawieniu Parametrów Technicznych.

Zakres zamówienia obejmuje:

- opracowanie koncepcji technicznej instalacji urządzeń systemów monitoringu wizyjnego,

- wykonanie robót w branży teletechnicznej (instalacja, uruchomienie, konfiguracja urządzeń) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami potwierdzonymi na piśmie,

- szkoleniu pracowników obsługi,

- instalacji oprogramowania na wskazanych komputerowych stacjach roboczych (maksymalna liczba stacji wynosi 5).

Wymagania Najemcy:

- Wskazane jest, aby Wynajmujący przeprowadził wizję lokalną w celu zapoznania się z zakresem prac i warunkami ich wykonania.

- Wynajmujący zobowiązany jest do przedstawienia wszystkich niezbędnych koncesji oraz zezwoleń dotyczących zgodnego z prawem instalowania i użytkowania proponowanych urządzeń (jeśli są wymagane prawem).

- Wybudowany system monitoringu zostanie wynajęty Najemcy na okres 36 miesięcy (słownie: trzydziestu sześciu miesięcy) tzn.: od dnia 01.07. 2014 roku do dnia 30.06.2017 roku. System monitoringu zostanie oddany do eksploatacji w dniu 30.06.2014 r.

- Po okresie najmu system monitoringu zostanie przekazany na własność Najemcy bez dodatkowych opłat za wykupienie urządzeń, oprogramowania oraz infrastruktury.

- Oferta realizacji przedmiotu zamówienia musi zawierać koszt najmu przedmiotu zamówienia (netto i brutto); wartość ta powinna być przedstawiona jako całkowity miesięczny koszt najmu.

- Wszystkie roboty teletechniczne należy prowadzić w oparciu o obowiązujące normy, przepisy, zgodnie z polskim prawem budowlanym, polskimi normami i normami branżowymi.

- Przedmiot zamówienia wraz z robotami dodatkowymi należy wykonać z własnych materiałów i własnym staraniem Wynajmującego.

- Ewentualne umowy z podwynajmującymi, wynajmujący zobowiązany jest zawierać w sposób określony przepisami art. 647 Kodeksu Cywilnego.

- Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Wymagania szczegółowe:

Funkcjonalność systemu

Urządzenia systemów monitoringu wizyjnego powinny umożliwiać:

- współpracę cyfrowego rejestratora sygnałów wizyjnych ze standardowymi komputerowymi stacjami roboczymi będącymi na wyposażeniu MOPS,

- obserwację obrazów z kamer na monitorze lokalnej stacji komputerowej za pomocą oprogramowania dostarczonego razem z urządzeniami systemu,

- regulację parametrów zapisu (liczba zapisywanych klatek na sekundę z każdej kamery, jakość zapisywanego obrazu) dla każdej z kamer systemu monitoringu indywidualnie,

- zdalny dostęp do rejestratora każdego systemu monitoringu za pośrednictwem łączy szerokopasmowych dostępu do sieci Internet oraz dedykowanego oprogramowania działającego na standardowej komputerowej stacji roboczej (PC), dostarczonego wraz z urządzeniami systemu,

- eksportowanie nagrań z zapisanych zdarzeń zaobserwowanych przez kamery systemu na zewnętrzne nośniki magnetyczne, obróbkę materiału wizyjnego w celu wydobycia słabo widocznych szczegółów, rysów twarzy osób przebywających na terenie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. itp.

Serwis techniczny

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w ramach dzierżawy przedmiotowych systemów monitoringu wizyjnego  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej świadczył usługi serwisu technicznego w celu utrzymywania urządzeń w ciągłej sprawności na następujących warunkach:

- wykonywanie okresowych przeglądów technicznych urządzeń – co najmniej raz na 6 miesięcy,

- udostępnienie Zamawiającemu możliwości zgłaszania problemów technicznych oraz awarii przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku pod podany numer telefonicznej infolinii,

- usuwanie awarii w terminie 48 godzin od jej zgłoszenia.

Załącznik 1 Zestawienie Parametrów Technicznych

8 kanałowy rejestrator cyfrowy

- tryb pracy: pentaplex

- liczba wejść wideo: 8 (BNC)

- liczba wyjść wideo: 1x BNC + 1x VGA + 1x HDMI

- liczba wejść/wyjść audio: 1/1 (RCA)

- prędkość zapisu:

  - główny strumień: 100kl/s (D1)

  - extra strumień: 200kl/s (QCIF)

- odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie

- archiwizacja: 1 x HDD Sata III (min. 1TB), 2 x USB, LAN

- wejścia i wyjścia alarmowe

- obudowa: wolnostojąca

- menu w języku polskim

- rozdzielczość: 1024x768, 800x600

- tryb zapisu: manualny, ciągły zapis, alarmowy, detekcja ruchu

- obsługa pamięci typu "Pendrive" (interfejs USB)

- podgląd obrazu przez sieć (przeglądarka internetowa)

Kamera zew. kolorowa z oświetlaczem podczerwieni

- Rozdzielczość: 650 TVL

- Zasięg: do 50m

- Detekcja ruchu

- Klasa szczelności: IP66

- AGC, AWB, AES

Kamera wew. kolorowa z oświetlaczem podczerwieni

- Rozdzielczość: 650 TVL

- Zasięg: do 20m

- Detekcja ruchu

- Klasa szczelności: IP66

- AGC, AWB, AES, ATR