## rękawiczki
Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: ZPIZ/PN/D/6/2020
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
UWAGA ! W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innej jednostki miary/wielkości opakowania niż podana w formularzu asortymentowo - cenowym, Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia wymaganych ilości w zależności od wielkości zaoferowanego opakowania. Wówczas w Uwagach (kolumna nr 11) należy podać wielkość zaoferowanego opakowania oraz przeliczyć wymaganą w Zaproszeniu ilość i w kolumnie nr 5 podać oferowaną ilość po przeliczeniu. Zaokrąglenie do pełnych opakowań zgodnie z zasadami matematyki.
Rękawice diagnostyczne i chirurgiczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 6 m-cy | Ilość oferowana przez Wykonawcę na 6 m-cy | Cena jedn.netto w zł | VAT % | Cena jedn.brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | UWAGI np. oferowana przez Wykonawcę jednostka miary, wielkość opakowania, numer katalogowy, producent etc.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice z elastycznego nitrylu, bezpudrowe, niejałowe, oznakowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat III. Tekstura na opuszkach palców, pozostała powierzchnie gładka zakończona rolowanym mankietem. Długość minimalna – 240 mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcach – max. 0,14 mm; na dłoni – max. 0,12 mm. Wymagana zgodność z normą EN PN 455. Wolne od akceleratorów chemicznych. Hypoalergiczne – wolne od protein naturalnego lateksu. Odporność na substancje chemiczne wg metodologi EN PN 374 (kopie wyników badań należy dołączyć do oferty). Posiadające odporność na wirusy zgodnie z ASTM F1671 (wyniki badań dołączyć do oferty). Oznakowanie wydrukowane fabrycznie na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji i ważności, LOT/nr partii lub serii, piktogramy zgodności z normami, nazwa producenta – wszystkie napisy w języku polskim (naniesienie powyższych oznakowań inną techniką niż wydruk bezpośrednio na opakowaniu dyskwalifikuje ofertę). Pakowane max. po 200 sztuk. Rozmiary S, M, L, XL. Okres ważności dla rękawic w dniu dostawy minimum 12 m-cy. Ilość oraz rozmiar Zamawiający określa w momencie składania zamówienia. Zamawiający wymaga złożenia próbek na potwierdzenie opisu przedmiotu zamówienia w ilości 1 opakowania w rozmiarze L. | szt. | 1000000
2 | Rękawice diagnostyczne winylowe, bezpudrowe, spełniające normy EN 455 i AQL 1,5; powierzchnia gładka, mankiet rolowany, kształt uniwersalny, pakowane max. po 200 szt., rozmiar S, M, L i XL (określany przy zamówieniu). Zamawiający wymaga złożenia próbek na potwierdzenie opisu przedmiotu zamówienia w ilości 1 opakowania w rozmiarze L. | szt. | 10000
3 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, jałowe, zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Wymagana zgodność z normą EN 455 i ASTM F1671. Pakowane parami. Okres ważności dla rękawic w dniu dostawy minimum 12 miesięcy. Ilość oraz rozmiar Zamawiający określa w momencie składania zamówienia. Zamawiający wymaga złożenia próbek na potwierdzenie opisu przedmiotu zamówieni w ilości 1 pary w rozmiarze 7,0. | para | 25
RAZEM
UWAGA ! Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na poszczególne pozycje w ramach pakietu. Wykonawca winien złożyć ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
| __________________________ | [6 empty] | _________________________________
| (miejscowość i data) | [6 empty] | (podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)