Załącznik Nr 2 – do Zapytania ofertowego nr sprawy: DPS-3601-10-176/2021

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i środków ochrony osobistej wykorzystanych w codziennej pracy personelu z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

WYPOSAŻENIE

- Lampa  przepływowa mobilna UV-C ( NBVE-110P) -  7 sztuk:

Oferowana przez Wykonawcę lampa bakteriobójcza musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej, w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

-lampa przejezdna na statywie,

-przepływowa lampa dezynfekująca powietrze w obecności ludzi,

- przepływ powietrza przez komorę UV-C,

-zasięg działania lampy: 18-36 m2,

-trwałość promienników 8000-9000h,

-napięcie 220-230V, 50Hz,

-stopień zabezpieczenia ppor.: I,

-obudowa IP20, łatwa do czyszczenia,

-deklaracja CE,

-gwarancja min. 24 miesiące.

- Dozownik automatyczny na płyn odkażający- 30 sztuk

Oferowany przez Wykonawcę dozownik musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej, w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

- sposób dozowania: automatyczny/fotokomórka,

- możliwość uzupełniania dowolnym płynem do dezynfekcji,

-możliwość montażu na ścianie,

- obudowa: tworzywo ABS,

- kolor: biały,

- przezroczysty wziernik umożliwiający kontrolę zawartości płynu,

- zamknięcie: zamek i kluczyk plastikowy,

-zasilanie: na baterie,

- gwarancja min. 24 miesiące.

- Podajnik na papier jednorazowy typu ZZ- 35 sztuk

Oferowany przez Wykonawcę podajnik musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej, w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

- materiał: plastik ABS,

- kolor: biały,

- pojemność: min. 600 listków,

- zamknięcie: zamek i kluczyk plastikowy,

- posiada okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku,

- gwarancja min. 24 miesiące.

- Kosz na śmieci do segregacji z pedałem  (40-50 litrów) – 6 sztuk

Oferowany przez Wykonawcę kosz musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej, w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

- materiał: wysokiej jakości tworzywo sztuczne,

- pojemność: 40-50 l,

- kolor: szary/stalowy,

- liczba komór: 1,

- klapa otwiera się po naciśnięciu pedału

- rączki do zamontowania worka.

- Kosz na śmieci do segregacji z pedałem  (20-25 litrów) – 11 sztuk

Oferowany przez Wykonawcę kosz musi posiadać co najmniej wymagane parametry minimalne określone poniżej, w przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.

- materiał: wysokiej jakości tworzywo sztuczne,

- pojemność: 20-25 l,

- kolor: szary/stalowy,

- liczba komór: 1,

- klapa otwiera się po naciśnięciu pedału

- rączki do zamontowania worka.

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

- Maseczki jednorazowe medyczne trzywarstwowe  (50 szt./1 op.)- ilość 150 opakowań

Maski jednorazowe ochronne trzywarstwowe z gumką, posiadające giętki nosek.

- Maseczki  ochronne z filtrem FFP2/ KN 95 - ilość 750 sztuk

Maska ochronna FFP2/KN95 z filtrem do ochrony dróg oddechowych. Wykonana                                     z elektrostatycznej tkaniny z filtrem węglowym. Maska klasy FFP2 posiada usztywnienie na nos przez co dobrze dopasowuje się do twarzy. Posiada zawór wydechowy,  mocowana na mocne gumki.

- Rękawiczki  jednorazowe rozmiar M/L ( 100 szt./1op.)- ilość 100 opakowań

Rękawice jednorazowe nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, o wysokiej rozciągliwości. Zgodność           z normami EN 455 – 1,2,3,4. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III. AQL 1,5 lub niższy. Oznakowanie znakiem CE, zgodnie z dyrektywą UE 93/42/EWG dla wyrobów medycznych. Znak CE, zgodnie z dyrektywą UE89/686/EWG dla wyposażenia ochrony osobistej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic bez konieczności dotykania opakowania i pozostałych rękawic co pozwoli ograniczyć skażenie do minimum. Opakowanie: minimum 100 szt. Rozmiar: M- 50 opak., L- 50 opak.

- Fartuchy jednorazowe ochronne uniwersalne  z mankietami- ilość 300 sztuk

Fartuch włókninowy zarejestrowany jako wyrób medyczny posiadający  długi rękaw zakończonym mankietem obszytym elastyczną gumką. Wiązany z tyłu w pasie i kołnierzyku na troki. Fartuch musi zapewniać komfort noszenia, charakteryzujący się dużą przepuszczalnością powietrza, z włókniny nietoksycznej, nie drażniącej i miękkiej. Rodzaj tkaniny: Flizelina odporna na rozciąganie i rozdarcie, posiadająca certyfikat jakości zdrowotnej. Gramatura materiału: 40-50 g/m2. Rozmiar uniwersalny.

# Bluzy medyczne wielokrotnego użytku- 60 sztuk.

Bluza o prostym fasonie, bez zapięć i suwaków. Wkładana przez szyję, z trzema kieszeniami- dwie

przy biodrach i jedna na wysokości klatki piersiowej. Bluza posiada niewielki dekolt. Skład: 35 %

bawełna 65 % poliester.

UWAGA: Rozmiary muszą być podzielone kolorystycznie.

Rozmiary:  S-        5 sztuk,

M-      15 sztuk,

L-       20 sztuk,

XL-    15 stuk,

XXL-  5 sztuk.

- Ręczniki papierowe ZZ do podajników typu ZZ – ilość 40 bind

Ręczniki makulaturowe, ekologiczne. Miękkie listki powinny mieć wysoki poziom chłonności. System: H3- system ręczników ze składkami ZZ. Gramatura: 36 g/m. Warstwy: 2,Ręczniki papierowe musza nadawać się do podajników typu ZZ.  W jednej paczce winno być 200 listków.

Jedna binda zawiera 20 paczek po 200 listków.

ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE

- Dezynfekujący proszek do prania (15 kg/1op.) – ilość 45 sztuk

Produkt mający właściwości antybakteryjne, antyroztoczowe , bakteriobójcze, dezynfekcyjne, grzybobójcze, prątkobójcze i wirusobójcze. Przeznaczony do tkanin białych  i kolorowych.

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia do 10 dni od zawarcia umowy.

Zamawiany asortyment musi spełniać pozostałe wymagania w zakresie jakości                              i standardów bezpieczeństwa określonych w przepisach UE, w tym m. in. Deklarację zgodności CE i wytyczne Ministerstwa Zdrowia.

Zadania Wykonawcy przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, o ile wynika to z przepisów odrębnych.

2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia na swój koszt do siedziby Zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej, ul. Folwark 20 , 23-275 Gościeradów.

3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego co najmniej 1 dzień roboczy wcześniej o planowanym terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia. Za dni robocze ustala się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady i szkody powstałe w czasie transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

5. Przedmiot, o którym mowa w zapytaniu, powinien posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, I gatunku, fabrycznie zapakowany                 i wolny od wad.

6. Ostateczny odbiór dostarczonego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokół odbioru, który zostanie sporządzony po sprawdzeniu ilości i jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia.

7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia  w terminie nie dłuższym niż określony w ofercie.

8. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakościowych lub ilościowych dostawy z zapytaniem ofertowym i/lub z ofertą Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia na wolny od wad, a w przypadku braków ilościowych – do dostarczenia różnicy wynikającej z zapytania ofertowego i oferty Wykonawcy i faktycznie zrealizowanej dostawy        w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

9. Do oferty należy dołączyć prospekty urządzeń lub ulotki informacyjne potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyposażenia.