ŚLEPY KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI	:	Ogród przy domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie - przystosowanie dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych

ADRES INWESTYCJI      :     Gościeradów ul.Folwark 20

BRANŻA                           :     BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  :     ………………………

Stawka roboczogodziny  :     ………. zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ............................................	.......... % R, S Koszty zakupu [Kz] ................................................	  ........ % Mbezp

Zysk [Z] ..................................................................             .......... % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] ..................................................................             .......... %  (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT                      :     …………………      zł
 Podatek VAT                                                                           :                 ….……… zł Ogółem wartość kosztorysowa robót                                      :                …….…….. zł

Słownie…………………………………………………………………………………….. zł

WYKONAWCA :                                                                                                        INWESTOR :

Data opracowania                                                                                                      Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA STD

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Kz | Z | Uproszczo- ne | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plac Zabaw |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Boisko |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Drogi i chodniki |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ogrodzenie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Łuk triumfalny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Naprawa mostku |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM netto |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie:   ……………………………………………………………………………………………………………………..

- 2 -

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plac Zabaw |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV głębokości 20 cm 457 | m2 m2 | 457.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 457.000 |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3 457 | m2 m2 | 457.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 457.000 |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0108-06 analiza in- dywidualna | Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją 457*0.35*1.2 | m3 m3 | 191.940 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 191.940 |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 457*0.35*1.2 | m3 m3 | 191.940 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 191.940 |
| 5 d.1 | KNR AT-04 0101-03 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m 457 | m2 m2 | 457.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 457.000 |
| 6 d.1 | KNR 2-31 0105-01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po za- gęszcz. 457 | m2 m2 | 457.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 457.000 |
| 7 d.1 | KNR 2-31 0105-02 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 32 457 | m2 m2 | 457.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 457.000 |
| 8 d.1 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III- IV 107.5 | m m | 107.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 107.500 |
| 9 d.1 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła 107.5*0.18*0.29 | m3 m3 | 5.612 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.612 |
| 10 d.1 | KNR 2-31 0407-04 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- prawą cem. 107.5 | m m | 107.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 107.500 |
| 11 d.1 | wycena in- dywidualna | Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw 1 | kpl. kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2 | Boisko |  |  |  |  |
| 12 d.2 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat.I-IV głębok. 20 cm 22*44 | m2 m2 | 968.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 968.000 |
| 13 d.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 22*44 | m2 m2 | 968.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 968.000 |
| 14 d.2 | KNR 2-31 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = -3 22*44 | m2 m2 | 968.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 968.000 |
| 15 d.2 | KNR AT-04 0101-03 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m 22*44 | m2 m2 | 968.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 968.000 |
| 16 d.2 | KNNR 1 0526-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim (przyję- to humus z odzysku) 22*44*0.12 | m3 m3 | 116.160 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 116.160 |
| 17 d.2 | KNR 2-21 0404-02 | Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia | ha |  |  |

- 3 -

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 22*44/10000 | ha | 0.097 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.097 |
| 18 d.2 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III- IV 22*2+44*2 | m m | 132.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 132.000 |
| 19 d.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem (22*2+44*2)*0.3*0.15 | m3 m3 | 5.940 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.940 |
| 20 d.2 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 22*2+44*2 | m m | 132.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 132.000 |
| 3 | Drogi i chodniki |  |  |  |  |
| 21 d.3 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV głębokości 20 cm 146 2470 | m2 m2 m2 | 146.000 2470.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2616.000 |
| 22 d.3 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 146 2470*3 | m2 m2 m2 | 146.000 7410.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7556.000 |
| 23 d.3 | KNR 4-01 0108-06 | Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją 146*0.25 2470*0.35 | m3 m3 m3 | 36.500 864.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 901.000 |
| 24 d.3 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze- niu 15 cm 146 2470 | m2 m2 m2 | 146.000 2470.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2616.000 |
| 25 d.3 | KNR 2-31 0105-01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po za- gęszcz. 146 | m2 m2 | 146.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 146.000 |
| 26 d.3 | KNR 2-31 0105-02 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 7 146 | m2 m2 | 146.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 146.000 |
| 27 d.3 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 8 cm 2470 | m2 m2 | 2470.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2470.000 |
| 28 d.3 | KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm gru- bości po zagęszczeniu Krotność = 10 2470 | m2 m2 | 2470.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2470.000 |
| 29 d.3 | KNR AT-04 0101-03 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m 146 2470 | m2 m2 m2 | 146.000 2470.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2616.000 |
| 30 d.3 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III- IV 752+120+217+246+52+38+38+89+159*2+60 | m m | 1930.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1930.000 |
| 31 d.3 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem (752+120+217+246+52+38+38+89+159*2+60)*0.3*0.15 | m3 m3 | 86.850 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 86.850 |
| 32 d.3 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 752+120+217+246+52+38+38+89+159*2+60 | m m | 1930.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1930.000 |
| 33 d.3 | KNR 2-31 0114-07 | Nawierzchnia Hanse Grand wraz z korytowaniem i krawężnikami 1580 | m2 m2 | 1580.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1580.000 |

- 4 -

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 d.3 | wycena in- dywidualna | Kosze na śmieci 10 | szt. szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 35 d.3 | wycena in- dywidualna | Ławki siedziska drewniane, konstrukcja stalowa. 36+10 | szt. szt. | 46.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.000 |
| 4 | Ogrodzenie |  |  |  |  |
| 36 d.4 | analiza in- dywidualna | Rozbiórka istniejacego ogrodzenia wraz z utylizacją 110 | m m | 110.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110.000 |
| 37 d.4 | KNR 2-01 0205-02 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km 110*0.3*0.3+0.6*0.6*0.3*28 | m3 m3 | 12.924 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.924 |
| 38 d.4 | KNR 2-01 0302-02 | Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- wymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) 0.2*0.2*3.1415*110/1.2 | m3 m3 | 11.519 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.519 |
| 39 d.4 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III poz.38+poz.37-poz.41-poz.42 | m3 m3 | 3.024 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.024 |
| 40 d.4 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i smieci - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 110 0.2*0.2*3.1415*110/3.95 | m3 m3 m3 | 110.000 3.499 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 113.499 |
| 41 d.4 | KNR 2-02 0202-01 analogia | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z wykorzys- taniem pompy do betonu 110*0.3*0.3 | m3 m3 | 9.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.900 |
| 42 d.4 | KNR 2-02 0203-01 | Pale wiercone ręcznie 0.2*0.2*3.1415*110/1.2 | m3 m3 | 11.519 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.519 |
| 43 d.4 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 3100/1000 | t t | 3.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.100 |
| 44 d.4 | KNNR 2 1602-01 | Ogrodzenie stalowe z przęseł prefabrykowanych 96 | m m | 96.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 96.000 |
| 45 d.4 | KNR 2-02 1801-01 | Cokoły ceglane 0.25x0.25 m 0.25x0.8 m 96 | m m | 96.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 96.000 |
| 46 d.4 | KNR 2-02 1807-01 | Słupy o wysokości 1.8 m z fundamentami ceglane 51x51 cm 54 | szt. szt. | 54.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 54.000 |
| 47 d.4 | KNR-W 2-02 0220-05 analogia | Demontaż nakryw słupków 114+28 | szt szt | 142.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 142.000 |
| 48 d.4 | KNR-W 2-02 0220-05 analogia | Nakrywy słupków prefabrykowane 114+28 | szt szt | 142.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 142.000 |
| 49 d.4 | KNR 4-01 0701-01 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 525*0.73*2+114*0.6*4*1.55 | m2 m2 | 1190.580 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1190.580 |

- 5 -

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 d.4 | KNR 2-02 0902-01 z.sz. 5.6. 9911 | Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio- mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m2. 0.6*4*1.45*28 110*0.73*2 525*0.73*2+114*0.6*4*1.55 | m2 m2 m2 m2 | 97.440 160.600 1190.580 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1448.620 |
| 51 d.4 | KNR-W 2-02 1808-11 analogia | Wrota wys. 1.8 m szer. wrót 5 m na gotowych słupkach 2 | kpl. kpl. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 52 d.4 | KNR-W 2-02 1808-11 analogia | Wrota drewniane 1 | kpl. kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 5 | Łuk triumfalny |  |  |  |  |
| 53 d.5 | KNR 4-01 0701-01 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 819 | m2 m2 | 819.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 819.000 |
| 54 d.5 | KNR 2-02 0902-01 z.sz. 5.6. 9911 | Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio- mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie Tynki na pow.do 5 m2. 819 | m2 m2 | 819.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 819.000 |
| 6 | Naprawa mostku |  |  |  |  |
| 55 d.6 | KNNR 7 0209-04 | Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby - masa ele- mentu 20 kg 0.25 | t t | 0.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.250 |
| 56 d.6 | KNR 2-02 1209-01 | Balustrady z pochwytem stalowym 14*2 | m m | 28.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.000 |

- 6 -

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Plac Zabaw |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-31 0101- 01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | 457.000 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0101- 02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3 | m2 | 457.000 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 4-01 0108- 06 analiza indywi- dualna | Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją | m3 | 191.940 |  |  |
| 4 d.1 | KNR 4-01 0108- 08 | Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 | m3 | 191.940 |  |  |
| 5 d.1 | KNR AT-04 0101-03 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologicz- ne z geowłókniny o szer. 3,2 m | m2 | 457.000 |  |  |
| 6 d.1 | KNR 2-31 0105- 01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. | m2 | 457.000 |  |  |
| 7 d.1 | KNR 2-31 0105- 02 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każ- dy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 32 | m2 | 457.000 |  |  |
| 8 d.1 | KNR 2-31 0401- 02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV | m | 107.500 |  |  |
| 9 d.1 | KNR 2-31 0402- 03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła | m3 | 5.612 |  |  |
| 10 d.1 | KNR 2-31 0407- 04 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce pias- kowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 107.500 |  |  |
| 11 d.1 | wycena indy- widualna | Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw | kpl. | 1.000 |  |  |
| 2 |  | Boisko |  |  |  |  |
| 12 d.2 | KNR 2-31 0101- 01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm | m2 | 968.000 |  |  |
| 13 d.2 | KNR 2-31 0114- 05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm | m2 | 968.000 |  |  |
| 14 d.2 | KNR 2-31 0114- 06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = -3 | m2 | 968.000 |  |  |
| 15 d.2 | KNR AT-04 0101-03 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologicz- ne z geowłókniny o szer. 3,2 m | m2 | 968.000 |  |  |
| 16 d.2 | KNNR 1 0526- 01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim (przyjęto humus z odzysku) | m3 | 116.160 |  |  |
| 17 d.2 | KNR 2-21 0404- 02 | Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia | ha | 0.097 |  |  |
| 18 d.2 | KNR 2-31 0401- 02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV | m | 132.000 |  |  |
| 19 d.2 | KNR 2-31 0402- 04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 5.940 |  |  |
| 20 d.2 | KNR 2-31 0407- 05 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 132.000 |  |  |
| 3 |  | Drogi i chodniki |  |  |  |  |
| 21 d.3 | KNR 2-31 0101- 01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | 2616.000 |  |  |
| 22 d.3 | KNR 2-31 0101- 02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezd- ni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości | m2 | 7556.000 |  |  |
| 23 d.3 | KNR 4-01 0108- 06 | Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją | m3 | 901.000 |  |  |
| 24 d.3 | KNR 2-31 0114- 05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 2616.000 |  |  |
| 25 d.3 | KNR 2-31 0105- 01 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. | m2 | 146.000 |  |  |
| 26 d.3 | KNR 2-31 0105- 02 | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każ- dy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 7 | m2 | 146.000 |  |  |
| 27 d.3 | KNR 2-31 0114- 07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 2470.000 |  |  |
| 28 d.3 | KNR 2-31 0114- 08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 10 | m2 | 2470.000 |  |  |
| 29 d.3 | KNR AT-04 0101-03 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologicz- ne z geowłókniny o szer. 3,2 m | m2 | 2616.000 |  |  |

- 8 -

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 d.3 | KNR 2-31 0401- 02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV | m | 1930.000 |  |  |
| 31 d.3 | KNR 2-31 0402- 04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 86.850 |  |  |
| 32 d.3 | KNR 2-31 0407- 05 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 1930.000 |  |  |
| 33 d.3 | KNR 2-31 0114- 07 | Nawierzchnia Hanse Grand wraz z korytowaniem i kra- wężnikami | m2 | 1580.000 |  |  |
| 34 d.3 | wycena indy- widualna | Kosze na śmieci | szt. | 10.000 |  |  |
| 35 d.3 | wycena indy- widualna | Ławki siedziska drewniane, konstrukcja stalowa. | szt. | 46.000 |  |  |
| 4 |  | Ogrodzenie |  |  |  |  |
| 36 d.4 | analiza indywi- dualna | Rozbiórka istniejacego ogrodzenia wraz z utylizacją | m | 110.000 |  |  |
| 37 d.4 | KNR 2-01 0205- 02 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 12.924 |  |  |
| 38 d.4 | KNR 2-01 0302- 02 | Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) | m3 | 11.519 |  |  |
| 39 d.4 | KNR 2-01 0230- 01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszcze- niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 3.024 |  |  |
| 40 d.4 | KNR 4-01 0108- 20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i smieci - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 | m3 | 113.499 |  |  |
| 41 d.4 | KNR 2-02 0202- 01 analogia | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z wykorzystaniem pompy do betonu | m3 | 9.900 |  |  |
| 42 d.4 | KNR 2-02 0203- 01 | Pale wiercone ręcznie | m3 | 11.519 |  |  |
| 43 d.4 | KNR 2-02 0290- 02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i bu- dowli - pręty żebrowane | t | 3.100 |  |  |
| 44 d.4 | KNNR 2 1602- 01 | Ogrodzenie stalowe z przęseł prefabrykowanych | m | 96.000 |  |  |
| 45 d.4 | KNR 2-02 1801- 01 | Cokoły ceglane 0.25x0.25 m 0.25x0.8 m | m | 96.000 |  |  |
| 46 d.4 | KNR 2-02 1807- 01 | Słupy o wysokości 1.8 m z fundamentami ceglane 51x51 cm | szt. | 54.000 |  |  |
| 47 d.4 | KNR-W 2-02 0220-05 analogia | Demontaż nakryw słupków | szt | 142.000 |  |  |
| 48 d.4 | KNR-W 2-02 0220-05 analogia | Nakrywy słupków prefabrykowane | szt | 142.000 |  |  |
| 49 d.4 | KNR 4-01 0701- 01 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | 1190.580 |  |  |
| 50 d.4 | KNR 2-02 0902- 01 z.sz. 5.6. 9911 | Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywa- ne ręcznie Tynki na pow.do 5 m2. | m2 | 1448.620 |  |  |
| 51 d.4 | KNR-W 2-02 1808-11 analogia | Wrota wys. 1.8 m szer. wrót 5 m na gotowych słup- kach | kpl. | 2.000 |  |  |
| 52 d.4 | KNR-W 2-02 1808-11 analogia | Wrota drewniane | kpl. | 1.000 |  |  |
| 5 |  | Łuk triumfalny |  |  |  |  |
| 53 d.5 | KNR 4-01 0701- 01 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | 819.000 |  |  |
| 54 d.5 | KNR 2-02 0902- 01 z.sz. 5.6. 9911 | Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywa- ne ręcznie Tynki na pow.do 5 m2. | m2 | 819.000 |  |  |
| 6 |  | Naprawa mostku |  |  |  |  |
| 55 d.6 | KNNR 7 0209- 04 | Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby - masa elementu 20 kg | t | 0.250 |  |  |
| 56 d.6 | KNR 2-02 1209- 01 | Balustrady z pochwytem stalowym | m | 28.000 |  |  |

- 9 -

| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |
| --- | --- |

Słownie:   …………………………………………………………………………………………………………………… zł

- 10 -