ŚLEPY KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI     :     Remont elewacji budynku pałacu

ADRES INWESTYCJI      :     działka nr ewid. 54/1, obręb Gościeradów Folwark, 23-275 Gościeradów

INWESTOR                      :     Dom Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego

ADRES INWESTORA      :     23-275 Gościeradów

BRANŻA                           :     remontowo-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  :     ………………………………………..

DATA OPRACOWANIA           :     ……………

Stawka roboczogodziny  :     …… zł

Poziom cen                      :     ……...

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ......................................             …… % R, S

Zysk [Z] ............................................................               …… % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [V] ............................................................             ……%  (R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT                      …………………… zł Podatek VAT                                                                           :                     ……… zł Ogółem wartość kosztorysowa robót                                      :                   ………… zł

Słownie:   ……………………………………………………………………………..zł

Klasyfikacja CPV:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont elewacji budynku pałacu

Zaplanowano renowację elewacji na całej powierzchni tynków, z zachowaniem istniejącego wystroju architektonicznego elewa- cji z uzupełnieniem i odtworzeniem brakującego detalu architektonicznego oraz obróbek blacharskich.

Program prac remontowych :

1- Naprawa odspojonego tynku

2- Naprawa pęknięć i rys tynku

3- Naprawa gzymsu, detali architektonicznych

4- Malowanie elewacji

5- Naprawa obróbek blacharskich, orynnowanie

6- Remont elementów ślusarskich

7- Wymiana stolarki okiennej, naprawa drzwi

8- Naprawa posadzek zewnętrznych

9- Izolacje

10- Rusztowania i roboty towarzyszące

- 2 -

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | REMONT ELEWACJI BUDYNKU PAŁACU |  |  |  |  |
| 1.1 | NAPRAWA ODSPOJONEGO TYNKU |  |  |  |  |
| 1 d.1. 1 | KNNR 3 0601-01 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, fi- larach, pilastrach 140.00 | m2 m2 | 140.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 140.000 |
| 2 d.1. 1 | KNR 0-23 2611-01 analogia | Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 140.00 | m2 m2 | 140.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 140.000 |
| 3 d.1. 1 | KNR 0-26 0640-04 analogia | Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie tynków - gruntowanie preparatem np Atlas Złoty Wiek SW300 140.00 | m2 m2 | 140.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 140.000 |
| 4 d.1. 1 | KNNR-W 3 0609-02 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej o pow. do 5 m2 - naprawa ubytków tynku zaprawą do renowacji np Atlas Złoty Wiek TCW 140.00 | m2 m2 | 140.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 140.000 |
| 5 d.1. 1 | KNR 4-01 0735-09 | Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad da- chem spadzistym - naprawa ubytków tynku zaprawą do renowacji np Atlas Złoty Wiek TCW (1.00*4+0.60*2+1.30*2+0.60*2+1.30*2+0.58*2+0.85*2+0.40*2+1.30*2+ 1.50*2+0.55*2+1.18*2+0.58*2)*1.60 | m2 m2 | 40.768 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.768 |
| 1.2 | NAPRAWA PĘKNIĘĆ I RYS TYNKU |  |  |  |  |
| 6 d.1. 2 | KNNR 3 0601-01 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, fi- larach, pilastrach 85.00 | m2 m2 | 85.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 85.000 |
| 7 d.1. 2 | KNR 0-23 2611-01 analogia | Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 85.00 | m2 m2 | 85.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 85.000 |
| 8 d.1. 2 | KNR 0-26 0640-04 analogia | Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie tynków - gruntowanie preparatem np Atlas Złoty Wiek SW300 85.00 | m2 m2 | 85.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 85.000 |
| 9 d.1. 2 | KNNR-W 3 0609-02 analogia | Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej o pow. do 5 m2 - uzupełnienie drobnych pęknięć i rys szpachlą np Atlas Złoty Wiek TSG 85.00 | m2 m2 | 85.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 85.000 |
| 10 d.1. 2 | TZKNBK VIII 03-84 analogia | Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowa- niem zaprawy - uzupełnienie większych pęknięć i rys np Mape-Antique F21 50.00 | m m | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |
| 1.3 | NAPRAWA GZYMSU, DETALI ARCHITEKTONICZNYCH |  |  |  |  |
| 11 d.1. 3 | KNR 0-23 2611-01 analogia gzyms detale | Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 111.11*0.50 50.00 | m2 m2 m2 | 55.555 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 105.555 |
| 12 d.1. 3 | KNR 0-26 0640-04 analogia | Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie tynków - gruntowanie preparatem np Atlas Złoty Wiek SW300 | m2 |  |  |

- 3 -

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 105.555 | m2 | 105.555 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 105.555 |
| 13 d.1. 3 | TZKNBK VIII 03-84 | Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowa- niem zaprawy - uzupełnienie i naprawa tynków na gzymsie i detali architektonicznych np Atlas Złoty Wiek ZBM-R-25 lub Atlas Złoty Wiek ZBM-25 105.555 | m m | 105.555 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 105.555 |
| 14 d.1. 3 | TZKNBK IX 5403-23 | Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 20-25 cm - zdjęcie farby emulsyjnej 25.00 | m m | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 15 d.1. 3 | TZKNBK IX 0305-06 | Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie odlewów cementowych - uzupełnienie i naprawa detali architektonicznych np Atlas Złoty Wiek ZBM-R-25 lub Atlas Złoty Wiek ZBM-25 25.00 | m m | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 16 d.1. 3 | TZKNBK IX m-C | Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 odlewów cementowych - uzupełnienie i naprawa detali architektonicznych np Atlas Złoty Wiek ZBM-R-25 lub Atlas Złoty Wiek ZBM-25 25.00*0.15*0.20 | m3 m3 | 0.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.750 |
| 17 d.1. 3 | TZKNBK VIII 03-84 | Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowa- niem zaprawy - wykonanie wierzchniej warstwy profili ciągnionych oraz wyrónanie po- wierzchni i uzupełnienie niewielkich ubytków np Atlas Złoty Wiek SM 40.00 | m m | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 1.4 | MALOWANIE ELEWACJI |  |  |  |  |
| 18 d.1. 4 | KNR 0-23 2611-01 analogia elewacja kolumny balustrady | Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - dokładne usunięcie starych powłok malarskich i innych warstw o słabej przyczepności do podłoża oraz powłok wykonanych z farb dyspersyjnych 23.55*8.02*2+32.79*8.02+4.86*8.02*2+32.79*8.02+4.05*8.02*2+14.70* 4.43*0.5 2*3.14*0.45*7.50*3 (1.86+0.70+2.44+0.76+14.52+0.76+2.46+0.45+2.06)*1.43+(1.49+1.45*2) *1.05 -140.00-85.00 | m2 m2 m2 m2 m2 | 1079.171 63.585 41.804 -225.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 959.560 |
| 19 d.1. 4 | KNR 0-26 0640-04 analogia elewacja kolumny balustrady | Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie tynków - gruntowanie preparatem silikatowym np Atlas Złoty Wiek S-01 23.55*8.02*2+32.79*8.02+4.86*8.02*2+32.79*8.02+4.05*8.02*2+14.70* 4.43*0.5 2*3.14*0.45*7.50*3 (1.86+0.70+2.44+0.76+14.52+0.76+2.46+0.45+2.06)*1.43+(1.49+1.45*2) *1.05 | m2 m2 m2 m2 | 1079.171 63.585 41.804 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1184.560 |
| 20 d.1. 4 | TZKNBK VIII 02-60 analogia elewacja kolumny balustrady | Tynk zewn.szlachet.gladzony z wyk.podkładu i wierzch.warstwy z zapr.szlachet.z przyg.zapr.na ścianach płaskich - renowacyjna wyprawa wierzchnia ze szpachli cementowej o wysokiej odporności na mikropęknięcia, np Atlas Złoty Wiek TS 23.55*8.02*2+32.79*8.02+4.86*8.02*2+32.79*8.02+4.05*8.02*2+14.70* 4.43*0.5 2*3.14*0.45*7.50*3 (1.86+0.70+2.44+0.76+14.52+0.76+2.46+0.45+2.06)*1.43+(1.49+1.45*2) *1.05 | m2 m2 m2 m2 | 1079.171 63.585 41.804 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1184.560 |
| 21 d.1. 4 | KNR-W 2- 02 1519-03 analogia | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową | m2 |  |  |

- 4 -

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | elewacja kolumny balustrady poz.49 | - farba silikatowa paroprzepuszczalna np Atlas Złoty Wiek S-02, malowa- nie dwukrotne 23.55*8.02*2+32.79*8.02+4.86*8.02*2+32.79*8.02+4.05*8.02*2+14.70* 4.43*0.5 2*3.14*0.45*7.50*3 (1.86+0.70+2.44+0.76+14.52+0.76+2.46+0.45+2.06)*1.43+(1.49+1.45*2) *1.05 379.175 | m2 m2 m2 m2 | 1079.171 63.585 41.804 379.175 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1563.735 |
| 1.5 | NAPRAWA OBRÓBEK BLACHARSKICH, ORYNNOWANIE |  |  |  |  |
| 22 d.1. 5 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy, gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (1.71+4.05+9.15+23.55+10.12+4.86+0.49+2.00+0.49+4.86+10.12+ 23.40-1.45+8.94+4.20+1.70)*0.33 (1.00*4+0.60*2+1.30*2+0.60*2+1.30*2+0.58*2+0.85*2+0.40*2+1.30*2+ 1.50*2+0.55*2+1.18*2+0.58*2)*0.33 | m2 m2 m2 | 35.703 8.408 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.111 |
| 23 d.1. 5 | NNRNKB 202 0541- 02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu po- nad 25 cm (1.71+4.05+9.15+23.55+10.12+4.86+0.49+2.00+0.49+4.86+10.12+ 23.40-1.45+8.94+4.20+1.70)*0.33 (1.00*4+0.60*2+1.30*2+0.60*2+1.30*2+0.58*2+0.85*2+0.40*2+1.30*2+ 1.50*2+0.55*2+1.18*2+0.58*2)*0.33 | m2 m2 m2 | 35.703 8.408 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 44.111 |
| 24 d.1. 5 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 7.20*2+7.00*2+6.90*4 | m m | 56.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56.000 |
| 25 d.1. 5 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 3.70+8.94+23.40+10.12+4.86+2.66+1.80+1.80+2.53+4.86+10.12+ 23.55+9.15+3.62 | m m | 111.110 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 111.110 |
| 26 d.1. 5 | KNR-W 2- 02 0529-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 7.20*2+7.00*2+6.90*4 | m m | 56.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56.000 |
| 27 d.1. 5 | KNR-W 2- 02 0522-02 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 3.70+8.94+23.40+10.12+4.86+2.66+1.80+1.80+2.53+4.86+10.12+ 23.55+9.15+3.62 | m m | 111.110 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 111.110 |
| 28 d.1. 5 | KNR-W 2- 02 0522-05 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych ele- mentów - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 29 d.1. 5 | KNR 4-01 0530-01 | Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych,koszów i okapów z blachy z cynku 5.00 | m2 m2 | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 1.6 | REMONT ELEMENTÓW ŚLUSARSKICH |  |  |  |  |
| 30 d.1. 6 | TZKNBK XV 0545-01 | Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien,drzwi,ba- lustrad) i wyrobów z żelaza (1.50+4.45+1.50+2.90+1.55*2+6.95+1.55*2+6.65+1.55*2+6.95+1.55*2+ 3.35+1.55*2+2.75+1.55*2+3.00+1.55*2+3.00)*0.90 | m2 m2 | 58.230 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.230 |
| 31 d.1. 6 | TZKNBK XV 0546-01 analogia | Pomalowanie minią okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliwnych lub żeliw- nych - pomalowanie antykorozyjną farbą gruntującą | m2 |  |  |

- 5 -

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1.50+4.45+1.50+2.90+1.55*2+6.95+1.55*2+6.65+1.55*2+6.95+1.55*2+ 3.35+1.55*2+2.75+1.55*2+3.00+1.55*2+3.00)*0.90 | m2 | 58.230 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.230 |
| 32 d.1. 6 | TZKNBK XV 0547-01 analogia | Pomalowanie farbą olejną okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliwnych lub żeliwnych - pierwszy raz - pomalowanie farbą podkładową chlorokauczukową (1.50+4.45+1.50+2.90+1.55*2+6.95+1.55*2+6.65+1.55*2+6.95+1.55*2+ 3.35+1.55*2+2.75+1.55*2+3.00+1.55*2+3.00)*0.90 | m2 m2 | 58.230 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.230 |
| 33 d.1. 6 | TZKNBK XV 0547-02 analogia | Pomalowanie farbą olejną okien,drzwi,bram,krat,balustrad staliwnych lub żeliwnych - drugi raz - pomalowanie emalią matową (1.50+4.45+1.50+2.90+1.55*2+6.95+1.55*2+6.65+1.55*2+6.95+1.55*2+ 3.35+1.55*2+2.75+1.55*2+3.00+1.55*2+3.00)*0.90 | m2 m2 | 58.230 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.230 |
| 1.7 | WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ, NAPRAWA DRZWI |  |  |  |  |
| 34 d.1. 7 | KNR 0-19 0930-03 analogia | Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - stolarka PVC, jednoramowa, w stylistyce zgodnej z pierwowzorem, za- chować oryginalne podziały i detale, kolor biały 0.55^2*3.14 | m2 m2 | 0.950 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.950 |
| 35 d.1. 7 | KNR 0-19 0930-03 analogia | Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - stolarka PVC, jednoramowa, w stylistyce zgodnej z pierwowzorem, za- chować oryginalne podziały i detale, kolor biały 0.60^2*3.14*7 | m2 m2 | 7.913 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.913 |
| 36 d.1. 7 | KNR-W 4- 01 0901-08 | Wymiana opaski lub listwy przymykowej 1.45*4+3.00*2+3.15*2+2.90*4 | m m | 29.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.700 |
| 37 d.1. 7 | KNR-W 4- 01 0901-06 | Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych - ślepych pro- gów osadzonych w ścianach 1.45*4 | m m | 5.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.800 |
| 38 d.1. 7 | TZKNBK XII 0419-06 | Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płaszczyzn) gładkich o pow.po- nad 1.0 m2 - drzwi zewnętrzne 3.00*1.45*2+3.15*1.45*2+2.90*1.45*4 | m2 m2 | 34.655 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.655 |
| 39 d.1. 7 | TZKNBK XV 0651-01 | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyro- bów stolarskich - pierwszy raz - drzwi zewnętrzne, lakier półmatowy bezbarwny 3.00*1.45*2+3.15*1.45*2+2.90*1.45*4 | m2 m2 | 34.655 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.655 |
| 40 d.1. 7 | TZKNBK XV 0651-02 | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyro- bów stolarskich - drugi raz - drzwi zewnętrzne, lakier półmatowy bezbarwny 3.00*1.45*2+3.15*1.45*2+2.90*1.45*4 | m2 m2 | 34.655 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 34.655 |
| 41 d.1. 7 | KNR-W 4- 01 0903-01 | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balko- nowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 4*2 | szt. szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 1.8 | NAPRAWA POSADZEK ZEWNĘTRZNYCH |  |  |  |  |
| 42 d.1. 8 | KNNR-W 3 0809-02 | Wyrównywanie podłoży betonowych przez śrutowanie 96.00 | m2 m2 | 96.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 96.000 |

- 6 -

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 d.1. 8 | TZKNBK XI 1006-22 | Nacięcie podłoża betonowego 5.00 | m2 m2 | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 44 d.1. 8 | TZKNBK XI 1005-21 analogia | Naprawa pękniec posadzki cementowej z zatarciem na gładko - wypełnienie rys i pęknięć zaprawą naprawczą np Atlas Ten-10 16.50 | m m | 16.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.500 |
| 45 d.1. 8 | NNRNKB 202 1134- 01 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - warstwa kontaktowa uzyskana np przez rozrobienie: 10kg Atlas Ten-10 + 1,8 litra wody + 0,9 litra Emulsji Elastycznej Atlas 96.00 | m2 m2 | 96.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 96.000 |
| 46 d.1. 8 | NNRNKB 202 1130- 02 analogia | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomują- cej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - warstwa wyrównująca z zaprawy naprawczej np Atlas Ten-10 96.00 | m2 m2 | 96.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 96.000 |
| 1.9 | IZOLACJE |  |  |  |  |
| 47 d.1. 9 | KNR 0-29 0640-01 analogia | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie za- prawą np Atlas Woder S 2.65+2.65+2.65+2.65+2.00+2.00+2.65+3.5+1.65+2.55+2.65+2.65+96.00 | m2 m2 | 126.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 126.250 |
| 48 d.1. 9 | KNR 0-29 0641-01 analogia | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie za- prawą np Atlas Woder S (32.79+2.51*2+1.45*2+0.90*2+2.42+7.84+2.30+27.60*2+32.79)*1.50 (1.86+3.06+14.52+3.06+1.86)*1.50 (1.00*20+2.65*2+3.05+2.50+2.65*2+2.00+2.00+2.65+3.0+1.65+2.25)* 1.75 (6.95+1.00*3)*0.55+(6.95+1.00*3)*0.55+(3.00+1.00*2)*0.50*2+(1.50+ 2.65+1.50+0.70+1.50+2.40)*0.50 20.00 | m2 m2 m2 m2 m2 m2 | 214.590 36.540 86.975 21.070 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 379.175 |
| 49 d.1. 9 | TZKNBK VIII 02-60 analogia | Tynk zewn.szlachet.gladzony z wyk.podkładu i wierzch.warstwy z zapr.szlachet.z przyg.zapr.na ścianach płaskich - wykończenie szpachlą cementową np Atlas Złoty Wiek TSG 379.175 | m2 m2 | 379.175 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 379.175 |
| 1.10 | RUSZTOWANIA I ROBOTY TOWARZYSZĄCE |  |  |  |  |
| 50 d.1. 10 | KNR AT-05 1651-01 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m (10.12+4.86+3.00*2+4.86+10.12+23.55+9.15+4.05+4.20+8.94+23.40)* 9.50 | m2 m2 | 1037.875 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1037.875 |
| 51 d.1. 10 | KNR AT-05 1651-02 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m 4.36*12.40+14.70*14.00 | m2 m2 | 259.864 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 259.864 |
| 52 d.1. 10 | kalk. włas- na | Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej na budynku w zakre- sie niezbędnym dla wykonania robót remontowych - w pozycji należy uwzględnić wszelkie materiały i roboty niezbedne do wykonania instalacji odgromowej, ewentualną wymianę elementów i dodanie nowych wraz z pomiarami. 1 | kpl kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 53 d.1. 10 |  | Czas pracy rusztowań grupy | r-g |  |  |

- 7 -

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.000 |

- 8 -

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonaw- czy | Jedn. mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.2 | NAPRAWA PĘKNIĘĆ I RYS TYNKU |  |  |  |  |  |  |
| 6 d.1. 2 | KNNR 3 0601-01 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach |  | m2 | 85.00 |  |  |
| 7 d.1. 2 | KNR 0-23 2611-01 analogia | Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie |  | m2 | 85.00 |  |  |
| 8 d.1. 2 | KNR 0-26 0640-04 analogia | Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie tynków |  | m2 | 85.00 |  |  |
| 9 d.1. 2 | KNNR-W 3 0609-02 analogia | Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat.III z za- prawy cementowej o pow. do 5 m2 |  | m2 | 85.00 |  |  |
| 10 d.1. 2 | TZKNBK VIII 03-84 analogia | Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy |  | m | 50.00 |  |  |

- 9 -

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonaw- czy | Jedn. mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3 | NAPRAWA GZYMSU, DETALI ARCHITEKTONICZNYCH |  |  |  |  |  |  |
| 11 d.1. 3 | KNR 0-23 2611-01 analogia | Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie |  | m2 | 105.555 |  |  |
| 12 d.1. 3 | KNR 0-26 0640-04 analogia | Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie tynków |  | m2 | 105.555 |  |  |
| 13 d.1. 3 | TZKNBK VIII 03-84 | Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy |  | m | 105.555 |  |  |
| 14 d.1. 3 | TZKNBK IX 5403-23 | Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 20-25 cm - zdjęcie farby emulsyjnej |  | m | 25.00 |  |  |
| 15 d.1. 3 | TZKNBK IX 0305-06 | Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożo- nym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykona- nie odlewów cementowych |  | m | 25.00 |  |  |
| 16 d.1. 3 | TZKNBK IX m-C | Zestaw materiałów na wykonanie 1 m3 odle- wów cementowych |  | m3 | 25.00* 0.15*0.20 = 0.750 |  |  |
| 17 d.1. 3 | TZKNBK VIII 03-84 | Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy |  | m | 40.00 |  |  |

- 10 -

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonaw- czy | Jedn. mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4 | MALOWANIE ELEWACJI |  |  |  |  |  |  |
| 18 d.1. 4 | KNR 0-23 2611-01 analogia | Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie |  | m2 | 959.56 |  |  |
| 19 d.1. 4 | KNR 0-26 0640-04 analogia | Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie tynków |  | m2 | 1184.56 |  |  |
| 20 d.1. 4 | TZKNBK VIII 02-60 analogia | Tynk zewn.szlachet.gladzony z wyk.podkładu i wierzch.warstwy z zapr.szlachet.z przyg.zapr.na ścianach płaskich |  | m2 | 1184.56 |  |  |
| 21 d.1. 4 | KNR-W 2-02 1519-03 analogia | Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikato- wą |  | m2 | 1563.735 |  |  |

- 11 -

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonaw- czy | Jedn. mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5 | NAPRAWA OBRÓBEK BLACHARSKICH, ORYNNOWANIE |  |  |  |  |  |  |
| 22 d.1. 5 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku |  | m2 | 44.111 |  |  |
| 23 d.1. 5 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm |  | m2 | 44.111 |  |  |
| 24 d.1. 5 | KNR 4-01 0535-06 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nada- jącej się do użytku |  | m | 7.20*2+ 7.00*2+ 6.90*4 = 56.000 |  |  |
| 25 d.1. 5 | KNR 4-01 0535-04 | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku |  | m | 3.70+ 8.94+ 23.40+ 10.12+ 4.86+ 2.66+ 1.80+ 1.80+ 2.53+ 4.86+ 10.12+ 23.55+ 9.15+3.62 = 111.110 |  |  |
| 26 d.1. 5 | KNR-W 2-02 0529-02 | Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynko- wanej i blachy z cynku |  | m | 7.20*2+ 7.00*2+ 6.90*4 = 56.000 |  |  |
| 27 d.1. 5 | KNR-W 2-02 0522-02 | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - mon- taż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku |  | m | 3.70+ 8.94+ 23.40+ 10.12+ 4.86+ 2.66+ 1.80+ 1.80+ 2.53+ 4.86+ 10.12+ 23.55+ 9.15+3.62 = 111.110 |  |  |
| 28 d.1. 5 | KNR-W 2-02 0522-05 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów |  | szt. | 4 |  |  |
| 29 d.1. 5 | KNR 4-01 0530-01 | Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych,koszów i okapów z blachy z cynku |  | m2 | 5.00 |  |  |

- 12 -

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonaw- czy | Jedn. mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.6 | REMONT ELEMENTÓW ŚLUSARSKICH |  |  |  |  |  |  |
| 30 d.1. 6 | TZKNBK XV 0545-01 | Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami (okien,drzwi,balustrad) i wyrobów z żelaza |  | m2 | (1.50+ 4.45+ 1.50+ 2.90+ 1.55*2+ 6.95+ 1.55*2+ 6.65+ 1.55*2+ 6.95+ 1.55*2+ 3.35+ 1.55*2+ 2.75+ 1.55*2+ 3.00+ 1.55*2+ 3.00)*0.90 = 58.230 |  |  |
| 31 d.1. 6 | TZKNBK XV 0546-01 analogia | Pomalowanie minią okien,drzwi,bram,krat,ba- lustrad staliwnych lub żeliwnych |  | m2 | (1.50+ 4.45+ 1.50+ 2.90+ 1.55*2+ 6.95+ 1.55*2+ 6.65+ 1.55*2+ 6.95+ 1.55*2+ 3.35+ 1.55*2+ 2.75+ 1.55*2+ 3.00+ 1.55*2+ 3.00)*0.90 = 58.230 |  |  |
| 32 d.1. 6 | TZKNBK XV 0547-01 analogia | Pomalowanie farbą olejną okien,drzwi,bram, krat,balustrad staliwnych lub żeliwnych - pierw- szy raz |  | m2 | (1.50+ 4.45+ 1.50+ 2.90+ 1.55*2+ 6.95+ 1.55*2+ 6.65+ 1.55*2+ 6.95+ 1.55*2+ 3.35+ 1.55*2+ 2.75+ 1.55*2+ 3.00+ 1.55*2+ 3.00)*0.90 = 58.230 |  |  |

- 13 -

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonaw- czy | Jedn. mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 d.1. 6 | TZKNBK XV 0547-02 analogia | Pomalowanie farbą olejną okien,drzwi,bram, krat,balustrad staliwnych lub żeliwnych - drugi raz |  | m2 | (1.50+ 4.45+ 1.50+ 2.90+ 1.55*2+ 6.95+ 1.55*2+ 6.65+ 1.55*2+ 6.95+ 1.55*2+ 3.35+ 1.55*2+ 2.75+ 1.55*2+ 3.00+ 1.55*2+ 3.00)*0.90 = 58.230 |  |  |

- 14 -

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonaw- czy | Jedn. mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.7 | WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ, NAPRAWA DRZWI |  |  |  |  |  |  |
| 34 d.1. 7 | KNR 0-19 0930-03 analogia | Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 |  | m2 | 0.55^2* 3.14 = 0.950 |  |  |
| 35 d.1. 7 | KNR 0-19 0930-03 analogia | Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 |  | m2 | 0.60^2* 3.14*7 = 7.913 |  |  |
| 36 d.1. 7 | KNR-W 4-01 0901-08 | Wymiana opaski lub listwy przymykowej |  | m | 1.45*4+ 3.00*2+ 3.15*2+ 2.90*4 = 29.700 |  |  |
| 37 d.1. 7 | KNR-W 4-01 0901-06 | Wymiana elementów ościeżnic drzwiowych lub okiennych - ślepych progów osadzonych w ścianach |  | m | 1.45*4 = 5.800 |  |  |
| 38 d.1. 7 | TZKNBK XII 0419-06 | Ręczne cyklinowanie i szlifowanie elem.(płasz- czyzn) gładkich o pow.ponad 1.0 m2 |  | m2 | 3.00*1.45* 2+3.15* 1.45*2+ 2.90*1.45* 4 = 34.655 |  |  |
| 39 d.1. 7 | TZKNBK XV 0651-01 | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierw- szy raz |  | m2 | 3.00*1.45* 2+3.15* 1.45*2+ 2.90*1.45* 4 = 34.655 |  |  |
| 40 d.1. 7 | TZKNBK XV 0651-02 | Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi raz |  | m2 | 3.00*1.45* 2+3.15* 1.45*2+ 2.90*1.45* 4 = 34.655 |  |  |
| 41 d.1. 7 | KNR-W 4-01 0903-01 | Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrz- nych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych |  | szt. | 4*2 = 8.000 |  |  |

- 15 -

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonaw- czy | Jedn. mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.8 | NAPRAWA POSADZEK ZEWNĘTRZNYCH |  |  |  |  |  |  |
| 42 d.1. 8 | KNNR-W 3 0809-02 | Wyrównywanie podłoży betonowych przez śru- towanie |  | m2 | 96.00 |  |  |
| 43 d.1. 8 | TZKNBK XI 1006-22 | Nacięcie podłoża betonowego |  | m2 | 5.00 |  |  |
| 44 d.1. 8 | TZKNBK XI 1005-21 analogia | Naprawa pękniec posadzki cementowej z za- tarciem na gładko |  | m | 16.50 |  |  |
| 45 d.1. 8 | NNRNKB 202 1134-01 analogia | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE- RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po- wierzchnie poziome |  | m2 | 96.00 |  |  |
| 46 d.1. 8 | NNRNKB 202 1130-02 analogia | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykony- wane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 |  | m2 | 96.00 |  |  |

- 16 -

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonaw- czy | Jedn. mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.9 | IZOLACJE |  |  |  |  |  |  |
| 47 d.1. 9 | KNR 0-29 0640-01 analogia | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozio- mych - szpachlowanie zaprawą np Atlas Woder S |  | m2 | 2.65+ 2.65+ 2.65+ 2.65+ 2.00+ 2.00+ 2.65+3.5+ 1.65+ 2.55+ 2.65+ 2.65+ 96.00 = 126.250 |  |  |
| 48 d.1. 9 | KNR 0-29 0641-01 analogia | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni piono- wych - szpachlowanie zaprawą np Atlas Woder S |  | m2 | 379.175 |  |  |
| 49 d.1. 9 | TZKNBK VIII 02-60 analogia | Tynk zewn.szlachet.gladzony z wyk.podkładu i wierzch.warstwy z zapr.szlachet.z przyg.zapr.na ścianach płaskich |  | m2 | 379.175 |  |  |

- 17 -

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Klucz wykonaw- czy | Jedn. mia- ry | Ilość | Cena zł | Wartość zł (6 x 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 0 | RUSZTOWANIA I ROBOTY TOWARZYSZĄCE |  |  |  |  |  |  |
| 50 d.1. 10 | KNR AT-05 1651-01 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m |  | m2 | (10.12+ 4.86+ 3.00*2+ 4.86+ 10.12+ 23.55+ 9.15+ 4.05+ 4.20+ 8.94+ 23.40)* 9.50 = 1037.875 |  |  |
| 51 d.1. 10 | KNR AT-05 1651-02 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 15 m |  | m2 | 4.36* 12.40+ 14.70* 14.00 = 259.864 |  |  |
| 52 d.1. 10 | kalk. własna | Demontaż i ponowny montaż instalacji odgro- mowej na budynku w zakresie niezbędnym dla wykonania robót remontowych - w pozycji nale- ży uwzględnić wszelkie materiały i roboty nie- zbedne do wykonania instalacji odgromowej, ewentualną wymianę elementów i dodanie no- wych wraz z pomiarami. |  | kpl | 1 |  |  |
| 53 d.1. 10 |  | Czas pracy rusztowań grupy (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29) |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie:   ……………………………………………………………………………………… zł

- 18 -

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | Uproszczo- ne | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | NAPRAWA ODSPOJONE- GO TYNKU |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | NAPRAWA PĘKNIĘĆ I RYS TYNKU |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | NAPRAWA GZYMSU, DE- TALI ARCHITEKTONICZ- NYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | MALOWANIE ELEWACJI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | NAPRAWA OBRÓBEK BLACHARSKICH, ORYN- NOWANIE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | REMONT ELEMENTÓW ŚLUSARSKICH |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ, NAPRAWA DRZWI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | NAPRAWA POSADZEK ZEWNĘTRZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | IZOLACJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | RUSZTOWANIA I ROBO- TY TOWARZYSZĄCE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REMONT ELEWACJI BU- DYNKU PAŁACU |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM netto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VAT |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

- 19 -

| Lp. | Pozycje kosztory- sowe | Nazwa | Uproszczone | Wartość zł | Jedn. miary | Ilość jedn. | Wskaź- nik na jed- nostkę zł | Udz iał pro- cen- to- wy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1 | 1 - 5 | NAPRAWA ODSPOJONEGO TYNKU |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 6 - 10 | NAPRAWA PĘKNIĘĆ I RYS TYNKU |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 11 - 17 | NAPRAWA GZYMSU, DETALI ARCHITEKTONICZNYCH |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 18 - 21 | MALOWANIE ELEWACJI |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 22 - 29 | NAPRAWA OBRÓBEK BLA- CHARSKICH, ORYNNOWANIE |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 30 - 33 | REMONT ELEMENTÓW ŚLU- SARSKICH |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 34 - 41 | WYMIANA STOLARKI OKIEN- NEJ, NAPRAWA DRZWI |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 42 - 46 | NAPRAWA POSADZEK ZE- WNĘTRZNYCH |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 47 - 49 | IZOLACJE |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | 50 - 53 | RUSZTOWANIA I ROBOTY TO- WARZYSZĄCE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 - 53 | REMONT ELEWACJI BUDYN- KU PAŁACU |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM netto |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VAT |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem brutto |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie

- 20 -