Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot  zamówienia: zakup i dostawa  do siedziby Zamawiającego następującego sprzętu rehabilitacyjnego:

- rowerki stacjonarne rehabilitacyjne mechaniczne- 2 szt.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- Sprzęt ma być fabrycznie nowy i posiadać niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania,

- Sprzęt winien posiadać odpowiednie certyfikaty,

- Okres gwarancji nie krótszy niż 2 lata,

- Wymiary w granicach: 84-94/48-54/123-131 cm (wys. x szer. x dł)

- Waga urządzenia: 22-30 kg

- Maksymalna waga użytkownika: 130-150 kg

- Regulacja oporu: ręczna

- 8 poziomów regulacji oporu

- System oporu: magnetyczny

- Koło zamachowe: 4-6 kg

- Antypoślizgowe pedały z paskami na stopy

- Regulacja wysokości siodełka

- Regulacja kąta nachylenia kierownicy

- Komputer, i m.innymi:

- Czas ćwiczeń

- Przebyty dystans

- Spalone kalorie

- Prędkość

- Pomiar pulsu

- SCAN.

Dom Pomocy Społecznej

Ul. Folwark 20

Gościeradów

Tel.: 15 838 11 47

Fax: 15 838 11 04

e-mail: dpsg@wp.pl
www.dpsgoscieradow.pl