Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………..

/ pieczęć Wykonawcy/

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/formularz asortymentowo -cenowy

- „Zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu”

- DPS-ST.270.12.2020

- Pakiet Nr I

| Lp. | Nazwa przedmiotu, opis | Ilość/wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku Vat | Wartość podatku VAT |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice nitrylowe - jednorazowe, bez pudrowe i bez lateksu - zgodność z normami europejskimi - klasyfikacja CE: wyrób medyczny klasy I, - Długość : S - min. 230mm, M – min. 240 mm, L- min. 250mm XL – min. 260mm - opakowanie 100 sztuk - rozmiary: S,M,L,XL | 180 op. ( po 45 op. z rozmiaru ) |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czepek ochronny harmonijka - jednorazowy - wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze minimum 15g - ściągany gumką na dole - opakowanie 100 szt. | 850 op. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ochraniacze na obuwie krótkie - rozmiar uniwersalny - wykonane z antypoślizgowej folii jednorazowego użytku. - ściągane gumką. - opakowanie 100 szt. | 1000 op. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Maska ochronna - medyczna - posiadająca certyfikat CE - wykonana z włókniny, jednorazowa - posiadająca drucik na nos - z gumką - nie posiadająca lateksu - rozmiar uniwersalny - hypoalergiczna | 1005 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Fartuch ochronny - wykonany z flizeliny minimum 20 g/m3 - rozmiar uniwersalny - wiązany z tyłu w pasie - posiadający gumki ściągające w nadgarstkach | 5000 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kombinezon Ochronny - jednorazowy - z kapturem, kaptur kombinezonu obszyty i wykończony gumką - wykonany z włókniny, gramatura minimum 30 g/m3 - Standard PPE kategoria 1 - antystatyczny - zapinany na zamek błyskawiczny - brzegi rękawów kombinezonu oraz nogawek wykończone gumkami ściągającymi, zapewniającą większą szczelność - pakowany pojedynczo w folię ochronną | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |

- Pakiet Nr II

| Lp. | Nazwa przedmiotu, opis | Ilość/wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |  | Stawka podatku Vat |  |  |  | Wartość podatku Vat |  |  |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska ochronna - z włókniny - z filtrem KN 95, FFP2 - zgodna z europejskimi normami - nie zawierająca lateksu - posiadająca elastyczne gumki/taśmy - posiadająca metalową blaszkę dopasowującą maseczkę do nosa - posiadająca podwójny filtr - rozmiar uniwersalny - hypoalergiczna - wielorazowego użytku | 800 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kombinezon Ochronny Medyczny - posiadający certyfikat CE - przeciwchemiczna odzież ochronna – Kategoria – TYP 3B/4/5/6 – POTWIERDZONE CERTYFIKATEM (Typ 3B – Ochrona przed działaniem cieczy, Typ 4B – Ochrona przed działaniem rozpylonej cieczy, Typ 5B – Ochrona przed cząstkami stałymi, Typ 6B – Ochrona przed mgłą substancji chemicznych) - wykorzystywany przeciw COVID – 19 - brzegi rękawów oraz nogawek wykończone gumkami ściągającymi - z kapturem - szerokie nogawki lekko zwężające się ku dołowi, zakończone obszytą gumką - posiadający trzyczęściowy kaptur z gumką ciasno przylegającą do twarzy - górna część o kroju kimonowym zszyta z dolna na wysokości piersi - rękaw szeroki zakończony obszytą gumką - z tyłu w talii wszyta guma zapewniająca lepsze dopasowanie kombinezonu do ciała. - w kroczu obszerny klin umożliwiającym swobodne poruszanie się - pakowany pojedynczo w ochronna folię - rozmiary: S, M, L, XL, XXL | 800 szt. ( po 160 sztuk z rozmiaru ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ochraniacze na obuwie przeciw COVID-19 - wysokie minimum 50 cm - zakończone gumką ściągającą - wytrzymałe - gruba folia | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Rękawice nitrylowe - jednorazowe - bezpudrowe i bez lateksu - długość minimum 300 mm - kolor kryjący - zgodne z euroepjskimi normami - klasyfikacja CE: wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kat. I, - rozmiary: S, M, L, XL - opakowanie 100 sztuk | 180 op. ( po 45 op. z rozmiaru ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Przyłbice - materiał : PCV - miękki pas z materiału do kontaktu z czołem - lekka konstrukcja - kolor: bezbarwny – przeźroczysty - grubość przyłbicy minimum 0,5 mm - produkt złożony, gotowy do użycia - produkt odporny na środki dezynfekcyjne ( także zawierające alkohol ) | 55 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Gogle ochronne - z zabezpieczoną wentylacją - klasa optyczna I - kształt gogli i cylindryczne soczewki zapewniające 180 stopni pola widzenia bez zniekształceń - gogle nadające się do użytku z okularami korekcyjnymi oraz półmaskami - szeroki, regulowany pasek - powłoka zapobiegająca parowaniu - szybka odporna na zarysowania - ochrona przed odpryskami ciał stałych | 56 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Płyn do dezynfekcji rąk - produkt o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym i prątkobójczym wobec prątków gruźlicy - na bazie alkoholu minimum 60 % - gotowy do użycia, nie wymagający rozcieńczania, - szybkoschnący Opakowanie: 5 l | 90 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Płyn do dezynfekcji rąk z atomizerem - produkt zgodny ze standardami WHO - etanol minimum 60% - produkt o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym, grzybobójczym -opakowanie 1000 ml | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena zakupu środków ochrony indywidualnej dla kadry Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

( Suma Pakietu Nr 1 oraz Pakiet Nr 2 ) brutto ………………………...zł

Słownie: …………………………………………………………………………………….

……………….dnia…………………

..…………………………………….........	                                                                                                                                                                                          (podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych)