Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego DPS-ST.270.1.2021

……………………………..

/ pieczęć Wykonawcy/

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/formularz asortymentowo -cenowy

- „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu”

- DPS-ST.270.1.2021

| Lp. | Nazwa przedmiotu, opis | Ilość/wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku Vat | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko rehabilitacyjne dla osoby niepełnosprawnej - elektryczne z pilotem, - elektryczna regulacja oparcia pleców, - elektryczna regulacja uda, - elektryczna regulacja kąta nachylenia leża względem podłogi, - leże czterosegmentowe z listew drewnianych, sprężynujących, odpornych na działanie środków dezynfekujących o wymiarach 90cm x 200cm - opcja regulacji wysokości leża, - wykończenia drewniane w kolorze buk, - w zestawie wysięgnik z trójkątem - gwarancja minimum 12 miesięcy | 21 sztuk |  |  |  |  |  |
| 2. | Podnośnik do osób niepełnosprawnych z ramą jezdną oraz podnośnik ścienny - zestaw - w zestawie: podnośnik transportowo-kąpielowy z ramą jezdną, podnośnik ścienny z różnymi możliwościami montażu ( ściana, sufit, podłoga ), siedzisko uniwersalne - udźwig do 130 kg, - ramie z regulowaną długością, - wymienne wieszaki, - zasilanie sieciowe lub akumulatorowe, - szeroki zakres podnoszenia np. materac, wanna, wózek, łóżko - gwarancja minimum 12 miesięcy | 3 zestawy |  |  |  |  |  |

Cena zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

( Suma ) brutto ………………………...zł

Słownie: …………………………………………………………………………………….

……………….dnia…………………

..…………………………………….........	                                                                                                                                                                                          (podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych)