Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………..

/ pieczęć Wykonawcy/

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/formularz asortymentowo -cenowy

- „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu”

- DPS-ST.270.9.2023

| Lp. | Nazwa przedmiotu, opis | Ilość/wielkość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku Vat | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Instalacja fotowoltaiczna : - Moc instalacji: 20,64 kW - Liczba paneli fotowoltaicznych - 32 szt. - Instalacja naziemna szacowana produkcja energii elektrycznej z OZE: 20,511 MWh rocznie - Minimalny uzysk energii: 993,750 kWh .- Moc jednostkowa panelu fotowoltaicznego min. 645 Wp. - Jednostka wytworcza min. 645Wp x 32 sztuki - Osprzęt instalacji fotowoltaicznej : 1 falownik o mocy 20kW, konstrukcja gruntowa z dodatkiem magnelis, okablowanie solarne 6mm2, okablowanie grunt 16/25mm2, uziomem jest konstrukcja gruntowa - Panele dwustronne - Panele wykonane technologią shingled ( klejone ) - Wykonanie konstrukcji naziemnej przystosowanej pod moduły dwustronne dla 32 sztuk paneli - Montaż systemu zdalnego odłączania paneli w przypadku zagrożenia pożarowego - Wykonanie dokumentacji p/poż oraz zatwierdzenie, zamontowanie niezbędnych urządzeń p/poż i zgłoszenie do Państwowej Straży Pożarnej. - Wymiary panelu fotowoltaicznego od 2350 mm do 2400 mm wysokości, od 1280mm do 1330 mm szerokości, 35 mm grubość | 1 |  |  |  |  |  |

Cena „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu”   brutto ………………………...zł

Słownie: …………………………………………………………………………………….

……………….dnia…………………

..…………………………………….........	                                                                                                                                                                                          (podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych)