Załącznik nr 2 do SWZ

……………………………..

/ pieczęć Wykonawcy/

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia/formularz asortymentowo -cenowy

- „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, innego którego zastosowanie jest niezbędne w projekcie służącej nowym celom realizacji zadań ( cross – finacing )”

- DPS-ST.270.7.2023

| Lp. | Nazwa przedmiotu, opis | Ilość/wielkość zamówienia |  | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |  | Stawka podatku Vat |  | Wartość podatku VAT |  |  | Wartość brutto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wanna do hydromasażu kończyn dolnych (stóp i podudzi): - min. 6-dyszowa, - o pojemności roboczej 45l – 60l, - o wymiarach 89 x 88 x 75 cm lub bardzo zbliżonych - prysznic ręczny - system napełniania z elektronicznym termometrem -dotykowy panel sterowania - timer z automatycznym wyłączeniem zabiegu -zabezpieczenie pompy przed pracą „na sucho” - termomieszalnik - Okres gwarancji…………………… ( należy podać okres gwarancji ) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Aparat do elektroterapii oraz elektrodiagnostyki: - dwukanałowy aparat do elektroterapii pozwalający na wykonanie zabiegów prądem niskiej i średniej częstotliwości - galwanizacja, prądy interferencyjne i diadynamiczne - duży czytelny wyświetlacz z obsługą w trybie graficznym - dwa niezależne kanały zabiegowe - regulacja natężenia w obwodzie pacjenta jednocześnie dla obu kanałów lub osobno - test elektrod - tryb manualny - jednostki chorobowe wybierane po nazwie - baza wbudowanych programów zabiegowych - baza wbudowanych sekwencji zabiegowych - baza programów użytkownika - możliwość edycji nazw programów użytkownika - statystyki przeprowadzanych zabiegów - regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego - Okres gwarancji…………………… ( należy podać okres gwarancji ) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Aparat do terapii ultradźwiękowej: - jednokanałowy aparat pracujący na 2 głowicach roboczych - dwie częstotliwości pracy 1 MHz/ 3,0 – 3,5 MHz - wodoodporne głowice - efektywna powierzchnia promieniowania 1 cm² i 4 - 5 cm² - emisja ciągła - efekt termiczny - emisja impulsowa - precyzyjna kontrola emisji fali ultradźwiękowej w trakcie zabiegu - kalibracja czułości głowicy według potrzeb - automatyczna kontrola emitowanej mocy - w trybie manualnym pełna kontrola nad parametrami zabiegowymi - kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym - jeden kanał zabiegowy - tryb manualny - jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie - baza wbudowanych programów zabiegowych - baza programów użytkownika - programy ulubione - możliwość edycji nazw programów - encyklopedia z opisem metodyki zabiegu - statystyki przeprowadzonych zabiegów - regulacja głośności sygnalizatora dźwiękowego - akumulator - Okres gwarancji…………………… ( należy podać okres gwarancji ) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Diatermia krótkofalowa: - aparat jednoelektrodowy (jednoramienny) typu terapuls na kółkach, - nowoczesny wygląd - kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD z wbudowaną biblioteką schorzeń - podświetlany pierścień stanowiący wskaźnik przekazywanej dawki energii - terapia nie wymaga użycia rąk terapeuty - wygodne, regulowane ramię elektrody - dwa, niezależne kanały terapeutyczne - min. 25 gotowych programów - min. 25 wolnych programów - szybkie, automatyczne dostrajanie - duże koła jezdne z hamulcami - waga 27-33 kg - moc 230V/50-60Hz - Okres gwarancji…………………… ( należy podać okres gwarancji ). | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Okulary ochronne do laseroterapii - zaopatrzone w filtry chroniące przez promieniowaniem o długości fali w zakresie 180nm do 1100nm - staranne wykonanie - Okres gwarancji…………………… ( należy podać okres gwarancji ) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Lampa antydepresyjna: - wisząca - o wymiarach: 56 x 34,5 x 12cm lub bardzo zbliżonych, - zasilanie sieciowe, - pobór mocy 250W - napięcie zasilania: 230 V 50 Hz - sposób zasilania świetlówek: przez przetwornice wysokiej częstotliwości (HF) - natężenie oświetlenia: 10000 lux w odległości 50 cm; 5000 lux w odległości 75 cm lub zbliżone - trwałość świetlówek: min. 10 000 godzin pracy - klasa zabezpieczenia ppor.: 1 - klasa ochronności: I - wymiary [mm]: wysokość: 570; szerokość: 345; głębokość: 130 (bez wspornika), 280 (z wspornikiem) lub bardzo zbliżone - masa: 5,0 – 6,0 kg - Okres gwarancji…………………… ( należy podać okres gwarancji ) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Jednoczęściowy parawan: - metalowy na kółkach, - wymiary: 94cm x 165cm x 58 cm lub bardzo zbliżone; - stabilny - wykonany z metalowych rurek - materiał zakładany jest po uprzednim odkręceniu górnego oraz dolnego prętu parawanu. - Okres gwarancji…………………… ( należy podać okres gwarancji ) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Dwuczęściowy parawan: - metalowy na kółkach: - wymiary: 165 cm x 120 cm lub bardzo zbliżone - stabilny - wykonany ze stali - Okres gwarancji…………………… ( należy podać okres gwarancji ) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Drewniany masażer do stóp: - z podwyższeniem, - ośmiorzędowy - posiadający boczne rolki - wymiary: 23 x 31 cm (wysokość 7,5 cm) lub bardzo zbliżone - Okres gwarancji…………………… ( należy podać okres gwarancji ) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Drewniany masażer do rąk: --- - siedmiorzędowy, - dwukolumnowy - rolki masujące wykonane z drewna z specjalistycznymi wyżłobieniami tworzącymi kolce, które doskonale stymulują receptory na stopach. - wykonany z materiału drewnianego - pozwala wykonać masaż na siedząco i stojąco - solidne wykonanie - Okres gwarancji…………………… ( należy podać okres gwarancji ) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Podwieszka rehabilitacyjna wspomagających ruch w stawach kończyn górnych i dolnych do samodzielnego montażu : -podwieszka dwustawowa ze skaju – zmywalna - łatwa w dezynfekcji - Okres gwarancji…………………… ( należy podać okres gwarancji ) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Łóżko do wodnego masażu suchego: - wymiary: długość: 2100-2200 mm, szerokość: 1025-1100 mm, wysokość: 550-600 mm, powierzchnia leża: 1950 mm x 800 mm - waga 470 - 610 kg (z wodą) - maksymalne dopuszczalne obciążenie maty zabiegowej – 200 kg - zasilanie elektryczne - regulowana temperatura wody minimum 25°C – 40°C - ekran obrotowy - łóżko wyposażone w jedną pompę dla ograniczenia kosztów związanych z serwisem - wózek z dyszami sterowany mechanicznie, brak elementów elektronicznych wewnątrz wózka - prosta wizualizacja możliwości wyboru zapewniająca intuicyjną obsługę - oprogramowanie, kompleksowa terapia przy indywidualnych rodzajach i wariantach masażu pacjenta - poprzez dotknięcie ikon na ekranie dotykowym można wybrać obszary masażu: całe ciało, tułów, nogi, ramiona i lędźwie. - masaże standardowe zostały opracowane poprzez terapeutów i lekarzy specjalistów - ciśnienie i czas masażu można ustawić indywidualnie. - ciśnienie wody zmienia się poprzez dotknięcie ikon „+” lub „-„ - czas trwania zabiegu (jeżeli nie jest ograniczone) można zmieniać w odstępach co 1 min. poprzez dotknięcie ikon „+” lub „-„ - możliwość ustawień indywidualnych masażu w zależności od długości pleców pacjenta w minimum 3 stopniach - możliwość wybrania następujących rodzajów masażu : równoległy, pulsacyjny, okrężny, przeciwbieżny, punktowy, wyciskający wzdłuż kręgosłupa - chłodzenie urządzenia poprzez przyłącze do bieżącej zimnej wody i kanalizację - Okres gwarancji…………………… ( należy podać okres gwarancji ) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cena zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, innego którego zastosowanie jest niezbędne w projekcie służącej nowym celom realizacji zadań

( cross – finacing )”   brutto ………………………...zł

Słownie: …………………………………………………………………………………….

……………….dnia…………………

..…………………………………….........	                                                                                                                                                                                          (podpis/y, pieczątki osoby/osób upoważnionych)