Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

nr ADP.3212.8.2022/AW

SPRZĘT DO REHABILITACJI

| SPRZĘT DO REHABILITACJI – TERAPIA MECHANICZNA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lp. | Nazwa | Ilość (szt.) | Kod CPV | Opis – minimalne wymagania, parametry techniczne | Oferowane parametry (jeśli są inne niż wymaga Zamawiający) |
|  | PLATFORMA WIBRACYJNA | 1 | 33154000-6 | wymiary platformy (dł./szer./wys. w cm) min. 60/50/115 max. 70/60/125; wymiary powierzchni wibrującej (dł./szer. w cm) 50/35; waga 30-45 kg; moc silnika 250W-350W; częstotliwość drgań 0 - 25 Hz; regulacja intensywności wibracji 15-20 stopni; amplituda 1-10 m; gumowa mata z samoprzylepną powierzchnią, regulacja czasu i intensywności wibracji |  |
|  | MASAŻER | 1 | 33154000-4 | 7-stopniowa regulacja wysokości silnika, moc silnika 70-90W, częstotliwość drgań 10-30 Hz, min.4 rodzaje pasów masujących w zestawie (podwójny do masażu pleców i klatki piersiowej, antycellulitowy, 1000-punktowy, do masażu bioder, ud i pośladków), min.4 poziomy ustawień wibracji, min.4 programy; podstawa szklana; antypoślizgowe nóżki; wymiary podstawy 70-90 x 30-50 cm, waga min. 15-25 kg, wymiary całkowite (dł./szer./wys. w cm) min. 70/40/115 max. 90/50/125 |  |

W powyższej specyfikacji sprzętu opisano parametry wymagane przez Zamawiającego, jednak Wykonawca może zaoferować sprzęty o lepszych lub równoważnych parametrach. W przypadku zaoferowania sprzętów o lepszych parametrach zamawiający wymaga dołączenia do oferty Załącznika nr 2 z dopisanymi uwagami w kolumnie 6.

………………………….…….							……………………………………...……………………………

(miejscowość i data)	    								(czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)