Załącznik nr 1 do ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wózek inwalidzki – PRIMO_A – 1 szt.

- rama aluminiowa składana (krzyżak)

- kolor srebrny metalik

- pas bezpieczeństwa biodrowy

- poduszka siedziska

- koło przednie – rozmiar 8" X1,25 PU

- koło tylne – szprychy 24", opona PU, szybko-złączka

- podłokietnik odchylany do tyłu

- podnóżek z regulacją wysokości

- tapicerka oparcia miękka z regulacją napięcia

- widelec wykonany z tworzywa sztucznego

- waga 13,8kg

- maksymalne obciążenie 110kg

- szerokość siedziska 48

- Balkonik rehabilitacyjny, przestawny bez kółek – 3szt.

  - regulacja wysokości (otwory regulacyjne rozmieszczone co 20mm),

  - lekkie, anodowane aluminium

  - konstrukcja składana

  - nasadki/stopki wzmocnione podkładką stalową

  - waga 2,90kg

  - masa użytkownika do 120kg

  - wysokość 71 – 85cm

  - szerokość 52cm

  - głębokość 56cm

- Balkonik rehabilitacyjny – podpórka aluminiowa z dużymi kółkami – 2szt.

- szerokość 560mm,

- szerokość siedziska 415mm

- wysokość siedziska 530mm

- wysokość 795 - 915mm

- długość 670mm

- waga całkowita 4,6kg

- waga tacki 0,25kg

- waga koszyka 0,85kg

- maksymalne obciążenie 130kg

- pojemnik zakupowy

- Kule łokciowe „Safe walk” – 6szt.

- waga 450g

- konstrukcja aluminiowa, zabezpieczona epoksydowym lakierem

- masa użytkownika do 130kg

- regulacja długości od 680 do 990mm (14 stopni co 25mm)

- opatentowana blokada zwiększająca bezpieczeństwo użytkowania

- ergonomiczny kształt podparć, zestaw antyrotacyjny

- Rampa podjazdowa I RAMP Carbon IRC 200 – 1szt.

- długość 200cm

- waga 6,8kg

- maksymalne obciążenie 250kg

- szerokość toru jazdy 75cm

- szerokość po złożeniu 39cm

- rekomendowana maksymalna wysokość 40cm

- Rampa składana – 1szt.

- długość 183cm

- szerokość toru jazdy 76cm

- maksymalna szerokość zewnętrzna 79cm

- maksymalne obciążenie 325kg

- waga 14,3kg

- Chodzik rehabilitacyjny – 5szt.

- składana rama aluminiowa

- miękkie siedzisko pokryte materiałem skóropodobnym

- hamulce z możliwością blokady

- cztery koła o średnicy 20cm z możliwością demontażu

- regulowana wysokość

- ergonomiczne uchwyty

- pojemnik zakupowy

- uchylna barierka oparcia

- szerokość podpórki: 60cm

- wysokość podpórki: 75,5 - 95cm

- wysokość siedziska: 51,5 - 57cm

- szerokość siedziska: 36cm

- waga podpórki: 7,3kg

- maksymalne obciążenie: 120kg

- Przenośne rozkładane siedzisko transportowe – 2szt.

Przenośne rozkładane siedzisko transportowe do przenoszenia/wynoszenia pacjentów.

Maksymalne obciążenie do 180kg.

- Obrotowa platforma do przesadzania Etac Turner Pro – 2szt.

- wysokość uchwytu 78-120cm

- średnica płyty obrotowej 40cm

- wysokość płyty obrotowej 20mm

- szerokość podpórki kolana 38cm

- wysokość podpórki kolana 15cm

- materiał: aluminium, stal proszkowana i chromowana

- waga 7,5kg.

- Łóżko rehabilitacyjne – 3szt.

- dwie wysokości leża

- regulacja kąta nachylenia oparcia

- regulacja części podnóżka

- wysięgnik i barierki w standardowym wyposażeniu

- szerokość leża: 90cm

- szerokość całkowita: 93cm

- długość całkowita: 215cm

- min. wysokość leża: 42cm

- maksymalna wysokość leża: 54cm

- kąt nachylenia zagłówka: 83°

- kąt nachylenia podnóżka: 30°

- maksymalna obciążenie: 170kg

- Rotor rehabilitacyjny do ćwiczeń oporowych – 10szt.

- wykonany ze stali

- wyposażony w mechanizm oporowy

- składany, wolnostojący

- posiada licznik liczący spalone kalorie

- wysokość 38cm

- szerokość 38,5cm

- długości 43cm

- waga 2,3kg

- Koncentrator tlenu – 2szt.

- zasilanie AC 220+/-22V,50+/-1Hz

- pobór mocy 100VA

- strumień wyjściowy 1-5l/min (1l/min>90%)

- ciśnienie wyjściowe 45kPa

- stężenie tlenu 30%-90%

- poziom hałasu ≤40dB

- wymiary 295×175×270mm

- waga 8kg

- Podnośnik wannowy KANJO – 1szt.

Podnośnik, ułatwiający opuszczanie i podnoszenie osoby w wannie. Jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ułatwienie kąpieli zarówno użytkownikowi, jak i jego opiekunowi. Jest zasilany w pełni akumulatorowo, samodzielny podnośnik, niewymagający żadnej dodatkowej instalacji hydraulicznej ani elektrycznej, którego można używać zarówno w domu, jak i w różnego rodzaju instytucjach. Podnośnik można złożyć do niewielkich rozmiarów i rozłożyć na dwie części, co ułatwia jego przenoszenie, transport i przechowywanie.

Rama umieszczona jest na czterech nogach z przyssawkami, które można obracać, by dostosować podstawę do zaokrąglonego dna wanny. Zintegrowane uchwyty do wyciągania przy przyssawkach oraz system tylnego zwalniania umożliwiają proste wyjęcie podnośnika z wanny.

- szerokość 37,5/71cm (ze skrzydełkami)

- głębokość 5 cm

- wysokość siedziska: 6,5-45,5cm

- wysokość całkowita: 110,5cm

- głębokość całkowita: 69-9 cm z rozłożonym oparciem

- maksymalna waga użytkownika: 140kg

- waga całkowita: 10,8kg

- Wózek do transportu pacjenta – 1szt.

Stalowa konstrukcja wózka pokryta lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące. Posiada hydrauliczną regulację wysokości leża realizowaną pompą nożną. Leże wózka dwusegmentowe, oparcie pleców sterowane za pomocą sprężyny gazowej ułatwiającej znacznie obsługę personelowi medycznemu. W narożnikach wózka znajdują się krążki odbojowe zabezpieczające zarówno ściany przed obiciami oraz zabezpieczające sam wózek. Wózek do przewożenia chorych standardowo wyposażony jest w barierki boczne łatwo i szybko obsługiwane za pomocą jednego przycisku. Ponadto wózek standartowo wyposażony jest w wieszak kroplówki oraz kosz na butlę z tlenem.Cztery koła jezdne o średnicy 125mm zapewniają bezproblemową jazdę na korytarzach szpitalnych. Centralna blokada kół - w standardzie - zapewnia łatwą obsługę wózka.

- wymiary zewnętrzne: 2100× 690mm

- długość leża: 1950mm

- szerokość leża: 630mm

- zakres regulacji wysokości leża: 460-850mm

- regulacja oparcia pleców: 45°

- dopuszczalne obciążenie: do 170kg

- masa wózka: ~80kg

- Wózek toaletowo – prysznicowy ETAC CLEAN – 3szt.

- duża powierzchnia siedziska

- kształt rączek umożliwia podjazd do toalet z zewnętrznymi spłuczkami

- wsuwany pod siedzenie podnóżek

- zaokrąglona powierzchnia podnóżka

- wykonany z wytrzymałego i łatwego w czyszczeniu materiału

- podłokietniki odchylane i zdejmowane.

- wysokość siedziska 55cm

- szerokość siedziska 48cm

- podnóżek wózka ma regulowaną wysokość, którą opiekun może z łatwością ustawić do potrzeb użytkownika, w razie potrzeby podnóżek można zdjąć

- kolor biały

- maksymalna waga użytkownika 130kg

- waga wózka 14,5kg

- Panel ślizgowy do przemieszczania – 3szt.

Panel ślizgowy SKAR 50200 do przemieszczania pacjentów na łóżko lub wózek inwalidzki. Dolna powierzchnia pokryta jest taśmą antypoślizgową. Dwukrotnie łamany w celu lepszego dopasowania.

Wymiary: 0,5 x 60 x 33 cm.

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego opisanego powyżej.

- Każdy z towarów powinien spełniać wymogi określone w prawie polskim i europejskim, w szczególności w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 211). Musi również posiadać certyfikat CE.

- Sprzęt musi być fabrycznie nowy, wcześniej nie używany, kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów.

- Okres gwarancji na dostarczony sprzęt musi wynosić minimum 12 miesięcy. W okresie gwarancji Wykonawca będzie wykonywał nieodpłatnie niezbędne przeglądy techniczne sprzętu z częstotliwością zalecaną przez producenta. W przypadku awarii sprzętu w okresie objętym gwarancją wykonawca odpowiada zarówno za serwis sprzętu u zamawiającego lub jeśli zachodzi taka potrzeba za transport sprzętu do punktu naprawy.

- Do sprzętu musi być dołączona instrukcja obsługi sporządzona w języku polskim oraz paszport techniczny urządzenia.

- W przypadku sprzętów, które posiadają zaznaczony obowiązek przeszkolenia użytkownika, Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia kadry Zamawiającego w terminie ustalonym z Zamawiającym. Szkolenia zostanie zrealizowane w siedzibie Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zakupiony sprzęt w terminie do 15 grudnia 2018r.                         w miejsce wskazane przez Zamawiającego (teren m. Płocka) własnym transportem i na własny koszt.