ADM.282.2.4.2019                                                                                                     Płock, dn. 10.05.2019r.

WYKONAWCY

Dot. postępowania prowadzonego w trybie ogłoszenia pn. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego w ramach realizacji projektu „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”

Gmina – Miasto Płock – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku – jednostka budżetowa przekazuje treść zapytań które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 10.05.2019 roku.

Pytanie 1

Bardzo proszę o podanie wymaganej szerokości siedziska wózka inwalidzkiego XXL.

Odp. Minimalna szerokość siedziska 70cm.