Załącznik nr 1 do ogłoszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup opasek monitoringowych oraz świadczenie usługi całodobowego monitoringu na rzecz 30 osób zamieszkujących na terenie m. Płocka w wieku 60+.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Zakup 30 urządzeń teleopieki – opasek monitoringowych (bransoletka życia).

- Świadczenie usługi całodobowego monitoringu i przyzywania natychmiastowej pomocy                           w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa dla osób niesamodzielnych objętych teleopieką w trybie 24/7/365.

- Dostarczanie Zamawiającemu comiesięcznych raportów oraz raportu końcowego z wykonania usługi, obejmujących w szczególności informacje w zakresie liczby wywołanych sygnałów za pośrednictwem przycisku alarmowego i rodzaju podjętej interwencji w przypadku wywołania sygnału.

Wymagania w zakresie zakupu urządzeń:

- Wymagane funkcje urządzeń:

- pomiar tętna

- detektor upadku

- przycisk SOS

- zdalna lokalizacja osoby niesamodzielnej co najmniej w przypadku wywołania sygnału SOS za pomocą przycisku na opasce oraz w przypadku zarejestrowania przez opaskę upadku

- zasięg działania obejmujący zarówno mieszkanie osoby niesamodzielnej, jak i najbliższe otoczenie poza domem

- możliwość komunikacji z centralnym systemem informatycznym systemu teleopieki (odbieranie i inicjowanie połączeń)

- obligatoryjny komunikat dla użytkownika o stanie zużycia baterii poniżej 15% oraz sygnalizacja naładowania urządzenia

- wodoodporność

- regulowany pasek

- zestaw powinien zawierać instrukcję obsługi w języku polskim

- System musi posiadać możliwość uruchomienia przez Zamawiającego w dowolnym czasie raportów z działania, obejmujących w szczególności dane na temat liczby wywołanych sygnałów SOS i automatycznie uruchamianych alertów.

- Urządzenia muszą być wyposażone w ładowarkę lub stację dokującą z funkcją sygnalizacji ładowania/naładowania, z parametrami sieci energetycznej na terenie RP (napięcie, format wtyczki).

- Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, opatrzone znakiem CE.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i aktywować karty SIM w odpowiedniej liczbie                              i rozmiarze obsługiwanym przez urządzenia.

- Wykonawca zapewni bezpłatną wymianę wadliwej karty SIM (w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia) oraz bezpłatną wymianę kart SIM w przypadku ich kradzieży, utraty, uszkodzenia lub zablokowania z winy użytkownika w okresie trwania umowy.

- Okres gwarancyjny urządzeń powinien obejmować cały okres trwania umowy.

- Wszystkie dostarczone urządzenia powinny być ubezpieczone od wszystkich ryzyk na cały czas realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do demonstracji systemu teleopieki w ciągu 3 dni od poinformowania Wykonawcy o wyborze najkorzystniejszej oferty. Demonstracja będzie zawierać pełną funkcjonalność systemu tj. działanie urządzenia (pełna funkcjonalność) oraz połączenia                  z Centrum Monitorowania przy wykorzystaniu docelowego oprogramowania.

- W przypadku awarii, fizycznego uszkodzenia lub utraty urządzenia Wykonawca udostępni Zamawiającemu, w ciągu 48 godzin od zgłoszenia, sprawne urządzenie spełniające wymagania określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia.

Wymagania w zakresie świadczenia usługi całodobowego monitoringu i przyzywania natychmiastowej pomocy w ramach miesięcznej opłaty abonamentowej:

- Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie urządzeń oraz systemu teleopieki, przeprowadzenie testów oraz usuwanie awarii w ramach systemu teleopieki.

- Zapewnienie całodobowego dyżuru Centrum Monitorowania i jego gotowości do wykonania ustalonych z Zamawiającym procedur po otrzymaniu sygnału za pośrednictwem przycisku alarmowego SOS, wystąpienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu lub zanotowaniu zdarzenia odbiegającego od standardowego (np. nagła zmiana parametrów życiowych, upadek).

- Monitoring elektroniczny osób niesamodzielnych oraz reakcja Centrum Monitorowania na przekroczenie wartości progowych pomiarów dokonywanych przez urządzenia.

- W przypadku wystąpienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu – powiadomienie jednej                 z osób wskazanych do kontaktu o wywołanym alarmie i zaistniałym problemie, a w razie konieczności wezwanie odpowiednich służb.

- Telefoniczne nadzorowanie przebiegu sytuacji, udzielanie wsparcia psychicznego osobie niesamodzielnej od chwili uzyskania sygnału o uruchomieniu alarmu do przybycia wezwanych osób/służb.

- Zatrudnienie w odpowiedniej liczbie przeszkolonych pracowników do obsługi Centrum Monitorowania teleopieki gwarantującej ciągłość obsługi w trybie 24/7/365 przez okres realizacji usług teleopieki.

- Wprowadzenie do bazy danych Centrum Monitorowania teleopieki danych identyfikujących osoby niesamodzielne objęte systemem, ich opiekunów i sytuacji zdrowotnej w celu właściwej obsługi zgłoszeń pochodzących od osób niesamodzielnych w ciągu maksymalnie 1 tygodnia od dnia zgłoszenia takiego przypadku.

- W przypadku wystąpienia zmiany użytkownika – aktywacja usługi u nowej osoby w ciągu                        1 tygodnia od dnia zgłoszenia takiego przypadku.

- W przypadku braku wygenerownia przez użytkownika sygnału min. raz w miesiącu Centrum Monitoringowe ma obowiązek kontaktu z użytkownikiem w celu sprawdzenia poprawności działania opaski monitoringowej.

Pozostałe wymagania:

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni wykwalifikowana kadrę, która posiada doświadczenie w obszarze merytorycznym.

- Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osobom korzystającym z systemu teleopieki.

- Za wszelkie roszczenia z tytułu zdarzeń lub wypadków odpowiada Wykonawca.

- Odpowiedzialność wobec osób korzystających z przedmiotu zamówienia z tytułu szkód poniesionych w związku ze świadczeniem usług ponosi wyłącznie Wykonawca. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ubezpieczenia się od wszystkich ryzyk związanych ze świadczeniem przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia na czas jego wykonywania ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieobciążania osób korzystających z systemu teleopieki żadnymi dodatkowymi kosztami.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego niezwłocznie, jednak nie później niż w następnym dniu roboczym od zaistnienia zdarzenia (telefonicznie lub e-mailem),                             o zaistniałych trudnościach w realizacji przedmiotu zamówienia.

- Z Wykonawcą zostanie podpisana odrębna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu zamówienia, w tym niezapowiedzianej kontroli, przez uprawnione organy nadzoru i kontroli.

- W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do skonfigurowania i udostępnienia przestrzeni serwerowej dla systemu teleopieki, zapewnienia odpowiedniej ilości miejsca na serwerze dla sprawnego, nieprzerwanego działania systemu teleopieki, administrowania serwerem przez okres trwania umowy.

- W ramach usługi Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia niezbędnego oprogramowania, przekazania dostępu do serwera, w tym informacji o sposobie logowania i niezbędnych haseł.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany osób korzystających z usługi  do czasu jej rozpoczęcia oraz w czasie jej trwania, jeżeli będzie możliwa i celowa realizacja usługi.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeszkolił osoby wskazane przez Zamawiającego                                   w zakresie funkcjonowania usług teleopieki.