Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera spółka z o.o.

90-217 Łódź, ul. Sterlinga 13; tel./fax 42-633-58-77

Regon 472252285, NIP 7251753539;

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000522865

Kapitał Zakładowy Spółki 7.970.000 PLN

’’SZPITAL  PRZYJAZNY  DZIECKU’’

Tytuł  zdobyty  w światowej akcji  upowszechniania  karmienia  piersią

prowadzonej przez  UNICEF  i  WHO ’’Baby  Friendly  Hospital  Initiative

www.centrumrydygiera.pl; sekretariat@centrumrydygiera.pl

Łódź, dnia 26.07.2018 r.

Znak sprawy: VI/PN/2018

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
w przedmiocie ,,Świadczenie usług dezynfekcji, mycia, przeglądu, konserwacji, pakowania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego parą wodną pod ciśnieniem  w temperaturach: 134.0 oC, 121.0 oC oraz świadczenie usług w zakresie niskotemperaturowej sterylizacji narzędzi chirurgicznych 
i sprzętu medycznego (plazma).”

I. Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. zawiadamia, iż w oparciu o art. 38, ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) dalej ustawy PZP, uprzejmie informuje , iż od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1

Nazwa postępowania:

Czy Zamawiający omyłkowo napisał, że wymaga sterylizacji niskotemperaturowej tlenkiem etylenu, zamiast plazmą? 
W formularzu asortymentowo-cenowym Zamawiający wymaga w Pakiecie 2 sterylizacji niskotemperaturowej plazmą.

Odp.: Zamawiający informuje, iż w opisie przedmiotu zamówienia zaszła oczywista omyłka pisarska. Zamawiający oczekuje sterylizacji niskotemperaturowej plazmą. Ogłoszenie, Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
wraz z załącznikami zostaną w/w zakresie zmodyfikowane.

Pytanie nr 2

Rozdział 11 pkt. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby rozliczenia odbywały się z członkiem konsorcjum?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet 1

Pkt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby odbiór sprzętu do sterylizacji odbywał się w godzinach 17.00-18.00?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet 1

Pkt. 23. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem ”kuwet transportowych, sit i innych materiałów pomocniczych”?

Odp.: Zamawiający pod pojęciem ”kuwety transportowe, sita i inne materiały pomocnicze” rozumie osprzęt konieczny do prawidłowego odbioru jak i dostawy materiału do sterylizacji.

Pytanie nr 5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet 2

Prosimy o modyfikacje zapisu: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazany materiał sterylizowany od przejęcia go od Zamawiającego do momentu przekazania wysterylizowanych pakietów Zamawiającemu. Jeżeli w tym czasie nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu lub jego części Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu sprzętu o identycznych lub wyższych parametrach użytkowych.” I dopisanie słów: „ Jednak 
w przypadku przekazania uszkodzonego materiału do sterylizacji Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.”

Odp.: Zamawiający modyfikuje zapis projektu umowy na następujący:

,, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazany materiał sterylizowany od przejęcia go od Zamawiającego do momentu przekazania wysterylizowanych pakietów Zamawiającemu.  Jeżeli w tym czasie nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu lub jego części Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu sprzętu o identycznych lub wyższych parametrach użytkowych. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku gdy materiał do sterylizowania lub jego część był uszkodzony lub zniszczony przed momentem przejęcia przez Zleceniobiorcę.”

Pytanie nr 6

Projekt umowy:

§ 2 ust. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie tego zapisu ze wzoru umowy? Aktualnie świadczymy dla Państwa usługę sterylizacji i koszt ten ponoszony jest przez Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy. Patrz również Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, 
Pakiet nr 1 pkt. II.22 i II.23.

§ 2 ust. 3.1 Zamawiający wymaga odbioru materiału do sterylizacji w godz. 9.00 – 15.00 a w Opisie przedmiotu zamówienia w godz. 18.00-19.00 (pakiet 1) lub  godzinach 7.30 - 8.00 lub 14.00 - 14.30 (pakiet 2).

Odp.: Zamawiający modyfikuje zapisy projektu umowy w/w zakresie na następujący: ,, 3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy materiał do sterylizacji według harmonogramu:

3.1. zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ),
3.2. w przypadku dwóch i więcej dni wolnych od pracy łącznie – ustala się, iż co drugi dzień jest dniem roboczym (po uzgodnieniu pomiędzy Stronami).”

§ 2 ust. 8 Prosimy Zamawiającego o modyfikację i dopisanie słów: ,,Zamawiający dokona wstępnej dezynfekcji obejmującej pełne spectrum biobójcze sprzętu przekazanego do sterylizacji”.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy projektu umowy.

§ 7 ust. 1.2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 60% na 10% wartości brutto faktury VAT za wadliwe wykonanie usługi?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy projektu umowy.

§ 7 ust. 1.3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 10% do 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy projektu umowy.

II. Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie:

III. Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SIWZ.

Z poważaniem

p.o. Dyrektora ds. Administracji 
i Organizacji Zarządzania 
Centrum Medycznego 
im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.
Ewa Paczkowska