Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.

90-217 Łódź, ul. Sterlinga 13; tel./fax 42-633-58-77

Regon 472252285, NIP 7251753539;

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000522865

Kapitał Zakładowy Spółki 6.970.000 PLN

’’SZPITAL  PRZYJAZNY  DZIECKU’’

Tytuł  zdobyty  w światowej akcji  upowszechniania  karmienia  piersią

prowadzonej przez  UNICEF  i  WHO ’’Baby  Friendly  Hospital  Initiative

www.centrumrydygiera.pl; sekretariat@centrumrydygiera.pl

Łódź, dnia 22.06.2018 r.

Znak sprawy: 25/2018

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ORAZ PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dotyczy: ,,Sprzedaż i dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych z podziałem na 2 pakiety.”

I. Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. zawiadamia, iż w oparciu o rozdz. V, ust. V.5. Zaproszenia z dnia 20.06.2018 r. udziela wyjaśnień na zapytania następującej treści:

PYTANIE 1

Pakiet 1, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści rękawice pokryte specjalną warstwą antypoślizgową, zapewniającą pewny chwyt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymogów przedmiotu zamówienia.

PYTANIE 2

Pakiet 1, 2

Prosimy zamawiającego o odstąpienie od wymogu rękawic przebadanych na przenikanie krwi zgodnie z normą ASTM  F1670 i dopuszczenie rękawic przebadanych na penetrację krwiopochodnymi patogenami (wirusy) przy użyciu Bakteriofaga Phi-X174 zgodnie z ASTM  F1671 potwierdzonymi raportem badań z jednostki niezależnej. Test metodą ASTM  F1671 jest bardziej rygorystycznym badaniem, ponieważ Bakteriofag Phi-X174 jest najmniejszym możliwym obiektem testowym i jeśli rękawica spełnia normę ASTM F1671, winna spełniać również normę ASTM  F1670, gdyż badanie to jest przeprowadzone na większych cząstkach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymogi opisu przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający nie odstępuje od wymogu rękawic przebadanych na przenikanie krwi zgodnie z normą ASTM  F1670.

Zgodnie z rozdziałem VIII pkt. VIII.2. ppkt.VIII.2.3. w przypadku gdy zaoferowany asortyment nie spełnia ww. wymogu oferta ww. zakresie oceny jakości otrzyma 0 pkt.

PYTANIE 3

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 Pakietu nr 1 zaoferowanie wysokiej jakości rękawic chirurgicznych z naturalnego lateksu, bezpudrowych obustronnie polimeryzowanych, 
o nieznacznej różnicy w grubości pojedynczej ścianki na palcu tzn. 0,22 mm – 0,24 mm, 
o zewnętrznej powierzchni od strony chwytnej dłoni mikro teksturowanej, zapewniającej pewny chwyt z jednoczesnym zachowaniem bardzo dobrego czucia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy spełnieniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia.

PYTANIE 4

Pakiet 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 Pakietu nr 1 zaoferowanie wysokiej jakości rękawic chirurgicznych z poliizoprenu, bezpudrowych obustronnie polimeryzowanych, o nieznacznej różnicy w grubości pojedynczej ścianki na palcu tzn. 0,21 mm – 0,23 mm, o zewnętrznej powierzchni od strony chwytnej dłoni mikro teksturowanej, zapewniającej pewny chwyt 
z jednoczesnym zachowaniem bardzo dobrego czucia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy spełnieniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia.

PYTANIE 5

Pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 Pakietu nr 2 zaoferowanie wysokiej jakości rękawic nitrylowych, o sposobie pakowania zakładającym pobieranie rękawic inaczej niż od spodu opakowania za mankiet? Jednocześnie informujemy, że tak opisane rękawice wskazują na konkretny wyrób i faworyzują konkretnego wykonawcę, jednocześnie narażając Zamawiającego na znacznie wyższe koszty niewspółmierne do zalet wynikających ze sposobu pakowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe przy spełnieniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia.

PYTANIE 6

Dotyczy zapisów SIWZ pkt. IV.2.

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu załączenia wraz z dokumentami wystawionymi 
w języku obcym, tłumaczeń wykonanych przez tłumacza przysięgłego i dopuszczenie tłumaczeń wykonawcy, za prawidłowość, których wykonawca ponosi odpowiedzialność (zgodnie z aktualnym stanem prawnym nie ma wymogu tłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

PYTANIE 7

Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1 pkt. 1.2.

Prosimy o wykreślenie zapisu: „1.2. za dostarczenie przedmiotu umowy z wadami  - 2% wartości brutto towaru dostarczonego z wadami za każdy dzień, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości,” gdyż zakłada on kary umowne nawet w przypadku dokonania wymiany wadliwego towaru na towar bez wad w terminie określonym umową. Natomiast kary umowne za opóźnienie w wymianie wadliwego towaru określa punkt 1.3. § 6.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Postanowienia umowy bez zmian.

PYTANIE 8

Pakiet 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 1. do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający wyłącza pozycję nr 1 z Pakietu nr 1, tworząc z niej Pakiet nr 1A. Pozycja nr 2 stanowi Pakiet nr 1. Zamawiający modyfikuje formularz asortymentowo – cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do Zaproszeniu w powyższym zakresie.

PYTANIE 9

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści mankiet prosty z listwą samoprzylepną, która gwarantuje pewne przyleganie rękawicy do fartucha operatora?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymogi opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza rękawic z prostym mankietem i listwą samoprzylepną.

PYTANIE 10

Pakiet 1, poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgodności z normą ASTMF 1670?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na Pytanie nr 2.

II. Zamawiający informuje, iż działając na mocy rozdz. I, pkt. I.17 Zaproszenia do złożenia ofert 
z dnia 20.06.2018 r. oraz § 10, ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowiącego załącznik 
nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2017 Prezesa Zarządu Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. z dnia 08.12.2017 r. w sprawie wejścia w życie ,,Regulaminu udzielania zamówień publicznych 
o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.” przedłuża termin składania ofert, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.06.2018 r. do godz. 10:00. Oferty należy złożyć zgodnie z zapisami Zaproszenia tj. w siedzibie Administracji Udzielającego zamówienie, przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, KANCELARIA pok. 39, II piętro.

III. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje treść zaproszenia do złożenia ofert 
z dnia 20.06.2018 r. ww. zakresie.

IV. Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega treść Załącznika nr 2 do Zaproszenia.

V. Wyjaśnienia treści Zaproszenia oraz wprowadzone modyfikacje są obowiązujące dla Wykonawców, łącznie z pozostałą treścią Zaproszenia wraz załącznikami, stanowiącymi jego integralną część.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Janina Sąsiadek