Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o.

90-217 Łódź, ul. Sterlinga 13; tel./fax 42-633-58-77

Regon 472252285, NIP 7251753539;

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000522865

Kapitał Zakładowy Spółki 6.970.000 PLN

’’SZPITAL  PRZYJAZNY  DZIECKU’’

Tytuł  zdobyty  w światowej akcji  upowszechniania  karmienia  piersią

prowadzonej przez  UNICEF  i  WHO ’’Baby  Friendly  Hospital  Initiative

www.centrumrydygiera.pl; sekretariat@centrumrydygiera.pl

Łódź, dnia 06.06.2018 r.

Znak sprawy: 22/2018

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA 
TREŚCI ZAPROSZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Dotyczy: ,,Sprzedaż i dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych z podziałem na 3 pakiety.”

I. Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. zawiadamia, iż w oparciu o rozdz. V, ust. V.5. Zaproszenia z dnia 28.05.2018 r. udziela wyjaśnień na zapytania następującej treści:

PYTANIE 1

Pakiet 1, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści rękawice pokryte specjalną warstwą antypoślizgową, zapewniającą pewny chwyt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych wymogów przedmiotu zamówienia.

PYTANIE 2

Pakiet 1 – 2

Prosimy zamawiającego o odstąpienie od wymogu rękawic przebadanych na przenikanie krwi zgodnie z normą ASTM  F1670 i dopuszczenie rękawic przebadanych na penetrację krwiopochodnymi patogenami (wirusy) przy użyciu Bakteriofaga Phi-X174 zgodnie z ASTM  F1671 potwierdzonymi raportem badań z jednostki niezależnej starszym niż 2016r. Test metodą ASTM  F1671 jest bardziej rygorystycznym badaniem, ponieważ Bakteriofag Phi-X174 jest najmniejszym możliwym obiektem testowym i jeśli rękawica spełnia normę 
ASTM F1671, winna spełniać również normę ASTM  F1670, gdyż badanie to jest przeprowadzone na większych cząstkach. Pragniemy nadmienić przy tym, że postawiony przez Zamawiającego wymóg spełnia tylko 1 firma, a standardowo jeżeli nie nastąpiła żadna zmiana w procesie produkcji nie powtarza się badań na przenikanie wirusów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawienia przez Wykonawcę raportu badań
z jednostki niezależnej starszego niż z 2016 r.

W pozostałym zakresie opis przedmiotu zamówienia bez zmian.

PYTANIE 3

Pakiet 1, poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu rękawic przebadanych zgodnie 
z ASTMF 1670, gdyż norma ta nie odnosi się do rękawic medycznych i dopuszczenie rękawic przebadanych według ASTM F 1671, która dotyczy rękawic medycznych. Pragniemy zaznaczyć, iż test przeprowadzony zgodnie z metodą ASTM F 1671 jest  bardziej rygorystycznym badaniem, ponieważ do badania wykorzystuje się Bakteriofag Phi-X174, który jest najmniejszym możliwym obiektem testowym. Jeśli rękawica spełnia normę ASTM F 1671 czyli nie przepuszcza cząstek trzy razy mniejszych niż użyte w normie ASTMF1670 to spełnia również założenia normy ASTMF 1670.

Prosimy również o odstąpienie od wymogu badania nie starszego niż 2016r., ponieważ powyższe badania przeprowadzane są w momencie wprowadzenia danego produktu  na rynek i jeśli nie nastąpiła żadna zmiana w procesie produkcji nie powtarza się w/w badań.  Odstąpienie od powyższych wymogów umożliwi złożenie  ofert większej ilości wykonawców i tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność oferty. Pragniemy nadmienić, iż wprowadzenie powyższej normy służy jedynie ograniczeniu konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przedstawienia przez Wykonawcę raportu badań
z jednostki niezależnej starszego niż z 2016 r.

W pozostałym zakresie opis przedmiotu zamówienia bez zmian.

PYTANIE 4

Pakiet 1, poz. 1 i 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy produkty w pakiecie 1 mają spełniać wymagania jakościowe obowiązujące w Państwa placówce tj.  zgodność z normą ISO 9001, ISO 14001, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonej do oferty? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza powyższe.

PYTANIE 5

Pakiet 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy poziom protein ma być potwierdzony raportem niezależnego laboratorium od producenta załączonym do oferty z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą?

Odpowiedź: Zgodnie z rozdziałem IV, pkt. IV.1., ppkt. IV.1.3., lit. c) Zamawiający oczekuje

,, kart danych technicznych zaoferowanego asortymentu, potwierdzających parametry, normy oraz opis przedmiotu zamówienia. Badań, potwierdzających parametry zaoferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia, szczególnie w zakresie przenikalności wirusów oraz przenikalności krwi, wykonane przez niezależną, akredytowaną jednostkę (nie starsze niż z 2016 r.).” Wykonawca winien wraz z ofertą załączyć badania, potwierdzającej parametry zaoferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia, szczególnie w zakresie przenikalności wirusów oraz przenikalności krwi, wykonane przez niezależną, akredytowaną jednostkę. W przypadku potwierdzenia parametru poziomu protein zawartych w zaoferowanym asortymencie, Zamawiający oczekuje karty danych technicznych producenta zaoferowanego asortymentu z uwzględnieniem nazwy handlowej zaoferowanych rękawic wraz z informacją o poziomie protein zaoferowanego asortymentu.

W związku z powyższym zmianie ulega treść rozdziału IV, pkt. IV.1., ppkt. IV.1.3., lit. c) na następujący:

c) karty danych technicznych producenta zaoferowanego asortymentu (z uwzględnieniem nazwy handlowej asortymentu), potwierdzające parametry, normy oraz opis przedmiotu zamówienia. Badania, potwierdzające parametry zaoferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia, szczególnie w zakresie przenikalności wirusów oraz przenikalności krwi, wykonane przez niezależną, akredytowaną jednostkę.

PYTANIE 6

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego w zakresie dozowania i zabezpieczenia produktu w opakowaniu tj. ułożonych w odpowiedni sposób ułatwiający pojedyncze wyjmowanie, opakowanie pasujące do dozowników naściennych z możliwością wyjmowania rękawic od frontu z otworem dozującym ograniczonym folią zapobiegającą kontaminacji rękawic w opakowaniu ze środowiska i ułatwiającą ich wyjmowanie. Poziom AQL ≤ 1,5, spełniające normy EN 455, EN 420, EN 455, ATSM F 1671, EN388, EN 374 – 1 (z wył. pktu 5.3.2), 2, 3. Grubość na palcu min. 0,1 ± 0,02 mm, na dłoni min. 0,07  ±  0,01 mm, na mankiecie min. 0,06  ± 0,01 mm. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3:  min. 12 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole 
i aldehydy, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - na opakowaniu i w Certyfikacie CE. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C 
i Metotrexatu. Opakowanie 150 sztuk (135 sztuk dla XL) o wymiarach ok. 24 cm x 6,5 cm x 12,2 cm.

Zaproponowane rozwiązanie ponad łatwość dozowania i zabezpieczenie przed kontaminacją daje użytkownikowi większe zabezpieczenie ze względu na przedłużony mankiet 
min. 260 mm bez dodatkowych kosztów.

Odpowiedź: Zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia.

PYTANIE 7

Pakiet 2

Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, cienkie, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość w obszarze palców min. 0,09 mm, spełniające normy EN 455, EN 420, EN 455, ATSM F 1671, EN388, EN 374 – 1 (z wył. pktu 5.3.2), 2, 3. Rękawice posiadające badania na min. 8 związków chemicznych wg EN 374-3 lub alternatywnej, w tym  70% izopropanol na min. 1 poziomie ochrony (raport jednostki niezależnej od producenta załączony do oferty) oraz min. 15 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu (raport załączony do oferty), o poziomie AQL < 1.5, oznakowane podwójnie, jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III. Rozm. S, M, L, XL po max. 200 szt w op. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu, rękawice z możliwością pojedynczego wyjmowania. Opakowania pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania rękawic od frontu opakowania. Uchwyty naścienne mocowane pojedynczo lub w sekwencji po 3 lub więcej pasujące do wszystkich typów rękawic diagnostycznych stosowanych przez Zamawiającego, wykonane z drutu stalowego pokrytego białą farbą antybakteryjną, umożliwiającej dezynfekcję, możliwość mocowania uchwytów na wytrzymałą taśmę, bez konieczności uszkadzania ścian, a także do wózków mobilnych.

Odpowiedź: Zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia.

II. Zamawiający informuje, że modyfikacji ulega treść rozdziału VIII Kryteria oceny ofert Zaproszenia z dnia 28.05.2018 r. oraz treść Załącznika nr 2 do Zaproszenia.

III. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 11.06.2018 r. do godz. 10:00.

IV. Wyjaśnienia treści Zaproszenia oraz wprowadzone modyfikacje są obowiązujące dla Wykonawców, łącznie z pozostałą treścią Zaproszenia wraz załącznikami, stanowiącymi jego integralną część.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Janina Sąsiadek