Łódź, dnia 14.05.2019 r.

Znak sprawy: 10/2019

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA

Dotyczy: ,,Gabinety przyjazne pacjentom – remont i wyposażenie gabinetów w poradni POZ Przychodni Śródmieście – budżet obywatelski.”

I. Centrum Medyczne im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. zawiadamia, iż w oparciu o Rozdział V, ust. V.5. Zaproszenia z dnia 07.05.2019 r. udziela wyjaśnień na zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1

- Czy wymiana drzwi do gabinetów wiąże się z poszerzeniem otworów ?

Odp.: Inwestor wyjaśnia, iż wymiana drzwi do gabinetów nie będzie wiązała się z poszerzeniem otworów. Otwory drzwiowe pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2

Co z uzupełnieniem wykładzin po poszerzeniu otworów drzwiowych ?

Odp.: Patrz odpowiedź na Pytanie nr 1.

Pytanie nr 3

Ile drzwi planujecie Państwo wymienić i na jaki rozmiar ?

Odp.: Inwestor wyjaśnia, iż do wymiany przewiduje 4 szt. drzwi. Rozmiar drzwi zgodnie z rozmiarem istniejących drzwi (1:1).

Pytanie nr 4

Do jakiej wysokości planujecie państwo obniżyć sufity podwieszone ?
Odp.: Inwestor wyjaśnia, iż sufity podwieszane winny być zamontowane w taki sposób aby ukryć wszystkie instalacje przy jednoczesnym zachowaniu światła otworów okiennych.

Pytanie nr 5

Czy przewody w korytkach na ścianach chowamy pod tynk ?

Odp.: Inwestor wyjaśnia, iż przewody w korytkach na ścianach pozostają bez zmian. Nie będą chowane pod tynk.

Pytanie nr 6

Czy na czas remontu obiekt zostanie wyłączony z ruchu ?

Odp.: Inwestor wyjaśnia, iż na czas remontu powierzchnie i pomieszczenia, których dotyczy zakres remontu 
i modernizacji zostaną wyłączone z ruchu.

II. Termin składania ofert, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2019 r. (piątek) 
do godz. 10:00. Oferty należy złożyć zgodnie z zapisami Zaproszenia tj. w siedzibie Administracji Inwestora, przy ul. Próchnika 11 w Łodzi, KANCELARIA pok. 39, II piętro.

III. Udzielone wyjaśnienia treści Zaproszenia wraz z załącznikami są obowiązujące dla Wykonawców, łącznie z pozostałą treścią Zaproszenia wraz załącznikami, stanowiącymi jego integralną część.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Ewa Paczkowska