| Zadanie inwestycyjne: REMONT I MODERNIZACJA PARTERU PRZYCHODNI śRÓDMIEŚCIE PRZY UL. PRÓCHNIKA 11 W ŁODZI W RAMACH ZADANIA „REJESTRACJA PACJENTÓW – REMONT I MODERNIZACJA PARTERU PRZYCHODNI śRÓDMIEŚCIE – BUDŻET OBYWATELSKI” Projekt budowlano-wykonawczy REMONT PARTERU PRZYCHODNI śRÓDMIEŚCIE PRZY UL. PRÓCHNIKA 11 W ŁODZI KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XI JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 106105_9 ob. 0001, dz. nr 143/2. |
| --- |
| Zamawiający: |  |  |  |  | Centrum Medyczne im. dr Ludwika Rydygiera Sp. z o.o. ul. Sterlinga 13; 90-217 Łódź |  |  |
| Nr umowy: |  |  |  |  | Umowa nr 7/2019 z dn. 13.05.2019 r. |  |  |
| Przedmiot umowy: |  |  |  |  | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i modernizację parteru Przychodni Śródmieście przy ul. Próchnika 11 w Łodzi w ramach zadania „Rejestracja pacjentów – remont i modernizacja parteru Przychodni Śródmieście – budżet obywatelski” |  |  |
|  | Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót |  |  |  |  |  |  |
|  | ST-451 | Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót |  |  |  |  |  |
|  | Kod CPV |  |  | Nazwa robót wg Wspólnego Słownika Zamówień |  |  |  |
|  | 45100000-8 |  |  | Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |
|  | 45200000-9 |  |  | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |  |  |  |
|  | 45300000-0 |  |  | Roboty instalacyjne w budynkach |  |  |  |
|  | 45400000-1 |  |  | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |  |  |  |

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych, do wykonania w trakcie realizacji zamówienia ujęte zostały w odrębnych opracowaniach zawierających szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

W przypadku braku szczegółowej specyfikacji technicznej dla pewnych robót obowiązują wymagania opisane w ST-450.

| Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych nr SST-451 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę oraz po zakończeniu budowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.P. |  | Rodzaju robót |
| SST-451. |  | Roboty rozbiórkowe |

| Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych nr SST-452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnego obiektu budowlanego |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.P. |  | Rodzaju robót |
| SST-452. |  | Wykonanie izolacji przeciwwodnych |

| Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych nr SST-453 Roboty w zakresie instalacji w obiekcie budowlanym |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.P. |  | Rodzaju robót |
| SST-453. |  | Wykonanie instalacji elektrycznych |

| Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych nr SST-454 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektu budowlanego |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.P. |  | Rodzaju robót |
| SST-454. |  | Wykonanie ścian działowych systemowych |
| SST-454. |  | Renowacja i wykonanie tynków |
| SST-454. |  | Wykonanie okładzin ścian, podłóg i posadzek |
| SST-454. |  | Montaż ślusarki drzwiowej |
| SST-454. |  | Wykonanie powłok malarskich |
| SST-454. |  | Wykonanie sufitów podwieszonych |