## rękawice
Znak sprawy: 21/2021 „Sukcesywne dostarczanie jednorazowych rękawic do Miejskiego Centrum Medycznego "Śródmieście" sp. z o.o.” | [7 empty] | Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Pakiet nr 1
L.p. | Nazwa asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ Nazwa handlowa | Stawka VAT [%]
1. | Rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu, bezpudrowe, sterylne, z wewnętrzną warstwą polimerową ułatwiającą zakładanie: EN 455 (1,2,3,4), ASTM F - 1671, EN 420, EN 388, EN 374; • AQL ≤ 1,0; • poziom protein poniżej 30µg/g; • grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,19mm - 0,23mm; • siła zrywu po starzeniu min. 12N; • długość 270 mm tolerancja + 150 mm, dopasowana do rozmiaru; • rękawice pakowane parami z wywiniętym rolowanym mankietem, kształt anatomiczny, zróżnicowane na lewą i prawą dłoń; • powierzchnia od strony chwytnej dłoni lekko teksturowana, niechropowata, dopuszcza się dodatkową teksturę na końcówkach palców; • sterylizowane radiacyjnie; • opakowanie każdej pary szczelne, nieprzepuszczające wilgoci i czynników przyspieszających starzenie winno zawierać min.: widoczny rozmiar, CE, datę ważności, numer serii, nazwę producenta; Rozmiary: 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5. | para | 1000 |  | 0 | 0 | 0
2. | Rękawice nitrylowe, jednorazowe, niesterylne, bezpudrowe. Wymagania: • zarejestrowane, jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III - oświadczenie producenta; • zapewniające bezpieczeństwo pracowników podczas pracy z zastosowaniem środków dezynfekcyjnych i antyseptyków, w tym alkoholu 70 %, aldehydów, kwasów i zasad; • produkt zgodny z normą: EN 455 (1, 2, 3, 4), EN 420, ASTM F - 1671, EN 374; • deklaracja zgodności wystawiona przez producenta (nie starsza niż 5 lat); • powierzchnia zewnętrzna teksturowana lub mikroteksturowana z dodatkową teksturą na palcach, bądź gładka z dodatkową teksturą na palcach; • powierzchnia wewnętrzna umożliwiająca sprawne zakładanie; • pasujące na lewą i prawą dłoń; • minimalna długość rękawicy 240mm; • AQL ≤ 1,0; • bez zawartości tiuramów oraz MBT; • mankiet równomiernie rolowany; • rękawice ułożone w opakowaniu jednostkowym nie mogą być posklejane; • opakowanie umożliwiające pobór pojedynczej rękawicy za mankiet, kompatybilne z pojedynczym lub potrójnym naściennym uchwytem, jakie Wykonawca zapewni nieodpłatnie w ilości zgodnej z potrzebami Zamawiającego; • opakowanie jednostkowe winno zawierać min.: rozmiar, date ważności, numer serii, CE, podwójne oznakowanie; • w rozmiarach: XS-XL, • opakowanie: a' 100 szt. | op. | 2000 |  | 0 | 0 | 0
| Razem |  |  |  |  | 0 | 0
................................, dnia..............................
...............................................................................
Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy
upoważnionych do jego reprezentowania