## Arkusz1
_______________________________________________
| (pieczęć adresowa Wykonawcy) | MODYFIKACJA Z DNIA 06.06.2018 R.
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania innej wielkości opakowań, niż w opisie przedmiotu zamówienia, z jednoczesnym podaniem proponowanej wielkości opakowania w kolumnie 12 formularza oraz przeliczeniem wymaganych ilości z kolumny 4 formularza i podaniem zaoferowanej przez Wykonawcę ilości w kolumnie 5 formularza. W przypadku opakowań Wykonawca winien podać pełne opakowania z zaokrągleniem zgodnym z zasadami matematyki.
Pakiet nr 1
Lp. | Nazwa asortymentu | Jm. | Ilość | Oferowana przez Wykonawcę ilość na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Stawka VAT (%) | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa producenta, nazwa handlowa, nr katalogowy | Proponowana przez Wykonawcę wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (5x6) | 10 (9+VAT) | 11 | 12
1. | Rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu, bezpudrowe, sterylne, z wewnętrzną warstwą polimerową ułatwiającą zakładanie: • zarejestrowane, jako produkt medyczny klasy IIa oraz produkt ochrony indywidualnej kategorii III; • zgodne z normą EN 455 (1,2,3,4), ASTM F1671, ASTM F1670, EN 420, EN 388, EN 374; • AQL ≤ 1,0; • poziom protein poniżej 30µg/g; • grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,19mm - 0,23mm; • siła zrywu po starzeniu min. 12N; • długość 270 mm tolerancja + 150 mm, dopasowana do rozmiaru; • rękawice pakowane parami z wywiniętym rolowanym mankietem, kształt anatomiczny, zróżnicowane na lewą i prawą dłoń; • powierzchnia od strony chwytnej dłoni lekko teksturowana, niechropowata, dopuszcza się dodatkową teksturę na końcówkach palców; • sterylizowane radiacyjnie; • opakowanie każdej pary szczelne, nieprzepuszczające wilgoci i czynników przyspieszających starzenie winno zawierać min.: widoczny rozmiar, CE, datę ważności, numer serii, nazwę producenta; Rozmiary: 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5. | para | 37000 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Rękawice chirurgiczne, sterylne, z poliizopropenu, bezpudrowe z wewnetrzną warstwą polimerową ułatwiajacą zakładanie: • zarejestrowane, jako produkt medyczny klasy IIa oraz produkt ochrony indywidualnej kategorii III; • zgodne z normą EN 455 (1,2,3,4), ASTM F1671, ASTM F1670, EN 420, EN388; EN 374; • AQL ≤ 1,0; • grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,22mm - 0,27mm.; • pakowane parami z wywiniętym, rolowanym mankietem kształt anatomiczny, zróżnicowane na lewą i prawą dłoń; • długość 270 mm tolerancja + 150 mm, dopasowane do rozmiaru; • powierzchnia od wewnętrznej dłoni lekko teksturowana, niechropowata, dopuszcza się dodatkową teksturę na końcówkach palców; • sterylizowane radiacyjnie; • opakowanie każdej pary rekawic szczelne, nieprzepuszczające wilgoci i czynników przyspieszajacych starzenie, winno zawierać min.: widoczny rozmiar, CE, datę ważności, numer serii, nazwę producenta; Rozmiary: 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5. | para | 2400 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
Pozycje 1 i 2: Zamawiający wymaga po 1 szt. próbek z każdego rozmiaru zaoferowanego asortymentu.
Pakiet nr 2
Lp. | Nazwa asortymentu | Jm. | Ilość | Oferowana przez Wykonawcę ilość na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Stawka VAT (%) | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa producenta, nazwa handlowa, nr katalogowy | Proponowana przez Wykonawcę wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (5x6) | 10 (9+VAT) | 11 | 12
1. | Rękawice nitrylowe, jednorazowe, niesterylne, bepudrowe. Wymagania: • zarejestrowane, jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III - oświadczenie producenta; • zapewniajace bezpieczeństwo pracowników podczas pracy z zastosowaniem środków dezynfekcyjnych i antyseptyków, w tym alkoholu 70 %, aldehydów, kwasów i zasad; • produkt zgodny z normą: EN 455 (1, 2, 3, 4), EN 420, ASTM F1671, ASTM F1670, EN 374; • powierzchnia zewnętrzna teksturowana lub mikroteksturowana z dodatkową teksturą na palcach, bądź gładka z dodatkową teksturą na palcach; • powierzchnia wewnętrznaumożliwiajaca sprawne zakładanie; • pasujące na lewą i prawą dłoń; • minimalna długość rękawicy 240mm; • AQL ≤ 1,0; • bez zawartości tiuramów oraz MBT; • mankiet równomiernie rolowany; • rękawice ułożone w opakowaniu jednostkowym nie mogą być posklejane; • opakowanie umożliwiajace pobór pojedynczej rękawicy za mankiet, kompatybilne z pojedynczym lub potrójnym naściennym uchwytem, jakie Wykonawca zapewni nieodpłatnie w ilości zgodnej z potrzebami Zamawiajacego; • opakowanie jednostkowe winno zawierać min.: rozmiar, date ważności, numer serii, CE, podwójne oznakowanie; • w rozmiarach: XS-XL; • opakowanie max. do 250 szt. | szt. | 790000 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga 1 op. próbek zaoferowanego asortymentu w wybranym rozmiarze.
Pakiet nr 3
Lp. | Nazwa asortymentu | Jm. | Ilość | Oferowana przez Wykonawcę ilość na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto [zł] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Stawka VAT (%) | Wartość netto [zł] | Wartość brutto [zł] | Nazwa producenta, nazwa handlowa, nr katalogowy | Proponowana przez Wykonawcę wielkość opakowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (5x6) | 10 (9+VAT) | 11 | 12
1. | Rękawice diagnostyczne z winylu, niesterylne, bezpudrowe. Wymagania: • wyrób medyczny; • środek ochrony indywidualnej; • bez zawartości ftalanów DOP, DEHP; • produkt zgodny z normą; EN 455 (1, 2, 3, 4), EN 420; • pasujace na lewą i prawą dłoń; • mankiet rolowany; • AQL ≤ 1,5; • opakowanie jednostkowe winno zawierać min.: rozmiar, datę ważności, numer serii, CE; • w rozmiarach: S, M; • opakowanie 100szt. | szt. | 30000 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga 1 op. próbek zaoferowanego asortymentu w wybranym rozmiarze.
Pakiety nr 1, 2, 3 : Zamawiający wymaga załączenia do oferty materiałów informacyjnych, kart katalogowych, ulotek potwierdzających opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kart danych technicznych zaoferowanego asortymentu potwierdzających parametry, normy oraz opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga załączenia do oferty badań, potwierdzających parametry zaoferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia, wykonanych przez niezależną, akredytowaną jednostkę.