SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO   O WARTOŚCI   SZACUNKOWEJ

PONIŻEJ 207 000 EURO:

Na dostawę aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego

Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ZNAK SPRAWY: 09/04/2014

# Włoszczowa 30 kwietnia 2014 roku

# SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH  WRUNKÓW  ZAMÓWEINIA

- W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenia zamówienia  publicznego  zgodnie  z  Ustawą   Prawo  zamówień  publicznych   z  dnia  29  stycznia  2004r   (Dz. U. z 2010 r.  Nr  113 poz. 759  wraz  z późniejszymi zmianami)  zapraszamy do złożenia oferty .

- Ilekroć w tekście niniejszego dokumentu zostanie przywołany wyraz “Ustawa” bez wyraźnego wskazania jej daty publikacji lub dziennika Ustaw, w którym się ukazała, należy go Ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt. 1.

3)   Specyfikacja  Istotnych   Warunków   Zamówienia  zwana   w  dalszej  treści -  SIWZ  zawiera

istotne warunki   Zamawiającego   w   postępowaniu  o   udzielenie   zamówienia   publicznego :

Dostawa aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego.

#### Informacje o Zamawiającym:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego28, 29-100 Włoszczowa

Tel. (41) 3883800; fax. (41) 3883858

email: zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

Adres strony internetowej : www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o wartości szacunkowej,  która nie przekracza  wyrażoną  w  złotych   równowartość  kwoty  określonej  w  przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Ustawy.

- Opis przedmiotu zamówienia

Kod Główny – CPV 33112200-0  – aparaty ultrasonograficzne.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu USG

Wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

- oferowany wyrób medyczny musi posiadać atesty, certyfikaty i być zarejestrowany zgodnie z

przepisami prawa wymagającymi posiadanie atestów, certyfikatów oraz rejestracji;

- oferowany wyrób medyczny musi być wprowadzony do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 oraz z 2011 roku Nr 102 poz. 586);

- oferowany wyrób medyczny musi odpowiadać normom lub specyfikacją technicznym obowiązującym dla tego wyrobu.

W przypadku, gdy oferowany wyrób medyczny nie wymaga zgłoszenia do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt i we własnym zakresie wszelkich czynności niezbędnych do wypełnienia wszystkich wymogów prawa związanych z wprowadzeniem wyrobu do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zobowiązany jest wykonać takie czynności w terminach wynikających z obowiązujących przepisów oraz dostarczyć Zamawiającemu w tych terminach stosowne dokumenty potwierdzające wykonanie takich czynności.

Dane techniczne określa załącznik Nr 1 do SIWZ – USG – specyfikacja techniczna

Termin gwarancji  –  na cały aparat wraz z głowicami minimum 24 miesiące od daty przekazania sprzętu. W okresie gwarancji wszystkie przeglądy gwarancyjne nieodpłatne

Czas reakcji serwisu na usunięcie awarii – rozumiany jako przyjazd serwisu do siedziby Zamawiającego do 48 h w dni robocze i do 96 h w dni wolne od pracy, niedziele i święta.

Termin dostawy sprzętu zastępczego -  na czas naprawy powyżej 5 dni wykonawca udostępnia zamawiającemu sprzęt zastępczy.

Okres dostępności części zamiennych – zapewnienie serwisu pogwarancyjnego przez okres minimum 10 lat od dostawy sprzętu. Oraz zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez okres 10 lat od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza danego urządzenia.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

1) dowód potwierdzający, że oferowany wyrób medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania na

terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Dokumenty, jakie musi złożyć Wykonawca:

- oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi (deklarację zgodności)

- certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów medycznych (certyfikat CE)

- w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

2) dane katalogowe potwierdzające jednoznacznie zgodność parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia z określonymi w SIWZ:

- w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Ilekroć   niniejsza   Specyfikacja   opisuje   przedmiot   zamówienia   za   pomocą znaków towarowych, materiału, patentu, pochodzenia lub   norm,   aprobat,   specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

- Składanie ofert częściowych:

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Składanie ofert wariantowych

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach  uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje skorzystanie z prawa do udzielania z wolnej ręki zamówienia uzupełniającego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych do 20% wartości zamówienia podstawowego.

- Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Wykluczenie społeczne osób niepełnosprawnych

Zamawiający nie wymaga aby ponad 50% zatrudnionych pracowników wykonawcy stanowiły osoby niepełnosprawne.

- Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

- Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie  zamówienia  z  przyczyn  leżących  po  stronie    zamawiającego,   wykonawcom,   którzy    złożyli    oferty    nie podlegające   odrzuceniu,   przysługuje    roszczenie  o  zwrot  uzasadnionych  kosztów  uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów  przygotowania oferty.

- Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia do dnia 30 czerwca 2014 roku.

- Opis warunków udziału  w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania o    udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem: SPEŁNIA albo NIE SPEŁNIA, w oparciu o wymagane dokumenty oraz oświadczenia i zawarte w nich informacje.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający nie wymaga załączania dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku, a dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem SPEŁNIA albo NIE SPEŁNIA, w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający nie wymaga załączania dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku, a dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem SPEŁNIA albo NIE SPEŁNIA, w oparciu o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

c) dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający nie wymaga załączania dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku, a dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem SPEŁNIA albo NIE SPEŁNIA, w oparciu o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Zamawiający nie wymaga załączania dokumentów potwierdzających spełnienie tego warunku, a dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu stwierdzeniem SPEŁNIA albo NIE SPEŁNIA, w oparciu o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

3.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. Wspólny udział wykonawców

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

b) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

c) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.

d) Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Informacje  o  oświadczeniach  i  dokumentach,  jakie   muszą   dostarczyć Wykonawcy:

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o   których mowa w art. 22 ust.1  Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Oświadczenie   Wykonawcy  o  spełnianiu   warunków   udziału  w  postępowaniu, o  których  mowa  w art. 22  ust. 1   wg załączonego  wzoru (zał. nr. 5).

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia   w   okolicznościach  o   których   mowa  w  art.  24 ust. 1   Zamawiający  żąda następujących dokumentów

- Oświadczenie  Wykonawcy o  braku   podstaw   do   wykluczenia   wykonawcy   z   powodu      nie spełniania warunków o których mowa w art. 24  ust.1  wg załączonego wzoru (zał. nr 6).

- Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  składania ofert;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a)	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c)	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2)	zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń– zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób, lub przed notariuszem.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

- Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie Wykonawcy:

  - wypełniony i podpisany Formularz ofertowy wraz z wypełnioną specyfikacją techniczną

  - parafowany przez Wykonawcę Projekt umowy

c)       oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

1) dowód potwierdzający, że oferowany wyrób medyczny jest dopuszczony do obrotu i używania na

terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Dokumenty, jakie musi złożyć Wykonawca:

- oświadczenie wytwórcy lub jego autoryzowanego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób medyczny jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi (deklarację zgodności)

- certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną w zakresie wyrobów medycznych (certyfikat CE)

- w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

2) dane katalogowe potwierdzające jednoznacznie zgodność parametrów zaoferowanego przedmiotu zamówienia z określonymi w SIWZ:

- w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposób udzielania wyjaśnień treści SIWZ.

1. Wszelakie zapytania, informacje i inne dokumenty, należy przesyłać w formie pisemnej na adres siedziby  zamawiającego, składać osobiście do sekretariatu, lub  przesyłać faksem  pod                                    nr  (41) 3883877   (wymagane jest jednak niezwłoczne potwierdzenie  w formie pisemnej).

2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego  o  wyjaśnienia dotyczące wszystkich  wątpliwości związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytanie na piśmie lub faxem tak jak w pkt. 1. W celu przyspieszenia procedur po stronie Zamawiającego uprasza się Wykonawców o dostarczanie kopii wysyłanych dokumentów w formie edytowalnej drogą elektroniczną.

3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do Zamawiającego, nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie.

5. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  w ofertach, zamawiający  przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza  informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie.

6. Zamawiający nie przewiduje zwołania  zebrania wykonawców.

Z uwagi na fakt, że Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się  drogą faksową (faksem), to w przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem , każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

Osobą  uprawnioną  do kontaktów z wykonawcami jest:

Imię i nazwisko:  mgr Antoni Dębecki

Stanowisko:  kierownik Działu Obsługi Administracyjno – Technicznej

Nr tel/: 41 3883 777, fax 41 3883 877.w godz: pn.- pt. godz. 900 – 1400

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda  wniesienia wadium

- Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi  30 dni . Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania i składania ofert.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona i złożona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie  wskazywać  uprawnienie  do  podpisania  oferty. Pełnomocnictwo to  musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w  oryginale lub kopii  poświadczonej  za  zgodność z oryginałem.

- Oferta wraz  z  załącznikami  musi być sporządzona  w języku polskim. Każdy dokument składający się  na ofertę  sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski,  poświadczonym przez Wykonawcę.

- Dokumenty  składające się na ofertę mogą być złożone  w  oryginale  lub  kserokopii  potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty  była  podpisana lub  parafowana przez   Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,    uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez Wykonawcę.

- Zaleca się aby strony oferty były trwale ze  sobą  połączone i  kolejno  ponumerowane.  W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą:

"Informacje  stanowiące   tajemnicę   przedsiębiorstwa  w   rozumieniu  art. 11  ust. 4 Ustawy  z  dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)" i dołączone do oferty, zaleca  się  aby  były  trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie  z  tym  przepisem  przez tajemnicę przedsiębiorstwa   rozumie   się   nieujawnione   do   wiadomości   publicznej   informacje   techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość  gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.”

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne  spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Ofertę wraz z załącznikami  i  dokumentami  należy umieścić  w nieprzejrzystym  zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym  odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

- Opakowanie winno być  oznaczone nazwą (firmy) i adresem  Wykonawcy,  zaadresowane  do  Zamawiającego na  adres:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa

oraz opisane:  Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa

oraz opisane:

„Oferta na – Dostawę USG dla Oddziału Ginekologiczno - Położniczego  ”

Nie otwierać przed dniem  14 maja  2014 roku  godz. 10:00

- Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym  podpisem  elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Wykonawca może przed upływem  terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- W przypadku złożenia oferty po terminie,  Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z Ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  z  zastrzeżeniem  art.   87 ust. 2 pkt. 3 (Ustawy)

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu  przepisów o  zwalczaniu  nieuczciwej     konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę  w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87  ust. 2 pkt 3

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed terminem otwarcia ofert

Termin składania ofert upływa dnia -  14 maja   2014 r. godz. 10:00

Miejsce składnia ofert siedziba Zamawiającego – pok. sekretariat ZOZ

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się  w siedzibie Zamawiającego

Sala konferencyjna  dnia  - 14 maja   2014 r. godz. 10:15

- Bezpośrednio   przed  otwarciem   ofert  Zamawiający   poda  kwotę,  jaką   zamierza   przeznaczyć  na   sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy), oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Otwarcie  ofert  jest  jawne, Wykonawcy mogą   uczestniczyć  w  sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności  Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert wniosek Wykonawcy.

- Opis sposobu obliczania i podania ceny

Przez cenę - należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

Zamawiający  wymaga  by  cena  ostateczna  oferty  była  podana  w  złotych  polskich  brutto – cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Obowiązkiem składającego ofertę jest:

- Wykonawca  uwzględniając wszystkie  wymogi, o których  mowa  w  niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto  ująć  wszelkie  koszty  niezbędne  dla prawidłowego i pełnego wykonania   przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

- Cena brutto za realizację zamówienia zostanie przedstawiona w składanej Ofercie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku  (wzór Formularz ofertowy  załącznik nr 2).

- Ostateczna cena oferty, obejmuje wartość przedmiotu zamówienia wraz z właściwą zgodną z obowiązującymi przepisami prawa stawką podatku VAT – ewentualny błąd w tym zakresie będzie stanowił podstawę do odrzucenia oferty, jako zawierającej błąd w obliczeniu ceny –  zgodnie z  art. 89 ust. 1 pkt. 6 Ustawy

- Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ , niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę , którego oferta została poprawiona.

- Informacje dotyczące walut obcych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert z ceną podaną w walutach obcych

- Kryteria oceny ofert

  - Zamawiający dokona oceny wszystkich ofert, w części niejawnej dla Wykonawców.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert (art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

  - Wykonawca udziela stosownych wyjaśnień w formie pisemnej (tak jak określono to w pkt VIII/2 I SIWZ) i niezwłocznie lecz nie później niż w terminie określonym przez Zamawiającego w piśmie wzywającym Wykonawcę do złożenia wyjaśnień.

  - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium i ich wagami:

Cena  -  100 %

Sposób oceny ofert:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana niepodlegająca odrzuceniu oferta, która uzyska najwyższą wartość punktową,  wyliczoną  według następującego wzoru:

A. Kryterium cenowe:

cena oferty najniższej

A = Wartość punktowa oferty badanej = -------------------------------- x 100

cena oferty badanej

  - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych).

  - Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

  - Zgodnie z art. 89 ust. 1 ppkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku, gdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, tj. innej omyłki polegającej na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

  - Zamawiający za oczywiste omyłki pisarskie w tekście oferty uznaje niedokładności przypadkowe, np. co do daty, nazwiska, itp.

  - „Oczywistość” omyłki polega na tym, że określona niedokładność nasuwa się sama przez się każdemu, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych badań czy ustaleń, jako przypadkowe przeoczenie, właściwy sens oświadczenia (dokumentu) pozostaje nadal uchwytny.

  - Zamawiający zgodnie z przyjętą formą porozumiewania się z Wykonawcami zawiadomi o wyniku prowadzonego postępowania, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

  - W przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej nie stawienie się wybranego Wykonawcy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do zawarcia umowy, traktowane będzie jako odmowa podpisania umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

- Informacje  o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu   zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadamia Wykonawców zamieszczając informacje na stronie internetowej  http://www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa/  oraz  w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym a także zawiadamia Wykonawców  którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92 ust.1 i 2 Ustawy.

- Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy  i umieszczenia na stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ. Zawarcie umowy może nastąpić przed upływem terminów w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę.

- W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum  (tzn. Wykonawcy  określonemu  w art. 23 ust. 1 Ustawy) -Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta  została  wybrana, uchyla  się  od  podpisania  umowy  w sprawie zamówienia  publicznego, zamawiający  może  wybrać ofertę  najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia  należytego wykonania umowy

Zamawiający nie żąda od wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania  umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień umowy w porównaniu do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przy zaistnieniu następujących okoliczności:

- jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w takim przypadku umowa będzie mogła zostać dostosowana do zaistniałych okoliczności;

- jeśli nastąpi zmiana przepisów dot. podatku VAT lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy – w takim przypadku umowa będzie mogła być dostosowana do tych przepisów.

- jeżeli nastąpi konieczność modyfikacji jej poszczególnych zapisów w celu zachowania spójności z treścią materiałów przedłożonych przez Wykonawców w ofertach a Zamawiający uznał za celowe ich złącznie do umowy w celu zapewnienia powodzenia realizacji przedmiotu zamówienia.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy i uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał  interes  w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł   lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Ustawy.

Odwołanie

1. Odwołanie  przysługuje  wyłącznie  od niezgodnej z  przepisami Ustawy czynności  zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust.2.

………………………………………………………………

/podpis Zamawiającego /

XXVII . Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Specyfikacja techniczna USG.

- Formularz Ofertowy.

- Projekt  umowy.

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik Nr1

Specyfikacja techniczna USG

| L.p. | Numer produktu/Opis |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ultrasonograf Zaawansowana technologia obrazowania - Obrazowanie harmoniczne z przesunięciem fazy - obrazowanie tkankowe harmoniczne - iBeamTM :przestrzenne obrazowanie wielopłaszczyznowe - iClear TM : adaptacja redukcja ziarna - iTouchTM:automatyczna optymalizacja ( po wciśnięciu jednego przycisku) - iZoomTM : rozszerzenie obrazu na cały ekran - Obrazowanie trapezoidalne - Skanowanie ukośne na głowicach liniowych (2D steer) - Obrazowanie szerokopasmowe, wieloczęstotliwościowe : B,M, PW, HPRF - CW, Color, Power, DirPower - iScapeTM View: obrazowanie panoramiczne z dopasowaniem w czasie rzeczywistym i obrazowanie trapezowe - Smart 3E obrazowanie 3D z „wolnej ręki” Ergonomiczna funkcjonalność - Kompaktowy system o wyjątkowej mobilności - Wysokiej rozdzielczości monitor LCD 15 cali z możliwością obrotu o 180 stopni - Wielokierunkowe ramię do optymalnego pozycjonowania - Dysk 320 G, DVD RW - 3 porty USB , gniazda video, S-video, VGA - Panel sterowania z możliwością podnoszenia góra – dół - Miękka podświetlana klawiatura - 3 konektory do podłączenia sond - Bateria wystarczająca na 1,5 godziny pracy bez zasilania (opcja) - Aplikacje - Specjalne pakiety oprogramowania - brzuszne - położniczo – ginekologiczne - płytko położone narządy - naczyniowe - urologiczne - pediatryczne - nerwy - medycyna ratunkowa Menu w jęz. Polskim | 1 |
| 2 | Głowica elektroniczna endovaginalna 65EC10EA 5.0/6.5/7.5/8.5/8.0H/9.0H MHz. | 1 |
| 3 | Głowica convex wieloczęstotliwościowa- przełączalna 35C50EA | 1 |

Załącznik nr 2

miejscowość, data

(pieczęć Wykonawcy )

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

( Nazwa wykonawcy)

1. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako lider konsorcjum:

...............................................................................................................................................

( Nazwa )

2. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego

postępowania.

3. Oferujemy wykonanie dostawy za łączną wartość:

| Opis | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| Dostawa aparatu USG |  |  |

- Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia   do dnia 30 czerwca 2014 roku.

- Akceptujemy warunki umowy, zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Zamierzam / nie zamierzam* powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia:

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz

zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

.......................................................................

Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy   upoważnionych do jego reprezentowania

_______________________________-

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

PROJEKT UMOWY NA DOSTAWĘ

APARATU USG

DLA  ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE

zawarta we Włoszczowie w dniu  ……………….. 2014 roku pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295,

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora – mgr inż.  Krzysztofa Soleckiego ,

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego ZOZ Włoszczowa -  mgr Joanny Ochał

a

…………………………………………………………………………………

NIP …………………………..    REGON …………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez

........................................................................................

.........................................................................................

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno - Położniczego   zwanego dalej „urządzeniem”,  zgodnie z tym jak został on określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Ofercie Wykonawcy, załączonych do niniejszej umowy i wyborze Oferty Wykonawcy, strony zawierają umowę  o następującej treści;

§ 1 Przedmiot dostawy.

1 Na podstawie umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu i przenieść na Zamawiającego własność urządzenia, opisanego w SIWZ i ofercie Wykonawcy.

2   Zamawiający zobowiązuje się urządzenie odebrać i zapłacić Wykonawcy cenę określoną  w ofercie.

3 Wykonawca jest zobowiązany do:

- zainstalowania i uruchomienia dostarczonego urządzenia  w miejscu wskazanym przez    Zamawiającego ( w siedzibie Zamawiającego ),

b) przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi i konserwacji oraz dokumentów gwarancji

dla  dostarczonego urządzenia,

c) przeszkolenia personelu Zamawiającego w miejscu montażu w zakresie, uruchomienia i

eksploatacji dostarczonego urządzenia.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za czynności wymienione w punkcie 3 są wliczone w

cenę dostarczonego urządzenia.

- Dostawa, montaż i przeszkolenie obsługi musi nastąpić do dnia 30 czerwca 2014 roku.

- O dokładnym czasie dostawy urządzenia, Wykonawca poinformuje Zamawiającego faxem lub pocztą elektroniczną z wyprzedzeniem co najmniej trzech dni roboczych.

7. Dostawa urządzenia  może nastąpić tylko w dniu roboczym ( od poniedziałku do piątku ) w

godzinach od 8:00 do 14:00.

§ 2 Warunki dostawy

Korzyści i ciężary związane z urządzeniem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzenia przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania urządzenia Zamawiającemu.

§ 3 Wydanie urządzenia, ubezpieczenie i transport.

1 Za datę wydania urządzenia Zamawiającemu uważa się dzień, w którym zostaną łącznie spełnione poniższe warunki ale nie później niż 30  maja 2014  roku:

  - Wykonawca dostarczy zamówione urządzenie do Oddziału Położniczo- Ginekologiczny   Zamawiającego na terenie szpitala ( miejsce użytkowania )

  - Wykonawca dokona instalacji i uruchomienia urządzenia w miejscu  użytkowania oraz przekaże związane z nimi dokumenty ( kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi itp. )

  - Wykonawca dokona przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego osób w zakresie uruchomiania i eksploatacji dostarczonego urządzenia ( szkolenie w miejscu użytkowania urządzenia )

  - Zamawiający, po sprawdzeniu kompletności, prawidłowości działania oraz zgodności dostarczonego urządzenia z ofertą Wykonawcy podpisze Protokół Odbioru bez zastrzeżeń.

2  Koszty ubezpieczenia urządzenia od ryzyka utraty lub uszkodzenia do momentu jego wydania  Zamawiającemu oraz koszty i organizacja przewozu urządzenia do miejsca  użytkowania obciążają Wykonawcę.

§ 4 Okres dostępności części zamiennych

.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia serwisu pogwarancyjnego przez okres minimum 10 lat od wydania urządzenia oraz zagwarantowania dostępności części zamiennych przez okres 10 lat od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza danego urządzenia a także zagwarantowania dostępności materiałów eksploatacyjnych.

§ 5 Rękojmia za wady fizyczne i prawne

1  Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne

urządzenia. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności

- jakąkolwiek niezgodność urządzenia z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ,

- brak jakiejkolwiek części, podzespołu lub oprogramowania,

- nienależytą jakość materiałów,

- niespełnienie wymogów odnośnie norm technicznych lub wymogów bezpieczeństwa,

- brak, nie działanie lub nienależyte działanie jakiejkolwiek funkcjonalności.

2   Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne

urządzenia, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z

naruszenia  praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich,

patentów, praw  ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe

i przemysłowe,  pozostające w związku z wprowadzeniem urządzenia do obrotu na

terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6 Gwarancja jakości, reklamacje

1   Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że urządzenie  dostarczone w ramach

niniejszej umowy jest  wolne od wad fizycznych.

2  Czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę rozumiany jako przyjazd serwisu do siedziby

Zamawiającego nie może przekraczać 48 godzin w dni robocze i do 96 godzin w dni wolne od pracy,

niedziele i święta.

3 Termin obowiązywania gwarancji wynosi .............. ( nie mniej niż 24 m-ce ) oraz :

- w przypadku naprawy ulega przedłużeniu o czas naprawy,

- w przypadku wymiany biegnie od nowa od daty wymiany.

4  Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn

tkwiących w urządzeniu w chwili dokonania ich odbioru przez Zamawiającego, jak

i wszelkie inne wady fizyczne urządzenia, powstałe z przyczyn, za które Wykonawca lub

inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu

terminu obowiązywania gwarancji.

5 Jeśli Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego do usunięcia wad lub wymiany

urządzenia, nie dopełni obowiązku usunięcia wad w drodze naprawy lub wymiany

urządzenia na wolne od wad w terminie określonym w punkcie 2, Zamawiający jest

uprawniony do usunięcia wad w drodze naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy

zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszej umowy,

a w szczególności roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

6  W okresie gwarancji Wykonawca będzie sprawował serwis gwarancyjny bez dodatkowego

wynagrodzenia.

7 Na czas naprawy powyżej 5 dni Wykonawca udostępnia Zamawiającemu urządzenie zastępcze.

§ 7 Zapłata ceny.

- Całkowita wartość niniejszej umowy wynosi   ………………………………….. zł                                       netto (słownie: ………………………………………………..00) plus należny podatek VAT w wysokości ……………. co daje wartość brutto:……………… zł (słownie: …………………………………………).

2. Zapłata ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi po dokonaniu odbioru urządzenia przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany przez niego na fakturze.

3. Za dzień spełnienia świadczenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 8 Zmiana stron umowy i korzystanie z podwykonawców.

1 Wykonawca nie może – pod rygorem nieważności - przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w całości lub w części. Wykonawca może dokonać cesji   wierzytelności o zapłatę ceny za dostarczone urządzenie lub przenieść obowiązek zapłaty kar umownych oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu, za uprzednią zgodą Zamawiającego  oraz Podmiotu Tworzącego wyrażoną na piśmie.

2 Wykonawca nie może zaangażować do wykonania zamówienia podwykonawców, którzy  nie byli wymienieni w ofercie Wykonawcy na wykonanie zamówienia publicznego.

3 Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechanie swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.

§ 9 Opóźnienie Wykonawcy, kary umowne i odstąpienie od umowy.

1 Jeśli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które  dają podstawę do oceny, że jakiekolwiek jego świadczenie nie zostanie wykonane w terminie określonym umową, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego na piśmie o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia, określając prawdopodobny czas  opóźnienia i jego przyczynę.

2  W przypadku opóźnienia Wykonawcy w spełnieniu świadczenia w całości lub w części    Zamawiający, może żądać kary umownej, w wysokości 1% ( jeden procent ) ceny urządzenia za każdy dzień opóźnienia. W przypadku gdy opóźnienie Wykonawcy w spełnieniu  świadczenia w całości lub w części wynosi co najmniej 14 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania opóźnienia do dnia odstąpienia od umowy. Powyższy zapis dotyczy również opóźnienia Wykonawcy w realizacji obowiązków z tytułu gwarancji lub  rękojmi.

3  W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy urządzenia do dnia odstąpienia od umowy.

4. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy stosownej noty obciążeniowej.

§ 10 Upoważnieni przedstawiciele.

Wszelkie czynności związane z realizacją umowy, podejmowane będą przez niżej wskazanych przedstawicieli stron:

- ze strony Zamawiającego – mgr Antoni Dębecki,

- ze strony Wykonawcy - .................................. .

Zmiana wskazanych osób wymaga pisemnego oświadczenia strony, złożonego przez upoważnione osoby.

§ 11 Rozstrzyganie sporów.

1 Zamawiający i Wykonawca podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi wynikających z umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z umową, w drodze bezpośrednich negocjacji.

2  Jeśli po 30 dniach od pisemnego zgłoszenia sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie polubownie rozstrzygnąć sporu, każda ze stron może poddać spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 12 Prawo właściwe, zmiana umowy, egzemplarz umowy, załączniki.

1  Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

2   W zakresie nieuregulowanym w  niniejszej umowie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, a w sprawach nieuregulowanych tą ustawą przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

3  Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  ze stron.

5 Załącznikami do niniejszej umowy są:

- Oferta Wykonawcy z dnia ....................................

## WYKONAWCA                                                                                                ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 4

…………………………………….                                               ..............................., dnia..............................

Pieczątka firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upoważniony reprezentant Wykonawcy, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi:

Art. 22.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

........................................................................

Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy   upoważnionych do jego reprezentowania

## Załącznik nr 5

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami)

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

________________________________                                                    Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy   upoważnionych do jego reprezentowania

## Załącznik nr 6

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „……………………………………………….”, prowadzonym przez …………………………………………….. oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

_____________________________________

Podpisy i pieczątki imienne przedstawicieli Wykonawcy   upoważnionych do jego reprezentowania

* - niepotrzebne skreślić.