Włoszczowa 2014-07-02

Znak D.O.A.T.:72 /07/2014

Dotyczy:Przetargu nieograniczonego na dostawę implantów  do zabiegów    artroskopowych w obrębie stawu kolanowego dla Zespole Opieki                   Zdrowotnej we Włoszczowie   Znak sprawy: 15/06/2014

Pytanie 1

Czy zamawiający zgodzi się wydzielić z pakietu 2 pozycje: 1-2; 9 oraz 13-18 i stworzyć 
z nich osobny pakiet lub osobne pakiety?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę  wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji 1-2; 9  i utworzenie pakietu  nr 2 a  z w/w pozycjami oraz pozycji  13-18 i utworzenie pakietu  nr 2 b                            z  w/w pozycjami .

Pytanie 2

dotyczy pozycji 1: Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji 
i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści: Substytut kości o porowatej strukturze, bioresorbowalny, bezbiałkowy, bezkolagenowy, osteokondukcyjny, nieorganiczny, na bazie hydroksyapatytu (60 % HA) i beta-trójfosforanu wapnia (40% b-TCP) w postaci granulatu 
w sterylnych opakowaniach 5 ml (do wyboru wielkość granulatu w 5 rozmiarach: 0,1 - 0,5 mm; 0,5 - 1mm; 1-2mm; 2-3mm; >3mm) lub alternatywnie - w razie decyzji operatora - bloczków w sterylnych opakowaniach: 5mmx5mmx5mm (w każdym opakowaniu min. 20 szt. sterylnych bloczków – do wykorzystania przy większym ubytku lub jako przymiar w celu modyfikacji kształtu).

Odpowiedź

Tak.

Pytanie3

dotyczy pozycji 2: Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji 
i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści: Substytut kości o porowatej strukturze, bioresorbowalny, bezbiałkowy, bezkolagenowy, osteokondukcyjny, nieorganiczny, na bazie hydroksyapatytu (60 % HA) i beta-trójfosforanu wapnia (40% b-TCP) w postaci granulatu 
w sterylnych opakowaniach 10 ml (do wyboru wielkość granulatu w 5 rozmiarach: 0,1 - 0,5 mm; 0,5 - 1mm; 1-2mm; 2-3mm; >3mm) lub alternatywnie - w razie decyzji operatora - bloczków 
w sterylnych opakowaniach: 5mmx5mmx20mm (w każdym opakowaniu min. 15 szt. sterylnych bloczków – do wykorzystania przy większym ubytku lub jako przymiar w celu modyfikacji kształtu) lub 10mmx10mmx10mm (w każdym opakowaniu min. 10 szt. sterylnych bloczków 
– do wykorzystania przy większym ubytku lub jako przymiar w celu modyfikacji kształtu).

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 4

dotyczy pozycji 9: Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji 
i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści: Substytut kości o porowatej strukturze, biowchłanialny, bezbiałkowy, na bazie trójfosforanu wapnia w postaci granulatu w opakowaniach: 10 ml (do wyboru wielkość granul 1-2mm, 2-4mm).

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 5

dotyczy pozycji 13-15: Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty dopuści: Substytut kości o porowatej strukturze, biowchłanialny, bezbiałkowy, na bazie hydroksyapatytu i trójfosforanu wapnia w postaci cylindrów w następujących opakowaniach 
do wyboru przez operatora:

ø10 mm x 15 mm  - w opakowaniu jest aż 10 cylindrów

ø15 mm x 15 mm – w opakowaniu jest aż 5 cylindrów

ø 30 mm x 15 mm – w opakowaniu jest aż 3 cylindry

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 6

dotyczy pozycji 16-18: Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji 
i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści: Substytut kości o porowatej strukturze, biowchłanialny, bezbiałkowy, na bazie hydroksyapatytu i trójfosforanu wapnia w postaci bloczków w opakowaniach:

5mmx5mmx10mm – w opakowaniu jest aż 15 bloczków

10mmx10mmx10mm – w opakowaniu jest aż 10 bloczków

10mmx20mmx20mm – w opakowaniu jest aż 5 bloczków

Odpowiedź

Tak.