Włoszczowa   2014-11-19

Znak Sprawy 18/11/2014

Zapytanie ofertowe

na  dostawę  ssaka medycznego

Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

CZĘŚĆ I

Informacje ogólne

1.  ZAMAWIJACY

| Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ul. Żeromskiego 28 29-100 Włoszczowa tel. 41 3883828 fax: 41 3883877 | NIP: 656-18-55-908 REGON: 000304295 Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Pani Regina Wolska – tel. 666 021 294 lub 41/388 38 37 |
| --- | --- |

2. PRZEDMIOT  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1.Przedmiot zapytania ofertowego jest  ssak medyczny o podanych  parametrach przez

Zamawiającego :

-  maksymalny przepływ powietrza: 70 l/min

-  maksymalne podciśnienie: do 95 kPa (+0% / - 10%)

-  zakres regulacji:   0 - 95 kPa

-  ilość/ pojemność butli:  2 szt. x 2 l (maksymalnie do 4 szt.)

-  typ części aplikacyjnej: CF

-   klasa izolacji elektrycznej: I

-  pobór mocy: 186 VA

-  zasilanie prądem zmiennym: 230 V / 50 Hz

-  gabaryty: 270 x 440 x 830 mm

-  masa:19 kg

-  tłokowa pompa próżniowa niewymagająca smarowania

-  podstawa jezdna z czterema kółkami o średnicy 65 mm, w tym 2 koła z blokadą,

umożliwiająca  poruszanie się w każdym kierunku

-  wyłącznik nożny w wyposażeniu Panel sterujący na wysokości bioder

-  możliwość stosowania wkładów jednorazowych z substancją żelującą lub bez niej.

2. Termin realizacji zamówienia: do   10.12.2014

3. SPOSÓB OBLICZANIA CENY:

3.1. Cena oferty powinna zawierać wycenę wszystkich kosztów, jakich oferent zażąda w związku z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego oraz VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.2. Cenę oferty należy wyrazić w ofercie w PLN.

4. WYBRANE WARUNKI REALIZACJI:

4.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych zapytań technicznych.

5. WARUNKI UDZIAŁU:

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) oferenci posiadający aktualne i obowiązujące uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zapytania ofertowego oraz posiadający niezbędną wiedzę oraz dysponujący potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.

6. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

6.1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert wraz z przyporządkowanymi wagami, wyrażonymi w %:

- cena netto oferty  – 100%,

6.2. Zamawiający  dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów, wyliczonych w oparciu o w/w kryterium i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.).

Punkty za kryterium: cena netto oferty zostaną obliczone według następującego wzoru:

6.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą końcową liczbę punktów.

CZĘŚĆ II

Informacje dotyczące składania ofert

1.  Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1.

Sporządzona oferta musi spełniać następujące warunki:

1. musi być napisana w języku polskim,

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy dostarczać do 28-11-2014 roku, godzina 10:00, do siedziby ZOZ Włoszczowa., ul. Żeromskiego 28 29-100 Włoszczowa – Sekretariat ZOZ.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dla ofert przesłanych pocztą lub pocztą kurierską liczy się data i godzina ich fizycznego dostarczenia do siedziby Zamawiającego .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  28-11-2014 o godzinie 10:15 w Sali Konferencyjnej ZOZ Włoszczowa

3. Wybór oferenta

Zamawiający wybierze oferenta, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu.

4. Ilość składanych ofert

Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

5. Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  Niezależnie od tego, wszyscy wykonawcy zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie o warunkach najkorzystniejszej  oferty. Zawiadomienie będzie zawierało nazwę i siedzibę oferenta oraz cenę oferty.

6. Wyjaśnienia do ofert

Zamawiający  może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Załącznik nr 1

….................................................

(pieczątka Oferenta/dane Oferenta)

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę ssaka medycznego dla  ZOZ Włoszczowa

oferuję wykonanie przedmiotu zapytania za cenę:

| Lp | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena netto | VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ssak medyczny | 1 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |

Zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia za kwotę:

Cena brutto ..................................................................................

(słownie brutto....................................................................................................  złotych).

Netto............................................, VAT............................%

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczam, że posiadam aktualne i obowiązujące uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zapytania ofertowego oraz niezbędną wiedzę oraz dysponuję  potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.

...........................................................

(podpisy upoważnionych przedstawicieli Oferenta)

.............................. ,dnia .............………………….