Włoszczowa 2014-12-16

Znak D.O.A.T.: 129/12/2014

###### Dotyczy :przetargu nieograniczonego na dostawę  endoprotez stawu biodrowego i kolanowego                                  dla  Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie   Znak: 24/11/2014

Pakiet nr 5   System do separacji autologicznych czynniki wzrostu i komórek macierzystych

Pytanie 1

dotyczy pozycji 1 i 2: Czy Zamawiający wymaga:

Sterylnego zestawu do pozyskania z 54 ml krwi obwodowej, co najmniej 6 ml koncentratu płytek krwi (w razie potrzeby istnieje możliwość odwirowania 27 ml; 36 ml i 45 ml krwi – otrzymując odpowiednio co najmniej: 3 ml; 4 ml i 5 ml koncentratu płytek krwi) - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-BI, VEGF, EGF. Stężenie płytek w koncentracie powyżej 9 razy wartość bazowa. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania Zamawiający dysponuje w jednej cenie zestawem, który może przygotować zarówno 
3 ml PRP jak i 6 ml PRP.

Zestaw zawiera specjalną tubę separującą z jednym sterylnym portem typu luer lock w górnej części.

Zestaw zawiera antykoagulant oraz wszelkie elementy umożliwiające pobranie krwi i jej preparatykę w zamkniętym obwodzie, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 2

dotyczy pozycji 3-6: Czy Zamawiający wymaga: urządzenia do produkcji autologicznej trombiny z PPP - sterylny zestaw do separowania min. 5 ml autologicznej trombiny z 12 ml osocza ubogopłytkowego – bez konieczności dodatkowego pobierania krwi. Aktywność biologiczna trombiny 50 IU. Trombina umożliwia aktywację i żelowanie PRP oraz PPP w czasie poniżej 20s. Zestaw zawiera wszystkie potrzebne elementy umożliwiające sterylne podanie PRP w połączeniu 
z trombiną.

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 3

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 12 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację projektu umowy w § 4 ust 1 i ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź

Nie.

Pytanie5

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu:

Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 6

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 i doda zapisy w ust 2-5:

2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,1 % wartości brutto niedostarczonego w terminie lub niezrealizowanego  przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 3 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub odmówionego  przedmiotu zamówienia.

3.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,1 % wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 12 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego przedmiotu umowy.

4.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku zwłoki w przeprowadzeniu szkolenia personelu medycznego zamawiającego w wysokości 0,05 % wartości brutto niezrealizowanego w terminie przedmiotu  umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 1 ust. 8 umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego w terminie przedmiotu umowy.

5.	Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź

Nie.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu?

Odpowiedź

Nie.