SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PONIŻEJ   207 000 EURO:

na dostawę sprzętu jednorazowego użytku

dla

Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Znak sprawy 04/03/2015

# Włoszczowa  18 marca  2015 roku

Część I

INFORMACJE OGÓLNE

I Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

telefon 041 38 83 828    fax 041 38 83 877

adres e-maill:                  zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

NIP 656 –18 – 55 908                                           REGON  000304295

Adres strony internetowej na której umieszczono SIWZ :

www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od  7:30 do 15:05

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego

Zamówienie publiczne będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2013, poz. 907 z zm).

zwaną w dalszej części specyfikacji „ustawą”.

III. Rodzaj zamówienia: dostawy

IV. Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu jednorazowego użycia – Kod CPV 33141000-0

Zawartych w „Zestawieniach specyfików” stanowiących załączniki  od nr   1 do nr 13 do niniejszej SIWZ zwanych w Formularzu Ofertowym – Pakietami

V. Opis części zamówienia:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na poszczególne pakiety.

VI. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych

VII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Okres realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

IX. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

9.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający warunki wynikające z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunki wynikające z art. 22 ust 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2013, poz. 907 z zm).  czyli:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- posiada wiedzę i doświadczenie,

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku:

Wykonawca winien wykazać się wykonaniem, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych wykonaniem lub wykonywaniem minimum 2 dostaw

oferowanych Wyrobów medycznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym

okresie, z podaniem ich  wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

oraz załączenie dokumentów  że dostawy te zostały wykonane należycie.

Wykonawca winien załączyć do oferty deklaracje zgodności i inne  dokumenty

potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne są  dopuszczone do obrotu i

używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 24 kwietnia 2004 roku

(Dz. U. Nr 93 poz. 896 ze zm.)

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć:

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie

niższą niż 200 000 PLN.

nie podlega wykluczeniu w myśl postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013, poz. 907 z zm).

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć:

a) Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  składania ofert;

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się według formuły spełnia/nie spełnia

9.2  Pozostałe oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w punkcie 7 niniejszej SIWZ.

- Formularz ofertowy wraz z wypełnionymi pakietami stanowiącymi szczegółowy opis  oferowanych wyrobów medycznych.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

- Wykaz wykonywanych dostaw w przeciągu ostatnich trzech lat.

- Zaakceptowany projekt umowy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę  lub te podmioty.

9.3  Wykonawcy zagraniczni.

1   Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa

w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo

administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem  terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  składania ofert, z tym że w przypadku gdy

w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca

zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

2. 	Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne albo

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3. Składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju   pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8; 10 i 11  ustawy.

4. 	Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej nie 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z wyjątkiem informacji określonej w pkt 1 ppkt b, która powinna być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 5 – 8 ustawy Prawo zamówień   publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Powyższe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wyjątkiem są oświadczenia własne wykonawcy które winny być składane w oryginale.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się według formuły spełnia/nie spełnia

9.4  Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.

- Wykonawcy winni korzystać z załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania.

- Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.

9.5 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów   gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.

- Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

- Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

X Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką oraz podpisana przez osobę / osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę / osoby podpisujące ofertę.

Wszystkie strony winny być spięte lub ewentualnie zszyte w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.

Zgodnie z ustawą, wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, spełniającą obowiązujące przepisy, warunki określone w SIWZ, na formularzach do niej załączonych.

XI Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   Pytania wykonawców powinny być formułowane na piśmie i składane na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ,                   29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28.

XII Tryb wprowadzania zmian w dokumentacjach przetargowych przez Zamawiającego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia. Zamawiający powiadomi Wykonawców o treści wprowadzonych zmian w dokumentach przetargowych na stronie internetowej Szpitala. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści dokumentów przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Szpitala.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami : mgr Elżbieta Benben – Naczelna Pielęgniarka  Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie , tel.41/38 83 801 fax 41/38 83 877  informacje dotyczące postępowania udzielane są od pn. do pt. w godzinach 900 – 1400.

XIII  Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIV  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XV  Kryteria oceny ofert:

Cena brutto (C )                                                  waga		100 %

C  =     najniższa cena ofertowa brutto       x  100  x  waga kryterium

cena brutto oferty badanej

Kryterium – cena oferty

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez 100 i wagę tego kryterium = 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

Oferent przedstawi całkowitą wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty związane z dostawą towaru. Jeżeli wykonawca stosuje rabaty to należy je uwzględnić w cenie oferty.

Wartość brutto należy obliczyć w następujący sposób: cenę jednostkową netto należy przemnożyć przez ilość zapotrzebowaną przez Zamawiającego. W ten sposób otrzymujemy wartość netto. Do wartości netto należy doliczyć należny podatek VAT otrzymując wartość brutto. Wartość brutto oferty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza należy pominąć, a końcówki 0,5 grosza i wyższe należy zaokrąglić do 1 grosza.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich.

XVI  Składanie ofert

Opakowanie i oznakowanie ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu.

Kopertę lub opakowanie należy oznaczyć następująco: Zespół Opieki Zdrowotnej  we Włoszczowie ,    29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28 - oferta na „dostawę sprzętu jednorazowego użytku” nie otwierać przed godziną 10:15     w dniu  31 marca 2015.

Koperta lub opakowanie winno zostać opatrzone dokładnym adresem oferenta.

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę można złożyć bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego –  Sekretariat lub za pomocą poczty. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko oferenta. Oferent winien we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę aby w maksymalnym stopniu zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu.

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia  31 marca 2015 do godziny 10:00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie:

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Oferty zamienne, wycofanie ofert:

W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Termin związania ofertą:

Wykonawcy pozostają związani złożoną oferta przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

#### XVII   Otwarcie i ocena ofert

Otwarcie ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  31 marca 2015 o godz. 10:15 w Sali Konferencyjnej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kolejność otwierania ofert:

  - Jako pierwsze będą otwarte oferty przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane.

  - W dalszej kolejności zostaną otwarte oferty oznaczone napisem „Oferta zamienna”. Oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane.

  - Oferty wycofane nie będą otwierane.

Odczytane zostanie dla każdej z ofert: imię i nazwisko, nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana a także informacje dotyczące ceny.

Na zakończenie części jawnej posiedzenia komisji nastąpi przyjęcie do protokołu ewentualnych uwag osób obecnych przy otwarciu ofert.

Badanie ofert:

  - Wszystkie oferty zostaną dokładnie sprawdzone w zakresie spełniania wymagań zamówienia określonych w niniejszej specyfikacji.

  - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz jakiejkolwiek zmiany jej treści.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Odrzucenie oferty

- Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli w trakcie jej rozpatrywania stwierdzi, że:

  - jest niezgodna z ustawą,

  - jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt. 3 ustawy

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszono go do składania ofert,

  - zawiera błędy w obliczaniu ceny,

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówieni

XVIII      Wybór wykonawcy i zawarcie umowy

Wybór wykonawcy:

Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który:

  - Złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji,

  - Przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych 
w niniejszym postępowaniu,

Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania wówczas gdy:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (…),

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed

upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania

ofert, -  podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ogłoszenie wyników postępowania:

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia

wykonawców którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres

wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacje;

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa  Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ,                                      29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28,  Wszyscy wykonawcy którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o wynikach postępowania pocztą elektroniczną oraz pisemnie.

Protokół wraz z załącznikami i oferty składane w trakcie postępowania są jawne 
i podlegają udostępnieniu w trybie określonym w art. 96 ust. 3 i 5 ustawy.

Zawarcie umowy:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

XIX Środki ochrony prawnej

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej określone w części VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2013, poz. 907 z zm).  .

Załączniki do SIWZ:

Zestawienia  pakietów  od  Nr  1 do Nr  13

Formularz  asortymentowo – cenowy załącznik Nr 14                                                                    Formularz Ofertowy – załącznik Nr  15

Oświadczenie Wykonawcy – załącznik Nr 16

Oświadczenie Wykonawcy – załącznik Nr 17

Oświadczenie Wykonawcy – załącznik Nr 18

Projekt umowy – załącznik Nr 19

Zatwierdził

Sprzęt anestezjologiczny                                                                                                                                                                       Pakiet 1

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m |  | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 25211000-3 | Pułapka wodna Waterlock 2 zabezpieczająca wielofunkcyjne monitory gazowe w aparatach do znieczulenia współpracująca z aparatami do znieczulenia firmy Dragër |  | szt. |  | 60 |
| 2 | 25211000-3 | Adapter do pułapki wodnej Waterlock 2 współpracujący z aparatami do znieczulenia firmy Dragër |  | szt |  | 6 |
| 3. | 25211000-3 | Jednorazowe linie próbkujące do pomiaru gazów współpracujące z aparatami do znieczulenia firmy Dragër- op 10 szt. |  | op |  | 60 |
| 4. | 25211000-3 | Filtr antybakteryjny wielorazowy zabezpieczający aparat i pacjenta w trakcie znieczulenia i wentylacji- może być sterylizowany w temp. 134 oC max 24 razy – op 5 szt |  | op |  | 1 |
| 5. | 25211000-3 | Zastawka wydechowa jednorazowego użytku współpracująca z respiratorami firmy Dragër ; EVITA XL- op 10 szt |  | op |  | 1 |
| 6. | 25211000-3 | Zastawka wydechowa wielokrotnego użytku współp[racujące z respiratorami firmy Dragër: SAVINA |  | szt |  | 2 |
| 7. | 25211000-3 | Zastawka wydechowa wielokrotnego użytku współpracująca z respiratorami firmy Dragër:; Evita XL |  | szt |  | 5 |
| 8. | 25211000-3 | Zastawka wydechowa wielokrotnego użytku współpracująca z respiratorem SAVINA 300 |  | szt. |  | 1 |
| 9. | 25211000-3 | Jednorazowa zastawka wydechowa do respiratorów SAVINA firmy Dragër. |  | szt. |  | 10 |

Sprzęt  anestezjologiczny                                                                                                                                                                Pakiet  2

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m |  | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33141620-2 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego Yankauer dren 3m z uniwersalnymi końcówkami + kanka YankaueraCh 18- 30 , z możliwością regulacji ssania lub bez, pakowany sterylnie w podwójne opakowanie folia- papier |  | Szt. |  | 5000 |
|  | 25211000-3 | Dreny łączące , sterylne , długość min.100cm, końcówki uniwersalne , lejek- lejek, opakowanie sterylne |  | szt |  | 1000 |
|  | 25211000-3 | Dreny łączące , sterylne , długość 200-210cm, opakowanie sterylne końcówki do wyboru: Uniwersalne lejek- lejek Lejek – stożek (schodkowany) do cewników do GDO Lejek – stożek z dodatkowym regulatorem siły ssania do cewników Kompatybilność z zamkniętymi systemami do odsysania. |  | szt |  | 1500 |

Pakiet nr 3

Sprzęt  anestezjologiczny

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m |  | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33141600-6 | Proszek żelujący – opakowanie do wkładów workowych 2kg (w przypadku zaoferowania w pozycji 2 wkładów żelowanych Zamawiający dopuszcza do odstąpienia od wyceny tej pozycji) |  | Op. |  | 10 |
|  | 33141600-6 | Wkłady workowe jednorazowego użytku, pojemność 2000 ml , z trwale dołączoną pokrywą , uszczelnianie automatyczne po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, |  | Szt. |  | 8000 |
|  | 25222200-5 | Pojemniki wielorazowego użytku na wkłady workowe, pojemność 2000 ml wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażane w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączenia próżni |  | Szt. |  | 70 |
|  | 25211000-3 | Uchwyt uniwersalny do mocowania pojemników wielorazowych |  | Szt. |  | 50 |

Pakiet nr  4

Sprzęt anestezjologiczny

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33171000-9 | Rurki intubacyjne z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym, sterylna. Mankiet uszczelniający, znacznik RTG, wyraźne czytniki głębokości Rozmiar 6.5- 8.5 co 0.5 Opakowanie folia- papier | Szt. | 2,0 rurki noworodkowe intubacyjne z mankietem uszczelniającym | 30 |
|  |  |  | Szt. | 2,5 rurki noworodkowe intubacyjne z mankietem uszczelniającym | 30 |
|  |  |  | Szt. | 3,0 rurki noworodkowe intubacyjne z mankietem uszczelniającym | 30 |
|  |  |  | Szt. | 3.5 noworodkowy | 30 |
|  |  |  | Szt. | 4.0 | 30 |
|  |  |  | Szt. | 5.0 | 50 |
|  |  |  | Szt. | 6.0 | 150 |
|  |  |  | Szt. | 6.5 | 150 |
|  |  |  | Szt. | 7.0 | 600 |
|  |  |  | Szt. | 7.5 | 600 |
|  |  |  | Szt. | 8.0 | 600 |
|  |  |  | Szt. | 8.5 | 600 |
|  |  |  | Szt. | 9.0 | 40 |
| 2. | 33171000-9 | Rurki intubacyjne noworodkowe bezlateksowe, bez mankietu niskociśnieniowego, znacznik RTG | Szt. | 1,5 | 10 |
|  |  |  | Szt. | 2.0 | 10 |
|  |  |  | Szt. | 2.5 | 10 |
|  |  |  | Szt. | 3.0 | 10 |
|  |  |  | Szt. | 3.5 | 10 |
| 3. | 33171000-9 | Rurki tracheotomijne z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, regulowany szyld rurki oznaczenie w dwóch miejscach w celu jego identyfikacji. | Szt. | 6.0 | 5 |
|  |  |  | Szt. | 6.5 | 5 |
|  |  |  | Szt. | 7.0 | 10 |
|  |  |  | Szt. | 7.5 | 10 |
|  |  |  | Szt. | 8.0 | 10 |
|  |  |  | Szt. | 8.5 | 10 |
|  |  |  | Szt. | 9.0 | 5 |
|  |  |  | Szt. | 9.5 | 5 |
| 4. | 33157800-3 | Filtr bakteryjno wirusowy z wymiennikiem ciepła w wilgoci, konieczny port kapno,dla dorosłych. Sprawność filtrowania większa niż 99.99999% objętości , przestrzeń martwa 52/45ml, zakres objętości oddechowej 150-1200ml ,niska waga filtra ok. 30g Sterylny na 24 godz. Filtr typu HMI. | Szt. |  | 6500 |
| 5. | 33141640-8 | Łącznik do rurek intubacyjnych i tracheotomijnych, jednorazowego użytku, podwójnie obrotowe kątowe, port do odsysania, zdejmowany kapturek | Szt. |  | 300 |
| 6 | 33157800-3 | Filtry (bakteryjno-wirusowe) do ssaków próżniowych, elektrycznych z elastyczną , uniwersalną końcówką pasującą do w/w ssaków i standardowych przewodów. | Szt. |  | 4000 |
| 7 | 33171000-9 | Rurki tracheotomijne z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, stały szyld rurki z możliwością odsysania przestrzeni podgłośniowej, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. | Szt. | Nr 6 | 10 |
|  |  |  |  | Nr 7,5 | 50 |
|  |  |  |  | Nr 8,5 | 50 |
| 8 | 33171000-9 | , Rurki tracheotomijne z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. | szt | Nr 5 | 2 |
|  |  |  |  | nr 6 | 10 |
|  |  |  |  | Nr 7,5 | 150 |
|  |  |  |  | Nr 8,0 | 150 |
|  |  |  |  | Nr 9,0 | 50 |
| 9 | 33171000-9 | Rurki tracheotomijne z łącznikiem, foniatryczną | szt | Nr 7,5 | 10 |
|  |  |  |  | Nr 8 | 10 |
| 10 | 33141642-2 | Opaska do fiksowania rurek intubacyjnych | Szt | Do rurek 5.0-6.5mm | 30 |
|  |  |  | Szt | Do rurek 7.0-10.0mm | 100 |
| 11 | 33171000-9 | Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulacje w zakresie od 5 – 40 cm H2O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2200 ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port bezpośrednio przy drenie łączącym do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji niewymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, sterylny, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną. | Sz. |  | 40 |
| 12 | 33171000-9 | Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na przedniej ścianie umożliwiającego regulację w zakresie od 5 -40 cm H2O , bezgłośny , wyskalowany do objętości 2200 ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizulację prawidłowego działania drenażu , zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port bezpośrednio przy drenie łączącym do pobierania próbek drenowanego płynu, o wysokości do 25 cm i konstrukcji niewymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, sterylny, z dwoma niezależnymi drenami łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną. | szt |  | 5 |
| 13 | 33171000-9 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składający się : - z igły TuchTuchy 18G/8cm kodowanej kolorem , - z dokładnie dopasowanym mandrynem, - z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami „ - cewnika z trzema otworami bocznymi , wykonanym z obojętnego - - chemicznie tworzywa medycznego , - odporny na załamania - znaczniki długości ; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96 h - sterylny: strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10 ml - łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie - prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO. | szt |  | 50 |

Pakiet nr 5

Sprzęt anestezjologiczny

| L p | Kod CPV |  |  | Nazwa |  | J m |  |  | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33171000-9 |  |  | Zestaw do przez skórnej tracheotomii Ultraperc z roszerzadłem jednostopniowym w kształcie rogu nosorożca, umożliwiający wprowadzenie rurki tracheostomijnej przy użyciu metody Seldingera, jednorazowy z rurkami Blue Line Ultra Suctionaid. Rurka z mandrynem z otworem na prowadnicę Seldingera. |  |  | Szt. |  | 7.0 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | Szt. |  | 8.0 | 30 |
| 2 |  | 33141642-2 | Zestaw do bezpiecznej koniktomii PCK. W skład zestawu wchodzą : Igła Veressa, wyposażona we wskaźnik sygnalizujący wejście doświata tchawicy , i kontakt z jej tylniąścvianką- chroni przed uszkodzeniem tchawicy, rurka tracheostomijna o średnicy 6mm z mankietem niskociśnieniowym Soft-Sealo potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności podtlenku azotu oraz łącznikiem 15mm- umożliwia bezpieczną i długą wentylację, opakowanie typu blister mieszczące się z łatwością w torbie ratownika , zawiera graficznąinstrukcję użycia, skalpel nr 15, strzykawka o poj. 10 ml, igła Veressa, mandryn, żel poślizgowy, opaska do mocowania rurki, nici nylonowe, wymiennik ciepła i wilgoci typu Thermovent. |  | Szt. |  |  |  |  | 2 |

# Pakiet nr  6

# Sprzęt anestezjologiczny

| L p | Kod CPV | Nazwa |  | J m |  | Rozmiar |  | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33141642-2 | Wysoce paro przepuszczalny, transparentny opatrunek z folii poliuretanowej do zabezpieczania wkłuć centralnych. Bezpieczne i długotrwałe mocowania, wodoszczelne. Wysoce para przepuszczalność, utrzymuje miejsce wkłucia w suchości i chroni przed maceracją. Klej naniesiony w formie kratki. Owalny kształt z nacięciem w osi. Rozmiar 9cm x12cm i 7cm. Op. a"50szt | op |  |  |  | 20 |  |

Pakiet  7

Sprzęt anestezjologiczny

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | ##### Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141642-2 | Czujnik tlenu-kapsuła do Drager; FABIUS, EVITA , Sulla, Babylog, Titus. | szt |  | 30 |
| 2. | 33141642-2 | Czujnik tlenowy Oxytrace, służący do monitorowania Ciśnienia O2- współpracujacy z respiratorami firmy Drager- SAVINA , SAVINA 300 | szt |  | 2 |
| 3 | 33141642-2 | Cela tlenowa - Draeger Julian, Primus | szt |  | 2 |
| 4 | 33141642-2 | Czujnik przepływu Spirolife. | szt |  | 20 |
| 5 | 33141642-2 | Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku- silikonowy, dla dorosłych, typu Masimo LNCS DB9, długość 1.1m. | szt |  | 10 |
| 6 | 33141642-2 | Mankiet 1- żyłowy , dla dorosłych długi, rozm. 25-35 cm, dwuwarstwowy z konektorem BP12. | szt | Rozmiar 25-35cm | 10 |
| 7 | 33141642-2 | Mankiet dla dorosłych duży 1- żyłowy , rozm.33-47 cm, dwuwarstwowy z konektorem BP 12. | szt | Rozmiar 33-47cm | 5 |
| 8. | 33141642-2 | Mankiet 2- żyłowy , dla dorosłych długi, rozm.25-35 cm, dwuwarstwowy z konektorami BP 17 i Bp 18. | szt | Rozmiar 25-35 cm dla dorosłych | 2 |
| 9. | 33141642-2 | Mankiet dla dorosłych, duży 2-żyłowy,rozm. 33-47 cm, dwuwarstwowy z konektorami BP 17 i BP 18. | szt | Rozmiar 33-47cm | 2 |
| 10 | 33141642-2 | Czujnik temperatury do Draeger/Siemens, naskórny dla dorosłych | szt |  | 10 |

Pakiet nr  8

Sprzęt anestezjologiczny

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | ##### Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 25211000-3 | Zestaw do znieczulenia p/p 1szt serweta włóknikowa ,min.35g/m2,60-75x80-90cm z otworem 7-8cm i przylepcem wokół otworu i na krótszym boku lub dodatkowo taśma lepna 7szt. komp.gaz.17n8w 7,5x7,5,1szt kleszczyki plastikowe, typu kocher 14cm,1szt serweta foliowana 35-39g/m2 50/50cm do zawinięcia zestawu, zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliowa, na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, data ważności, identyfikacja producenta zgodnie z norma EN PN 980,EN PN1041,oznakowany kierunek otwierania zgodnie z Norman EN 868-5,material gazowy w klasie 2a zgodnie z regułą 7 z podwijanymi brzegami, bielone metoda bezchlorkowa.. | szt |  | 1000 |
| 2 | 25211000-3 | Zestaw do wkłucia centralnego, jałowy w skladzie;5szt komp. 8w,17n roz.7,5x7,5cm,6szttupfery kule 20x20cm,1szt serweta polipropylenowa35g/m2,Roz.60/40cm.1szt serweta foliowana min 43g/m2,Roz.75x75-90cm z przylepnym otworem 7-10cm.1szt kleszczyki plastikowe z zaciskiem,1szt peseta plastikowa,1szt nożyczki metalowe wykonane ze stali polerowanej, wygrawerowane znak CE oraz jednorazowego użycia ( przekreślona dwójka) po obu stronach narzędzia. Ostra część zabezpieczona kapturkiem który zapobiega przedziurawieniu opakowania. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, data ważności, identyfikacja producenta zgodnie z norma EN PN 980,EN PN 1041,oznakowany kierunek otwierania zgodnie z norma PN EN 868-5,material gazowy w klasie 2a zgodnie z regułą 7 z podwijanymi brzegami .,bielony metoda bezchlorkowa | Szt. |  | 300 |

Serwety mszą być wykonane z włókniny odpornej na przenikanie cieczy .

- Zgodnie z normą PN- EN 13795 lub równoważną .

- Do potwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu wymagane jest dostarczenie kart danych technologicznych wystawionych przez producenta wyrobu gotowego.

- Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty zgodnie z normą PE- EN ISO 11135- 1: 2009(EO) lub równoważne w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy)

# Pakiet   9

Higiena pacjenta

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 25211000-3 | Zestaw do toaletyjamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowypłyn do płukania ust z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, gąbka-aplikator, preparat nawilżający do ust na bazie wodnej. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika. | szt |  | 1000 |
| 2. | 25211000-3 | Ściereczki barierowe dedykowane wyłącznie do okolicy krocza dla pacjentów z nieotrzymaniem mocz/stolca, o właściwościach czyszczących, nawilżających, usuwających przykry zapach oraz chroniących skórę pacjenta poprzez pozostawienie przezroczystej, przepuszczalnej dla powietrza oraz izolującej od wilgoci bariery dimetikonowej chroniącej przed zapaleniem skóry związanym z nieotrzymaniem moczu/stolca. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie redukcji zapalenia skóry związanego z nieotrzymaniem moczu/stolca oraz odleżyn okolicy krzyżowo-pośladkowej potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi. W składzie 3% dimetikon ( każda ściereczka zawiera minimum 756 mg dimetikonu), niespłukiwany preparat oczyszczający o zrównoważonym pH, aloes, bez lateksu, w rozmiarze 22 x 22 cm, 24 ściereczki w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowniujednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny. | szt |  | 100 |
| 3. | 25211000-3 | Gąbka do toalety jamy ustnej pokryta dwuwęglanem sodu w kolorze zielonym. Pakowana pojedynczo. | szt |  | 300 |
| 4 | 25211000-3 | Czepek do mycia głowy pacjenta , nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, nie wymagający spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej , bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej. | szt |  | 200 |

Sprzęt anestezjologiczny                                                                                                                                                                      Pakiet  10

| Lp. | Opis produktu | Kod CPV | Rozmiar | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtr antybakteryjny- antywirusowy, sterylny , bez wymiennika ciepła i wilgoci, mechaniczny, membrana hydrofobowa, harmonijkowa, powierzchnia filtracji minimum 700 cm2, duża skuteczność filtracji minimum 99,999999%, waga filtra do 45g do zamocowania między respirator, a układ pacjenta od strony aparatu | 33157800-3 |  | szt. | 3000 |
| 2 | Filtr oddechowy elektrostatyczny z wyraźnie wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy o powierzchni filtracji min 23 cm2 i skuteczności nawilżania powyżej 31 mg/H20 przy VT 250 ml, sterylny- elektrostatyczne warstwa filtrująca- objętość martwa maks 45 ml- skuteczność filtracji min 99,99%- port kapno- waga filtra dla dorosłych do 30 g, dla dzieci do 22 g | 33157800-3 | Dzieci | szt. | 100 |
|  |  |  | Dorośli | szt. | 1500 |
| 3 | Wymiennik ciepła i wilgoci typu TRACHOLIFE II tzw.„sztuczny nos”, sterylny , masa 8,5g, objętość ściśliwa 16 ml powierzchnia wymiany wilgoci większa niż 500 cm 2 | 33141642-2 |  | szt. | 300 |
| 4 | Prowadnice intubacyjne jednorazowego użytku wykonane z plastycznego aluminium z gładką powłoką z tworzywa sztucznego ułatwiającą intubację. Miękki koniec ogranicza możliwość uszkodzenia rurki. Specjalne wykończenie powierzchni dla łatwiejszego wprowadzania i usuwania prowadnicy. | 33171800-9 | Do rurek od nr 2.5 – 4.5 Długość 280mm | szt. | 50 |
|  |  |  | Do rurek od nr 4.0 – 6.0 Długość 350 mm | szt. | 50 |
|  |  |  | Do rurek od nr <5.0 długość 350mm | szt. | 50 |
| 5 | Prowadnice do trudnych intubacji elastyczne jednorazowego użytku, sterylna; rdzeń wykonany z metalu, plastyczna (utrzymuje krzywiznę) znaki podziałki. Długość dla rurek - pediadtyczna > 3,5 - 40cm; dla dorosłych > 5,0 – 65cm światłowodem | 33171800-9 | Pasuje do rurek intubacyjnych nr >3,5 i > 5,0 | szt. | 20 |
| 6 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quinke: - uchwyt igły ze wskaźnikiem położenia szlifu igły; zwiększona kontrola nad igłą; wbudowany pryzmat zmieniający barwę po wypełnieniu płynem mózgowo- rdzeniowym; uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru; bez prowadnicy; długość 88 mm | 33141320-9 | 20G/ 88 mm 0.9 x 88mm | szt. | 200 |
|  |  |  | 22G/88 mm 0.77 x 88 mm | szt. | 800 |
| 7 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quinke: - uchwyt igły ze wskaźnikiem położenia szlifu igły zwiększona kontrola nad igłą; wbudowany pryzmat zmieniający barwę po; wypełnieniu płynem mózgowo rdzeniowym; uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym; kodowi rozmiaru; bez prowadnicy; długość 120 mm | 33141320-9 | 22G/120mm0,7x 120mm | szt. | 200 |
| 8 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil – Point : - przeźroczysty uchwyt; zwiększona kontrola nad igłą; łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą; uchwyt igły w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru; wbudowany pryzmat zmieniający barwę po wypełnieniu płynem mózgowo rdzeniowym; bez prowadnicy; długość 88 mm | 33141320-9 | 25G/88mm 0,50x88mm | szt. | 500 |
| 9 | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil – Point : -przeźroczysty uchwyt; zwiększona kontrola nad igłą; łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą; uchwyt igły w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru; wbudowany pryzmat zmieniający barwę po wypełnieniu płynem mózgowo rdzeniowym; bez prowadnicy; długość 103 mm. | 33141320-9 | 25G/103mm 0,5 x 103mm | szt. | 30 |
| 10 | Igły atraumatyczna do znieczuleń podpajęczynówkowych: -dwustrefowy szlif minimalizujący otwór w oponie twardej i popunkcyjny ból głowy; atraumatyczne; z prowadnicą | 33141320-9 | Dzieci 26 G/ 0.47 x 50 mm | szt. | 25 |
|  |  |  | Dorośli 26 G/ 0.47 x 88 mm | szt. | 50 |
| 11 | Igły do znieczuleń splotów nerwowych - z użyciem stymulatora Stimuplex HNS 12; nie tnący atraumatyczny czubek igły; specjalna izolacja igły; szlif o ścięciu 15 stopni; zapewnia precyzyjną lokalizację splotu przy najniższej granicznie wartości prądu | 33141320-9 | Stimuplex D 25G/50 mm | szt. | 300 |
| 12 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych 2-światłowy, rozmiar 7F; posiadający cewnik wykonany z poliuretanu, z miękkim końcem o średnicy zew. 2,4mm, kanały 16/16G bezpiecznymi łącznikami bezigłowymi typu Safsite; długości 20cm, matowy ze znacznikiem długości, widoczny w promieniach RTG, posiadający stałe i ruchome skrzydełka mocujące, przezroczysty dren z zaciskiem ślizgowym do krótkotrwałych przerw we wlewach. Posiadający odporną na zginanie metalową prowadnicę wykonaną z Nitinolu z końcówką J o średnicy 0,89 mm , długości 50mm.; rozszerzadło (dopasowane do każdego rodzaju cewnika), trzy częściowa strzykawka 5ml, kabel do identyfikacji położenia cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG, igłę V ze zintegrowaną zastawką pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki. | 33141642-2 |  | szt. | 300 |
| 13 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, o zwiększonym przepływie HF dwuświatłowy, zawierający cewnik dł. 20cm, 9F o średnicy zew. 3,0mm i kanałach 13/13G cewnik o dużym przepływie, igłę typu V /Igła z zastawką (z bocznym portem) możliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki, odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość kontroli cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG | 33141642-2 |  | szt. | 80 |
| 14 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, o zwiększonym przepływie HF trzyświatłowy, zawierający cewnik dł. 20cm, 12F o średnicy zew. 4,0mm i kanałach 16/12/12G cewnik o dużym przepływie, igłę typu V /Igła z zastawką (z bocznym portem) możliwość wprowadzania prowadnicy bez odłączania strzykawki, odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość kontroli cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG | 33141642-2 |  | szt. | 20 |
| 15 | Pediatryczny cewnik I.V. wprowadzany metodą Seldingera. Kontrastujący w rtg, poliuretanowy cewnik ze skrzydełkami mocującymi i integralnym drenem przedłużającym z zaciskami. Elastyczny i przezroczysty dren przedłużający (PUR) Zaprojektowany do żylnego dostępu do szyjnych lub podobojczykowych naczyń. Zestaw zawiera: - 1 poliuteranowy I.V. Cewnik - 1 igłę do nakłucia - 1 „J” prowadnik z pogłębiaczem typu wishbone - 1 5 ml strzykawkę. | 33141642-2 | Rozmiar cewnika 4Fx10cm | szt. | 2 |
| 16 | Infuzyjny system pomiaru Ośrodkowego Ciśnienia Żylnego ( OCŻ) a) wraz z zestawem do przetoczeń Intrafix Air , z kranikiem trójdrożnym odpowiednikiem z filtrem bakteryjnym na końcu drenu do skali , z zakończeniem lock b) i skala pomiarowa od + 35 do – 15 cm H2 Oz bardzo czytelnym wynikiem na skali ze wskaźnikiem pozycji 0 , ruchomym na obie strony , skali wielokrotnego użytku , z dwoma uniwersalnymi uchwytami mocującymi skalę do pionowego stojaka | 33141642-2 | zestawem do przetoczeń | szt. | 100 |
|  |  |  | skala pomiarowa | szt. | 3 |
| 17 | "Kaniula dotętnicza Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym typu Floswitch 20Gx45mm | 33141642-2 |  | szt. | 100 |
| 18 | Zastawka dostępu bezigłowego - pojedyncza o ergonomicznym kształcie, długości min. 30 mm, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu, (droga przepływu nie może przebiegać przez otwory w membranie tylko widoczną drogą pomiędzy obudową, a membraną), pozbawiona części metalowych, umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej. „Wyrzut pozytywny” 0,03 ml, pakowana pojedynczo , sterylna. | 33141642-2 |  | szt | 300 |
| 19 | Bezigłowy system infuzyjny. Połączenia luer lock i luer slip. Zastawka z dwoma drenikami średnicy 1 mm i długości 12 cm każdy. Nie zawiera latexu. Nie zawiera DEHP. Bez PCV. Rotacyjny łącznik luer lock, ułatwia łączenie linii infuzyjnych bez potrzeby obracania drenu. Możliwość dezynfekcji. Każda z zastawek ma posiadać możliwość min. 200 dostępów potwierdzony badaniami. | 33141642-2 |  | szt | 100 |
| 20 | Aparat do przetoczeń z 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu, oraz miejsce do podwieszania drenu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu, po opróżnieniem opakowania z płynem. Pozbawiony ftalanów DEHP. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny. Zastawka bezigłowa na drenie, poniżej komory kroplowej, umożliwiająca podanie bolusa min 200podań. Badania do wglądu. | 33141642-2 |  | szt | 1000 |
| 21 | Bezpieczne igły iniekcyjne z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem, zamykającym się na igle po jej użyciu, igły iniekcyjne : średnica od 0,5 do 1,2 długość 13, 25, 38mm, z ochronną osłonką oraz elementem zatrzaskującym się na igle, chroniącym ją na całej długości, element zatrzaskujący się na igle dzięki systemowi zawiasowemu połączonemu z uchwytem igły, element zatrzaskujący się na igle uaktywniany jedną ręką, bez potrzeby kontaktu z igłą, akustyczne potwierdzenie zamknięcia się na stałe, elementu zabezpieczającego na igle pakowane po 100szt | 33141642-2 |  | op. | 50 |
| 22 | Zestaw do obsługi portów naczyniowych. W skład zestawu wchodzą: 1.Serweta nieprzylepna -1szt; 2.Serweta z otworem, samoprzylepna; możliwość dostosowania średnicy otworu-1szt; 3.Rękawice sterylne lateksowe Rozmiar: 7,0-1para; 4.Tupfery jałowe-4szt; 5.Penseta anatomiczna jednorazowa-1szt; 6.Igła bezpieczna z atraumatycznym szlifem, długość drenu 190 +/- 10 mm, przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem; wyposażona w łatwy w obsłudze mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka zakłucia; mechanizm wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenie igły. Niski profil i podkładka z gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej; Elastyczne i ergonomiczne skrzydełka; Możliwość stosowania w procedurach wstrzykiwania pod ciśnieniem do 325 psi. Rozmiary igły 20G, długości: 20mm - 1szt; 7.Zastawka dostępu bezigłowego - pojedyncza o ergonomicznym kształcie, długości 33 mm, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu, (droga przepływu nie może przebiegać przez otwory w membranie tylko widoczną drogą pomiędzy obudową, a membraną), pozbawiona części metalowych, umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej. „Wyrzut pozytywny” 0,03 ml, pakowana pojedynczo , sterylna-1szt; 8.Przezroczysty samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej; stanowi skuteczną barierę dla bakterii, chroni ranę przed wtórnym zakażeniem; przepuszcza parę wodną i tlen, nie zakłóca swobodnego oddychania skóry; dopasowuje się do kształtów ciała; umożliwia stałą kontrolę stanu rany i jej okolicy bez zdejmowania opatrunku; łatwe i bezbolesne zdejmowanie, wodoodporny, umożliwia codzienną higienę ciała; zastosowany hipoalergiczny klej dobrze znoszony nawet przez pacjentów o wrażliwej skórze; Rozmiar 10x12cm-1szt; 9.Strzykawka 10 ml. - 2szt; | 33141642-2 |  | zestaw | 50 |
| 23 | Igła bezpieczna z atraumatycznym szlifie łyżeczkowym, długość drenu 190 +/- 10 mm, przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem; niesilikonowana kaniula poprawia stabilizację igły, wyposażona w łatwy w obsłudze mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka zakłucia; mechanizm wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenie igły. Karbowanie na igle uniemożliwia wysunięcie wprowadzonej igły. Dren nie zawiera DEHP i lateksu. Zacisk na drenie umożliwiający przerwanie infuzji w dowolnym momencie, oznaczenie kolorystyczne identyfikacji rozmiaru igły oraz informacja o maksymalnym ciśnieniu. Podkładka igły z gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej nie powodując wchłaniania wydzielin; Elastyczne i ergonomiczne skrzydełka; Przezroczysta podstawa umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia. Otwory ułatwiające wentylację, aby zapobiec maceracji skóry i ograniczyć ryzyko infekcji. Igła i skrzydełka połączone z podstawą za pomocą specjalnego zatrzasku - ograniczone ryzyko nagłego odłączenia się igły od podstawy i przypadkowego przemieszczenia do pozycji bezpiecznej. Możliwość stosowania w procedurach wstrzykiwania pod ciśnieniem 325 psi oraz możliwość stosowania do 7dni - potwierdzone oświadczeniem producenta. Wszystkie igły mogą być używane podczas badań rezonansem magnetycznym. Rozmiary igły 19, 20, 22G, długości: 15, 20, 25, 32mm, dla igieł 19,20G dostępna długość 38 dla pacjentów otyłych. | 33141642-2 |  | szt. | 50 |
| 24 | Igła prosta typu Surecan do portów naczyniowych 20G dł. 40mm, 22G dł. 30mm, 24G dł. 25mm.długości 15, 20,25mm. Pakowane po 100szt. | 33141642-2 |  | szt | 200 |
| 25 | Strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 10ml. roztworu 0,9 % NaCl. Z integralnie umiejscowionym w tłoku koreczkiem nasączonym 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych. Możliwe długotrwałe do 7 dni zabezpieczenie dostępu bezigłowego. | 33141642-2 |  | szt. | 1 000 |
| 26 | Transparentny stabilizator foliowy, jałowy, do wkłuć centralnych i portów naczyniowych; dobrze tolerowany, nie powodujący maceracji, trwale i dobrze przylegający do skóry, do podtrzymywania kateterów, o współczynniku paroprzepuszczalności większym niż 10 000 g/m2/24godz. potwierdzone badaniami. Klej naniesiony w formie kratki. Pakowane a'50. | 33141642-2 | 10 x12cm w formie ramki | op. | 20 |
|  |  |  | 9x12cm z wycięciem | op. | 20 |
| 27 | Maska nadkrtaniowa jednorazowego użytku. Wyposażona w kanał gastryczny, bloker zgryzu oraz stabilizator położenia w jamie ustnej. | 33141200-2 | 30 – 60 kg | szt. | 10 |
|  |  |  | 50 - 90kg | szt. | 10 |
|  |  |  | pow 90 kg | szt. | 5 |
| 28 | Maska krtaniowa jednokrotnego użytku z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniacego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym nie w budowanym drenem do napełnienia mankietu. W jednym opakowaniu z maską , żel ułatwiajacy wprowadzenie maski oraz strzykawka luer- lok 30 ml. | 33141200-2 | Nr 1 | szt. | 5 |
|  |  |  | Nr 2 | szt. | 5 |
|  |  |  | Nr 3 | szt. | 5 |
|  |  |  | Nr 4 | szt. | 5 |
|  |  |  | Nr 5 | szt. | 5 |
| 29 | Zamknięty system w którym tlen z reduktora przechodzi przez całą objętość wody o pojemności 0,5l zalecający przez producenta nawilżanie lub inhalacje aż do zużycia wody w pojemniku. W zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem (1 opakowanie = 15 sztuk). 2) adaptory wielokrotnego użytku umożliwiające połączenie dozowników tlenowych firmy Farum i Insmed oraz pojemników (nawilżaczy) Respiflo H. | 33141642-2 | pojemność 0,5 l | szt. | 1000 |
|  |  |  | Pasujące do przepływomie- rzy (dozowników tlenowych) firmy Farum i Insmed i nawilżaczy | szt. | 30 |

| Pakiet nr 11 Sprzęt anestezjologiczny |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Kod CPV | Opis produktu |  | J.m. | Ilość roczna |
| 1 | 33141200-2 | Maska anestetyczna typu Flex, jednorazowego użytku, rozmiary 0-5, rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia, z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu. | Dla dorosłych | szt | 500 |
|  |  |  | Dla dzieci | szt | 1000 |
|  |  |  | Dla noworodków | szt | 50 |
| 2 | 33141200-2 | Maska tlenowa jednorazowego użytku dla dorosłych, dzieci, przezroczysta, przylegająca pod brodę, ze standardowymi złączami, końcówka drenu doprowadzającego o długości 210 cm. | Dla dorosłych | szt | 200 |
|  |  |  | Dla dzieci | szt | 100 |
| 3 | 33141200-2 | Maska tlenowa jednorazowego użytku dla dorosłych, dzieci, z workiem, przezroczysta, przylegająca pod brodę, ze standardowymi złączami, końcówka drenu doprowadzającego o długości 210 cm. | Dla dorosłych | szt | 200 |
|  |  |  | Dla dzieci | szt | 100 |
| 4 | 33141200-2 | Zestaw do nebulizacji, w skład zestawu wchodzi: nebulizator 6 lub 15 ml dla dorosłych, 6 ml dla dzieci, maska do nebulizacji dla dorosłych, dzieci, przewód łączący o długości 210 cm ze standardowym złączem. | Dla dorosłych | szt | 200 |
|  |  |  | Dla dzieci | szt | 100 |
| 5 | 33141200-2 | Rurka Guedel ustno-gardłowa, półprzezroczysta, rozmiar kodowany odpowiednim kolorem, pakowana pojedynczo, sterylna. Rozmiary 000, 00, 0, 1-5. | Rozmiar 000 | szt | 20 |
|  |  |  | Rozmiar 00 | szt | 20 |
|  |  |  | Rozmiar 1 | szt | 100 |
|  |  |  | Rozmiar 2 | szt | 200 |
|  |  |  | Rozmiar 3 | szt | 200 |
|  |  |  | Rozmiar 4 | szt | 100 |
| 6 | 33141200-2 | Kaniula tlenowa dla dorosłych, dzieci, noworodków, tzw, „wąsy tlenowe”, długość min. 210 cm, prosta końcówka, ze standardowym złączem. | Dla dorosłych | szt | 900 |
|  |  |  | Dla dzieci | szt | 100 |
| 7 | 33141200-2 | Przedłużacz do obwodów oddechowych, sterylny, rozciągliwy do dług. 15/20 cm, z portem do odsysania i bronchoskopii. |  | szt | 200 |
| 8 | 33141200-2 | Łącznik karbowany prosty, gładki w środku 15M-22F lub 15M-15F, tzw. „przestrzeń martwa”, długość 5, 10, 15, 20 cm. |  | szt | 250 |
| 9 | 33141200-2 | Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 15 ml. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką "lejek" oraz łącznikiem „schodkowym”, dodatkowa nakrętka, etykieta samoprzylepna z informacją o pacjencie. |  | szt | 400 |
| 10 | 33141200-2 | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH12/14/16 długość 54cm, 60cm, CH18 długość 54 cm i rurki tracheostomijnej CH12/14/16, długość 34cm, z możliwością stosowania min. przez 48h. System stanowi integralną całość, nierozłączalny, wyposażony w podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do płukania cewnika o dł. minimum 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta. Cewnik z dwoma otworami po przeciwległych stronach zakończony czarną obwódką. Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90 st. Okrągła, silikonowa główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki zapewniająca 100% szczelność zestawu. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów, każdy element systemu sterylny. | Rurka intubacyjna | szt | 250 |
|  |  |  | Rurka tracheostomijna | szt | 50 |

Pakiet nr  12

Sprzęt anestezjologiczny

| Lp. | Opis produktu | Kod CPV | J.m | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obwód oddechowy do respiratora, jednorazowego użytku. Waga bez akcesoriów 170g ± 10g ,długość rury wydechowej 180cm ±5cm, rura z kolankiem i portem do próbkowania gazu, przedzielona elastyczną membraną, złącza sztywne. Wzrost temp. gazu wdychanego o 6,2 °C w ciągu pierwszych 15 min przy przepływie 4 litry/min. Max. opór wdechowy 0,14cm H2O i wydechowy 0,16cm H2O przy przepływie 10 litrów/min. W komplecie filtr bakteryjno – wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci o wadze max 17g, przestrzeń martwa max 34ml, skuteczności nawilżania 32mg /l przy VT250ml. Czysty mikrobiologicznie. | 33171000-9 | szt |  | 1500 |
| 2 | Obwód oddechowy do anestezji dla dorosłych i dzieci od 4,5kg, jednorurowy, dwuświatłowy z pionową membraną. Długość całkowita min 183cm, średnica 22mm, z kolankiem i portem kapno, z dodatkową rurą o długości 100cm i bezlateksowym workiem o poj 2 litry. Wzrost temp. gazu wdychanego o 6,2 °C w ciągu pierwszych 15 min przy przepływie 4 litry/min. . Max. opór wdechowy 0,14cm H2O i wydechowy 0,16cm H2O przy przepływie 10 litrów/min. Czysty mikrobiologicznie | 33171000-9 | szt |  | 1500 |
| 3 | Rękojeść laryngoskopu światłowodowego (standardowa) zasilana bateryjnie (2xAA) zgodna z (Green Standard ISO), z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm, ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene), pozbawionym latexu, odpornym na proces sterylizacji, baterie wyjmowane razem ze źródłem światła, możliwość sterylizacji | 33171000-9 | szt |  | 6 |
| 4 | Rękojeść laryngoskopu światłowodowego(krótka) zasilana bateryjnie (CR-123) zgodna z (Green Standard ISO), z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm, ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene), pozbawionym latexu, odpornym na proces sterylizacji, baterie wyjmowane razem ze źródłem światła, możliwość sterylizacji. | 33171000-9 | szt |  | 4 |
| 5 | Łyżki do laryngoskopu ze światłowodem, zielony standard, jednorazowego użytku, wiązka światłowodowa na stałe zintegrowana z łyżką, bliższy koniec światłowodu z osłoną zapobiegającą odbiciom świetlnym, plastikowe, mikrobiologicznie czyste, MAC 2,3,4 i MILLER 0,1,2,3. | 33171000-9 | szt |  | 500 |

‘

Pakiet  13

Sprzęt anestezjologiczny

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25211000-3 | Samoogrzewający koc zapobiegający utracie ciepła przez pacjenta w czasie okresu przed i pooperacyjnego. Do użycia pod nadzorem pracownika opieki medycznej. | szt |  | 300 |

Załącznik Nr 14

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia -  Pakiet nr ...........

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa |  | Wartość ogółem netto | Należny podatek VAT | Wartość ogółem brutto | Kraj pochodzenia produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Netto | Brutto |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | RAZEM |  | xxxxxxxxxx |  |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx |

__________________________________

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

# Załącznik Nr  15

# FORMULARZ  OFERTOWY

# W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

- Dane  dotyczące  oferenta:

Nazwa  ..........................................................................................................................................

Siedziba  .......................................................................................................................................

Tel. / fax. ......................................................................................................................................

NIP  ..............................................................................................................................................

REGON  .......................................................................................................................................

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za kwotę:

Pakiet nr 1:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 2:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 3:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 4:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 5:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 6:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 7:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 8:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 9:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 10:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 11:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 12:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 13:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w przypadku wyboru naszej oferty.

..............................................................................

imię  i  nazwisko

podpis  uprawnionego  przedstawiciela  oferent

## Załącznik nr  16

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

  - posiada uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiada wiedzę i doświadczenie;

  - dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajduje się w odpowiedniej  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

## Załącznik nr 17

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami)

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

## Załącznik nr 18

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „……………………………………………….”, prowadzonym przez …………………………………………….. oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

_____________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr  19

PROJEKT UMOWY NR ..... /..... /2015

NA DOSTAWĘ ……………….

zawarta we Włoszczowie w dniu .........................  2015 roku pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295, KRS 000057160

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Dyrektora – mgr inż.  Krzysztofa Soleckiego ,

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – mgr Joanny Ochał

a

Nazwa firmy, adres,

..............................................

NIP………………… REGON………………..

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez

......................................................

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z zm.).

Strony umowy w wyniku tego rozstrzygnięcia ustalają, co następuje.

§ 1

# Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z rozładunkiem do Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie sprzętu jednorazowego użytku w ilościach i po cenach określonych załączniku nr 1  do niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy będzie dostarczony na koszt Wykonawcy do Zamawiającego.

- Dostawy realizowane będą w terminie 4 dni od otrzymania przez Wykonawcę bieżącego zamówienia złożonego faksem lub pisemnie, określającego rodzaj i ilość zamawianych towarów.

- Realizacja każdego z zamówień z osobna na charakter samodzielnego zobowiązania stron.

§ 2

##### Wartość umowy

- Całkowita wartość niniejszej umowy nie może być wyższa niż ……………. zł netto (słownie:……………………………… 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości …%, co daje wartość brutto: ……………………………….. zł (słownie: ……………………… 00/100).

Ostateczna wartość umowy uzależniona będzie od wielkości dokonanych przez Zamawiającego zakupów, i w związku z tym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy wartość ta będzie niższa niż całkowita wartość umowy.

- Towar, o którym mowa w §1 ust.1 umowy, dostarczany będzie po cenach określonych                                   w załączniku nr 1.

- Ilość określona w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowi wielkość szacunkową 
i może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie.

- Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w szczególności: koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia, rozładunku, podatków, opłat celnych.

- Wykonawca gwarantuje, że cena nie ulegnie zmianie przez okres  związania umową. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy. W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulega cena netto oraz stawka podatku VAT, cena brutto umowy pozostaje bez zmian,  zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zamiennika sprzętu jednorazowego użytku występującego w formularzu ofertowym, w przypadku jego braku na rynku, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Cena zamiennika nie będzie mogła być wyższa niż cena zamienionego asortymentu określona w załączniku nr 1 do umowy.

§3

#### Dostawa i reklamacje

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego.

- Zamówienia będą składane faksem lub pisemnie przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego: Pani Regina Wolska tel. ……………………, faks ………………….., e-mail: …………………………….. Zamówienia kierowane będą na nr fax.:………………. lub adres Wykonawcy ……………., a reklamacje także na numer telefonu …………………….. .

- Zamówiony towar będzie dostarczany do Zamawiającego w terminie 4 dni od momentu złożenia zamówienia w godz. od 7:00 do 12 :00.

- Wykonawca jest zobowiązany do rozładunku dostarczonego towaru.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz złożona ofertą.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar:

- wraz z dokumentami dopuszczającymi go do użytkowania w placówkach ochrony zdrowia,

- o wysokim standardzie pod względem norm jakościowych, jak i o odpowiednim terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów.

- Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości. Na fakturze lub dokumencie WZ wskazana musi być seria i data ważności sprzętu.

- Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu.

- Termin ważności towaru nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, w tym ujawnienia wad ukrytych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę telefonicznie lub faksem, na numery wskazane w §3 ust.2, oraz każdorazowo niezwłocznie potwierdzi złożenie reklamacji na piśmie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego 9telefon lub faks).

- W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone Wykonawcy na jego koszt.

- W przypadku nie dostarczenia towaru, określonego w umowie, w wymaganym terminie i pożądanej jakości, co spowoduje konieczność dokonania zakupu sprzętu określonego                    w umowie u innego kontrahenta, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy w cenie dokonanego zakupu.

§4

#### Forma płatności

- Za dostarczony towar Wykonawca  będzie wystawiał faktury z terminem płatności 60 dni liczonych od dnia dostarczenia prawidłowo  wystawionej faktury za towar. Na fakturze oraz dokumencie WZ musi być wskazany numer zamówienia i numer umowy.

- Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

- Za dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego. W przypadku odmowy Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w terminie 3 dni roboczych, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy.

- W przypadku zaległości w zapłacie faktury VAT Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki w wysokości ustawowej.

- Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego oraz Podmiotu tworzącego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§5

Odstąpienie od umowy i kary umowne

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku jej niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę. Z prawa odstąpienia od Umowy Zamawiający może skorzystać w terminie wskazanym w § 6 ust. 7.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 3 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 11 umowy.

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania.

- Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę stosownej noty, na rachunek bankowy wskazany w jej treści.

- Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

§6

Postanowienia końcowe

- Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 „PZP". .

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umownej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (aneks).

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku:

- zmiany statusu prawnego Zamawiającego,

- ograniczenia lub utraty istotnej części kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,

- istotnego ograniczenia zakresu i ilości świadczonych usług zdrowotnych,

- zmian organizacyjnych u Zamawiającego,

rozwiązanie zawartej umowy może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem stron lub w drodze miesięcznego jej wypowiedzenia, niezależnie od uprawnień wynikających z art. 145 „PZP”.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności wynikających z niniejszej umowy w postępowaniu procesowym, które poprzedzone będzie postępowaniem pojednawczym wskazanym w art. 184-186 kodeksu postępowania cywilnego.

- Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy , Strony poddają zgodnie pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do ………………. roku.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego

i podmiotu  tworzącego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art. 518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia               z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.

- Naruszenie zakazu określonego w ust. 9, skutkować będzie dla Zamawiającego obowiązkiem zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w wysokości spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik

a/ załącznik nr 1 do umowy

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA