## Włoszczowa 25.03.2015

## Znak: DOAT /24/03/2015

Dotyczy : odpowiedzi na pytania do postępowania  o udzielenie zamówienia

publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla

ZOZ Włoszczowa.

Znak sprawy:  04/03/2015

Pytanie nr 1

Pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby opatrunek posiadał wysoką paraprzepuszczalności powyżej 10000g/m2/ 24h przy 370C?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga

Pytanie nr 2

Pakiet 11 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie zestawu do pobierania próbek wydzieliny o pojemności 10ml lub 40ml, reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 3

Pakiet 11 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego jednoświatłowego systemu do odsysania tchawiczo- oskrzelowego w rozmiarach 10, 12, 14 i 16 CH i długości 58cm dla rurek intubacyjnych oraz 12, 14Ch i długości 36,5cm dla rurek tracheostomijnych o czasie użytkowania systemu min. 48h z podwójnym obrotowym łącznikiem, zastawką kontroli siły ssania, portem do podawania leków MD,I cewnikiem o zmniejszonej sztywności posiadający 4 otwory boczne i jeden centralny – dwustronną skalę głębokości, oznaczenie rozmiaru na cewniku, port do płukania systemu, obrotową mechaniczną zastawką dostępu cewnika do pacjenta, gładki łącznik typu martwa przestrzeń, Ty-Care renomowanego producenta firmy Covidien, takiego jak dotychczas stosowanego w Państwa placówce?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 4

PAKIET NR 8

- Poz. nr 1- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do znieczulenia p/p o następującym składzie:

1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm

1 x serweta epiduralna  przylepna 60 x 90 cm, otwór nieprzylepny w kształcie rombu

10 x 12 cm

10 x ES kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm 12 warstw 17 nitek

Zestaw owinięty w papier krepowy zapakowany w torbę papierowo- foliową

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Poz. nr 2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do wkłucia centralnego o następującym opisie:

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Poz. nr 1-2- czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów, w których opakowanie wyposażone jest w jedną 2- częściową etykietę samoprzylepną, przy czym jedna z części w postaci kodu kreskowego ( etykieta zawiera m.in.: nr lot oraz datę ważności)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ,ale nie wymaga.

Pytanie nr 5

ZAPISY SIWZ

PROJEKT UMOWY

- § 2, ust. 5- wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zmiany stawki podatku VAT, gdzie zmianie ulegnie cena brutto, natomiast cena netto pozostanie bez zmian.

Odpowiedź:  Tak

- Pytanie nr 6

- Pakiet nr 11

W celu zwiększenia uczciwej konkurencji  i umożliwienia  wzięcia udziału w przetargu większej ilosci firm prosimy o wydzielenie z pakietu nr 11 pozycji 9 i 10 .

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytnie nr 7

Pakiet nr 12

Prosimy o dopuszczenie w poz 1

Obwód oddechowy do respiratora, jednorazowego użytku. długość rury wydechowej 160cm , rura w rurze z kolankiem iportem do próbkowania gazu,   złącza sztywne. Do układu dołączony filtr bakteryjno – wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci o wadze 31 g, przestrzeń martwa max 57ml, skuteczności nawilżania 32mg /l przy VT500ml. Czysty mikrobiologicznie.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o dopuszczenie w poz 2

Obwód oddechowy do anestezji dla dorosłych i dzieci od 4,5kg, jednorurowy, dwuświatłowy typu rura w rurze średnica 30/18mm, z kolankiem i portem kapno, z dodatkową rurą  o długości do 150cm i bezlateksowym  workiem o poj 2 litry.  Czysty mikrobiologicznie

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o dopuszczenie w poz 3 i poz 4

Standardowa rękojeść laryngoskopu światłowodowego zasilana bateryjnie  zgodna z (Green Standard ISO), z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm, ergonomiczna  rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem , pozbawionym latexu, odpornym na proces sterylizacji, możliwość sterylizacji

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Prosimy o dopuszczenie łyżek jednorazowych spełniających pozostałe zapisy SIWZ w następujących rozmiarach  Macintosh 2,3,4 oraz Miller 0 ,1.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §2 ust. 5 wzoru umowy na następujący: „Wykonawca gwarantuje, że cena nie ulegnie zmianie przez okres  związania umową. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy. W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulega cena brutto oraz stawka podatku VAT, cena netto umowy pozostaje bez zmian,  zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

Wykonawca, zobowiązując się do utrzymania stałości cen brutto w okresie trwania umowy, musi w cenę oferty wkalkulować ryzyko zmian stawek podatkowych, przekładające się bezpośrednio na zwiększenie ceny oferowanych produktów, co w efekcie będzie niekorzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do zapisu §4 ust. 3 wzoru umowy zdania

„chyba, że opóźnienie w płatności przekroczy 30 dni”?

Odpowiedź: Nie

- Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu §4 ust. 5 wzoru umowy na: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r..

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do § 4 ust. 6 wzoru umowy następującego zapisu: „W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące”?

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu § 5 ust. 2 i 3 wzoru umowy do 0,2% wartości zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki”?

Odpowiedź: Nie.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę kary umownej wynikającej z zapisu §5 ust. 4 wzoru umowy na 10% wartości umowy pozostałej do realizacji?

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr  9

- Pakiet nr 4, poz. 4 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą  o wydzielenie z pakietu nr 4 pozycji 4 do osobnego pakietu . Wydzielenie powyższych pozycji z pakietu zwiększy znacznie konkurencyjność postępowania i umożliwi uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszych cen.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet nr 4, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści  filtr elektrostatyczny z wymiennikiem  ciepła i wilgoci dla dorosłych i dzieci, mikrobiologicznie czyste ,przestrzeń martwa 34 ml, o objętości oddechowej 120 - 750  ml, waga 17 g, o skuteczności filtracji bakteryjnej > 99,9999 i skuteczności filtracji wirusowej 99,998. Opór przepływów 30l/min =0,9 cm H2O, opór przepływu 60l/min = 2,2 cm H2O.  Penetracja (%) 1,10. Wymiary 45x74mm. Łącznik zgodnie z BS EN 1281-1. Koniec od strony pacjenta 15F/22m i koniec od strony maszyny 15m i 22F?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 4, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści  filtr elektrostatyczny z wymiennikiem  ciepła i wilgoci dla dorosłych i dzieci, mikrobiologicznie czyste ,przestrzeń martwa 77 ml, o objętości oddechowej 300-1000 ml, waga 24 g, o skuteczności filtracji bakteryjnej > 99,9999 i skuteczności filtracji wirusowej 99,99. Opór przepływów 30l/min =1,0 cm H2O, opór przepływu 60l/min = 2,3 cm H2O.  Penetracja (%) 0,93. Wymiary 62x83mm. Łącznik zgodnie z BS EN 1281-1. Koniec od strony pacjenta 15F/22m i koniec od strony maszyny 15m i 22F?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 10, poz. 1 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą  o wydzielenie z pakietu nr 10 pozycji 1, 2, 4 do osobnego pakietu . Wydzielenie powyższych pozycji z pakietu zwiększy znacznie konkurencyjność postępowania i umożliwi uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszych cen.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

- Pakiet nr 10, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny dla dorosłych , przestrzeń martwa 54 ml, o objętości oddechowej N/A, waga -27 g, o skuteczności filtracji bakteryjnej > 99,9999 i skuteczności filtracji wirusowej 99,9999. Opór przepływów 30l/min =1,4 cm H2O Łącznik zgodnie z BS EN 1281-1. Mikrobiologicznie czysty. Koniec od strony pacjenta 15F/22m i koniec od strony maszyny 15m i 22F. Port próbkowania –żeńskie złącze Luer  Lock. Pakowany pojedynczo. Do 24 godzin?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet nr 10, poz. 2 -  Czy Zamawiający dopuści  filtr elektrostatyczny z wymiennikiem  ciepła i wilgoci dla dorosłych i dzieci, mikrobiologicznie czyste ,przestrzeń martwa 34 ml, o objętości oddechowej 120 - 750  ml, waga 17 g, o skuteczności filtracji bakteryjnej > 99,9999 i skuteczności filtracji wirusowej 99,998. Opór przepływów 30l/min =0,9 cm H2O, opór przepływu 60l/min = 2,2 cm H2O.  Penetracja (%) 1,10. Wymiary 45x74mm. Łącznik zgodnie z BS EN 1281-1. Koniec od strony pacjenta 15F/22m i koniec od strony maszyny 15m i 22F?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet nr 10, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuszcza jednorazowa, sterylna prowadnica do rurek intubacyjnych od 4,0 mm do 6,50 mm o długości 35,31 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet nr 10, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuszcza jednorazowa, sterylna prowadnica do rurek intubacyjnych od 2,5 mm do 4,00 mm o długości 27,69 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Pakiet nr 10, poz. 4 - Czy Zamawiający dopuszcza jednorazowa, sterylna prowadnica do rurek intubacyjnych od 4,0 mm do 6,50 mm o długości 35,31 cm?

Odpowiedź:  Zgodnie z  SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §2 ust. 5 umowy tak, aby w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegała jednak cena brutto zaś netto pozostała bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr  9

Pakiet 8 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia z 1 szt. serwety foliowanej, rozm. 75 cm x 75 cm o gramaturze 42 g/m2 (owinięcie) , przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 8 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłucia   centralnego z 1 szt. serwety foliowanej rozm. 75 x 45 cm o gramaturze 43 g/m2 z przylepnym otworem 10 cm , przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Zapisy umowy:

- Czy bieg terminów  określonych we wzorze umowy ma przypadać w dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak

- Czy Zamawiający dopuści wydłużenie realizacji dostaw do 5 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę bieżącego zamówienia złożonego faksem lub pisemnie (par. 1 ust. 3.)?

Odpowiedź: Nie

- Czy Zamawiający dopuści dostawy do godz. 15.00 (par. 3 ust. 3)?

Odpowiedź: Nie.

- Czy Zamawiający dopuści termin płatności 30 dni liczonych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za towar (par. 4 ust. 1.) ?

Odpowiedź: Nie.

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź:  Nie.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:  Nie.

Pytanie nr 11

Pakiet 2

Poz 1

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do odsysania pola operacyjnego Yankauer– dren o długości 2100 cm lub 3500 cm z uniwersalną koncówką + kanka Yankauer 20-22CH, z możliwością regulacji siły ssania lub bez, pakowany sterylnie w podwójne opakowanie folia papier.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr  12

Pakiet 6

Czy zamawiający dopuści opatrunek z piankową ramką polietylenową (pokrytą hypoalergicznym klejem medycznym), który zabezpiecza wkłucie na okres do 5 dni. Przejrzysta, środkowa część opatrunku pozwalająca na stałą kontrolę wizualną miejsca wkłucia, wykonana z paroprzepuszczalnej folii poliuretanowej. Sterylizowane radiacyjnie, dostępny w dwóch rozmiarach – większy do mocowania wkłuć do żyły podobojczykowej, mniejszy do mocowania wkłuć do żyły szyjnej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13

Pakiet 11

Pozycja 6

Czy zamawiający dopuści złącze uniwersalne w kaniulach donosowych pediatrycznych? Pozostałe zgodnie z siwz.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pozycja 7

Prosimy o dopuszczenie przedłużacza do obwodów oddechowych o dł. Min.15/20cm z portem do odsysania i bronchoskopii.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pozycja 9

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania zestawu do pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego o pojemności 10ml, spełniającego pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pozycja 10

1.Czy zamawiający dopuści: sterylny cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z blokadą  próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr,  kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych oraz uniwersalny, mikrobiologicznie czysty, adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną  lub tracheotomijną , z możliwością  stosowania przez 7 dni,  pozwalający bez rozłączania obwodu  oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, podania leku, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania, z  silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką, kompatybilny z cewnikiem powyżej.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

2. W związku z dostępnością cewników w układzie zamkniętym na dwie oraz trzy doby , prosimy Zamawiającego o przeliczenie kosztu ostatecznego na jedną dobę, co da możliwość porównania oferowanego asortymentu. Ewentualny wybór oferty z cewnikiem w systemie zamkniętym  na 48 godzin pomimo pozorów korzystniejszej ceny może narazić Zamawiającego na poniesienie większych kosztów eksploatacji, w porównaniu z możliwością użycia zamkniętego systemu do odsysania o ok. 33% dłuższym okresie użytkowania, a jednocześnie będzie stanowić istotne uchybienie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź: Zgodnie z Siwz.

Pytanie nr 14

Pakiet 12

Poz. 1 i 2: Prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie na założenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: jednorazowy układ oddechowy, jednorurowy dwuświatłowy z pionową membraną, o śr. 22 mm do respiratora dł. 180 cm, z kolankiem z portem kapno. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H2O i wydechowy 0,17 H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 180 cm. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do 50 cm. Jednorazowy, bez DEHP, z niebieskimi elastycznymi złączami.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pozycja 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: jednorazowy układ oddechowy, jednorurowy dwuświatłowy z pionową membraną, o śr. 22 mm i dł. 180 cm, z kolankiem z portem kapno, do aparatów do znieczulania z dodatkową rurą rozciągalną od 83 do 300 cm i z 2 l workiem bezlateksowym. . Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H2O i wydechowy 0,17 H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 180 cm. Ruyra wydechowa do podłączenia do apartu rozciągliwa do 50 cm. Jednorazowy, bez DEHP, z niebieskimi elastycznymi złączami.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 15

Pakiet 7

Poz. 4 Prosimy o  doprecyzowanie , czy Zamawiający ma na myśli czujnik jedno czy wielorazowy.

Prosimy o wydzielenie  poz 1 oraz  od 5 do 10  do oddzielnego pakietu, co pozwoli wziąć udział w postępowaniu większej ilości wykonawców , a tym samym wpłynie na konkurencyjność złożonych ofert.

Odpowiedź: Czujnik wielorazowy. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pakietu.

Pytanie nr  16

Prosimy o wydzielenie poz. 1 oraz od 5 do 10 do oddzielnego pakietu, co pozwoli wziąć udział w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie na konkurencyjność złożonych ofert.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr  17

- Czy Zamawiający w pakiecie 4,  pozycji 2 dopuści rurki intubacyjne noworodkowe bez rozmiaru 1,5 ze względu na brak występowania takich rurek na rynku?

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający w pakiecie 4,  pozycji 8 dopuści rurki tracheostomijne o rozmiarach 6; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 10?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

- Czy Zamawiający w pakiecie 4,  pozycji 11 oraz 12 ze względu na zmiany wprowadzone przez producenta dopuści, aby port do pobierania próbek znajdował się z tyłu komory kolekcyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18

- Dotyczy: Pakiet nr 2 pozycja 3

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane dreny lejek stożek w pozycji nr 3 były pakowane sterylnie w podwójne opakowania folia-papier oraz były wyposażone w dodatkowe ochronne zatyczki chroniące światło drenu przed zabrudzeniem.

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 19

- Dotyczy: Pakiet nr 3 pozycja 2

Prosimy o potwierdzenie, czy w pozycji nr 2 należy zaoferować wkłady workowe kompatybilne z akcesoriami wielorazowego użytku (uchwyty, wózki, pojemniki) systemu serres?

Odpowiedź:  Tak.

Pytanie nr 20

- Dotyczy: Pakiet nr 3 pozycja 2

Prosimy o potwierdzenie, czy w pozycji nr 2 należy zaoferować wkłady workowe posiadające w pokrywie tylko jednen króciec przyłączeniowy – kątowy, obrotowy typu schodkowego dopasowujący się różnych średnic drenów?

Odpowiedź:  Tak.

Pytanie 21

- Czy Zamawiający dopuści w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie 5 w pozycji 1 zestaw do tracheostomii przezskórnej zakładany metoda Ciaglia technika Seldingera? W skład zestawu wchodzi :

1. rozszerzacz w kształcie rogu nosorożca, pokryty w części dystalnej wzdłużnymi rowkami, na którym tworzy się warstwa hydrofilna po uprzednim zanurzeniu w wodzie; rozszerzacz posiada wzmocniony uchwyt

2. prowadniki rurki tracheostomijnej w rozmiarach: 21Fr, 24Fr, 27Fr

3. igła w rozmiarze 15G

4. igła z osłonką w rozmiarze 15G

5. rozszerzacz w rozmiarze 14Fr

6. skalpel

7. strzykawka

8. czerwony pojemnik na zużyte igły

9. żel poślizgowy i gąbki z gazy

10. rurka tracheostomijna typu Versatube w rozmiarze 7Fr lub 8Fr lub 9Fr.

Odpowiedź:	Zgodnie z SIWZ.