Włoszczowa 2015-03- 12

Znak D.O.A.T.: 18/03/2015

Dotyczy:Przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych dla                                                   Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie    Znak sprawy: 03/03/2015

Pytanie 1

Dot. SIWZ, Punkt 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby każda saszetka zawierała kod kreskowy lub metryczny,                a w zamian dopuści kody kreskowe na opakowaniach zbiorczych?

Uzasadnienie: Zamawiający dokonuje zakupu całego opakowania zbiorczego, które jest podstawową (najmniejszą) jednostką handlową.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Dot. Pakietu Nr 1, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści materiał szewny z igłą o długości 8 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Dot. Pakietu Nr 1, poz. 16

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igłę odwrotnie tnącą bez osłony i wagi.

Odpowiedź

Dopuszcza.

Pytanie 4

Dot. Pakietu Nr 3

Czy Zamawiający dopuści szew wchłaniany, syntetyczny, pleciony, wytworzony z kwasu glikolowego powleczony polikaprolaktonem i stearynianem, okres podtrzymywania do 21 dni, okres wchłaniania zgodny z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5

Dot. Pakietu Nr 3, poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści  igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6

Dot. Pakietu Nr 3, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą z precyzyjnym ostrzem? Igła ta jest szczególnie polecana do operacji plastycznych ze względu na bardzo ostre ostrze a jednocześnie minimalną traumatyzację tkanki.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zestawieniu Nr 1 poz.5 również na długość igły 24mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zestawieniu Nr 1 na nici z kodami kreskowymi umieszczonymi na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź

Dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie 9

Czy Zamawiający wydzieli z Zestawienia Nr 1 pozycje od 1 do 10 i utworzy z nich odrębny pakiet?

UZASADNIENIE: Zgoda na powyższe pozwoli na złożenie ważnej oferty większej liczbie Oferentów w tym dystrybutorowi polskiego producenta nici chirurgicznych. Ponadto dzięki temu Zamawiający może uzyskać znacznie niższa cenę na zapotrzebowany materiał szewny.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10

Pakiet 1, poz. 1-10 - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję z pakietu?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11

Pakiet 1, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą o długości 24mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12

Pakiet 1, poz. 5 - Czy Zamawiający dopuści szew o grubości 3/0, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13

Paragraf 6 ustęp 3

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na

„Zamówiony towar będzie dostarczany do Zamawiającego loco Apteka Szpitalna Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30, w następujących terminach :

a) w trybie planowym : w ciągu trzech dni roboczych od złożenia zamówienia;

b) w trybie pilnym ( na cito ) : w ciągu dwóch dni od momentu złożenia zamówienia;

c) w celu ratowania życia : w ciągu 12 godzin od momentu złożenia zamówienia.”

Odpowiedź

- Zgodnie z SIWZ.

- Zgodnie z SIWZ.

- Dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 14

Paragraf 6 ustęp 6c

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację tego zapisu na

„ do przekazania Zamawiającemu wraz z dwoma egzemplarzami wystawionej faktury specyfikacji dostawy, oraz przesłania tej specyfikacji w formie elektronicznej w standardzie DATAFARM” na adres mailowy apteka@zozwloszczowa.pl .Specyfikacja winna zawierać następujące dane : nazwę kontrahenta, nazwę odbiorcy, nr faktury, NIP Zamawiającego i Wykonawcy, nazwę produktu, ilość sprzedaną, cenę netto, stawkę VAT, symbol SWW, serię i datę ważności szwów chirurgicznych.”

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga pod warunkiem , że towar będzie dostarczony wraz z fakturą VAT w dwóch egzemplarzach. Data ważności w przypadku jej braku na fakturze  musi być zapisana w innym dokumencie dołączonym do faktury i towaru.