Włoszczowa 2015-08-07

Znak D.O.A.T.: 71/08/2015

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego na dostawę implantów wraz z użyczeniem instrumentarium do zabiegów artroskopowych w obrębie stawu kolanowego  dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie   Znak sprawy: 12/07/2015

Pytanie 1

dotyczy projektu umowy §5 ust. 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy §5 ust. 1 umowy na treść :

§5

Kary umowne

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,2 % wartości zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 3 umowy ?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 2

dotyczy projektu umowy §6

Mając na względzie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy w przypadku kiedy w trakcie wykonywania umowy wytwórca dokona zmiany numerów katalogowych dla elementów przedmiotu umowy bez zmiany właściwości tegoż przedmiotu w stosunku do przedmiotu zaoferowanego ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr.3

dotyczy  pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw implantów do zabiegów w obrębie stawu kolanowego,równoważny do opisanegow SIWZ w punkcie Implanty do zabiegów artroskopowych w obrębie stawu kolanowego(1,2,3,4,5,6,7,8) oraz niestabilność stawu barkowego (1,2,3,4,5):

Implanty do zabiegów artroskopowych w obrębie stawu kolanowego:

- Mocowanie udowe – płytka tytanowa(stop tytanu TA6V ELI), „typ implantu endobutton” w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami z pętlą niewchłanialną odporną na zerwaniewykonaną z PET (poli-tereftalano-etylenu), pętla do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszenia długości pętli za pomocą lejców, dł. pętli dla przeszczepu 40 mm. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu.Implant wyposażony w 2 nici do trakcji o śr. 0.7 mm (nici do przeciągania i kotwiczenia implantu na zewnętrznej korówce). Pakowane sterylnie – 60 szt.

- Mocowanie piszczelowe - implant biowchłanialny typu śruba interferencyjna zbudowany z materiału o strukturze kopolimeru amorficznego PLDL (Poli-L/DL-Laktyd w proporcji 70/30),implanty w rozmiarach 6 mm dł. 20 mm, 7-12mm dł. 28mm, 9-11mm dł. 35mm lub mocowanie udowe - implant biowchłanialny typu śruba interferencyjna zbudowany z materiału o strukturze kopolimeru amorficznego PLDL (Poli-L/DL-Laktyd w proporcji 70/30), implanty w rozmiarach7-10mm dł. 23mm. Pakowane sterylnie – 60 szt

Niestabilność stawu barkowego:

-Implant PEEK, o średnicy 6.5 mm, implant z dwiema plecionymi nićmi 0.6Ø x 800 wzmocnionymi odpornymi na rozrywanie wykonanymi z poliethylenu (UHMWP) Super-Fiber® #2. Nici w dwóch różnych kolorach do łatwego rozpoznawania podczas prowadzonego zabiegu. Nić z Igłami, igły zakrzywione okrągłe 4/8 - dł. 25 mm. Podajnik ze znacznikiem pozwalający na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Nici zabezpieczone i prowadzone w rowkach wewnętrznej części konstrukcyjnej podajnika (zabezpieczenie przed skręcaniem się nici podczas wkręcania implantu w tkanki). Kotwica zamocowana na jednorazowym wprowadzaczu. Pakowane sterylnie – 10 szt.

-Implant PEEK, o średnicy 5 mm, implant z dwiema plecionymi nićmi 0.6Ø x 800 wzmocnionymi odpornymi na rozrywanie wykonanymi z poliethylenu (UHMWP) Super-Fiber® #2. Nici w dwóch różnych kolorach do łatwego rozpoznawania podczas prowadzonego zabiegu. Nić z Igłami, igły zakrzywione okrągłe 4/8 - dł. 25 mm. Podajnik ze znacznikiem pozwalający na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Nici zabezpieczone i prowadzone w rowkach wewnętrznej części konstrukcyjnej podajnika (zabezpieczenie przed skręcaniem się nici podczas wkręcania implantu w tkanki). Kotwica zamocowana na jednorazowym wprowadzaczu. Pakowane sterylnie – 15 szt.

- Implant PEEK, o średnicy 3 mm z plecioną nicią 0.3 x 800 odporną na rozrywanie wykonaną z poliethylenu (UHMWP) Super-Fiber® #2. Nić z Igłami, igły zakrzywione okrągłe 4/8 - dł. 25 mm. Podajnik ze znacznikiem pozwalający na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Nici zabezpieczone i prowadzone w rowkach wewnętrznej części konstrukcyjnej podajnika (zabezpieczenie przed skręcaniem się nici podczas wkręcania implantu w tkanki). Kotwica zamocowana na jednorazowym wprowadzaczu. Pakowane sterylnie – 18 szt.

Odpowiedź:

W związku z niespełnieniem w całości wymogów dotyczących implantów wykorzystywanych w zabiegach artroskopowych wykazanych w SIWZ zamawiający nie dopuszcza wykazanego pakietu w zapytaniu ofertowym do postępowania przetargowego. Jednocześnie nie wyrażamy zgody na wyodrębnienie dodatkowego pakietu implantów artroskopowych.,