Włoszczowa 2015-08-25

D.O.A.T. 74/08/2015

Dotyczy:  Przetargu nieograniczonego  na dostawę  produktów  jednorazowych do zabiegów ciągłej terapii nerkozastępczej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej       we Włoszczowie  Znak sprawy 15/08/2015

Pytanie 1

dot. Załącznik nr 2 - poz. 1

Czy Zamawiający dopuści „ZESTAW  DO  ZABIEGÓW CIĄGŁYCH NERKOZASTĘPCZYCH-HEMOFILTR Z  LINIAMI  DO APARATU  TYPU PRISMAFLEX  O POWIERZCHNI 1 M2 PLUS WOREK  5  LITR.  NA ULTRAFILTRAT Z  DOLNYM  ODPŁYWEM”?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

dot. Załącznik nr 2 - poz. 2

Czy Zamawiający dopuści „CEWNIK  DO HEMOFILTRACJII ,HIGH  FLOW,  O  DOSTĘPNYM  PRZEKROJU  11,5 LUB 13 FR.,DOSTĘPNYCH DŁUGOŚCIACH  150, 200, 250 MM,CEWNIK POWINIEN POSIADAĆ POWŁOKĘ BIZMUTOWĄ ORAZ  ZAKOŃCZENIE CEWNIKA                         W  KSZTAŁCIE SCHODKOWYM—TAK ABY NIE  POWSTAWAŁO ZJAWISKO MIESZANIA SIĘ KRWI POWROTNEJ  Z  NAPŁYWOWĄ”?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

pakiet 2 pozycja 2

Czy Zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę wydzienienie pozycji 2 z pakietu 2 i stworzenie osobnego pakietu oraz na zaproponowanie cewnika dwuświatłowego, poliuretanowego, wykonanego z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odpornego na zginanie, bez bocznych otworów                               z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, cewnik o przekroju 14FR                             i długości 17cm, 20cm, 25cm, 30cm sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczą, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem                         z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR                    x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy)?

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4

pakiet 1 pozycja 1 i 3

Czy Zamawiający, mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie i wydzielenie pozycji 1, 3 z pakietu 1 i stworzenie osobnego pakietu oraz zaproponowanie produktu Citra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji co nie wymaga modyfikacji urządzenia CRRT przy jednoczesnym wydłużonym czasie stosowania hemofiltra który posiada prosty i bezpieczny protokół, rozcieńczony roztwór substytucyjny zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity ( Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l ) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła) jako kompletną i skuteczną terapię która umożliwia mniejsze zużycie krwi i czynników antykoagulacyjnych?

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.