SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PONIŻEJ   207 000 EURO:

na dostawę sprzętu jednorazowego użytku

dla

ZOZ WŁOSZCZOWA

Znak sprawy  20/12/2015

# Włoszczowa  15 grudnia  2015 roku

Część I

INFORMACJE OGÓLNE

I Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

telefon 041 38 83 828    fax 041 38 83 877

adres e-maill:                  zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

NIP 656 –18 – 55 908                                           REGON  000304295

Adres strony internetowej na której umieszczono SIWZ :

www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od  7:30 do 15:05

II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego

Zamówienie publiczne będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2013, poz. 907 
z zm.) zwaną w dalszej części specyfikacji „ustawą”.

III. Rodzaj zamówienia: dostawy

IV. Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu jednorazowego użycia – Kod CPV 33141000-0

Zawartych w „Zestawieniach specyfików” stanowiących załączniki od nr 1 do nr 20 do niniejszej SIWZ zwanych w Formularzu Ofertowym – Pakietami

V. Opis części zamówienia:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na poszczególne pakiety.

VI. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych

VII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Okres realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

IX. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

9.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający warunki wynikające z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunki wynikające z art. 22 ust 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych( Dz. U. z 2013, poz. 907 z zm).  czyli:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- posiada wiedzę i doświadczenie,

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku:

Wykonawca winien wykazać się wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonaniem lub wykonywaniem minimum 2 dostaw oferowanych Wyrobów medycznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, 
z podaniem ich  wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów  że dostawy te zostały wykonane należycie.

Wykonawca winien załączyć do oferty deklaracje zgodności i inne  dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne są  dopuszczone do obrotu 
i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 876)

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć:

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 200 000 PLN.

- nie podlega wykluczeniu w myśl postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013, poz. 907 z zm).

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć:

Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się według formuły spełnia/nie spełnia

9.2  Pozostałe oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w punkcie 7 niniejszej SIWZ.

- Formularz ofertowy wraz z wypełnionymi pakietami stanowiącymi szczegółowy opis  oferowanych wyrobów medycznych.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

- Wykaz wykonywanych dostaw w przeciągu ostatnich trzech lat.

- Zaakceptowany projekt umowy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę  lub te podmioty.

9.3  Wykonawcy zagraniczni.

1  Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa 
w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie  określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 
6  miesięcy przed upływem  terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  składania ofert, z tym że w przypadku 
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

2. 	Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3. Składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju   pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8; 10 i 11  ustawy.

4. 	Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej nie 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z wyjątkiem informacji określonej w pkt 1 ppkt b, która powinna być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 5 – 8 ustawy Prawo zamówień   publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa 
w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Powyższe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę. Wyjątkiem są oświadczenia własne wykonawcy które winny być składane w oryginale.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się według formuły spełnia/nie spełnia

  - Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie 
z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.

- Wykonawcy winni korzystać z załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi 
na wszystkie pytania.

- Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.

9.5 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów   gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.

- Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

- Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań 
i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów 
oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

X Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą techniką oraz podpisana przez osobę / osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę / osoby podpisujące ofertę.

Wszystkie strony winny być spięte lub ewentualnie zszyte w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.

Zgodnie z ustawą, wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, spełniającą obowiązujące przepisy, warunki określone w SIWZ, na formularzach do niej załączonych.

XI Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, 
że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   Pytania wykonawców powinny być formułowane na piśmie 
i składane na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ,  29 – 100 Włoszczowa, 
ul. Żeromskiego 28.

XII Tryb wprowadzania zmian w dokumentacjach przetargowych przez Zamawiającego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia. Zamawiający powiadomi Wykonawców o treści wprowadzonych zmian w dokumentach przetargowych na stronie internetowej Szpitala. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści dokumentów przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Szpitala.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami :

mgr Elżbieta Benben – Naczelna Pielęgniarka  Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, tel.41/38 83 801 fax 41/38 83 877 -  informacje dotyczące postępowania udzielane 
są od pn. do pt. w godzinach 900 – 1400.

XIII  Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIV  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XV  Kryteria oceny ofert:

Cena brutto (C )                                                  waga		100 %

C  =     najniższa cena ofertowa brutto       x  100  x  waga kryterium

cena brutto oferty badanej

Kryterium – cena oferty

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez 100 i wagę tego kryterium = 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

Sposób wyliczania ceny w formularzu asortymentowo – cenowym:

- pozycja z kolumny nr 3 (ilość ) x pozycja z kolumny nr 4 ( cena jednostkowa netto ) = ( wartość ogółem netto pozycja nr 5 );

- kwota z pozycji kolumny nr 5 ( wartość ogółem netto ) x stawka podatku VAT = należny podatek VAT pozycja z kolumny nr 6;

- wartość ogółem netto pozycja z kolumny nr 5 + należny podatek VAT pozycja z kolumny nr 6 = wartość ogółem brutto pozycja nr 7;

- wartość ogółem brutto pozycja z kolumny nr 7 / ilość pozycja z kolumny nr 3 = cena jednostkowa brutto pozycja nr 4 ;

Wartość brutto oferty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza należy pominąć, a końcówki 0,5 grosza i wyższe należy zaokrąglić do 1 grosza.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywanie będą wyłącznie w złotych polskich.

XVI  Składanie ofert

Opakowanie i oznakowanie ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu.

Kopertę lub opakowanie należy oznaczyć następująco: Zespół Opieki Zdrowotnej  we Włoszczowie , 29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28 - oferta na „dostawę sprzętu jednorazowego użytku” nie otwierać przed godziną 10:15 w dniu  
07 stycznia 2016 .

Koperta lub opakowanie winno zostać opatrzone dokładnym adresem oferenta.

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę można złożyć bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego –  Sekretariat lub za pomocą poczty. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko oferenta. Oferent winien we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę aby w maksymalnym stopniu zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu.

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia  07 stycznia 2016

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie:

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Oferty zamienne, wycofanie ofert:

W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Termin związania ofertą:

Wykonawcy pozostają związani złożoną oferta przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

#### XVII   Otwarcie i ocena ofert

Otwarcie ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  07 stycznia 2016 o godz. 10:15 w Sali Konferencyjnej ,  Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kolejność otwierania ofert:

  - Jako pierwsze będą otwarte oferty przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane.

  - W dalszej kolejności zostaną otwarte oferty oznaczone napisem „Oferta zamienna”. Oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane.

  - Oferty wycofane nie będą otwierane.

Odczytane zostanie dla każdej z ofert: imię i nazwisko, nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana a także informacje dotyczące ceny.

Na zakończenie części jawnej posiedzenia komisji nastąpi przyjęcie do protokołu ewentualnych uwag osób obecnych przy otwarciu ofert.

Badanie ofert:

  - Wszystkie oferty zostaną dokładnie sprawdzone w zakresie spełniania wymagań zamówienia określonych w niniejszej specyfikacji.

  - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz jakiejkolwiek zmiany jej treści.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została         poprawiona.

Odrzucenie oferty

- Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli w trakcie jej rozpatrywania stwierdzi, że:

  - jest niezgodna z ustawą,

  - jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt. 3 ustawy

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszono go do składania ofert,

  - zawiera błędy w obliczaniu ceny,

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku do przedmiotu zamówieni

XVIII      Wybór wykonawcy i zawarcie umowy

Wybór wykonawcy:

Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który:

  - Złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji,

  - Przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych 
w niniejszym postępowaniu,

Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania wówczas gdy:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (…),

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2)   złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, -  podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ogłoszenie wyników postępowania:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia

wykonawców którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres

wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacje;

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa   Zespołu  Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, 
29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28,  Wszyscy wykonawcy którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o wynikach postępowania pocztą elektroniczną oraz pisemnie.

Protokół wraz z załącznikami i oferty składane w trakcie postępowania są jawne 
i podlegają udostępnieniu w trybie określonym w art. 96 ust. 3 i 5 ustawy.

Zawarcie umowy:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

XIX Środki ochrony prawnej

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej określone w części VI ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. . ( Dz. U. z 2013, poz. 907 
z zm.)

Załączniki do SIWZ:

Zestawienia  pakietów  od  Nr  1 do Nr  20

Formularz  asortymentowo – cenowy załącznik Nr 21                                                                    Formularz Ofertowy – załącznik Nr  22

Oświadczenie Wykonawcy – załącznik Nr 23

Oświadczenie Wykonawcy – załącznik Nr 24

Oświadczenie Wykonawcy – załącznik Nr 25

Projekt umowy – załącznik Nr 26

Zatwierdził

Załącznik Nr 1

#### Pakiet nr 1         Sprzęt urologiczny

| # Lp. | ## Kod CPV | ### Nazwa | J m | Rozmiar |  | Ilość roczna |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141240-4 | Zatyczki do cewników Foley stożkowa (sterylna) | Szt. |  |  | 1 500 |  |
| 2 | 33192320-1 | Uchwyt standardowy do worków na mocz | Szt. |  |  | 400 |  |
| 3 | 33141611-6 | Woreczki na mocz dla noworodków – jałowe (dla chłopców i dziewczynek) | Szt. |  |  | 800 |  |
| 4 | 33141200-2 | Cewnik Couvelaire | Szt. | 10 |  | 10 |  |
| 5 | 33141200-2 | Cewnik Couvelaire | Szt. | 12 |  | 10 |  |
| 6 | 33141200-2 | Cewnik Couvelaire | Szt. | 14 |  | 10 |  |
| 7 | 33141200-2 | Cewnik Tieman wykonany z medycznego PCV (elestyczny) | szt | 8 |  | 50 |  |
| 8 | 33141200-2 | Cewnik Tieman wykonany z medycznego PCV (elestyczny) | Szt. | 10 |  | 20 |  |
| 9 | 33141200-2 | Cewnik Tieman wykonany z medycznego PCV (elastyczny) | Szt. | 12 |  | 20 |  |
| 10 | 33141200-2 | Cewnik Tieman wykonany z medycznego PCV (elastyczny) | Szt. | 14 |  | 20 |  |
| 11 | 33141200-2 | Cewnik Tieman wykonany z medycznego PCV (elastyczny) | Szt. | 16 |  | 20 |  |
| 12 | 33141200-2 | Cewnik Tieman wykonany z medycznego PCV (elastyczny) | Szt. | 18 |  | 20 |  |
| 13 | 33141200-2 | Cewnik Tieman wykonany z medycznego PCV (elastyczny) | Szt. | 20 |  | 20 |  |
| 14 | 33141200-2 | Cewnik Pezzer wykonany z wysokiej klasy lateksu, wymaga się opakowania folia-papier | Szt. | 20 |  | 10 |  |
| 15 | 33141200-2 | Cewnik Pezzer wykonany z wysokiej klasy lateksu, wymaga się opakowania folia-papier | Szt. | 22 |  | 10 |  |
| 16 | 33141200-2 | Cewnik Pezzer wykonany z wysokiej klasy lateksu, wymaga się opakowania folia-papier | Szt. | 24 |  | 10 |  |
| 17 | 33141200-2 | Cewnik Pezzer wykonany z wysokiej klasy lateksu, wymaga się opakowania folia-papier | Szt. | 26 |  | 10 |  |
| 18 | 33141200-2 | Cewnik Pezzer wykonany z wysokiej klasy lateksu, wymaga się opakowania folia-papier | Szt. | 28 |  | 10 |  |
| 19 | 33141200-2 | Cewnik Pezzer wykonany z wysokiej klasy lateksu, wymaga się opakowania folia-papier | Szt. | 30 |  | 10 |  |
| 20 | 33141200-2 | Cewnik Pezzer wykonany z wysokiej klasy lateksu, wymaga się opakowania folia-papier | Szt. | 32 |  | 10 |  |
| 21 | 33141200-2 | Cewnik Foley ( pokryty silikonem) z prowadnicą i z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. |  | 8 |  | 20 |
| 22 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem) z prowadnicą i z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. |  | 10 |  | 60 |
| 23 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier, | Szt. |  | 12 |  | 60 |
| 24 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. |  | 14 |  | 100 |
| 25 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. |  | 16 |  | 1000 |
| 26 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. |  | 18 |  | 2000 |
| 27 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. |  | 20 |  | 500 |
| 28 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. |  | 22 |  | 200 |
| 29 | 333141200-23141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. |  | 24 |  | 100 |
| 30 | 33141200-2 | Cewnik Foley trójdrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier nik Foley dwódrożny z końcówką Tieman | Szt. |  | 14 |  | 20 |
| 31 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny z końcówką Tieman | Szt. |  | 16 |  | 50 |
| 32 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny z końcówką Tieman | Szt. |  | 18 |  | 100 |
| 33 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny z końcówką Tieman | Szt. |  | 20 |  | 50 |
| 34 | 33141200-2 | Cewnik Foley trójdrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. |  | 18 |  | 20 |
| 35 | 33141200-2 | Cewnik Foley trójdrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. |  | 20 |  | 50 |
| 36 | 33141200-2 | Cewnik Foley trójdrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. |  | 22 |  | 50 |

###### Załącznik  Nr  2

Pakiet nr  2      Odsysanie –  sprzęt jednorazowy

| Lp. | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33141640-8 | Dreny do ssaków sterylne jednorazowe | Szt. | Ch 30 dł. 3000mm | 1000 |
|  | 33141200-2 | Zestaw do punkcji opłucnej jamy otrzewnej z jednokierunkowym zaworem automatycznym i igła punkcyjną typu Veress | Szt. |  | 100 |
|  | 33141620-2 | Zestaw do punkcji opłucnej jamy otrzewnej z jednokierunkowym zaworem automatycznym, z zestawem trzech igieł punkcyjnych. | Szt. | 14,16,19 G | Po 30 szt (90) |
|  | 33141642-2 | Końcówka do ssaka sterylna typ Yankauer | Szt. |  | 960 |
|  | 33141620-2 | Zestaw do odsysania z pola operacyjnego ssąca końcówka ortopedyczna o kilku elementowej konstrukcji z wbudowanym w rączkę specjalnym filtrem automatycznie wychwytującym wszelkie zanieczyszczenia stałe, wraz z drenem łączącym Długość końcówki 20 - 23 cm, w zestawie dodatkowy filtr | Szt. |  | 500 |

#### Załącznik Nr  3

#### Pakiet nr  3    Siatki przepuklinowe

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m |  | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33184100-4 | Siatki do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych sterylne , pakowane pojedynczo: - wykonane ze 100% polipropylenu monofilamentowego - grubość nici 0,14 mm - grubość siatki 0,47 mm - porowatość 50% - wielkość oczek 0,75 mm - waga 85 g/m2 - rozmiary do wyboru |  | Szt. | 15x15 30x30 | 75 10 |
| 2 | 33184100-4 | Siatki lekkie do naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych - sterylne , pakowane pojedynczo: - wykonane ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie - grubość 0,39 mm - gramatura 50g/m2 - kurczliwość ok. 1% - rozmiary do wyboru |  | Szt. | 10x15 | 75 |
| 3 |  | Siatki do naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych sterylne, pakowane pojedynczo - wykonane z polipropylenu prasowanego termicznie - grubość 0.52 mm - gramatura 80g/m2 |  | Szt. | 4,5x10cm | 10 |
| 4 |  | Siatki kompozytowe wewnątrzotrzewnowe - wykonane w 100% z polipropenu prasowanego termicznie, z jednej strony pokryte silikonem, nieprzylegające z możliwością bezpośredniego położenia jelita - gramatura 350 g/m2 - grubość 0,55mm - kształt i obustronnie ścięty owal |  | Szt. | 22x15x10cm | 5 |

###### Załącznik Nr  4

#### Pakiet nr 4    Cewniki Nelaton, worki do dobowej i tygodniowej zbiórki moczu

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33141200-2 | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elastyczny) długości 40 cm | Szt. | 6 | 50 |
|  | 33141200-2 | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elastyczny) długości 40 cm | Szt. | 7 | 15 |
|  | 33141200-2 | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elastyczny) długości 40 cm | Szt. | 8 | 50 |
|  | 33141200-2 | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elestyczny) długości 40 cm | Szt. | 10 | 50 |
|  | 33141200-2 | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elestyczny) długości 40 cm | Szt. | 12 | 50 |
|  | 33141200-2 | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elestyczny) długości 40 cm | Szt. | 16 | 50 |
|  | 33141200-2 | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elestyczny) długości 40 cm | Szt. | 18 | 50 |
|  | 33141600-6 | Worki do dobowej zbiórki moczu sterylny skalowany co 100 ml z zaworem i z zastawką, dopuszcza się worki posiadające port do pobierania próbek i kranik spustowy. | Szt. | 1,5 litra - 2,0 litrów | 5 000 |
|  | 33141600-6 | Worki do tygodniowej zbiórki moczu z zastawką i portem do pobierania próbek moczu ,skala co 25ml. Do 100ml i co 100 ml do 2000ml. | Szt. |  | 200 |

Załącznik Nr 5

Pakiet nr 5    Wkłucia centralne, zestaw do drenażu pęcherza,

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33171000-9 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych 1-światłowy, posiadający cewnik wykonany z poliuretanu, z miękkim końcem o średnicy G 16 (1,1 x 1,7 mm) długości 30 cm, matowy ze znacznikiem długości , widoczny w promieniach RTG, posiadający stałe i ruchome skrzydełka mocujące, przezroczysty dren z zaciskiem ślizgowym do krótkotrwałych przerw we wlewach. Posiadający odporną na zginanie metalową prowadnicę Wykonaną z Nitinolu z końcówką J o średnicy 0,89 mm , długości 70 mm, - rozszerzadło ( dopasowane do każdego rodzaju cewnika), trzy częściowa strzykawka 5 ml, kabel do identyfikacji położenia cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG, zatyczka mocująca, igłę ze zintegrowaną zastawką pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki. | Szt. |  | 200 |
|  | 33141620-2 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem typu Foley z rozrywalną kaniulą z tworzywa sztucznego (igła z metalu, cewnik typu Foley wykonany z poliuretanu lub z silikonu z otwartym zakończeniem). Nie wymaga się w zestawie worka na mocz, plastra mocującego, skalpela i zacisku. | Szt. | F 12 – 14 – F 16-18 | 50 / po 25szt |
|  | 33194000-6 | Regulator przepływu płynów i żywienia zintegrowany z grawitacyjnym systemem infuzyjnym. | szt |  | 300 |
|  | 33194000-6 | Urządzeniem precyzyjnie sterujące przepływem z zestawem do infuzji dożylnej posiadający ostry, łatwy do wprowadzenie kolec, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, zamykany klapką ergonomiczna komora kroplowa wykonana z przezroczystego materiału. | szt |  | 700 |
| 5. | 33171000-9 | Transparentny opatrunek z folii poliuretanowej do zabezpieczania wkłuć obwodowych. Bezpieczne i długotrwałe mocowania, wodoszczelne. Wysoce para przepuszczalność, utrzymuje miejsce wkłucia w suchości i chroni przed maceracją. Klej naniesiony w formie kratki. Owalny kształt z nacięciem w osi. Rozmiar 9cm x12cm i 7cm x 9cm.. | Op 1-op to 50 szt |  |  |
|  |  |  |  | 7 cm x 9 cm | 10 op |

Załącznik Nr  6

#### Pakiet nr  6    Strzykawki i  igły jednorazowego użytku

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### 33141310-6 | ### Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa, ### ze skalą co 0,1 ml w kolorze kontrastowym, przeźroczysty cylinder, wskazany tłok kolorowy, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce | Szt. | 2 ml | 60 000 |
|  | ### 33141310-6 | ### Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa, ze skalą co 0,2 ml w kolorze kontrastowym , przeźroczysty cylinder, tłok w kolorze zielonym, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce | Szt. | 5 ml | 60 000 |
|  | ### 33141310-6 | ### Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa, ze skalą co 0,5 ml w kolorze czarnym, przeźroczysty cylinder, tłok kolorowy, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce | Szt. | 10 ml | 70 000 |
|  | ### 33141310-6 | ### Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa, ze skalą co 1 ml w kolorze kontrastowym, przeźroczysty cylinder, tłok kolorowy , nazwa producenta na pojedynczej strzykawce | Szt. | 20 ml | 80 000 |
|  | 33141310-6 | Strzykawki jednorazowego użytku cewnikowa | Szt. | 100 ml | 200 |
|  | 33141310-6 | Strzykawki jednoraz. uż. tuberkulinówki z igłą 0,45 – 0,5 x 12 – 16 mm | Szt. | 1 ml | 2000 |
|  | 33141310-6 | Strzykawki jednorazowego użytku cewnikowe | szt. | 50 ml | 3 500 |
|  | 33141320-9 | Igły do penów | szt | 0,8 | 800 |
|  | 33141320-9 | Igły do penów | szt | 0,6 | 300 |
|  | 33141320-9 | Igły iniekcyjne jednoraz. użytku a 100 szt. | Op. | 0,4 – 0,45 x 12-19 | 15 |
|  | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. | Op. | 0,5 x 25 | 50 |
|  | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. | Op. | 0,6 x 30 | 100 |
|  | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. | Op. | 0,7 x 30 | 120 |
|  | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. |  | 0,7 x 40 | 50 |
|  | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. | Op. | 0,8 x 40 | 700 |
|  | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. | Op. | 0,9 x 40 | 600 |
| 17 | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. | Op. | 1,1 x 40 | 600 |
| 18 | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. | Op. | 1,2 x 40 | 900 |
| 19 | 33141620-2 | Zestaw do lewatywy, poj. 1750 ml ,dren dł. 120 cm. Czysty mikrobiologicznie , pakowane pojedynczo z kanką i miękkim drenem | szt |  | 1500 |
| 20 | 33124130-5 | Łopatka do języka drewniana Sterylne, pakowane pojedynczo | Op. |  | 200 |
| 21 | 33141120-7 | Zaciskacz do pępowiny sterylny lub mikrobiologicznie czysty | Szt. |  | 600 |
| 22 | 25222200-5 | Kieliszki jednorazowe z tworzyw sztucznych do leków | Szt. |  | 50 000 |
| 23 | 25122340-7 | Opaska identyfikacyjna dla pacjentów , noworodków (z regulacją) dla dorosłych i dzieci | Szt. | nowrodki Dorośli i dzieci | 1000 10 000 |
| 24 | 33141320-9 | Igła aspiracyjna 18 G x 30 mm do pobierania i rozpuszczania leków a 100 szt. | Szt. |  | 1000 |
| 25 | 33141320-9 | Igła aspiracyjna do szpiku kostnego 16 G długość 30 mm | szt |  | 30 |
| 26 | 33141310-6 | Strzykawki jednorazowego użytku insulinówki z igłą 0,45 x 13 mm | Szt. | U-100 U-40 | 3000 |
| 27 | 33141310-6 | Strzykawka jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock, kompatybilne z pompami: Kwapisz , dopuszczamy strzykawki perfuzyjne z prostopadłym wycięciem na tłoku 50/60ml, długość tłoku 14,5-15 cm | Szt. |  | 2500 |
| 28 | 33141310-6 | Strzykawka bursztynowa jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock, kompatybilne z pompami: Kwapisz , dopuszczamy strzykawki perfuzyjne z prostopadłym wycięciem na tłoku 50/60ml, długość tłoku 14,5-15 cm | szt |  | 1500 |
| 29 | 33141310-6 | Strzykawka jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock, kompatybilne z pompami: BRAUN , dopuszczamy strzykawki perfuzyjne z prostopadłym wycięciem na tłoku 50/60ml, długość tłoku 14,5-15 cm | szt |  | 2500 |
| 30 | 33141310-6 | Strzykawka bursztynowa jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock, kompatybilne z pompami: BRAUN , dopuszczamy strzykawki perfuzyjne z prostopadłym wycięciem na tłoku 50/60ml, długość tłoku 14,5-15 cm | szt |  | 1500 |
| 29 | 33141310-6 | Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem poj. 5 i 10 ml. Z żelem znieczulającym zawierającym środki bakteriobójcze (glukonian chloroheksydyny, hydrobenzoesan metylu i propylu), data ważności i skład chemiczny na indywidualnej strzykawce – sterylny – opakowanie papier, folia lub opakowanie harmonijkowe. | Op. | Po 10 | 10 x 5 ml.a 25 10 x10ml.a 25 |
| 30 | 33141200-2 | Cewnik do tlenu Wąsy, długość ok. 200cm | Szt |  | 3000 |
| 31 | 33141320-9 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych typu Mini Spike . Ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania). Filtr o dłużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45µm. Port posiadający końcówkę luer-lock.. Samozamykający się korek portu posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. | Szt |  | 3500 |
| 32 | 33141200-2 | Dren - wężyk do maski tlenowej | szt | 210cm ( +/- 10 cm) | 1000 |

###### Załącznik Nr  7

###### Pakiet nr 7

###### Zaopatrzenie materiałowo - techniczne

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33141320-9 | Butelka apteczna | szt | 1000 ml | 400 |
| 2 | 33141320-9 | Butelka apteczna | szt | 500 ml | 100 |
| 3 | 33141320-9 | Nak33141320-9rętki polietylenowe białe | szt | średnica 28 mm | 1500 |
| 4 | 33141320-9 | Unguator – Tuby | op | 100/140x10 | 80 |
| 5 | 33141323-9 | Sygnatury Rp pomarańczowe | op | 5,8 x 21 cm a 500 szt | 15 |
| 6 | 33141320-9 | Gumki recepturowe grube | op | a 1kg | 12 |
| 7 | 33141320-9 | Zlewki wysokie | szt | 600 ml | 10 |
| 8 | 33141320-9 | Zlewki wysokie | szt | 1000 ml | 10 |
| 9 | 33141320-9 | Podkładki pergaminowe | op | 100 mm a 500 szt | 2 |
| 10 | 33141320-9 | Podkładki pergaminowe | op | 120 mm a 500 szt | 5 |

###### Załącznik Nr  8

###### Pakiet nr 8

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33141320-9 | Cytoluer – przyrząd do nabierania płynu z worka, rozpuszczanie i podawanie leku do worka VIAFLO. | szt |  | 700 |

###### Załącznik  Nr  9

Pakiet nr 9    Worki   stomijne

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33141600-6 | Worki stomijne: – otwarte / przezroczyste z zamknięciem na rzepę - max. otwór / rozmiar Stomil (mm) 10 - 100 | szt |  | 200 |

###### Załącznik  Nr  10

Pakiet nr 10     Sterylny zestaw dla noworodka.

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33162200-5 | Jałowy zestaw dla noworodka. Skład : - 1 szt podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft rozmiar 60x60 cm, - 2 szt serweta kompresowa, włókninowa 40g/m2, biała, chłonna,rozmiar 80x60cm, - 1 szt czapeczka dla noworodka 12x10cm, - 1 szt kocyk flanelowy z kolorową aplikacją, rozmiar 160x75cm. | szt |  | 500 |

Zestaw zapakowany w torebkę p-f, na zewnątrz centralna etykieta z kodem kreskowym oraz z dwiema samoprzylepnymi

naklejkami z nr LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, do wklejania do dokumentacji.

Pakiet   Nr 11                                                                                                                                                                                                  Załącznik  Nr 11

Ostrza  do pił  ortopedycznych

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33183300-9 | Ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z napędem LINVATEC M POWER : - jednorazowe , sterylne, pakowane pojedynczo - długość końcówki roboczej 90mm - szerokość 19,5 mm - grubość ostrza 1,2 mm | Szt. |  | 10 |
| 2 | 33183300-9 | Ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z napędem LINVATEC M POWER: - jednorazowe, sterylne ,pakowane pojedynczo - rozmiar 9,5x30x0,64 - długość końcówki roboczej 30mm - szerokość ostrza 9,5 mm - grubość ostrza 0,64 mm do 0,86 mm | Szt. |  | 30 |
| 3 | 33183300-9 | Ostrze do piły sagitalnej kompatybilne z napędem ILNVATEC PRO 2043 - jednorazowe , sterylne, pakowane pojedynczo - rozmiary i rodzaje do wyboru | Szt. |  | 10 |
| 4 | 33183300-9 | Akumulatory kompatybilne z napędem wiertarek i pił LINVATEC M POWER | szt |  | 8 |

Załącznik Nr 12

Pakiet  Nr  12   Ostrze do piły oscylacyjnej

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33183300-9 | Ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z napędem LINVATEC M POWER: - jednorazowe, sterylne ,pakowane pojedynczo - długość końcówki roboczej 90 mm - szerokość ostrza 22mm - grubość 1,37 mm | Szt. |  | 10 |

Pakiet Nr  13                                                                                                                                                                                            Załącznik  Nr 13

### Elektrody do waporyzacji

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33141410-7 | Elektroda jednorazowa do waporyzacji tkanek , średnica 3,5 mm, zawierająca kabel, uchwyt ze sterowaniem oraz elektrodę do waporyzatora typu Serfas Energy | Szt. |  | 150 |

Pakiet Nr  14                                                                                                                                                                                         Załącznik  Nr 14

### Test do wykrywania zakażenia w tkankach i płynach stawowych

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Test diagnostyczny wykrywający białko alfadefensyne, pojawiające się w zainfekowanych bakteryjnie i/lub grzybiczo tkankach i płynie stawowym Czułość testu 97,4% Specyficzność testu 95,8% | Szt. |  | 15 |

Załącznik  Nr 15

Pakiet  nr  15

Zestaw do autotransfuzji

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33141692-2 | W pełni zamknięty system do retransfuzji pooperacyjnej krwi o składzie: - silikonowy mieszek o pojemności 400 ml z zastawką p/zwrotną z filtrem 200 µm - worek na krew z filtrem 40 µm o pojemności min. 1000 ml - dren łączący o długości 150 cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania mieszka od worka - 2 dreny REDONA z trokarami o rozmiarze 16 Ch. | Szt. |  | 250 |

Załącznik  Nr 16

Pakiet  Nr  16

Rękawy , torby i papier  do sterylizacji

| L p | Kod CPV |  | Nazwa |  | J m | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25212400-4 |  | Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m2 |  | Szt. | 75mm x 200m | 30 |
| 2. | 25212400-4 |  | Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m2 |  | Szt. | 100mm x 200m | 45 |
| 3. | 25212400-4 |  | Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m2 |  | Szt. | 125mm lub 120mm x 200m | 60 |
| 4. | 25212400-4 |  | Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m2 |  | Szt. | 150mm x 200m | 60 |
| 5. | 25212400-4 |  | Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m2 |  | Szt. | 200mm x 200m | 40 |
| 6. | 25212400-4 |  | Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m2 |  | Szt. | 250mm x 100m | 25 |
| 7. | 25212400-4 |  | Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m2 |  | Szt. | 250mm x 200m z przeliczeniem ilości zamawianych rolek 250x200 | 15 |
| 8. | 25212400-4 |  | Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m2 |  | Szt. | 300mm x 200 m z przeliczeniem ilości zamawianych rolek nasze | 15 |
| 9. | 25212400-4 |  | Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m2 |  | Szt. | 400 -420mm x 200 m z przeliczeniem ilości zamawianych rolek | 10 |
| 10. | 25212400-4 |  | Torebki włókninowo-foliowe laminat: - poliester - polipropylen - włóknina medyczna min 60g/m2 zgodny z normą ENPN 868 |  | Szt. | 420 mm x 600 mm | 1 000 |
| 11. | 25212400-4 |  | Torebki włókninowo-foliowe laminat: - poliester - polipropylen - włóknina medyczna min 60g/m2 zgodny z normą ENPN 868 |  | Szt. | 480 – 500 mm x 750 mm | 1 000 |
| 12. | 25212400-4 |  | Torebki włókninowo-foliowe laminat: - poliester - polipropylen - włóknina medyczna min 60g/m2 zgodny z normą ENPN 868 |  | Szt. | 320 mm x 500 mm | 1 000 |
| 13 |  | 21222200-7 |  | Papier pakowy do sterylizacji w autoklawie (arkusz) biały, miękki, o gramaturze min 60g/m2 | Szt. | 100cm x 100cm | 10 000 |
| 14 |  | 21222200-7 |  | Papier pakowy do sterylizacji w autoklawie (arkusz) biały, miękki, o gramaturze min 60g/m2 | Szt. | 120cm x 120cm | 5 000 |
| 15 |  | 25211000-3 |  | Włóknina w arkuszach, gramatura min 60g/m2 , odporna na płyny- PN niskonapięciowa, w tym alkohol zgodne z normą EN 868-2 | Szt. | 750mmx750mm | 2 000 |
| 16 |  | 25211000-3 |  | Włóknina w arkuszach, gramatura min 60g/m2 , odporna na płyny- PN niskonapięciowa, w tym alkohol zgodne z normą EN 868-2 | Szt. | 1000mmx1000mm | 4 000 |

Cechy wyrobu zgodność z normą PN- EN 868- 3 :2009 (lub równoważne)

Rękawy p- f płaskie z testem do sterylizacji parą wodną , tlenkiem etylenu i formaldehydem umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania , zgrzew fabryczny wielokrotny. Papier o gr. min 60g/ m2 folia 7 warstwowa łącznie z warstwą kleju. Oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu uchylnej torebki. Wymagane załączenie dokumentów o zgodności oferowanego produktu z normami , charakterystyka folii.

Zamawiający wymaga napisów w języku polskim, znaku CE umieszczony na rękawie, nr LOT. Min. 3 letni termin przydatności do użytku.

Dokumenty potwierdzające zgodność wyrobów z normą PN- EN  868 –5 :2009 (lub równoważne)

- oświadczenie producenta o zgodności z normą

- karta danych technicznych i specyfikacja laminatu do produkcji opakowań wystawiona przez producenta wyrobu gotowego

Torebki do sterylizacji foliowo włókninowe , wskaźnik sterylizacji parą wodną i tlenek etylenu umieszczone między warstwami folii. Dodatkowe informacje umieszczone na torebce : rozmiar, kierunek otwierania. Zamawiający wymaga napisów w języku polskim, znaku CE, nr LOT. Min 3 letni termin przydatności do użytku.

Załącznik  Nr 17

# Pakiet  Nr  17

## Materiały z włókniny  jednorazowego użytku

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | ##### Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25211000-3 | Serwety jednorazowego użytku z włókniny typu TMS/SMS o gramaturze min. 35g/m2, sterylne, pakowane pojedynczo, | Szt. | 90 x 75 lub 90 x 80 | 3 000 |
|  | 25211000-3 | Prześcieradło j. uż. z z włókniny typu TMS/SMS o gramaturze min. 35g/m2 niesterylne | Szt. | 210 x 160 cm | 7 000 |
|  | 25211000-3 | Prześcieradło j. uż. z z włókniny typu TMS/SMS o gramaturze min. 35g/m2 niesterylne (podkład) | Szt. | 150 – 160 x 75 – 90 cm | 15 000 |
|  | 33162200-5 | Ochraniacze na obuwie, profilowane (dopasowany krójprawa-lewa stopa), wykonane z wytrzymałej włókniny polipropylenowej 35g/m2, wykończone elastyczną gumką, spód wyposażony w antypoślizgową taśmę, kolor zielony, pakowane po 100sztuk. | Szt. |  | 5 000 |
|  | 33162200-5 | Maska j. uż. trójwarstwowa z trokami, spełniająca normę EN 14683 , nie sterylna, posiadająca wkładkę modelującą na nos o dł. 10-12cm, barierowość na poziomie 98% . | Szt. |  | 15 000 |
|  | 33162200-5 | Czepek chirurgiczny j. uż. pielęgniarski typu beret z włókniny, z wszytą gumką dokładnie opinającą głowę, nie sterylny. | Szt. |  | 5000 |
|  | 33162200-5 | Czepek chirurgiczny męski j. uż. – lekarski z włókniny, z gumką wszytą w tylnej części czepka, nie sterylny. | Szt. |  | 3000 |
|  |  | Czepek chirurgiczny j. uż. – lekarski z włókniny z częścią wchłaniającą pot | Szt. |  | 5000 |
|  | 33162200-5 | Fartuch chirurgiczny z włókniny foliowany przedni, nie sterylny, nie przepuszczalny dla płynów, rozmiar 87 x 120 cm | Szt. |  | 1000 |
| 10. | 25211000-3 | Fartuch chirurgiczny niejałowy , z włókniny typu sms min. 35 g/m2, rękaw typu reglan nie ograniczajacy ruchów chirurga, zakończony niepylacym, poliestrowym i bezszwowym mankietem , szwy w fartuchu wykonane ultradźwiękowo, przy szyimocowany na rzep, wiązanie najpierw na „brudno” a następnie na „czysto”, troki do wiązania na czysto zabezpieczone kartonikiem ułatwiającą aseptyczne wiązanie, poły fartucha zakrywające całe plecy, odpornoć na przenikanie cieczy 51,3 cmH2O, . | Szt. | XL | 1000 |
| 11. | 25211000-3 | Fartuch wizytacyjny wykonany z włókniny polipropylenowej 17g/m2, rękawy wykończone delikatną gumką, wiązany w pasie, kolor zielony, pakowany po 10 szt. | Szt. |  | 1000 |
| 12 | 25211000-3 | Spodnie do kolonoskopii , uniwersalne | Szt. | M, L, uniwersalne | 800 |
| 13 | 25211000-3 | Komplet pościeli z włókniny typu TMS niejałowe o gramaturze 35 g/m2 | Kpl. | Powłoka: 200cm x 150cm Powłoczka: 90cm x 75cm Prześcieradło: 210cmx150cm | 1 500 |

- Serwety muszą być wykonane z włókniny odpornej na przenikanie cieczy zgodnie z normą PN- EN 13795 (lub równoważne) Do potwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu wymagane jest dostarczenie kart danych technologicznych wystawionych przez producenta wyrobu gotowego.

- Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty zgodnie z normą PE- EN ISO 11135- 1: 2009(EO (lub równoważne) w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy)

- Wymagane dostarczenie zaświadczenia o biozgodności zgodnie z normą PN – EN ISO 10993-5:2009 oraz PN- EN ISO 10993-10:2009 (lub równoważne)

4 . Na opakowaniach sterylnych wyrobów wymagana jest etykieta z  dwoma naklejkami , które służą do wklejenia do dokumentacji

pacjenta  Naklejki muszą zawierać: datę ważności, numer serii, nazwę producenta

# Załącznik  Nr 18

# Pakiet  Nr  18

Obłożenia i fartuchy jednorazowe sterylne

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | ##### Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25211000-3 | Zestaw do operacji stawu biodrowego w składzie : - serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm ( + 10 / - 5 cm ), wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna, łącznie min. 4 warstwy - w tym warstwa chłonna od strony pacjenta umożiwiająca właściwą cyrkulację powietrza, łączna gramatura w strefie krytycznej min. 110 g/m2, ) i wyposażona w organizatory przewodów - serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 ( + 10 cm / - 5 cm ) cm z wycięciem “U” o wymiarach 7-8 cmx102 -110cm , wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej ( minimum 4 warstwy, w tym warstwa chłonna od strony pacjenta umożliwiająca właściwą cyrkulację powietrza, łączna gramatura w strefie krytycznej min. 100 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 800 cm H2O) - serweta chirurgiczna 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ) - serweta na stolik 150 x 190 cm ( +/- 5 cm ) - osłona na kończynę 32-35 cm x 120 cm ( długość +5 / - 10 cm) - taśmy samoprzylepne 9 x 49 ( + / - 2 cm ) - 2 szt. - ręczniki chłonne - 4 szt. - wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm ( + / - 5 cm ), warstwa chłonna min. 65 x 80 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 75 g/m2, grubość worka foliowego min. 80 mikronów - wzmocniona serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm ( +/- 10 cm ) Zestaw musi spełniać wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 |  |  | 300 |
| 2 | 25211000-3 | Zestaw do zabiegów cięcia cesarskiego, w ułożeniu prostym, w składzie : a) Serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, . Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów. Serweta wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu ( jedną z warstw ma stanowić folia PE) o min. gramaturze 66 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min 140 cm H2O, odporność na wypychanie w strefie krytycznej sucho/mokro 170/105 kPa. – 1 szt. b) Serweta - owinięcie noworodka 90x120 cm – 1 szt. c) Taśma samoprzylepna, nieprzemakalna 9x49 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego, jedną z warstw ma stanowić folia PE – 1szt. d) Celulozowe ręczniki chłonne 18x25 cm – 4 szt. e) Osłona na stolik Mayo 79x145 cm – 1 szt. f) Serweta na stół (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190 cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina/folia PE) o gramaturze min. 70 g/m2 – 1szt. g) 3 szt. - Fartuchy chirurgiczne rozmiar XL, wykonane z miękkiej włókniny celulozowo poliestrowej -bawełnopodobnej, o gramaturze 68 - 70 g/m2, rękawy fartucha zakończone poliestrowym mankietem. Fartuch musi spełniać wymagania standardowe normy PN EN 13795 1-3 Tolerancja rozmiarów serwet głównych + 10 cm, tolerancja rozmiaru otworu + 1 cm, tolerancja rozmiarów pozostałych elementów + 3/ - 5 cm |  |  | 150 |
| 3 | 25211000-3 | Zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych w składzie : serweta chirurgiczna o wymiarach 240/150 x 150 cm zintegrowana z nogawicami, posiadająca samoprzylepny otwór na krocze o wymiarach 10 x 15 cm, serweta wykonana z laminatu min. Dwuwarstwowego o gramaturze min. 60 g/m2, taśma samoprzylepna 9 x 49 cm, ręczniki chłonne 2 szt., kieszeń dwukomorowa samoprzylepna, wyposażona w sztywnik, wymiary kieszeni 2 x 15 x 40 cm, osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, torba trójkątna ze sztywnikiem, samoprzylepna do przechwytywania płynów, z zaworkiem, rozmiary torby 60 x 60 cm . Całość owinięta w serwetę służącą jako przykrycie stolika instrumentariuszki, wymiar owinięcia 150 x 200 cm |  |  | 100 |
| 4 | 25211000-3 | Serweta chirurgiczna samoprzylepna, wykonana z laminatu min. dwuwarstwowego, z regulowanym otworem, rozmiar serwety 75 x 100 cm ( + 2 cm ), otwór 0-25 cm ( + 2 cm ) |  |  | 200 |
| 5 | 25211000-3 | Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa z otworem, wymiary serwety 150 x 180 cm ( +/- 5 cm ), otwór 5x15 cm ( + 1 cm ) |  |  | 100 |
| 6 | 25211000-3 | Fartuchy chirurgiczne rozmiar XL, sterylne wykonane z miękkiej włókniny celulozowo poliestrowej -bawełnopodobnej, o gramaturze 68 - 70 g/m2, , rękawy fartucha zakończone poliestrowym mankietem, Fartuch musi spełniać wymagania standardowe wg normy PN EN 13795 1-3 |  |  | 6000 |
| 7 | 25211000-3 | Fartuchy chirurgiczne rozmiar XL, sterylne wykonane z miękkiej włókniny celulozowo poliestrowej -bawełnopodobnej, o gramaturze 68 - 70 g/m2, fartuchy posiadają nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha i w rękawach - wzmocnienia od strony wewnętrznej, rękawy fartucha zakończone poliestrowym mankietem, Fartuch musi spełniać wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3 przy jednoczesnym poziomie nieprzemakalności w strefie krytycznej min. 300 cm H2O |  |  | 300 |
| 8 | 25211000-3 | Serweta chirurgiczna, sterylna, wykonana z laminatu trójwarstwowego, z taśmą samoprzylepną wzdłuż dłuższego boku, rozmiar serwety 90 x 75 cm ( + 5 cm ) , serweta spełnia wymagania wysokie wg normy Pn EN 13795 przy jednoczesnej nieprzemakalności min. 890 cm H2O |  |  | 500 |
| 9 | 25211000-3 | Serweta chirurgiczna, sterylna, wykonana z laminatu trójwarstwowego, rozmiar serwety 150 x 175 cm ( + 10 cm ) serweta spełnia wymagania wysokie wg normy Pn EN 13795 przy jednoczesnej nieprzemakalności min. 890 cm H2O |  |  | 500 |
| 10 | 25211000-3 | Torba do przechwytywania płynów w rozmiarze 83 x 88 cm ( +/- 1 cm ) z wycięciem U - rozmiar wycięcia 15 x 52 cm ( +/- 1 cm ), torba wyposażona w dwa zawory do podłączenia drenu. Dodatkowe owinięcie zapewniające aseptyczna aplikacje produktu. |  |  | 20 |
| 11 | 25211000-3 | Osłona foliowa na przewody TUBUS, wykonana z mocnej przeźroczystej folii, rozmiar 17 x 250 cm |  |  | 500 |
| 12 | 25211000-3 | Sterylny pokrowiec na ramię C wykonany z przeźroczystej folii PE, zakończony elastyczna gumką, w zestawie znajduje się dodatkowa gumka mocująca, rozmiar pokrowca 100 x 220 cm ( + 10 cm ) |  |  | 300 |
| 13 | 25211000-3 | Taśma chirurgiczna, samoprzylepna, rozmiar 9 x 49 cm ( +/- 1 cm ), pakowana pojedynczo |  |  | 100 |
| 14 | 25211000-3 | Sterylna osłona na stolik Mayo w rozmiarze 79 x 145 cm ( +/- 5 cm )wykonana z grubej folii PE min. 75 mikronów, warstwa wysokochłonna 65 x 85 cm wykonana z laminatu o gramaturze min. 70 g/m2, osłona na stolik Mayo musi spełniać wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 |  |  | 500 |
| 15 | 25211000-3 | Osłona na kończynę w rozmiarze 37 x 105 cm ( + 2 cm ), wykonana z laminatu wysokochłonnego o gramaturze min. 60 g/m2, pakowana z dwoma taśmami samoprzylepnymi o wymiarach 9 x 49 cm ( +/- 1 cm ) |  |  | 50 |
| 16 | 25211000-3 | Samoogrzewający koc zapobiegający utracie ciepła przez pacjenta w czasie okresu przed i pooperacyjnego. Do użycia pod nadzorem pracownika opieki medycznej. | szt |  | 300 |

Wymogi graniczne dotyczące oferowanych wyrobów:

1. Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zaoferowanie wyrobów równoważnych - poprzez wyroby równoważne zamawiający rozumie wyroby, których skład, rozmiar i parametry mieszczą się w zakresie podanych w opisie przedmiotu zamówienia tolerancjach. Podane składy zestawów są składami minimalnymi, dopuszcza się dodatkowe elementy zestawów ponad te wymienione w opisie przedmiotu zamówienia - pod warunkiem, iż nie są one na stałe zintegrowane z serwetami głównymi. 2. Oferowane wyroby medyczne powinny zostać dopuszczone do obrotu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.               ( Dz.U.10.107.679 ), w przypadku podmiotów wprowadzających na teren Rzeczypospolitej Polskiej wyroby medyczne przeznaczone do używania na tym terytorium wymaga się dokumentu powiadomienia Presa Urzędu o tym fakcie (zgodnie z art. 58 ust. 3 ) ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2012r. ( Dz.U.10.107.679)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawców na etapie oceny ofert do przedstawienia powyższych dokumentów

3. W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby są zgodne z wymaganiami SIWZ oraz wymogami normy PN EN 13795 1-3 (lub równoważne) do oferty należy dołączyć:

- arkusze danych technicznych gotowego wyrobu (po sterylizacji)

- dla wyrobów nie podlegających normie PN EN 13795 1-3 (lub równoważne) należy dołączyć arkusze danych technicznych gotowych wyrobów potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Oferowane wyroby poprzez swoją konstrukcję muszą zabezpieczać aseptykę sali operacyjnej, pacjenta i personelu medycznego - weryfikacja nastąpi na podstawie dostarczonych próbek

5. Na opakowaniach sterylnych wyrobów wymagana jest etykieta z  dwoma naklejkami , które służą do wklejenia do dokumentacji pacjenta . Naklejki muszą zawierać: datę ważności, numer serii, nazwę produce

Pakiet  Nr 19                                                                                                                                                                        Załącznik  Nr 19

Akcesoria do laparoskopii  i staplery skórne

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141692-2 | Klipsy tytanowe do operacji laparoskopowych, wkłady w formie listwy na listwie 10 szt. klipsów, listwa kompatybilna z klipsownicą MICROLINE, rozmiar klipsów M/L | listwa | M/L | 200 listew/ 2000 klipsów |
| 2. | 33141692-2 | Woreczek ekstrakcyjny do operacji laparoskopowych, pojemność 200 ml | Szt. | 200 ml | 100 |
| 3 | 33141692-2 | Staplery skórne jednorazowe - ilość zszywek 35 szt - zszywki wykonane ze stali chirurgicznej - rozmiar zszywek: szerokość 7 mm wysokość 4 mm | szt |  | 200 staplerów |
| 4 | 33141692-2 | Urządzenie do zdejmowania zszywek jednorazowych | szt |  | 200 |

# Załącznik  Nr 20

# Pakiet  Nr 20

Uszczelki , dreny do histeroskopy i morcelatora

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33141692-2 | Zestaw węży silikonowych CH wielokrotnego użytku z dwoma przebijakami przymocowującymi do pompy histeroskopowej firmy RICHARD WOLF G mb H. | szt |  | 5 |
| 2 | 33141692-2 | Membrana do pompy histeroskopowej firmy RICHARD WOLF GmbH- 10 szt w opakowaniu. | op |  | 1 |

Załącznik Nr 21

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

FORMULARZ ASORTYMENTOWO -  CENOWY

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Zestawienie cenowe dla oferowanego przedmiotu zamówienia -  Pakiet nr ...........

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość | Cena jednostkowa |  | Wartość ogółem netto | Należny podatek VAT | Wartość ogółem brutto | Kraj pochodzenia produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Netto | Brutto |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | RAZEM |  | xxxxxxxxxx |  |  |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx |

__________________________________

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

* Podatek VAT należy podać w wartości procentowej np. 8%

# Załącznik Nr  22

# FORMULARZ  OFERTOWY

# W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

- Dane  dotyczące  oferenta:

Nazwa  ..........................................................................................................................................

Siedziba  .......................................................................................................................................

Tel. / fax. ......................................................................................................................................

NIP  ..............................................................................................................................................

REGON  .......................................................................................................................................

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za kwotę:

Pakiet nr 1:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 2:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 3:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 4:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 5:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 6:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 7:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 8:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 9:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 10:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 11:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 12:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 13:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 14:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 15:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 16:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 17:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 18:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 19:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 20:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

Pakiet nr 21:

Cena Brutto: ......................................................zł.

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Netto: .................................., VAT: ..............%

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w przypadku wyboru naszej oferty.

..............................................................................

imię  i  nazwisko

podpis  uprawnionego  przedstawiciela  oferent

## Załącznik nr  23

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

  - posiada uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiada wiedzę i doświadczenie;

  - dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajduje się w odpowiedniej  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

## Załącznik nr 24

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy nie podlega wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013, poz. 907 z zm).

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

## Załącznik nr 25

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „……………………………………………….”, prowadzonym przez …………………………………………….. oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

_____________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr  26

PROJEKT UMOWY NR ..... /..... /2015

NA DOSTAWĘ ……………….

zawarta we Włoszczowie w dniu .........................  roku pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295, KRS 000057160

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

- dr n. med. Maciej Juszczyk –  Dyrektor ZOZ Włoszczowa

- przy kontrasygnacie Głównego Księgowego ZOZ Włoszczowa -  mgr Joanny Ochał

a

Nazwa firmy, adres,

..............................................

NIP………………… REGON………………..

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez

......................................................

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013, poz. 907 z zm).

Strony umowy w wyniku tego rozstrzygnięcia ustalają, co następuje.

§ 1

# Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z rozładunkiem do Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie sprzętu jednorazowego użytku w ilościach i po cenach określonych załączniku nr 1  do niniejszej umowy.

- Przedmiot umowy będzie dostarczony na koszt Wykonawcy do Zamawiającego.

- Dostawy realizowane będą w terminie 4 dni od otrzymania przez Wykonawcę bieżącego zamówienia złożonego faksem lub pisemnie, określającego rodzaj i ilość zamawianych towarów.

- Realizacja każdego z zamówień z osobna na charakter samodzielnego zobowiązania stron.

§ 2

##### Wartość umowy

- Całkowita wartość niniejszej umowy nie może być wyższa niż ……………. zł netto (słownie:……………………………… 00/100) plus należny podatek VAT 
w wysokości …%, co daje wartość brutto: ……………………………….. zł (słownie: ……………………… 00/100).

Ostateczna wartość umowy uzależniona będzie od wielkości dokonanych przez Zamawiającego zakupów, i w związku z tym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy wartość ta będzie niższa niż całkowita wartość umowy.

- Towar, o którym mowa w §1 ust.1 umowy, dostarczany będzie po cenach określonych                                   w załączniku nr 1.

- Ilość określona w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowi wielkość szacunkową 
i może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający 
nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie.

- Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w szczególności: koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia, rozładunku, podatków, opłat celnych.

- Wykonawca gwarantuje, że cena nie ulegnie zmianie przez okres  związania umową. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy. W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulega cena netto oraz stawka podatku VAT, cena brutto umowy pozostaje bez zmian,  zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zamiennika sprzętu jednorazowego użytku występującego w formularzu ofertowym, w przypadku jego braku na rynku, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Cena zamiennika nie będzie mogła być wyższa niż cena zamienionego asortymentu określona w załączniku nr 1 do umowy.

§3

#### Dostawa i reklamacje

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie, zgodnie 
z zamówieniami częściowymi Zamawiającego.

- Zamówienia będą składane faksem lub pisemnie przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego: Pani Regina Wolska tel. ……………………, faks ………………….., e-mail: …………………………….. Zamówienia kierowane będą na nr fax.:………………. lub adres Wykonawcy ……………., a reklamacje także na numer telefonu …………………….. .

- Zamówiony towar będzie dostarczany do Zamawiającego w terminie 4 dni 
od momentu złożenia zamówienia w godz. od 7:00 do 12 :00.

- Wykonawca jest zobowiązany do rozładunku dostarczonego towaru.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar o parametrach zgodnych 
z obowiązującymi przepisami oraz złożona ofertą.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar:

- wraz z dokumentami dopuszczającymi go do użytkowania w placówkach ochrony zdrowia,

- o wysokim standardzie pod względem norm jakościowych, jak 
i o odpowiednim terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów.

- Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości. Na fakturze lub dokumencie WZ wskazana musi być seria 
i data ważności sprzętu.

- Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu.

- Termin ważności towaru nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, w tym ujawnienia wad ukrytych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę telefonicznie lub faksem, na numery wskazane w §3 ust.2, oraz każdorazowo niezwłocznie potwierdzi złożenie reklamacji na piśmie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad 
w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego 9telefon lub faks).

- W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone Wykonawcy na jego koszt.

- W przypadku nie dostarczenia towaru, określonego w umowie, w wymaganym terminie i pożądanej jakości, co spowoduje konieczność dokonania zakupu sprzętu określonego w umowie u innego kontrahenta, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy w cenie dokonanego zakupu.

§4

#### Forma płatności

- Za dostarczony towar Wykonawca  będzie wystawiał faktury z terminem płatności 60 dni liczonych od dnia dostarczenia prawidłowo  wystawionej faktury za towar. 
Na fakturze oraz dokumencie WZ musi być wskazany numer zamówienia i numer umowy.

- Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

- Za dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową 
w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego. W przypadku odmowy Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w terminie 3 dni roboczych, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy.

- W przypadku zaległości w zapłacie faktury VAT Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki w wysokości ustawowej.

- Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego oraz Podmiotu tworzącego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§5

Odstąpienie od umowy i kary umowne

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku jej niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę. Z prawa odstąpienia od Umowy Zamawiający może skorzystać w terminie wskazanym 
w § 6 ust. 7.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 3 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 11 umowy.

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania.

- Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę stosownej noty, na rachunek bankowy wskazany w jej treści.

- Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

§6

Postanowienia końcowe

- Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 „PZP".

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umownej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (aneks).

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku:

- zmiany statusu prawnego Zamawiającego,

- ograniczenia lub utraty istotnej części kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,

- istotnego ograniczenia zakresu i ilości świadczonych usług zdrowotnych,

- zmian organizacyjnych u Zamawiającego,

rozwiązanie zawartej umowy może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem stron lub w drodze miesięcznego jej wypowiedzenia, niezależnie od uprawnień wynikających z art. 145 „PZP”.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności wynikających z niniejszej umowy w postępowaniu procesowym, które poprzedzone będzie postępowaniem pojednawczym wskazanym w art. 184-186 kodeksu postępowania cywilnego.

- Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy , Strony poddają zgodnie pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do ………………. roku.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art. 518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia               z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.

- Naruszenie zakazu określonego w ust. 8 i 9, skutkować będzie dla Wykonawcy obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości scedowanego/spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik

a/ załącznik nr 1 do umowy

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA