SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

POWYŻEJ 207 000 EURO

###### Na dostawę  endoprotez stawu biodrowego i kolanowego

dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

ZNAK SPRAWY: 18/11/2015

Włoszczowa 20 listopada  2015 rok

- Informacje o Zamawiającym.

Nazwa:               Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Adres:                 ul. Żeromskiego 28

29 –100 Włoszczowa

NIP 656-18-55-908                                               REGON 000304295

Adres poczty elektronicznej:	zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

Numer telefonu:	0 (**) 41 388 38 28

Numer faksu:	0 (**) 41 388 38 77

Adres strony internetowej na której umieszczono SIWZ

www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od  7:30 do 15:05

- Tryb udzielenia zamówienia.

2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości         szacunkowej powyżej 207 000 euro.

2.2  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. U z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

3. Opis przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia

możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówieni

z wolnej ręki.

  - Przedmiot zamówienia dotyczy:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1. Endoproteza stawu biodrowego  Kod – CPV  33.18.31.00.7

2. Endoproteza stawu kolanowego Kod – CPV  33.18.31.00.7

Szczegółowo opisanych  w załącznikach (pakietach) nr 1;  nr 2; nr 3; nr 4 i nr 5;

4. Wymagania stawiane wykonawcy

W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

- Zapewnienie banku wszczepów,

2. Instrumentaria powinny znajdować się kompletne, w  opisanych kasetach do sterylizacji,

- Implanty sterylne, pakowane w pudełka, termin ważności od daty sterylizacji nie krótszy niż                      1 rok.

- Bezpłatnego przeszkolenia minimum 2 lekarzy i 4 instrumentariuszek – przeszkolenie przez lekarza.

- Uzupełniania implantów w czasie 48 h od momentu zgłoszenia zapotrzebowania.

- Użyczenia instrumentariów na czas trwania  umowy:

a)     Zestaw napędów (piła oraz wiertarka) wraz z 4 bateriami, ładowarką, przejściówkami typu HMT oraz Jacobs wstawiony do szpitala, bezpłatnie, do czasu zużycia wszystkich zamówionych implantów.

b)    Zestaw do protezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego wstawiony do szpitala, bezpłatnie, do czasu zużycia wszystkich zamówionych implantów.

c)    Zestaw do realloplastyki rewizyjnej stawu kolanowego wstawiony do szpitala, bezpłatnie, do czasu zużycia wszystkich zamówionych implantów.

Wymaga się kompletnej kompatybilności pomiędzy systemem pierwotnym i rewizyjnym.

##### Wymagania dodatkowe – bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy narzędzi do przygotowania cementu kostnego: 2 pistolety do podawania cementu, 2 pistolety                                        do płukania pulsacyjnego oraz 2 urządzenia do wytwarzania próżni wraz z kablami łączącymi.

5. Modyfikacja  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia. Zamawiający powiadomi Wykonawców o treści wprowadzonych zmian w dokumentach przetargowych na stronie internetowej Szpitala. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści dokumentów przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Szpitala.

6. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia ustala się na  okres  12 miesięcy  od daty podpisania umowy.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

7.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający warunki wynikające z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunki wynikające z art. 22 ust 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.                         z 2010  Nr 113, poz. 1655 z zm.) czyli:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- posiada wiedzę i doświadczenie,

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku:

Wykonawca winien wykazać się wykonaniem, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych wykonaniem lub wykonywaniem minimum 2 dostaw

oferowanych Wyrobów medycznych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym

okresie, z podaniem ich  wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

oraz załączenie dokumentów  że dostawy te zostały wykonane należycie.

Wykonawca winien załączyć do oferty deklaracje zgodności i inne

dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne są

dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych

(na potwierdzenie iż oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca    w szczególności zobowiązany jest przedłożyć:

a) opisy, katalogi, specyfikacje techniczne itp. z danymi technicznymi dla oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzającymi spełnienie wymagań technicznych stawianych przez Zamawiającego, wraz z zaznaczeniem, którego produktu w danym pakiecie dotyczą. Autentyczność ww. dokumentów musi zostać potwierdzona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego,

b) właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny  z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 /Dz. U. nr 107, poz. 679    z późniejszymi zmianami/ oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty CE / deklaracje zgodności) zgodnie z klasą dokumenty wyrobu medycznego lub stosowne oświadczenie iż do danego produktu nie stosuje się przepisów w/w ustawy wraz    z załączeniem innych dokumentów potwierdzających iż produkt jest dopuszczony  do obrotu i stosowania na terenie Unii Europejskiej, wynikające z odrębnych przepisów, )

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć:

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego,

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie

niższą niż 200 000 PLN.

- nie podlega wykluczeniu w myśl postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 1655 z zm.),

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć:

a) Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  składania ofert;

    - Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym                                 w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu                      o udzielenie zamówienia albo składania  ofert,

    - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  składania ofert;

    - Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.  10 i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  składania ofert;

    - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

potwierdzającego , że wykonawca nie zalega z opłacaniem  składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert,

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się według formuły spełnia/nie spełnia

8.  Pozostałe oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w punkcie 7 niniejszej SIWZ.

1. Formularz ofertowy wraz z wypełnionymi pakietami stanowiącymi szczegółowy opis   oferowanych wyrobów medycznych.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

- Wykaz wykonywanych dostaw w przeciągu ostatnich trzech lat.

- Zaakceptowany projekt istotnych postanowień umowy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę  lub te podmioty.

8.1 Wykonawcy zagraniczni.

1.   Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa

w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo

administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem  terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  składania ofert, z tym że w przypadku gdy

w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca

zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

2. 	Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3.  Składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju   pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8; 10       i 11  ustawy.

4. 	Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej nie 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z wyjątkiem informacji określonej w pkt 1 ppkt b, która powinna być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,                     o których mowa w art. 24 ust 1 pkt. 5 – 8 ustawy Prawo zamówień   publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Powyższe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wyjątkiem są oświadczenia własne wykonawcy które winny być składane w oryginale.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.2 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,                                o których mowa w specyfikacji zamawiającego.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.

- Wykonawcy winni korzystać z załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania.

- Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.

8.3 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów   gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                              o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,                      a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie                       z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.

- Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

- Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

9. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

9.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres zamawiającego lub przesłać faksem, lub na adres poczty elektronicznej podane w punkcie                   1 SIWZ. W przypadku przesłania faksem lub pocztą należy niezwłocznie potwierdzić je                        w formie pisemnej.

9.2  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień

niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert –

pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.   Pytania wykonawców powinny

być formułowane na piśmie i składane na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej we

Włoszczowie ,  29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28.

9.3 Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców.

10. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert

10.1 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli odpowiednich   dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia  tych dokumentów w określonym terminie.

10.2 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień   dotyczących treści złożonych ofert.

10.3 Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10.4 Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia  nie zgodził się        na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt. 3, podlega odrzuceniu.

10.5 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

10.6 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki,                                    w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla

wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

10.7 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

  - Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami                            w sprawach proceduralnych  jest:

Stanowisko              Kierownik Działu Administracyjno - Technicznego

imię i nazwisko	mgr Antoni Dębecki

tel.	41 38 83 777

fax	41 38 83 877

uwagi od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7:.30 a 15:00

  - Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami                w sprawach merytorycznych  jest:

Stanowisko                         Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

imię i nazwisko	lek. med.  Adam Bargieł

tel.	41 38 83 832

fax	41 38 83 877

uwagi od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7:.30 a 15:00

12. Wymagania dotyczące wadium

Łączna wysokość wadium  pakietów  wynosi   32 300,00PLN.

Pakiet nr 1  -  wadium wynosi   10 000,00  PLN

Pakiet nr 2  -  wadium wynosi  10 000,00 PLN

Pakiet nr 3 – wadium wynosi 10 000,00 PLN

Pakiet nr 4 – wadium wynosi 300,00 PLN

Pakiet nr 5 – wadium wynosi 2000,00 PLN

Wadium należy bezwzględnie wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu na konto prowadzone w banku PKO BP O / Włoszczowa                                                nr konta  26 1020 2733 0000 2102 0003 9396,

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 póź. zm. ).

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Zwrot wadium

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

- Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi                z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana:

Zamawiający  zatrzymuje  wadium  wraz  z odsetkami,  jeżeli  wykonawca  w odpowiedzi  na  wezwanie, o którym  mowa  w art. 26  ust. 3,  z przyczyn  leżących po  jego  stronie,  nie  złożył  dokumentów  lub  oświadczeń, o których  mowa  w art. 25  ust. 1,  pełnomocnictw,  listy  podmiotów  należących  do  tej  samej  grupy  kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.”;

13. Termin związania ofertą

13.1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

14. Opis sposobu przygotowywania ofert.

14.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

14.2 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.3 Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym,                          w sposób czytelny, pismem czytelnym.

14.4 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

14.5 Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

14.6 Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie 8 “Informacje o oświadczeniach i dokumentach” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

14.7 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

14.8 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę

winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

“Oferta na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego ”.

Nie otwierać przed  godziną 10:15 w dniu 04 stycznia 2016 roku”

14.9 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

15.1 Oferty należy przesłać/składać do dnia 04 stycznia 2016 r. do godz. 10:00 na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                     w sekretariacie ZOZ Włoszczowa

15.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

15.3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie 14.8 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i dodatkowo opatrzone napisem “Zmiana”. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem “Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

15.4 Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

15.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

15.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04 stycznia 2016 r. o godz. .10:15 w siedzibie Zamawiającego  w sali konferencyjnej .

15.7 Otwarcie ofert jest jawne.

15.8 Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

15.9 Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

16. Opis sposobu obliczenia ceny.

16.1 Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

16.2 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

16.3  Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

16.4 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji     (wykonania) zamówienia.

16.5  Cena umieszczona w formularzu ofertowym jest ceną brutto, obejmującą

koszt świadczenia dostawy przez okres trwania umowy.

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

17.1 Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

18.1 Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta – co do  treści – spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

- złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

- oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

18.2 Kryteria oceny ofert:

Cena  brutto  ( C )                                                                 waga                     100 %

C  =  najniższa cena ofertowa brutto     x  100 x waga kryterium

cena brutto oferty badanej

18.3 Kryterium  - cena oferty

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów - 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według powyższego wzoru. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez 100 i wagę tego kryterium = 100%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

19. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

19.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający będzie mógł zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

19.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

19.3 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

19.4 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę                     z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

19.5 Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, zamieszczony na stronie internetowej oraz opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

19.6 Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu                        o wyborze oferty zamawiający poda nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.

19.7 Wybrany wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym                               w zawiadomieniu o wyborze oferty, ale nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty drogą elektroniczną.

19.8 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

19.9 W przypadku gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba że w postępowaniu przetargowym złożona została tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub upłynie termin związania ofertą.

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie zażąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera załącznik nr  11 do niniejszej SIWZ – Projekt  istotnych postanowień umowy.

22. Środki ochrony prawnej

22.1 Wykonawcom , oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  art. 179 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych.

23. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik Nr 1 - 5 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr  6 -  Formularz ofertowy

Załącznik Nr 7–  Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 8 –  Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 9 –  Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 10 -  Wykaz wykonanych dostaw w przeciągu ostatnich  trzech lat.

Załącznik Nr 11 -   Projekt  istotnych postanowień umowy.

Zatwierdził

Załącznik nr 1

| Pakiet nr 1 Endoproteza pierwotna i rewizyjna stawu biodrowego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość sztuk w komp. roczna |
| 1 | Trzpień ze stopu tytanu prosty w 1/3 pokryty hydroxyapatytem z minimum 2 katami szyjkowo-trzonowymi (127 st. i 132 st.) i w minimum 11 rozmiarach dla każdego kąta. | szt | 70 |
| 2 | Głowa metalowa o średnicy 28, 32 mm w min. trzech rozmiarach długości szyjki. | szt | 30 |
| 3 | Głowa metalowa o średnicy 36, 40, 44 mm w trzech rozmiarach długości szyjki. | szt | 1 |
| 4 | Głowa ceramiczna o średnicach 28 mm, 32 mm, oraz 36 mm- każda przynajmniej w trzech rozmiarach długości szyjki. | szt | 70 |
| 5 | Panewki sferyczne, bezotworowe, typu press-fit do wkładu 22, 26, 28, 32, 36, 40, 44 mm pokryte hydroksyapatytem. Dostępna w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 42 do 72 mm. Opcjonalnie panewka stawu biodrowego, pierwotna, sferyczna z pokryciem, przestrzenna, trójwymiarową okładziną umożliwiającą przerost tkanka kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem oraz biointegrację panewki, zapewniające wysoki współczynnik tarcia (poprawa stabilności), dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami w rozmiarach zewnętrznych 44 – 72 mm, pozwalającym na zastosowanie artykulacji polietylen-metal dla głów 22 -44 mm, ceramika – ceramika w zakresie głów 28 – 44 mm. Panewki uniwersalne dla wkładu ceramicznego i polietylenowego. | szt | 70 |
| 6 | System półzwiązany protezy panewki stawu biodrowego, złożony z dwóch komponentów umożliwiających dwuosiową artykulację. Panewka bezotworowa zbudowana ze stali CoCr i pokryta sprayem plazmy tytanu oraz hydroksyapatytem. Celem uzyskania pierwotnej fiksacji w łożu kostnym zastosowano peryferyjnie wbudowany press-fit o grubości 1.5 mm wokół panewki. Panewki prawe i lewe z anatomicznym kształtem brzegu zapobiegającym konfliktowi pomiędzy częściami metalowymi protezy a brzegiem kostnym panewki zmniejszając ryzyko ucisku na więzadło mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Panewki w rozmiarach zewnętrznych od 46 mm do 64 mm, kompatybilne z wkładkami polietylenowymi w rozmiarach od 40 mm do 58 mm. Wkładki polietylenowe o specjalnej konstrukcji, umożliwiającej zatrzaskiwanie w ich wnętrzu głowy komponentu udowego. Wkładki bezokapowe, z wysoce usieciowanego polietylenu najnowszej III generacji - możliwe zastosowanie głów o średnicach 22mm i 28mm. | szt | 10 |
| 7 | System wkładek chromokobattowych implantówanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych umozliwających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD. wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID. Rozmiary wkładek chromokobaltowych : od 36 mm ID do 58mm ID , o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o średnicy zewnętrznej 36 mm już u panewce o rozmiarze 44 mm . | szt | 5 |
| 8 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu trzeciej generacji pod głowę 28,32,36,40,44 mm bezokapowa lub z 10- stopniowym okapem; w razie potrzeby możliwość zastosowania wkładki związanej. | szt | 70 |
| 9 | Wkładka ceramiczna typu sandwicz na metalowym amortyzatorze o średnicach wewnętrznych 28,32,36 mm. System wymusza wzrost średnicy wewnętrznej wkładki ceramicznej wraz ze wzrostem panewki oraz wzrost wielkości głowy ceramicznej wraz ze wzrostem wkładki. | szt | 5 |
| 10 | Linki stalowe do zespoleń okrężnych kości z bloczkiem 2mm, 1,6mm. | szt | 5 |
| 11 | Płyty do stabilizacji złamań okołoprotezowych – krętarzowi. | szt | 3 |
| 12 | Zaciski do linek o średnicy l,6mm lub 2,0mm. | szt | 25 |
| 13 | Płyty do stabilizacji złamań okołoprotezowych – prosta. | szt | 5 |
| 14 | Linki stalowe do zespoleń okrężnych stosowane do fiksacji płyty 2mm. | szt | 10 |
| 15 | Trzpień prosty, gładki, wysokopolerowany długi rewizyjny 200,220,240,260 mm z centralizerem. | szt | 20 |
| 16 | Korek do zamknięcia kanału szpikowego. | szt | 20 |
| 17 | Zaślepka. | szt | 10 |
| 18 | Śruba. | szt | 30 |
| 19 | Panewki bipolarne głowa metalowa o średnicy 22mm - panewka zew. o śr. 36-61 mm głowa wew. 26mm - panewka zew. o śr. 41 -42mm głowa wew. 28mm - panewka zew.o śr 44-72 mm. | szt | 30 |
| 20 | System panewkowych implantów rewizyjnych do uzupełniania ubytków kostnych w obrębie panewki stawu biodrowego. System umożliwiający zastosowanie zarówno z sferyczną panewką bezcementową jak i z implantami cementowanymi. Implanty systemu wykonane z czystego tytanu (CpTi), w pełni biokompatybilne z tkanką kości ludzkiej o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej w implant. Implanty w kształcie półksiężyca umożliwiające ich stabilizacę w tkance kostnej w dwóch wariantach. Implanty w 18 rozmiarach i 3 wielkościach: od 46 mm średnicy zewnętrznej do 66 mm średnicy zewenętrznej, o skoku co 4 mm. Średnica wewnętrzna każdego implantu jest o 2 mm mniejsza od średnicy zewnętrznej. Każdy rozmiar posiada wersje w 3 wielkościach : 15 mm , 20 mm i 25 mm. Implanty augmentów wyposażone są w otwory pod druty Kirschnera o średnicy 1,6 mm do 2,0 mm i otwory pod śruby tytanowe do stabilizacji augmentów. Śruby tytanowe o średnicy 6.5 mm mogą być dzięki specjalnej konstrukcji otworów wprowadzane pod kątem 18 stopni, niezależnie w każdym kierunku. Wielkość panewki nie detrminuje wielkości augmentu. | szt | 5 |
| 21 | Trzpień tytanowy w kształcie konikalnym prosty lub zagięty w trzech długościach 155mm, 195mm, lub 235mm (zagięty). | szt | 5 |
| 22 | Element krętarzowy pokryty napylonym tytanem i hydroxyapatytem w czterech długościach oraz czterech offsetach lateralnych, konus V40, a także możliwość rotacji elementu krętarzowego po założeniu na trzpień, łączony z trzpieniem za pomocą śruby. | szt | 5 |
| 23 | Ostrza do piły oscylacyjnej. | szt | 120 |
| 24 | Panewka cementowana polietylenowa, półsferyczna z poszerzonym w części równikowej mankietem polietylenu stanowiącym system uszczelniania płaszcza cementowego pomiędzy kością a zewnętrzną powierzchnia panewki. Zewnętrzna powierzchnia panewki wyposażona w dystanery zbudowane z poli-metylmetakrylatu o wysokości 2 mm i 3 mm w zależności od rozmiaru zewnętrznego panewki. Panewka akceptująca połączenia z głowami metalowymi i ceramicznymi o średnicy: 22,2 mm, 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm. Minimalny rozmiar zewnętrzny panewki kompatybilnej z głowami o średnicy 40 mm do 56 mm. Panewki w rozmiarach zewnętrznych od 40 mm do 60 mm przy różnicy w wielkości rozmiaru zewnętrznego o 2 mm. | szt | 3 |
| 25 | Trzpień cementowy prosty w kształcie podwójnego klina, wysokopolerowany, bezkołnierzowy, modularny z offsetem, stalowy, z centralizerem. | szt | 20 |
| 26 | Cement Kostny z Tobramycyną. | szt | 10 |
| 27 | Substytut kostny | szt | 5 |
| 28 | Siatka panewkowa | szt | 1 |
| 29 | Koszyk rewizyjny tytanowy dostępny w rozmiarach 48-72 mm, ze skokiem co 4 mm, | szt | 5 |

Dodatkowe wymagania:

Zestaw napędów (piła oraz wiertarka) wraz z 4 bateriami, ładowarką, przejściówkami typu HMT oraz Jacobs wstawione do szpitala, bezpłatnie, do czasu zużycia wszystkich zamówionych implantów

Załącznik nr 2

| Pakiet nr 2 Endoproteza pierwotna i rewizyjna stawu kolanowego |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość sztuk w komp. roczna |
| 1 | Element udowy jednoosiowy w osi A/P anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Element umożliwiający rozbudowę o podkładki wypełniające głębokie ubytki kostne i zapewniający anatomiczno- fizjologiczne ustawienie ślizgu rzepki. Skos brzegu przedniego wygięty o 7 stopni. Możliwość artykulacji z wkładką rewizyjną. Dostępny również w wersji bezcementowej. | szt | 50 |
| 2 | Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępna w przynajmniej w 8 rozmiarach. Również dostępna w opcji monobloku z wkładką piszczelową odpowiadającą grubością wkładek polietylenowych o grubościach od 9 mm, 11 mm, 13 mm i 16 mm. | szt | 30 |
| 3 | Element udowy antyalergiczny jednoosiowy w osi A/P anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Element umożliwiający rozbudowę o podkładki wypełniające głębokie ubytki kostne i zapewniający anatomiczno- fizjologiczne ustawienie ślizgu rzepki. Skos brzegu przedniego wygięty o 7 stopni. Możliwość artykulacji z wkładką rewizyjną. | szt | 3 |
| 4 | Modularna, uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa antyalergiczna wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępna w przynajmniej w 8 rozmiarach. | szt | 3 |
| 5 | Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania i annilingowi, dostępna w min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego w zakresie 20 stopni. | szt | 40 |
| 6 | Uniwersalna (jednakowa dla strony lewej i prawej) część piszczelowa wykonana ze stopu polietylenu w postaci monobloku z wkładką piszczelową odpowiadającą grubością wkładek polietylenowych o grubościach od 9 mm, 11 mm, 13 mm i 16 mm. | szt | 23 |
| 7 | Rewizyjny element udowy, anatomiczny, jednoosiowy w płaszczyźnie A/P i M/L, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. | szt | 20 |
| 8 | Rewizyjny element piszczelowy uniwersalny dla strony lewej i prawej, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach. | szt | 20 |
| 9 | Rewizyjna wkładka wykonana z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania i annilingowi, dostępna w min. 5 grubościach, z rozbudowanym postem, dodatkowo stabilizowanym metalowym bolcem. | szt | 10 |
| 10 | Podkładki pełne i połowicze pod płytę piszczelową (o grubości 5 mm i 10 mm) oraz bloczki uzupełniające ubytki kostne do elementu udowego (o grubości 5 mm, 10 mm i 15 mm). | szt | 80 |
| 11 | Adaptery offsetowe umożliwiające zmianę osi o 2 mm, 4 mm, 6 mm i 8 mm. | szt | 20 |
| 12 | Trzpienie przedłużające o długości 100 mm i 150 mm do komponentu udowego oraz o długości 50 mm, 100 mm i 150 mm do komponentu piszczelowego, z możliwościa przesunięcia osi w części udowej oraz piszczelowej o 2 mm, 4 mm, 6 mm i 8 mm. | szt | 40 |
| 13 | Element udowy dostępny w minimum 5 rozmiarach (w tym dziecięcy XS), anatomiczny dla kończyny prawej i lewej wykonany z CoCr z możliwością mocowania trzpienia przedłużającego na 4 mm offsecie. | szt | 3 |
| 14 | Element piszczelowy wykonany z CoCr uniwersalny dostępny w czterech rozmiarach (w tym dziecięcy XS) z możliwością mocowania trzpienia przedłużającego | szt | 3 |
| 15 | Wkładka polietylenowa dostępna w 4 rozmiarach i 5 grubościach od 10 mm do 24mm. | szt | 3 |
| 16 | Augmentacja do elementu piszczelowego (podkładki 5 mm i 10 mm; podkładki skośne) i bloczki do elementu udowego (10mm). | szt | 18 |
| 17 | Offset 4 mm | szt | 3 |
| 18 | Trzpienie przedłużające dostępne w 2 długościach (80 mm i 155 mm) i średnicy od 10 mm do 19 mm ze skokiem co 1 mm. Trzpień cementowy gładki lub porowaty w 4 długościach prosty lub zagięty o średnicy od 8 mm do 17 mm ze skokiem co 1 mm. | szt | 6 |
| 19 | Element Rotacyjny | szt | 3 |
| 20 | Bumper | szt | 3 |
| 21 | Oś do łączenia komponentu udowego i piszczelowego zapewniająca związanie protezy i elementu zapewniającego rotację. | szt | 3 |
| 22 | Sleeve | szt | 3 |
| 23 | Zatyczka | szt | 3 |
| 24 | Zestaw elementów poly | szt | 3 |
| 25 | Cement Kostny z Tobramycyną. | szt | 10 |
| 26 | Ostrze jednorazowe ze specjalnym wycięciem odprowadzającym drobiny kostne | szt | 80 |

Dodatkowe wymagania:

- Zestaw napędów (piła oraz wiertarka) wraz z 4 bateriami, ładowarką, przejściówkami typu HMT oraz Jacobs wstawiony do szpitala, bezpłatnie, do czasu zużycia wszystkich zamówionych implantów

- Zestaw do protezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego wstawiony do szpitala, bezpłatnie, do czasu zużycia wszystkich zamówionych implantów

- Zestaw do realloplastyki rewizyjnej stawu kolanowego wstawiony do szpitala, bezpłatnie, do czasu zużycia wszystkich zamówionych implantów

Wymaga się kompletnej kompatybilności pomiędzy systemem pierwotnym i rewizyjnym.

Załącznik nr 3

a) 3 - 1   Endoproteza całkowita bezcementowa stawu biodrowego

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień tytanowy - Trzpień endoprotezy wykonany ze stopu tytanu, prosty, zwężający się dystalnie o prostokątnym przekroju poprzecznym, napylony tytanem oraz dodatkowo hydroxyapatytem na całej długości. W wersji standard oraz w wersji offsetowej w minimum 8 rozmiarach, szyjka lustrzanie polerowana, stożek 12/14. opcja trzpienia cementowego, wspólna taca narzędziowa dla trzpienia cementowego i bezcementowego. 7 12/14. opcja trzpienia cementowego, wspólna taca narzędziowa dla trzpienia cementowego i bezcementowego. | szt | 40 |
| 2 | Panewka bezcementowa tytanowa napylana czystym tytanem w rozmiarach 40-66 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit, o bardzo wysokiej porowatości umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym w połowie głębokości panewki , dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami- śruba lub zaślepka do każdego otworu. | szt | 40 |
| 3 | Głowa COCr o średnicach 28mm, 32mm w 6 rozmiarach długości szyjki. | szt | 5 |
|  | Głowa COCr o średnicy 36mm w 5 rozmiarach długości szyjki. | szt | 30 |
|  | Głowa, Zr Nb ze stopu cyrkonu z niobem, dla pacjentów uczulonych na jony metali. | szt | 5 |
| 4 | Wkładka XLPE System wymiennych wkładek XLPE (crosslinkowany polietylen) do głów 36 mm w rozmiarach 52-68 mm, do głów 32 mm w rozmiarach 48-62 mm, do głów 28 mm w rozmiarach 46-60 mm;. | szt | 40 |
| 5 | Śruby panewkowe | szt | 15 |
| 6 | Zaślepka otworu | szt | 60 |

b) 3-2.Endoproteza cementowa i bipolarna stawu biodrowego.

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień cementowy gładkopolerowany, ze stali nierdzewnej, stożek 12/14, dostępny w wersji standard i high-offset (135stopni i 126 stopni). Wersja standard w 9 rozmiarach między – 125mm – 160mm, wersja lateralizowana w 8 rozmiarach między– 131mm-160mm. | szt | 60 |
| 2 | Głowa bipolarna w rozmiarach 40mm-73mm. Mechanizm zatrzaskowy wykorzystujący polietylenowy pierścien do zatrzaśnięcia głowy w czaszy. Zewnętrzna strona czaszy metalowa, wewnętrzna polietylenowa. | szt | 60 |
| 3 | Głowa stalowa SSt o średnicach 28mm w 5 rozmiarach długości szyjki. | szt | 60 |
| 4 | Panewka polietylenowa z angulacją do 20 stopni dostępna w rozmiarach od 46 do 61 mm średnicy, ze skokiem co 3mm, wyposażona w dystansery dla cementu kostnego oraz dodatkowy kołnierz do presuryzacji cementu. Znacznik rentgenowski. | szt | 3 |
| 5 | Korek zamykający kanał szpikowy – op 3szt | szt | 20 |

c) 3 - 3 Endoproteza biodrowa rewizyjna bezcementowa

| Lp. | Nazwa artykułu | Jm. | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trzpień rewizyjny bezcementowy – ze stopu tytanu, klinowatego kształtu typ Zweymuller w 11 rozmiarach w wersji standard i lateralizowanej o długości 170mm – 227mm | szt | 2 |
| 2 | Trzpień modularny rewizyjny wykonany z Ti6AI4V z modularną szyjką zapewniające 54 opcje centrum rotacji głowy. Możliwość zastosowania kołnierzy o długości 50mm pokrytych HA lub STIKTITE, wypełniający bliższą część kości udowej o rozmiarze XS, S,M,L. Trzpień o kształcie 3 stopniowego stożka z głębokim użebrowaniem zapewniającym dystanse blokowania, w rozmiarach o długości 240mm oraz 300mm oraz średnicy w przedziale 12 – 27mm ze skokiem co 1mm . | szt | 2 |
| 3 | Szyjka modularna do trzpienia rewizyjnego, 5 wersji, 7 opcji szyjkowych, wykonaną z CoCr w 5 opcjach (Standard, HO, HO+10, Anteverted prawa oraz lewa). | szt | 2 |
| 4 | Kołnierz trzpienia rewizyjnego w czterech grubościach. | szt | 2 |
| 5 | Panewka bezcementowa rewizyjna – dedykowana do trudnych pierwotnych i rewizyjnych przypadków. Tytanowa napylana czystym tytanem w rozmiarach 48mm – 80mm ze skokiem co 2mm w wersji press – fit, o bardzo wysokiej porowatości umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki. Gładko polerowana wewnętrznie z antyrotacyjnym systemami zatrzaskowym w połowie głębokości panewki, wielootworowa – śruba lub zaślepka do każdego otworu . | szt | 1 |
| 6 | Wkładka typu constrained dająca możliwość stałego połączenia trzpienia z panewką w przypadku zwichnięcia głowy. Dedykowana do panewek w rozmiarze 52-70, akceptująca głowy 22mm i 28mm w zależności od średnicy wkładki. | szt | 1 |
| 7 | Koszyk wzmacniający – dostępne w dziewięciu rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 44mm do 68mm. Szorstka powierzchnia przygotowana w celu poprawy wiązania cementu i lepszego przyczepu kości. | szt | 1 |
| 8 | Kabel rewizyjny – ze stopu CoCr, z zapięciem umożliwiającym jego wielokrotne kluczem imbusowym , lub bez zapięcia. | szt | 5 |
| 9 | Płytka trzpieniowa tytanowa prosta – w 3 długościach: 150, 200, 250mm. Płytka nakrętarzowa tytanowa w 4 wersjach długości na 3,5,8 i 11 kabli. W płytkach znajdują się zamki umożliwiające ich wielokrotne zamykanie i otwieranie. | szt. | 1 |

Załącznik nr 4

Pakiet nr 4        Terapia ran

| Lp. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość roczna |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy zestaw do podciśnieniowej terapii ran składający się z jednorazowej pompy, baterii i dwóch opatrunków ( 8 rozmiarów opatrunków do wyboru przez Zamawiającego) | szt | 20 |

Załącznik nr 5

Pakiet nr 5   Systemy cementowania

| Lp. | Nazwa artykułu | Gramatura | Ilość roczna w szt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1, 5% substancji sproszkowanej. Oba komponenty są barwione chlorofilem 40g. | 1x 40g | 150 |  |
| 2 | Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami. Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentamycyny i klindamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty są barwione chlorofilem 40g. | 1x40g | 10 |  |
| 3 | Cement kostny rewizyjny z dwoma aktywnymi antybiotykami. Cement kostny wysokiej lepkości z dodatkiem gentamycyny i wankomycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Oba komponenty są barwione chlorofilem 40g | 1x40g | 3 |  |
| 4 | Cement kostny niskiej lepkości z kopolimerem metylakrylatem MA z dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Produkt przeznaczony do wybranych operacji np.: kapoplastyki biodrowej oraz implantów barkowych. Oba komponenty są barwione chlorofilem 40g | 1x40g | 10 |  |
| 5 | Pistolet do płukania bazujący na mocy strumienia płuczącego, odpowiednio do tkanek miękkich i do kości. Zestaw uniwersalny do kolana i biodra / oraz chirurgii urazowej / bez odsysania / z odsysaniem zawierający 2 końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni / kłykcie kolana, panewka, otwarta rana operacyjna / z odsysaniem i bez odsysania. |  | 150 |  |
| 6 | Mieszalnik próżniowy do cementu. Zestaw pojedynczy (tzw. kolanowy) – zawierający 1 mieszalniko/strzykawkę zaopatrzoną w filtr powietrza i dyszę o 2 długościach (długa i krótka). W zestawie są ponadto: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni. Zestaw występuje w 3 rozmiarach przystosowanych do mieszania cementu w objętościach: 1 x 40g ; 1 x 80g i rewizyjny 1 x 20g | 1 x 40g 1 x 80g 1 x 120g | 170 |  |

##### Wymagania dodatkowe – bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy narzędzi do przygotowania cementu kostnego: 2 pistolety do podawania cementu, 2 pistolety                                        do płukania pulsacyjnego oraz 2 urządzenia do wytwarzania próżni wraz z kablami łączącymi.

### Załącznik Nr 6

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:	0 (**)

Numer faksu:	0 (**)

Numer REGON:

Numer NIP:

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu w  sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego dostawę zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oferujemy wykonanie dostawy:

1. Pakiet I

za cenę brutto ............................PLN ( słownie .........................................................)

w tym podatek VAT …..% - ……………… PLN

2. Pakiet II

za cenę brutto ............................PLN ( słownie .........................................................)

w tym podatek VAT …..% - ……………… PLN

3. Pakiet III

za cenę brutto ............................PLN ( słownie .........................................................)

w tym podatek VAT …..% - ……………… PLN

4. Pakiet IV

za cenę brutto ............................PLN ( słownie .........................................................)

w tym podatek VAT …..% - ……………… PLN

5. Pakiet V

za cenę brutto ............................PLN ( słownie .........................................................)

w tym podatek VAT …..% - ……………… PLN

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

.

### Załącznik nr 7

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

  - posiada uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiada wiedzę i doświadczenie;

  - dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajduje się w odpowiedniej  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

## Załącznik nr 8

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami)

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

## Załącznik nr 9

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „……………………………………………….”, prowadzonym przez …………………………………………….. oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

_____________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 10

____________________________

(pieczęć Wykonawcy )

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 2 dostaw o podobnym charakterze z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców.

OŚWIADCZENIE

| Nazwa i adres Zamawiającego | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia w złotych | Termin realizacji (początek) | Termin realizacji (koniec) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr  11

PROJEKT ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY Nr  ......  NA DOSTAWĘ

ENDOPROTEZ STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO

DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE

zawarta we Włoszczowie w dniu ……………….. roku pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295,

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

………………………………………–  Dyrektor ZOZ Włoszczowa

- przy kontrasygnacie Głównego Księgowego ZOZ Włoszczowa -  mgr Joanny Ochał

a

…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013  poz. 907 z  zm.).

Strony umowy w wyniku tego rozstrzygnięcia ustalają, co następuje.

§ 1

# Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa  ……………………………………. do Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie wraz z rozładunkiem ( pakiet …………….) w ilościach i po cenach określonych załączniku nr 1 do niniejszej umowy .

- Wykonawca zobowiązuje się użyczyć bezpłatnie pełne instrumentarium w składzie:

a)     Zestaw napędów (piła oraz wiertarka) wraz z 4 bateriami, ładowarką, przejściówkami typu HMT oraz Jacobs wstawiony do szpitala, bezpłatnie, do czasu zużycia wszystkich zamówionych implantów.

b)    Zestaw do protezoplastyki pierwotnej stawu kolanowego wstawiony do szpitala, bezpłatnie, do czasu zużycia wszystkich zamówionych implantów.

c)    Zestaw do realloplastyki rewizyjnej stawu kolanowego wstawiony do szpitala, bezpłatnie, do czasu zużycia wszystkich zamówionych implantów.

Wymaga się kompletnej kompatybilności pomiędzy systemem pierwotnym i rewizyjnym.

##### Wymagania dodatkowe – bezpłatne użyczenie na czas trwania umowy narzędzi do przygotowania cementu kostnego: 2 pistolety do podawania cementu, 2 pistolety                                        do płukania pulsacyjnego oraz 2 urządzenia do wytwarzania próżni wraz z kablami łączącymi.

3.    Zamawiający będzie nieodpłatnie przechowywał wyroby ortopedyczne  określone w załączniku  nr 1 do  niniejszej umowy. Miejscem przechowywania będzie magazynek ortopedyczny na   Bloku Operacyjnym.

4.   Instrumentaria powinny znajdować się kompletne, w  opisanych kasetach do  sterylizacji,

5.    Implanty sterylne, pakowane w pudełka, termin ważności od daty sterylizacji nie  krótszy niż 1 rok.

6.   W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca  zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnie niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego, przy czym szkolenie takie obejmie minimum dwóch lekarzy i cztery instrumentariuszki wskazane przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem treści ust. 9.  Każdy pakiet określony w załącznikach do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymaga odrębnego szkolenia.

7.   Szkolenia przeprowadzone będą przez lekarza i obejmować będą zakres wiedzy merytorycznej związanej                                    z  użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.

8.   Szkolenie odbędzie się w terminie sześciu miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy.

9.    Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel                                             z   doświadczeniem w obszarze ortopedycznym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.

10. Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim (wg wyboru zamawiającego), zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia w tym również materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.

11.  Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowana kadrę.

12.  Szkolenia zostaną przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.

13.  Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokółem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i zawierającym:

- nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,

-  datę i miejsce ich przeprowadzenia,

- imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,

- Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,

czas trwania poszczególnych szkoleń

- Wykonawca będzie  uzupełniał implanty w czasie 48 h od momentu złożenia zamówienia telefonicznie lub faxem. od poniedziałku do piątku  w godzinach od 800 do 1400.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby zamawiającego

( Blok Operacyjny) własnym transportem, na własny koszt i ryzyko.

§ 2

##### Wartość umowy

- Całkowita wartość niniejszej umowy nie może być wyższa niż …………………………….zł netto               (słownie ………………………. 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości 8%, co daje wartość brutto:…………. zł (słownie: …………………………………../100).

Ostateczna wartość umowy uzależniona będzie od wielkości dokonanych przez Zamawiającego zakupów, i w związku z tym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy wartość ta będzie niższa niż całkowita wartość umowy.

- Towar, o którym mowa w §1 ust.1 umowy, dostarczany będzie po cenach określonych                                   w załączniku nr 1 do umowy.

- Ilość określona w załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowi wielkość szacunkową 
i może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części towaru niezrealizowanej w okresie trwania umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie.

- Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w szczególności: koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia, rozładunku, podatków, opłat celnych.

- Wykonawca gwarantuje, że cena nie ulegnie zmianie przez okres  związania umową. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zamiennika  występującego w formularzu ofertowym,                              w przypadku jego braku na rynku, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Cena zamiennika nie będzie mogła być wyższa niż cena zamienionego asortymentu określona w załączniku nr 1 do umowy.

§3

#### Dostawa

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego.

- Zamówienia będą składane faksem lub pisemnie przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego: Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej lek. med. Adam Bargieł tel: 41 38 83 832 faks :   41 38 83 877, e-mail: zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl Zamówienia kierowane będą na nr fax.: …….. lub adres Wykonawcy………………………………., a reklamacje także na numer telefonu: ……………….

- Zamówiony towar będzie dostarczany do Zamawiającego w terminie 48 h od momentu złożenia zamówienia w godz. od 7:00 do 14:00.

- Wszystkie dostawy odbywały się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do rozładunku dostarczonego towaru loco Oddział Ortopedyczny.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz złożona ofertą.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar:

- wraz z dokumentami dopuszczającymi go do użytkowania w placówkach ochrony zdrowia, dostarczania aktualnych dokumentów dopuszczenia do obrotu na każde żądanie Zamawiającego w terminie 48h.

- o wysokim standardzie pod względem norm jakościowych, jak i o odpowiednim terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów.

- Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości. Na fakturze lub dokumencie WZ wskazana musi być seria i data ważności .

- Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody zgodne z informacjami zawartymi w katalogach Wykonawcy.

- Termin ważności towaru nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy.

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, w tym ujawnienia wad ukrytych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę  faksem i dodatkowo pisemnie, na numery wskazane w § 3 ust. 2, oraz każdorazowo niezwłocznie potwierdzi złożenie reklamacji na piśmie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego. Termin rozpoczyna bieg od dnia otrzymania faksu.

- W przypadku dostarczenia towarów nie zamówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone Wykonawcy na jego koszt.

- W przypadku nie dostarczenia towaru, określonego w umowie, w wymaganym terminie i pożądanej jakości, co spowoduje konieczność dokonania zakupu asortymentu lub zamiennika asortymentu określonego w umowie u innego kontrahenta, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy                             w cenie dokonanego zakupu.

§4

#### Forma płatności

- Za dostarczony towar Wykonawca  będzie wystawiał faktury z terminem płatności 60 dni liczonych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT towaru. Na fakturze VAT oraz dokumencie WZ musi być wskazany numer zamówienia, numer umowy i wnioskodawca. W przypadku implantów składanych do depozytu lub dostarczanych każdorazowo do zabiegu faktura VAT dokumentująca dokonaną sprzedaż będzie wystawiana w oparciu o protokół zużycia implantów przygotowany                           i zaakceptowany przez Zamawiającego

- Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy .

- Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego. W przypadku odmowy Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w terminie 3 dni roboczych, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy.

- W przypadku zaległości w zapłacie faktury VAT Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki                            w wysokości ustawowej.

- Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego oraz Podmiotu tworzącego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§5

Kary umowne

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy przez Wykonawcę .Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy może zostać złożone w terminie wskazanym w § 6 ust. 8 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,1 % wartości określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 3 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,1 % wartości określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 12 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku zwłoki w przeprowadzeniu szkolenia personelu medycznego zamawiającego w wysokości 0,05 % wartości określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 1 ust. 8 umowy.

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości określonej w § 2 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody.

- Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę stosownej noty, na rachunek bankowy wskazany w jej treści.

- Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

§6

Postanowienia końcowe

- Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 „PZP". Z prawa odstąpienia od umowy - bez względu na jego przyczynę – Zamawiający może skorzystać w terminie końcowym, wskazanym w ust. 8 niniejszego paragrafu.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umownej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku:

- zmiany statusu prawnego Zamawiającemu,

- ograniczenia lub utraty istotnej części kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,

- istotnego ograniczenia zakresu i ilości świadczonych usług zdrowotnych,

- zmian organizacyjnych u Zamawiającego,

rozwiązanie zawartej umowy może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem stron lub w drodze miesięcznego jej wypowiedzenia, niezależnie od uprawnień wynikających z art. 145 „PZP”.

- W przypadku trzykrotnej, wynoszącej każdorazowo co najmniej 3 dni zwłoki w dostawie towaru ponad termin określony w umowie, jak również z powodu nie dostarczenia dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do użytku w placówkach ochrony zdrowia Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności wynikających z niniejszej umowy                          w postępowaniu procesowym, które poprzedzone będzie postępowaniem pojednawczym wskazanym                   w art. 184-186 kodeksu postępowania cywilnego.

- Pozostałe kwestie sporne dotyczące treści i realizacji niniejszej umowy będą dochodzone przez strony w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającemu.

- Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do …………….roku.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik

a/ załącznik nr 1 do umowy

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA