Włoszczowa 31.03.2016 r.

Znak DOAT 32/03/2016

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę spirometru diagnostycznego dla                               Zespołu  Opieki Zdrowotnej we Włoszczowe Znak sprawy : 03/02/2016

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby spirometr był wyposażony w dwukierunkową turbinę cyfrową (przepływomierz) jednokrotnego użytku z ustnikiem – 50 sztuk, nie wymagającego kalibracji (punkt 17 w opisie parametru) oraz możliwość pracy z cyfrowymi turbinami dwukierunkowymi (przepływomierzami) wielokrotnego użytku (punkt 22 w opisie parametru) i odpuści nowoczesny ultradźwiękowy spirometr, nie wymagający kalibracji, spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego. Informujemy, że wszystkie spirometry turbinowe wymagają kalibrację.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Prosimy o dopuszczenie spirometru wyposażonego w wyświetlacz o rozdzielczości 64x160 pikseli, spełniający pozostałe wymagania Zamawiającego. Oferowany spirometr może być podłączony z komputerem lub bezpośrednio z drukarką/ Kolorowy wydruk jest łatwy do odczytania i interpretacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza