Włoszczowa 04.04.2016 r.

Znak DOAT 33/03/2016

Dotyczy:  zapytania ofertowego na dostawę spirometru diagnostycznego dla                               Zespołu  Opieki Zdrowotnej we Włoszczowe Znak sprawy : 03/02/2016

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuści spirometr USB spełniający standardy ATA? ERS bez wbudowanego wyświetlacza i drukarki? Badanie i wydruki są kontrolowane z poziomu komputera.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania spirometr o wadze  1,9 kg zapewniający większa stabilność podczas pracy ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści Spirometr o parametrach podanych w opisie poniżej, posiadający bardzo zbliżone parametry do wymaganego ?

Spirometr bez turbinowy PDD-301 umożliwia przeprowadzenia badań zgodnie z aktualnymi zaleceniami ATS ERS.

Istotne informacje:

- Jednoczasowo można przeprowadzić badanie 8 parametrów,

- Pełne zarządzanie bazą danych, która może być zainstalowana na komputerze diagnosty lub zdalnie w celu pracy wielu komputerów z jedną bazą danych pacjentów. Możliwe łatwe podłączenie baz danych większości systemów informatycznych (występujących                            w szpitalnictwie HL7, GDT) do bazy danych spirometru.

- Badanie Pre-Post, analiza trendów, ułatwienie badania dziecka: animacja zdmuchiwania dmuchawca, kiedy pacjent oddycha wystarczająco intensywnie.

- Możliwość konfiguracji (personifikacji) wydruku wyników badania, filtracja drukowania danych.

- Oprogramowanie w języku polskim, bezpłatne (zarówno program jak i jego aktualizacje). Zakres badań:

Spirometria spoczynkowa: IVC, IRV, ERV, TV, SVC.

Spirometria dynamiczna: FVC, FEV05, FEV1, FEV05/IVC, FEV05/FVC, FEV1/ IVC,FEV1/FVC, PEF, F25-75, F25, F50, F75, FET, MTT, FIVC, FIV05, FIV1, PIF, FIF25-75.

Maksymalna wentylacja dowolna: MVV, MVVf.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuści głowicę o parametrach:

Przepływomierz: PINK-FLOW - symetryczna rurka Pitota. Zastosowany w zamian za szybko zużywalne turbiny wielorazowego użytku, lub drogie turbiny jednorazowego użytku do spirometru.

zakres pomiaru: + - 18 l/s

dokładność: + - 2% / 50 ml/s

martwa przestrzeń: 36 ml

opór: 60 Pa/l/s przy 15 l/s

dokładność pomiaru objętości: ±2 % lub ±50 ml

zasilanie i przepływ danych: USB 2.0

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu montażu i szkolenia i dopuści wysyłkę spirometru firmą kurierską ? Sprzęt jest prosty w obsłudze, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza