ZNAK SPRAWY: 08/06/2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PONIŻEJ  209 000 EURO

Na dostawę wszczepów wraz z użyczeniem instrumentarium

do zespoleń kości długich

dla Zespołu  Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

# Włoszczowa  10.06.2016 roku                                                 Zatwierdzam

………………………………

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

telefon 41 38 83 828

fax   41 38 83 877

adres e-maill: zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

NIP 656 –18 – 55 908, REGON  000304295

Adres strony internetowej na której umieszczono SIWZ : www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od  7:30 do 15:05

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 j.t).

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wszczepów i użyczenia instrumentarium 
do zespoleń kości długich szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ - szczegółowy formularz ofertowy.

Kod CPV: 33183100-7

A) Opis części zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

B) Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

C) Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wymagania stawiane wykonawcy:

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

- zapewnienia banku wszczepów,

- bezpłatnego użyczenia pełnego instrumentarium do zakładania płyt DSB, gwoździ typu Gamma, gwoździ śródszpikowych udowych, piszczelowych i płyt blokowanych oraz statyw na elementy blokujące w kontenerze do sterylizacji do czasu zużycia wszystkich wszczepów zamówionych w wyniku realizacji niniejszej umowy. Instrumentaria 
te powinny znajdować się w opisanych statywach do sterylizacji, oddzielnie dla każdego rodzaju gwoździ, tak aby nie było konieczności sterylizacji ich części do zabiegów wypadających jeden po drugim.

- Gwoździe śródszpikowe, implanty DHS, sterylne, pakowane w pudełka, termin ważności od daty sterylizacji nie krótszy niż 1 rok.

- bezpłatnego przeszkolenia minimum 2 lekarzy i 4 instrumentariuszek – przeszkolenie przez lekarza w siedzibie Zamawiającego.

- dostarczenia próbek towaru (implantów) i zaprezentowania instrumentariów do ich zakładania  na żądanie zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia pisemnego o takiej potrzebie po otwarciu ofert przetargowych.

IV. Termin wykonania zamówienia:

- Sukcesywne dostawy wg bieżących potrzeb zamawiającego do „banku wszczepów” 
na koszt Wykonawcy do dnia 24.01.2017 rok.

- Realizacja dostaw:

Dostawy będą realizowane w terminie do 72 godzin od daty złożenia zamówienia 
w formie pisemnej, faxem lub e-mailem.

W przypadku, gdy w kryterium termin dostawy Wykonawca zaproponuje krótszy termin realizacji zamówienia to w ramach kontraktu będzie zobowiązany do realizacji dostaw 
w zaproponowanym terminie.

- Zamówienia składane przez zamawiającego będą wynikać z bieżących i uzasadnionych potrzeb, co jest równoważne z możliwością niezrealizowania przedmiotu zamówienia 
w ilościach określonych w załączniku do SIWZ.

## V. Opis warunków udziału w przetargu

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający warunki wynikające z niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunki wynikające 
z art. 22 ust 1 pkt. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164j.t) czyli:

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć do oferty:

- stosownie do posiadanych uprawnień (zezwolenia, pozwolenia, licencje itp.) 
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień lub złożyć oświadczenie, że przepisy prawa nie nakładają obowiązku ich posiadania.

- posiada wiedzę i doświadczenie,

Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien:

- udowodnić zrealizowanie przynajmniej 3 dostaw lub realizowanie 3 dostaw jako główny wykonawca w okresie  ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności  jest krótszy - w tym okresie, dostawy winny odpowiadać swoim rodzajem i  wartością  przedmiotowi zamówienia,  z załączeniem  do oferty dokumentów potwierdzających należyte wykonanie i wykonywanie tych  dostaw.

- załączyć do oferty deklaracje zgodności i inne dokumenty potwierdzające, 
że oferowane wyroby medyczne są  dopuszczone do obrotu i używania zgodnie 
z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (t.j. Dz.U. 2015, poz. 876 z zm.)

3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia,

Zamawiający nie wymaga szczegółowego warunku w tym zakresie

4 ) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,

Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien:

- załączyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 200 000 PLN .

- nie podlega wykluczeniu w myśl postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t).

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Wykonawca winien załączyć:

- Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się według formuły spełnia/nie spełnia

VI. Pozostałe oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu      potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w punkcie 5 niniejszej SIWZ.

- Wypełniony szczegółowy formularz ofertowy

- Formularz ofertowy.

- Parafowany projekt istotnych postanowień umowy.

- Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę jeżeli jej prawo do reprezentacji nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Jeżeli, wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie V ust 5, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Powyższe dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę. Wyjątkiem są oświadczenia własne wykonawcy, które winny być składane w oryginale.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Jeżeli w  miejscu  zamieszkania  osoby  lub  w  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  
lub miejsce zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których  mowa  wyżej  zastępuje  się  je  dokumentem zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem,  właściwym  organem  sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego  lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania  osoby  lub kraju  pochodzenia  osoby,  w  którym  Wykonawca ma  siedzibę  lub  miejsce zamieszkania.

6.1  Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, 
o których mowa w specyfikacji zamawiającego.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela,                               jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę.

- Wykonawcy winni korzystać z załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania.

- Złożenie przez wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów                                 lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z dalszego postępowania.

6.2 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                                                       o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,                                      a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie                         z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.

- Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

- Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań 
i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

VII Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami                             oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

7.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane 
do zamawiającego  są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres zamawiającego lub przesłać faksem, lub na adres poczty elektronicznej podane w punkcie 1 SIWZ. W przypadku przesłania faksem lub pocztą należy niezwłocznie potwierdzić je w formie pisemnej.

7.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pytania wykonawców powinny być formułowane na piśmie i składane na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,  29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28.

7.3 Nie przewiduje się zebrania wszystkich wykonawców.

VIII. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert

8.1 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie.

8.2 W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8.3 Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

8.4 Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt. 3, podlega odrzuceniu.

8.5 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

8.6 Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, 
w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

8.7 Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 
do przedmiotu zamówienia.

IX. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

  - Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami
w sprawach proceduralnych jest:

imię i nazwisko: Regina Wolska

tel: 41 38 83 837

fax: 41 38 83 877

uwagi od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7:.30 a 15:00

  - Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami 
w sprawach merytorycznych jest:

Stanowisko - Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

imię i nazwisko: lek. med.  Adam Bargieł

tel.: 41 38 83 832

fax: 41 38 83 877

uwagi od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7:.30 a 15:00

X. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. Termin związania ofertą

11.1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  z  upływem  terminu  składania  ofert.

11.2 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

XII. Opis sposobu przygotowywania ofert.

12.1 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

12.2 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12.3 Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym, 
w sposób czytelny, pismem czytelnym.

12.4 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

12.5 Wskazane jest, by pierwsza strona oferty zawierała spis wszystkich dokumentów znajdujących się w kopercie/opakowaniu – brak takiego spisu nie skutkuje odrzuceniem oferty.

12.6 Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie V i VI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12.7 Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

12.8 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji 
i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Oferta na dostawę wszczepów i użyczenia instrumentarium do zespoleń kości długich”.

Nie otwierać przed  godziną 10:15 w dniu  21.06.2016 roku”

12.9 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

13.1 Oferty należy przesłać/składać do dnia  21.06.2016 roku do godz. 10:00  na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  w sekretariacie ZOZ Włoszczowa

13.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

13.3 Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany 
w punkcie 12.8 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, i dodatkowo opatrzone napisem “Zmiana”. Podobnie, w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty - opatrzone napisem “Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

13.4 Wykonawca nie może wycofać oferty lub wprowadzić zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

13.5 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

13.6 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21.06.2016 roku o godz. 10:15 
w siedzibie Zamawiającego  w sali konferencyjnej .

13.7 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane będą nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

13.8 Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny.

14.1 Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

14.2 Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami stawianymi przez zamawiającego.

14.3 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

14.4 Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

XV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

XVI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz                            z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

16.1 Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta – co do treści – spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

- złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

- oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

Do oceny ofert przyjmuje się następujące kryteria:

16.2 Kryterium  - cena oferty

Cena danej części zamówienia brutto – wartość kryterium - 90 %

Podstawą oceny jest cena zamówienia brutto zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ).

Kryterium ceny - (Kc).

| Kc = | - Najniższa łączna cena danej części zamówienia - brutto spośród nieodrzuconych ofert | x 100 x 90% |
| --- | --- | --- |
|  | Łączna cena danej część zamówienia brutto w badanej nieodrzuconej ofercie. |  |

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena” wynosi – 90 pkt. Zamawiający wyliczy liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne oferty w oparciu o ww. wzór 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W formularzu ofertowym Oferent przedstawi wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty związane z dostawą towaru.

Sposób wyliczania ceny w szczegółowym formularzu ofertowym:

- pozycja z kolumny nr 3 (ilość) x pozycja z kolumny nr. 4 (cena jednostkowa netto) = (wartość ogółem netto) pozycja nr. 5,

- kwota z kolumny nr. 5 (wartość ogółem netto) x wartość  podatku VAT = należny podatek VAT  kolumna nr.6,

- (wartość ogółem netto) pozycja z kolumny nr. 5 + (należny podatek VAT) pozycja                         z kolumny nr. 6 = (wartość ogółem  brutto) pozycja nr. 7,

- (wartość ogółem brutto) pozycja z kolumny nr 7 / na (ilość pozycji) z kolumny nr. 3 = (cena jednostkowa brutto) pozycja nr. 4,

16.3 Kryterium – termin dostawy 10%

Zamawiający wymaga, aby dostawa była realizowana w następującym terminie nie dłuższym niż 72 godzin od złożenia zamówienia.

Wykonawca w formularzu ofertowym może określić krótszy termin realizacji dostawy, za który może uzyskać dodatkowe punkty w przedmiotowym kryterium.

Minimalny termin realizacji zamówienia, za który można otrzymać maksymalną liczbę punktów wynosi 48 godziny.

Maksymalna ilość uzyskanych punktów w kryterium termin realizacji zamówienia wynosi 10 pkt.

Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:

| dostawa w ciągu 48 godzin od momentu złożenia zamówienia; | 10 punktów |
| --- | --- |
| dostawa w ciągu 72 godzin od momentu złożenia zamówienia | 0 punktów |

Oferta najkorzystniejsza:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną na podstawie zsumowania liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (cena danej części zamówienia + termin).

XVII Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

17.1 Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć                     na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający będzie mógł zwiększyć tą kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.

17.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

17.3 Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie 
z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

17.4 Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę                       z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

17.5 Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, zamieszczony na stronie internetowej oraz opublikowany 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

17.6 Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu                      o wyborze oferty zamawiający poda nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz jej cenę.

17.7 Wybrany wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym                            w zawiadomieniu o wyborze oferty, ale nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty drogą elektroniczną.

17.8 Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, po upływie terminu przewidzianego 
na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.

17.9 W przypadku gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba że w postępowaniu przetargowym złożona została tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu lub upłynie termin związania ofertą.

XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie zażąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawiera załącznik do niniejszej SIWZ – Projekt istotnych postanowień umowy.

XX. Środki ochrony prawnej

20.1 Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane  art. 179 i n. P.z.p.

  - Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 20.1 niniejszej SIWZ, są:

a) odwołanie

b) skarga do sądu

  - Środki ochrony prawnej, przysługują podmiotom określonym w art. 179 ust 1 i 2  P.z.p.

Odwołanie

Wykonawcy przysługuje odwołanie w przypadkach określonych w art.180 ust.1 i 2 P.z.p.

20.4 Skarga do sądu Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za pośrednictwem  Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem

  - Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI “Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXI. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik Nr 1 - Szczegółowy formularz ofertowy

Załącznik nr 2 -  Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 - Projekt  istotnych postanowień umowy

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej

Zatwierdził

Sporządził

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia – Szczegółowy formularz ofertowy

Implanty i instrumentarium do leczenia złamań.

| Lp. | Asortyment | Kod CPV | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Sródszpikowy gwóźdź blokowany do kości piszczelowej, pakowany sterylnie w oddzielne, oznakowane pudełka, z min. 3-letnim terminem ważności sterylizacji, stalowy, standardowy i rekonstrukcyjny, w części bliższej co najmniej 5 otworów w tym 1 kompresyjny zapewniający opcję blokowania w co najmniej 3 różnych płaszczyznach, l,5°owe odgięcie w części dystalnej, gwoździe kaniulowane Ø 8-10mm dł.270-390mm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwoździe blokowane do kości udowej, pakowane sterylnie w oddzielnych, oznakowanych pudełkach, z min. 3-letnim terminem ważności sterylizacji, stalowe, uniwersalne kompresyjno-rekonstrukcyjne prawe i lewe, z możliwością zastosowania jako gwóźdź odkolanowy, Ø 9-14mm, dł. 200-480mm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Gwoździe blokowane do kości udowej tytanowe, o kształcie anatomicznym, prawe i lewe, wprowadzane od boku krętarza, posiadające min. 5 otworów w części bliższej dających różne możliwości blokowania ( w tym doszyjkowe), jak również min. 5 otworów w części dalszej z czego 4 gwintowane , posiadające spiralne żłobienie ułatwiające wprowadzanie gwoździa. Średnice gwoździ od 10-12mm oznaczone kolorami dla ułatwienia identyfikacji, dł.340-440mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwoździe śródszpikowe blokowane do kości ramiennej, stalowe, lite i kaniulowane, posiadające spłaszczenie części bliższej ułatwiające implantację od strony łokcia, Ø 6-9mm, dł. 180-300mm, również gwoździe ramienne rekonstrukcyjne Ø 7-8 w wersji krótkiej (150-180mm) i długiej 200-280mm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Płytki ustalające DSB, sterylnie pakowane w oddzielnych, oznakowanych pudełkach, z min. 3-letnim terminem ważności sterylizacji, stalowe 2-16 otworowe, o kącie alfa 130 do 150° długość części szyjkowej 25mm, 38mm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 6. | Płytki ustalające DSK, sterylnie pakowane w oddzielnych, oznakowanych pudełkach, z min. 3-letnim terminem ważności sterylizacji stalowe, 4-20 otworowe, dł. części szyjkowej 25mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 7. | Śruba zespalająca DSB/DSK sterylnie pakowana w oddzielnych, oznakowanych pudełkach, z min. 3-letnim terminem ważności sterylizacji, stalowa o dł. 55-130mm Ze skokiem co 5mm |  | 55 |  |  |  |  |  |
| 8. | Śruba kompresyjna stalowa DSB/DSK, sterylnie pakowana w oddzielnych, oznakowanych pudełkach, z min. 3-letnim terminem ważności sterylizacji |  | 55 |  |  |  |  |  |
| 9. | Gwoździe śródszpikowe do kości przedramienia , tytanowe, lite, o średnicy 4- 5mm, dł. 180-260mm |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 10. | Wkręt blokujący stalowy fi 4,5mm z łbem cylindrycznym poprawiającym prowadzenie wkrętu w prowadnicy łeb o wys. do 4mm i średnicy do 6mm, dł. wkrętu 28-80mm. |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 11. | Wkręt blokujący stalowy fi 6,5mm i rekonstrukcyjny fi 6,5 dł 60-115mm |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw blokujący do gwoździa wstecznego udowego składający się z tulei fi 6,5mm, śruby i dwóch podkładek |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 13. | Wkręt blokujący tytanowy fi 5,0 i 5,5mm z gniazdem gwiazdkowym , łeb cylindryczny ułatwiający prowadzenie wkrętu w tulei oraz wkręt blok. stalowy fi5,0mm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 14. | Wkręt blokujący tytanowy fi 7,5mm z gniazdem gwiazdkowym, łeb cylindryczny ułatwiający prowadzenie wkrętu w tulei |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 15. | Wkręt blokujący stalowy fi 3,5mm z łbem cylindrycznym o wys. do 4mm i średnicy do 6mm, dł. wkrętu 20-60mm |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 16. | Wkręt blokujący tytanowy fi 2,7mm dł.16-34mm i fi1,5/2,7mm , dł.l6-26mm. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 17. | Śruby zaślepiające stalowe o gwintach M7,M8 i M10 do gwoździ sródszpikowych blokowanych |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 18. | Śruby kompresyjne stalowe o gwintach M7, M8 i M10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 19. | Śruba zaślepiająca tytanowa M4 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 20. | Śruba zaślepiająca tytanowa do gwoździa anatomicznego udowego , z gniazdem gwiazdkowym |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 21. | Śruba kompresyjna tytanowa do gwoździa anatomicznego udowego, z gniazdem gwiazdkowym |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 22. | Wkręt tytanowy gąbczasty z łbem gwintowanym fi 7,3mm, dł. 50-95mm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 23. | Wkręt tytanowy korowy fi 2,7mm dł. 10-30mm |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 24. | Wkręt tytanowy korowy fi 3,5mm dł. 16-80mm |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 25. | Wkręt tytanowy korowy fi 4,5mm dł. 20-80mm |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 26. | Wkręt tytanowy z łbem gwintowanym i gniazdem gwiazdkowym fi 2,4 i 2,7mm dł. 8-30mm, barwione na kolor odmienny od wkrętów o innych średnicach |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 27. | Wkręt tytanowy z łbem gwintowanym i gniazdem gwiazdkowym fi 3,5mm dł 14-85mm, barwione na kolor odmienny od wkrętów o innych średnicach |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 28. | Wkręt tytanowy z łbem gwintowanym i gniazdem gwiazdkowym fi 5,0mm dł 20-95mm, barwione na kolor odmienny od wkrętów o innych średnicach |  | 180 |  |  |  |  |  |
| 29. | Płytka tytanowa o grubości do 2mm, prosta 2-otworowa, oba otwory gwintowane pod wkręty fi2,4 lub 2,7mm, płytki barwione w kolorze wkrętów z nimi współpracujących |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 30. | Płytka tytanowa o grubości do 2mm, T-kształtna , ukośna, 4-otworowa, wszystkie otwory gwintowane pod wkręty fi 2,4 i 2,7mm, kształtowa, lewa i prawa, dł. płytki 28,30,32mm, również płytka X-kształtna 4-otworowa, grub. do 2mm, w trzech różnych rozmiarach, płytki barwione w kolorze wkrętów z nimi współpracujących |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 31. | Płytka tytanowa o grubości do 2mm, prostokątna do stopy, zaopatrzona w min. 4 otwory gwintowane pod wkręty z łbem gwintowanym fi 2,4 lub 2,7mm oraz min. 2 otwory kompresyjne pod wkręty korowe fi2,7mm, płytki barwione w kolorze wkrętów z nimi współpracujących |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 32. | Płytka tytanowa o grubości do 2mm, do nasady dalszej kości promieniowej, kształtowana anatomicznie, lewa i prawa, w wersji wąskiej i szerokiej części nasadowej , z otworami gwintowanymi w części nasadowej oraz 3-5 oddzielnymi otworami gwintowanymi i min. jednym kompresyjnym w części trzonowej, płytka barwiona w kolorze wkrętów z nią współpracujących |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 33. | Płytka tytanowa wąska prosta , kompresyjna, z ograniczonym kontaktem, blokowana wkrętami z łbami gwintowanymi o śr. 3,5mm, posiadająca 4-14 par otworów, gwintowanego i kompresyjnego, płytka barwiona w kolorze wkrętów z nią współpracujących |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 34. | Płytka tytanowa blokowana rekonsrtukcyjna, grub. 2,8mm i szer. 11mm, posiadająca wcięcia ułatwiające doginanie, 4-10 otworowa, posiadająca min. 2 otwory kompresyjne z możliwością dwukierunkowej kompresji, gniazda otworów pod wkręty o śred. 3,5mm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 35. | Płytka tytanowa do bliższej nasady kości piszczelowej, anatomicznie kształtowana ,L - kształtna , lewa i prawa, posiadająca 5-6 otworów gwintowanych w części nasadowej oraz 4-16 par otworów gwintowanego i kompresyjnego w części trzonowej, przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera śr. 2,0mm do wstępnej stabilizacji, również płytka kłykciowa piszczelowa gruba, anatomicznie kształtowana w wersji lewej i prawej. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 36. | Płytka tytanowa ramienna do bliższej nasady, z przynajmniej 9-oma otworami gwintowanymi w części nasadowej o wielokierunkowym ustawieniu, oraz 3-8 parami otworów gwintowanego i kompresyjnego w części trzonowej , otwory gwintowane pod wkręty fi 3,5mm, min. 6 otworów pod druty Kirschnera fi 2,0mm do wstępnej stabilizacji. Płytka barwiona w kolorze wkrętów z nią współpracujących. |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 37. | Płytka tytanowa piszczelowa do dalszej nasady , anatomicznie kształtowana , L-kształtna oraz spłaszczona trapezowo w części nasadowej , lewa i prawa , w części trzonowej posiadająca 4-14 par otworów gwintowanego i kompresyjnego, otwory gwintowane ustawione wielokierunkowo, płytki barwione w kolorze wkrętów z łbem gwintowanym z nimi współpracujących |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 38. | Płytki tytanowe ramienne dalsze anatomicznie kształtowane, przyśrodkowe i grzbietowo-boczne, lewe i prawe, stosowane parami lub pojedynczo, w części trzonowej posiadające 3-6 par oddzielnych otworów gwintowanego i kompresyjnego, płytki barwione w kolorze wkrętów z nimi współpracujących |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 39. | Płytka prosta rurkowa 1/3 koła, tytanowa, 4-8 otworów gwintowanych pod wkręty fi3,5mm, barwiona w kolorze wkrętów z którymi współpracuje |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 40. | Płytka piszczelowa dalsza na kostkę boczną, tytanowa, anatomicznie kształtowana, lewa i prawa, posiadająca min 7 otworów gwintowanych w części formowanej na kostkę oraz 3-6 par oddzielnych otworów kompresyjnego i gwintowanego w części trzonowej, płytka barwiona w kolorze wkrętów z nią współpracujących |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 41. | Płyta tytanowa, kłykciowa udowa, w części nasadowej posiadająca otwór gwintowany pod wkręt gąbczasty o śr. min. 7mm oraz towarzyszące otwory pod wkręty o śr. 5mm, w części trzonowej posiadająca 4-12 otworów gwintowanych i min. 1 kompresyjny pod wkręty o śr. 5mm oraz odpowiednio 4,5mm. Płyta barwiona w kolorze wkrętów z łbem gwintowanym z nią współpracujących |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 42. | Gwóźdź krętarzowy typu Gamma, tytanowy, kaniulowany, o średnicy 10 i 11mm oraz kącie trzonowo-szyjkowym 125, 130, 135 stopni, z możliwością użycia drugiej śruby doszyjkowej (antyrotacyjnej), z wypłaszczeniem w części stożkowej, gwoździe barwione odmiennymi kolorami w obrębie poszczególnych średnic, dł.gwoździ 180-200mm oraz w wersji długiej lewe i prawe, dł.280-420mm, gwoździe pakowane sterylnie w oddzielnych, oznakowanych pudełkach z min. 3 letnim terminem ważności sterylizacji lub na statywie z kontenerem sterylizacyjnym |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 43. | Śruba zespalająca tytanowa, kaniulowana, z kołnierzem zabezp. przed migracją, fi 11mm dł.70-120mm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 44. | Śruba zespalająca tytanowa, kaniulowana, z kołnierzem zabezp. przed migracją, fi6,5mm dł.70-120mm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 45. | Śruba zaślepiająca M8 i M12 dogwoździa typu Gamma |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 46. | Śruba kompresyjna M8 do gwoździa typu Gamma |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 47. | Wkręt blokujący tytanowy z łbem cylindrycznym do gwoździa typu Gamma, fi4,5mm, dł.30-80mm |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 48. | Wkręt korowy, samogwintujący, stalowy, fi4,5mm dł. 16-90mm, |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 49. | Wkręt kostkowy samogwintujący, stalowy, fi4,5mm dł.20-70mm |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 50. | Wkręt gąbczasty samogwintujący, stalowy, fi6,5mm, z gwintem dł. 16, 32 i pełnogwintowany, dł.wkręta 25-120mm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 51. | Podkładki do wkrętów korowych i gąbczastych, różne średn. |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 52. | Drut do cerklarzu w motkach dł. 10m fi 0,8-2,0mm |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 53. | Gwoździe Kirschnera fi 1,0-2,5mm/150mm |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 54. | Gwoździe Kirschnera fi 1,0-2,5mm/310mm |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 55. | Grot Stainmanna fi4,0, 4,5, 5,0 , różne długości |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 56. | Wkrętaki zwykłe różne końcówki |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 57. | Wkrętaki z chwytakami, różne końcówki |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 58. | Wiertła do kości o średnicach fi3,2; 2,0; 2,5; 3,5; 2,8; 4,0; 4,5mm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 59. | Opaski zaciskowe udowe 120x13,5mm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 60. | Opaski zaciskowe ramienne, dwie wersje wymiarowe |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 61. | Opaska uciskowa 6cmx5m |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 62. | Wkręt kaniulowany samogwintujący , samowierc. z gniazdem sześciokąt., fi4,5mm , dł.20-70mm |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 63. | Wkręt kaniulowany samogwintujący , samowierc. z gniazdem sześciokąt., fi7mm , dł.40-130mm |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 64. | Nasadowa miarka długości |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 65. | Wkrętak sześciokątny kaniulowany S3,5, S5,0 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 66. | Wiertło kaniulowane fi2,5/1,2/150mm, fi5,0/2,2/180 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 67. | Drut prowadzący fi 1,0mm/170 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 68. | Drut prowadzący fi 2,0mm/230 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 69. | Płytka prosta rurkowa 1/3 koła, tytanowa, 4-8 otworów gwintowanych pod wkręty fi3,5mm, barwiona w kolorze wkrętów z którymi współpracuje |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 70. | Płytka piszczelowa dalsza na kostkę boczną, tytanowa, anatomicznie kształtowana, lewa i prawa, posiadająca min 7 otworów gwintowanych w części formowanej na kostkę oraz 3-6 par oddzielnych otworów kompresyjnego i gwintowanego w części trzonowej, płytka barwiona w kolorze wkrętów z nią współpracujących |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 71. | Kleszcze do cięcia drutu typu Herkules 230mm, z wymiennymi ostrzami |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 72. | Kleszcze do cięcia gwoździ o średn. do 6mm, dł. narzędzia 480mm |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 73. | Gwoździe Rush'a, fi2,4; 3,2; 4,Omm o różnych długościach |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 74. | Wkręty typu Herberta, fi3,0/3,9mm dł,12-30mm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 75. | Drut prowadzący fi 1,0mm/220 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 76. | Wkrętak kaniulowany sześciokątny S2,0 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 77. | Wiertło kaniulowane fi2,5/1,2/150mm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 78. | Nożyczki Mayo utwardzane 145mm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 79. | Nożyczki Mayo 150mm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 80 | Kleszczyki Kocher proste 160mm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 81 | Kleszczyki Kocher proste 200mm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 82 | Kleszczyki Kocher proste 220mm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 83 | Kleszczyki kocher proste delikatne 140mm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 84 | Imadło Mayo-Hegar delikatne 200mm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 85 | Imadło Crile-Wood proste 200mm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 86 | Penseta chirurgiczna Standard 1:2 145mm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 87 | Płytki rynnowe 1/3koła, stalowe, 3-8 otworowe |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik  nr 2

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY

Dane wykonawcy

Nazwa:

Siedziba:

Adres poczty elektronicznej:

Strona internetowa:

Numer telefonu:	0 (**)

Numer faksu:	0 (**)

Numer REGON:

Numer NIP:

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu w  sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę Wszczepów wraz z użyczeniem instrumentarium do zespoleń kości długich, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ :

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją istotnych warunków zamówienia za cenę całkowitą ustaloną zgodnie 
z szczegółowym formularzem ofertowym tj.:

Netto................................ zł. słownie...................................................

+ VAT.................................................

Brutto ............................... zł. , słownie ................................................

Oświadczamy również, że dostawy będziemy realizować do …………  godzin od momentu złożenia zamówienia.

Termin płatności: 60  dni

Osobą/osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań z umowy jest:

tel. kontaktowy, faks:

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,                    nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne 
do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

Załącznik nr 3

PROJEKT ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY  NR …../……/2016

zawarta we Włoszczowie w dniu  …………..  2016 roku pomiędzy:

1. Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa; wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Kielcach, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  KRS: 0000057160, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295, reprezentowanym przez:

Dyrektora ZOZ – dr n med. Macieja Juszczyka

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

- ………………………………………………….

……………………………………………….....

…………………………………………………

reprezentowanym przez :

…………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”

zwanymi dalej łącznie „Stronami”

o następującej treści:

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164). Strony umowy w wyniku tego rozstrzygnięcia ustalają, co następuje.

§ 1

# Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa do Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie wraz z rozładunkiem wszczepów i użyczenia instrumentarium do zespoleń kości długich w ilościach 
i po cenach określonych załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Przy czym Zamawiający zastrzega, 
że jest to ilość szacunkowa i może się zmniejszyć w zależności od jego potrzeb.

- Wykonawca jest zobowiązany bezpłatnie użyczyć pełne instrumentarium do zakładania gwoździ sródszpikowych udowych, piszczelowych oraz do dynamicznego stabilizatora biodrowego i płytek blokowanych do kości promieniowej do czasu zużycia wszystkich wszczepów zamówionych 
w ramach realizacji niniejszej umowy. Instrumentarium do gwoździa anatomicznego udowego ramiennego oraz gwoździa do kości przedramienia powinny być dostarczone na zabieg 
w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia zapotrzebowania.

- Instrumentaria powinny znajdować się kompletne, na opisanych statywach do sterylizacji, oddzielnie do każdego rodzaju gwoździ tak aby nie było konieczności sterylizacji ich części 
do zabiegów występujących jeden po drugim.

- Wkręty oraz śruby blokujące na statywie do sterylizacji lub sterylne pakowane w pudełkach, gwoździe śródszpikowe, implanty DHS, sterylne, pakowane w pudełka, termin ważności od daty sterylizacji nie krótszy niż 1 rok.

- Zamawiający będzie nieodpłatnie przechowywał wyroby ortopedyczne określone w załączniku  
nr 1 do niniejszej umowy. Miejscem przechowywania będzie magazynek ortopedyczny na  Bloku Operacyjnym.

- W ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia bezpłatnie niezbędnych szkoleń personelu medycznego Zamawiającego (co najmniej jedno szkolenie), przy czym szkolenia takie obejmują minimum dwóch lekarzy i cztery instrumentariuszki wskazane przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem treści ust. 9.

- Szkolenia przeprowadzone będą przez lekarza i obejmować będą zakres wiedzy merytorycznej związanej z użyciem produktów, które Wykonawca dostarcza w ramach niniejszej umowy.

- Szkolenia odbędą się w terminie sześciu miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy.

- Zamawiający dokona wyboru uczestników spośród swego personelu. Uczestnicy to personel 
z doświadczeniem w obszarze ortopedycznym, a zdobyte doświadczenie będą wykorzystywać 
w zabiegach z użyciem produktów dostarczanych przez Wykonawcę.

- Wszystkie szkolenia Wykonawca przeprowadzi w języku polskim lub angielskim (wg wyboru zamawiającego), zapewniając na swój koszt wszystkie niezbędne do realizacji szkolenia w tym również materiały szkoleniowe, dojazd i przyjazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie uczestników szkolenia.

- Wykonawca zapewni prowadzenie szkoleń przez wykwalifikowana kadrę.

- Zakończenie szkoleń potwierdzone będzie protokółem, sporządzonym oddzielnie dla każdej szkolonej grupy, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron 
i zawierającym:

- nazwę i tematykę każdego ze szkoleń,

-  datę i miejsce ich przeprowadzenia,

- imienną listę osób uczestniczących w poszczególnych szkoleniach,

- Imię i nazwisko oraz specjalizację osób prowadzących szkolenie,

- czas trwania poszczególnych szkoleń

§ 2

##### Wartość umowy

- Całkowita wartość niniejszej umowy nie może być wyższa niż ………….PLN netto (słownie: ………….. …………………………………………………. 00/100) plus należny podatek VAT, co daje wartość brutto: ……………….PLN (słownie: ………………………………………………………… 00/100).

Ostateczna wartość umowy uzależniona będzie od wielkości dokonanych przez Zamawiającego zakupów, i w związku z tym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy wartość ta będzie niższa niż całkowita wartość umowy.

- Towar, o którym mowa w §1 ust.1 umowy, dostarczany będzie po cenach określonych                                   w załączniku nr 1 do umowy.

- Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w szczególności: koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia, rozładunku, podatków, opłat celnych.

- Wykonawca gwarantuje, że cena nie ulegnie zmianie przez okres  związania umową. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego przedmiotem umowy.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zamiennika występującego w formularzu ofertowym, w przypadku jego braku na rynku, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Cena zamiennika nie będzie mogła być wyższa niż cena zamienionego asortymentu określona w załączniku nr 1 do umowy.

§3

#### Dostawa

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego.

- Zamówienia będą składane faksem lub pisemnie przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego: Ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej lek. med. Adam Bargieł tel: 41 38 83 832 faks :   41 38 83 877, e-mail: zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl Zamówienia kierowane będą na nr fax.: ……… lub adres Wykonawcy ……………………………… a reklamacje także na numer telefonu: ………………..

- Zamówiony towar będzie dostarczany do Zamawiającego w terminie ……………………………. dni od momentu złożenia zamówienia w godz. od 7:00 do 14:00. od poniedziałku do piątku.

- Wszystkie dostawy odbywały się będą na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do rozładunku dostarczonego towaru loco Blok Operacyjny.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz złożona ofertą.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać:

- towar o wysokim standardzie pod względem norm jakościowych, jak 
i o odpowiednim terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów, ale nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia dostawy.

- dokumenty dopuszczające zamówiony towar do użytkowania w placówkach ochrony zdrowia oraz aktualne dokumenty dopuszczenia do obrotu - na każde żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych.

- Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości. Na fakturze lub dokumencie WZ wskazana musi być seria i data ważności .

- Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody zgodne z informacjami zawartymi w katalogach Wykonawcy.

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, w tym ujawnienia wad ukrytych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę faksem i dodatkowo pisemnie, na numery wskazane w § 3 ust. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego. Termin rozpoczyna bieg od dnia otrzymania faksu.

- W przypadku dostarczenia towarów niezamówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone Wykonawcy na jego koszt.

- W przypadku nie dostarczenia towaru, określonego w umowie, w wymaganym terminie i pożądanej jakości, co spowoduje konieczność dokonania zakupu asortymentu lub zamiennika asortymentu określonego w umowie u innego kontrahenta, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy w cenie dokonanego zakupu.

- W ramach kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający może dokonywać zakupów produktów ponad ilości wskazane w załączniku Nr 1 do Umowy. 
W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczać produkty w cenach określonych w załączniku Nr 1 do Umowy. Postanowień § 6 ust. 2 nie stosuje się.

§4

#### Forma płatności

- Za dostarczony towar Wykonawca  będzie wystawiał faktury z terminem płatności 60 dni liczonych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT towaru. Na fakturze VAT oraz dokumencie WZ musi być wskazany numer zamówienia, numer umowy i wnioskodawca. W przypadku wszczepów składanych do depozytu lub dostarczanych każdorazowo 
do zabiegu faktura VAT dokumentująca dokonaną sprzedaż będzie wystawiana w oparciu 
o protokół zużycia implantów przygotowany i zaakceptowany przez Zamawiającego

- Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy .

- Za dzień zapłaty faktury VAT przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą umową w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego. W przypadku odmowy Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w terminie 3 dni roboczych, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy.

- W przypadku zaległości w zapłacie faktury VAT Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki w wysokości ustawowej.

- Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego oraz Podmiotu tworzącego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§5

Kary umowne

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy przez Wykonawcę .

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,1 % wartości określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 3 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,1 % wartości określonej w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 3 ust. 11 umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku zwłoki w przeprowadzeniu szkolenia personelu medycznego zamawiającego w wysokości 0,05 % wartości określonej w 
§ 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 1 ust. 8 umowy.

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości określonej w § 2 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości poniesionej szkody.

- Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę stosownej noty, na rachunek bankowy wskazany w jej treści.

- Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

§6

Postanowienia końcowe

- Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 „PZP". Z prawa odstąpienia od umowy - bez względu na jego przyczynę – Zamawiający może skorzystać w terminie końcowym, wskazanym w ust. 8 niniejszego paragrafu.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umownej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku:

- zmiany statusu prawnego Zamawiającemu,

- ograniczenia lub utraty istotnej części kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,

- istotnego ograniczenia zakresu i ilości świadczonych usług zdrowotnych,

- zmian organizacyjnych u Zamawiającego,

rozwiązanie zawartej umowy może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem stron lub w drodze miesięcznego jej wypowiedzenia, niezależnie od uprawnień wynikających z art. 145 „PZP”.

- W przypadku trzykrotnej, wynoszącej każdorazowo, co najmniej 3 dni zwłoki w dostawie towaru ponad termin określony w umowie, jak również z powodu nie dostarczenia dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do użytku w placówkach ochrony zdrowia Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności wynikających z niniejszej umowy w postępowaniu procesowym, które poprzedzone będzie postępowaniem pojednawczym wskazanym w art. 184-186 kodeksu postępowania cywilnego.

- Pozostałe kwestie sporne dotyczące treści i realizacji niniejszej umowy będą dochodzone przez strony w pierwszej kolejności w drodze polubownej. W sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia w drodze polubownej w terminie 30 dni, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającemu.

- Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do ……………..2017 roku.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik

a/ załącznik nr 1 do umowy -  szczegółowy formularz ofertowy

b) załącznik nr 2 do umowy – formularz ofertowy

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA

Załącznik  Nr 4

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

  - posiada uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiada wiedzę i doświadczenie;

  - dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                        do wykonania zamówienia;

  - znajduje się w odpowiedniej  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Załącznik  nr 5

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy nie podlega wykluczeniu 
z postępowania  o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity  Dz. U. z 2010  Nr 113, poz. 759).

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

## Załącznik nr 6

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „……………………………………………….”, prowadzonym przez ………………………………… oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

_____________________________________

Podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.