Włoszczowa, dnia 17.06.2016r.

Znak DOAT 78/06/2016

Dotyczy: poprawienia oczywistych pomyłek ilościowych polegających 
na niezgodności zestawienia faktycznego zapotrzebowania z opisem przedmiotu zamówienia Znak: 08/06/2016

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i prostuje treść załącznika nr 1 do SIWZ 
w następujący sposób:

Z uwagi na powtórzenie pozycji 39 i 40 w pozycji 69 i 70 wykreśla się opis pozycji 69 
i 70 wprowadzając w te i kolejne miejsca inne opisy wraz z właściwymi ilościami, zgodnie 
z treścią załącznika do niniejszego pisma stanowiącym jednocześnie prawidłowy opis przedmiotu zamówienia – Szczegółowy formularz ofertowy tj. załącznik nr 1 do SIWZ.

Z uwagi na zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.) zmienia termin składania i otwarcia ofert w następujący sposób:

Oferty należy składać do dnia 24.06.2016 roku do godz: 10:00. 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi 24.06.2016 roku o godz: 10:15.

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia – Szczegółowy formularz ofertowy

Implanty i instrumentarium do leczenia złamań.

| Lp. | Asortyment | Kod CPV | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Sródszpikowy gwóźdź blokowany do kości piszczelowej, pakowany sterylnie w oddzielne, oznakowane pudełka, z min. 3-letnim terminem ważności sterylizacji, stalowy, standardowy i rekonstrukcyjny, w części bliższej co najmniej 5 otworów w tym 1 kompresyjny zapewniający opcję blokowania w co najmniej 3 różnych płaszczyznach, l,5°owe odgięcie w części dystalnej, gwoździe kaniulowane Ø 8-10mm dł.270-390mm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwoździe blokowane do kości udowej, pakowane sterylnie w oddzielnych, oznakowanych pudełkach, z min. 3-letnim terminem ważności sterylizacji, stalowe, uniwersalne kompresyjno-rekonstrukcyjne prawe i lewe, z możliwością zastosowania jako gwóźdź odkolanowy, Ø 9-14mm, dł. 200-480mm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Gwoździe blokowane do kości udowej tytanowe, o kształcie anatomicznym, prawe i lewe, wprowadzane od boku krętarza, posiadające min. 5 otworów w części bliższej dających różne możliwości blokowania ( w tym doszyjkowe), jak również min. 5 otworów w części dalszej z czego 4 gwintowane , posiadające spiralne żłobienie ułatwiające wprowadzanie gwoździa. Średnice gwoździ od 10-12mm oznaczone kolorami dla ułatwienia identyfikacji, dł.340-440mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | Gwoździe śródszpikowe blokowane do kości ramiennej, stalowe, lite i kaniulowane, posiadające spłaszczenie części bliższej ułatwiające implantację od strony łokcia, Ø 6-9mm, dł. 180-300mm, również gwoździe ramienne rekonstrukcyjne Ø 7-8 w wersji krótkiej (150-180mm) i długiej 200-280mm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Płytki ustalające DSB, sterylnie pakowane w oddzielnych, oznakowanych pudełkach, z min. 3-letnim terminem ważności sterylizacji, stalowe 2-16 otworowe, o kącie alfa 130 do 150° długość części szyjkowej 25mm, 38mm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 6. | Płytki ustalające DSK, sterylnie pakowane w oddzielnych, oznakowanych pudełkach, z min. 3-letnim terminem ważności sterylizacji stalowe, 4-20 otworowe, dł. części szyjkowej 25mm. |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 7. | Śruba zespalająca DSB/DSK sterylnie pakowana w oddzielnych, oznakowanych pudełkach, z min. 3-letnim terminem ważności sterylizacji, stalowa o dł. 55-130mm Ze skokiem co 5mm |  | 55 |  |  |  |  |  |
| 8. | Śruba kompresyjna stalowa DSB/DSK, sterylnie pakowana w oddzielnych, oznakowanych pudełkach, z min. 3-letnim terminem ważności sterylizacji |  | 55 |  |  |  |  |  |
| 9. | Gwoździe śródszpikowe do kości przedramienia , tytanowe, lite, o średnicy 4- 5mm, dł. 180-260mm |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 10. | Wkręt blokujący stalowy fi 4,5mm z łbem cylindrycznym poprawiającym prowadzenie wkrętu w prowadnicy łeb o wys. do 4mm i średnicy do 6mm, dł. wkrętu 28-80mm. |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 11. | Wkręt blokujący stalowy fi 6,5mm i rekonstrukcyjny fi 6,5 dł 60-115mm |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw blokujący do gwoździa wstecznego udowego składający się z tulei fi 6,5mm, śruby i dwóch podkładek |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 13. | Wkręt blokujący tytanowy fi 5,0 i 5,5mm z gniazdem gwiazdkowym , łeb cylindryczny ułatwiający prowadzenie wkrętu w tulei oraz wkręt blok. stalowy fi5,0mm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 14. | Wkręt blokujący tytanowy fi 7,5mm z gniazdem gwiazdkowym, łeb cylindryczny ułatwiający prowadzenie wkrętu w tulei |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 15. | Wkręt blokujący stalowy fi 3,5mm z łbem cylindrycznym o wys. do 4mm i średnicy do 6mm, dł. wkrętu 20-60mm |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 16. | Wkręt blokujący tytanowy fi 2,7mm dł.16-34mm i fi1,5/2,7mm , dł.l6-26mm. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 17. | Śruby zaślepiające stalowe o gwintach M7,M8 i M10 do gwoździ sródszpikowych blokowanych |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 18. | Śruby kompresyjne stalowe o gwintach M7, M8 i M10 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 19. | Śruba zaślepiająca tytanowa M4 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 20. | Śruba zaślepiająca tytanowa do gwoździa anatomicznego udowego , z gniazdem gwiazdkowym |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 21. | Śruba kompresyjna tytanowa do gwoździa anatomicznego udowego, z gniazdem gwiazdkowym |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 22. | Wkręt tytanowy gąbczasty z łbem gwintowanym fi 7,3mm, dł. 50-95mm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 23. | Wkręt tytanowy korowy fi 2,7mm dł. 10-30mm |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 24. | Wkręt tytanowy korowy fi 3,5mm dł. 16-80mm |  | 150 |  |  |  |  |  |
| 25. | Wkręt tytanowy korowy fi 4,5mm dł. 20-80mm |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 26. | Wkręt tytanowy z łbem gwintowanym i gniazdem gwiazdkowym fi 2,4 i 2,7mm dł. 8-30mm, barwione na kolor odmienny od wkrętów o innych średnicach |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 27. | Wkręt tytanowy z łbem gwintowanym i gniazdem gwiazdkowym fi 3,5mm dł 14-85mm, barwione na kolor odmienny od wkrętów o innych średnicach |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 28. | Wkręt tytanowy z łbem gwintowanym i gniazdem gwiazdkowym fi 5,0mm dł 20-95mm, barwione na kolor odmienny od wkrętów o innych średnicach |  | 180 |  |  |  |  |  |
| 29. | Płytka tytanowa o grubości do 2mm, prosta 2-otworowa, oba otwory gwintowane pod wkręty fi2,4 lub 2,7mm, płytki barwione w kolorze wkrętów z nimi współpracujących |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 30. | Płytka tytanowa o grubości do 2mm, T-kształtna , ukośna, 4-otworowa, wszystkie otwory gwintowane pod wkręty fi 2,4 i 2,7mm, kształtowa, lewa i prawa, dł. płytki 28,30,32mm, również płytka X-kształtna 4-otworowa, grub. do 2mm, w trzech różnych rozmiarach, płytki barwione w kolorze wkrętów z nimi współpracujących |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 31. | Płytka tytanowa o grubości do 2mm, prostokątna do stopy, zaopatrzona w min. 4 otwory gwintowane pod wkręty z łbem gwintowanym fi 2,4 lub 2,7mm oraz min. 2 otwory kompresyjne pod wkręty korowe fi2,7mm, płytki barwione w kolorze wkrętów z nimi współpracujących |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 32. | Płytka tytanowa o grubości do 2mm, do nasady dalszej kości promieniowej, kształtowana anatomicznie, lewa i prawa, w wersji wąskiej i szerokiej części nasadowej , z otworami gwintowanymi w części nasadowej oraz 3-5 oddzielnymi otworami gwintowanymi i min. jednym kompresyjnym w części trzonowej, płytka barwiona w kolorze wkrętów z nią współpracujących |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 33. | Płytka tytanowa wąska prosta , kompresyjna, z ograniczonym kontaktem, blokowana wkrętami z łbami gwintowanymi o śr. 3,5mm, posiadająca 4-14 par otworów, gwintowanego i kompresyjnego, płytka barwiona w kolorze wkrętów z nią współpracujących |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 34. | Płytka tytanowa blokowana rekonsrtukcyjna, grub. 2,8mm i szer. 11mm, posiadająca wcięcia ułatwiające doginanie, 4-10 otworowa, posiadająca min. 2 otwory kompresyjne z możliwością dwukierunkowej kompresji, gniazda otworów pod wkręty o śred. 3,5mm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 35. | Płytka tytanowa do bliższej nasady kości piszczelowej, anatomicznie kształtowana ,L - kształtna , lewa i prawa, posiadająca 5-6 otworów gwintowanych w części nasadowej oraz 4-16 par otworów gwintowanego i kompresyjnego w części trzonowej, przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera śr. 2,0mm do wstępnej stabilizacji, również płytka kłykciowa piszczelowa gruba, anatomicznie kształtowana w wersji lewej i prawej. |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 36. | Płytka tytanowa ramienna do bliższej nasady, z przynajmniej 9-oma otworami gwintowanymi w części nasadowej o wielokierunkowym ustawieniu, oraz 3-8 parami otworów gwintowanego i kompresyjnego w części trzonowej , otwory gwintowane pod wkręty fi 3,5mm, min. 6 otworów pod druty Kirschnera fi 2,0mm do wstępnej stabilizacji. Płytka barwiona w kolorze wkrętów z nią współpracujących. |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 37. | Płytka tytanowa piszczelowa do dalszej nasady , anatomicznie kształtowana , L-kształtna oraz spłaszczona trapezowo w części nasadowej , lewa i prawa , w części trzonowej posiadająca 4-14 par otworów gwintowanego i kompresyjnego, otwory gwintowane ustawione wielokierunkowo, płytki barwione w kolorze wkrętów z łbem gwintowanym z nimi współpracujących |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 38. | Płytki tytanowe ramienne dalsze anatomicznie kształtowane, przyśrodkowe i grzbietowo-boczne, lewe i prawe, stosowane parami lub pojedynczo, w części trzonowej posiadające 3-6 par oddzielnych otworów gwintowanego i kompresyjnego, płytki barwione w kolorze wkrętów z nimi współpracujących |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 39. | Płytka prosta rurkowa 1/3 koła, tytanowa, 4-8 otworów gwintowanych pod wkręty fi3,5mm, barwiona w kolorze wkrętów z którymi współpracuje |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 40. | Płytka piszczelowa dalsza na kostkę boczną, tytanowa, anatomicznie kształtowana, lewa i prawa, posiadająca min 7 otworów gwintowanych w części formowanej na kostkę oraz 3-6 par oddzielnych otworów kompresyjnego i gwintowanego w części trzonowej, płytka barwiona w kolorze wkrętów z nią współpracujących |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 41. | Płyta tytanowa, kłykciowa udowa, w części nasadowej posiadająca otwór gwintowany pod wkręt gąbczasty o śr. min. 7mm oraz towarzyszące otwory pod wkręty o śr. 5mm, w części trzonowej posiadająca 4-12 otworów gwintowanych i min. 1 kompresyjny pod wkręty o śr. 5mm oraz odpowiednio 4,5mm. Płyta barwiona w kolorze wkrętów z łbem gwintowanym z nią współpracujących |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 42. | Gwóźdź krętarzowy typu Gamma, tytanowy, kaniulowany, o średnicy 10 i 11mm oraz kącie trzonowo-szyjkowym 125, 130, 135 stopni, z możliwością użycia drugiej śruby doszyjkowej (antyrotacyjnej), z wypłaszczeniem w części stożkowej, gwoździe barwione odmiennymi kolorami w obrębie poszczególnych średnic, dł.gwoździ 180-200mm oraz w wersji długiej lewe i prawe, dł.280-420mm, gwoździe pakowane sterylnie w oddzielnych, oznakowanych pudełkach z min. 3 letnim terminem ważności sterylizacji lub na statywie z kontenerem sterylizacyjnym |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 43. | Śruba zespalająca tytanowa, kaniulowana, z kołnierzem zabezp. przed migracją, fi 11mm dł.70-120mm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 44. | Śruba zespalająca tytanowa, kaniulowana, z kołnierzem zabezp. przed migracją, fi6,5mm dł.70-120mm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 45. | Śruba zaślepiająca M8 i M12 dogwoździa typu Gamma |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 46. | Śruba kompresyjna M8 do gwoździa typu Gamma |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 47. | Wkręt blokujący tytanowy z łbem cylindrycznym do gwoździa typu Gamma, fi4,5mm, dł.30-80mm |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 48. | Wkręt korowy, samogwintujący, stalowy, fi4,5mm dł. 16-90mm, |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 49. | Wkręt kostkowy samogwintujący, stalowy, fi4,5mm dł.20-70mm |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 50. | Wkręt gąbczasty samogwintujący, stalowy, fi6,5mm, z gwintem dł. 16, 32 i pełnogwintowany, dł.wkręta 25-120mm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 51. | Podkładki do wkrętów korowych i gąbczastych, różne średn. |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 52. | Drut do cerklarzu w motkach dł. 10m fi 0,8-2,0mm |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 53. | Gwoździe Kirschnera fi 1,0-2,5mm/150mm |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 54. | Gwoździe Kirschnera fi 1,0-2,5mm/310mm |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 55. | Grot Stainmanna fi4,0, 4,5, 5,0 , różne długości |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 56. | Wkrętaki zwykłe różne końcówki |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 57. | Wkrętaki z chwytakami, różne końcówki |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 58. | Wiertła do kości o średnicach fi3,2; 2,0; 2,5; 3,5; 2,8; 4,0; 4,5mm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 59. | Opaski zaciskowe udowe 120x13,5mm |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 60. | Opaski zaciskowe ramienne, dwie wersje wymiarowe |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 61. | Opaska uciskowa 6cmx5m |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 62. | Wkręt kaniulowany samogwintujący , samowierc. z gniazdem sześciokąt., fi4,5mm , dł.20-70mm |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 63. | Wkręt kaniulowany samogwintujący , samowierc. z gniazdem sześciokąt., fi7mm , dł.40-130mm |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 64. | Nasadowa miarka długości |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 65. | Wkrętak sześciokątny kaniulowany S3,5, S5,0 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 66. | Wiertło kaniulowane fi2,5/1,2/150mm, fi5,0/2,2/180 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 67. | Drut prowadzący fi 1,0mm/170 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 68. | Drut prowadzący fi 2,0mm/230 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 69. | Kleszcze do cięcia drutu typu Herkules 230mm, z wymiennymi ostrzami |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 70. | Kleszcze do cięcia gwoździ o średn. do 6mm, dł. narzędzia 480mm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 71. | Gwoździe Rush'a, fi2,4; 3,2; 4,Omm o różnych długościach |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 72. | Wkręty typu Herberta, fi3,0/3,9mm dł,12-30mm |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 73. | Drut prowadzący fi 1,0mm/220 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 74. | Wkrętak kaniulowany sześciokątny S2,0 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 75. | Wiertło kaniulowane fi2,5/1,2/150mm |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 76. | Nożyczki Mayo utwardzane 145mm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 77. | Nożyczki Mayo 150mm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 78. | Kleszczyki Kocher proste 160mm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 79. | Kleszczyki Kocher proste 200mm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 80. | Kleszczyki Kocher proste 220mm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 81. | Kleszczyki kocher proste delikatne 140mm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 82. | Imadło Mayo-Hegar delikatne 200mm |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 83. | Imadło Crile-Wood proste 200mm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 84. | Penseta chirurgiczna Standard 1:2 145mm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 85. | Płytki rynnowe 1/3koła, stalowe, 3-8 otworowe |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |