Włoszczowa, dnia 17.06.2016 r.

Znak: DOAT  71/06/2016

Dotyczy:

dostawy wszczepów wraz z użyczeniem instrumentarium do zespoleń kości długich

dla Zespołu  Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Pytanie nr. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Załącznika nr 1 niżej wymienionych pozycji i utworzenie nowego zadania , np. zadanie  1A?

Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności i obniżenie ceny produktów w tych pozycjach.

| 52. | Drut do cerklarzu w motkach dł. 10m fi 0,8-2,0mm | 6 |
| --- | --- | --- |
| 53. | Gwoździe Kirschnera fi 1,0-2,5mm/150mm | 700 |
| 54. | Gwoździe Kirschnera fi 1,0-2,5mm/310mm | 500 |
| 55. | Grot Steinmanna fi4,0, 4,5, 5,0 , różne długości | 20 |

Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z załącznika nr 1 wymienionych pozycji.

Pytanie nr. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Załącznika nr 1, poprzez dostawienie kolumny z numerem katalogowym asortymentu, co przyczyni się do szczegółowego określenia oferowanego asortymentu oraz sprawnej realizacji zamówień?

Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian

Pytanie nr. 3

Czy Zamawiający mógłby ujednolicić wymóg co do terminu ważności sterylności w formularzu cenowym (min. 3-letni termin ważności sterylizacji)  z zapisami SIWZ i umowy, które wskazują na min 1 rok – i zmienić go na min 1 rok?

Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian.

Pytanie nr. 4

Poz. 40 i 70 – Czy Zamawiający dopuści płytkę piszczelową dalszą na kostkę boczną posiadającą 6 otworów gwintowanych w części formowanej na kostkę boczną oraz 4-10 otworów:  gwintowanych i oddzielnych 2 otworów kompresyjnych wydłużonych w części trzonowej? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz:

Z uwagi na powtórzenie opisu z pozycji 40 w pozycji 70 został wykreślony opis z pozycji 70.

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmian w pozycji 40

Pytanie nr. 5

Poz. 71 i 72 – Czy nie nastąpiła omyłka pisarska w określeniu ilości kleszczy do cięcia, gdyż wyroby te standardowo sprzedawane są w ilościach jednostkowych?

Odpowiedz:

Zamawiający wyjaśnia iż wszelkie wątpliwości zawarte zostały w zmienionym załączniku nr 1 do SIWZ

W pozycji 71 i 72 po poprawieniu  pozycja  69 – 70 Zamawiający przyjmuje  przedmioty zamówienia w ilości po 1 sztuce.

Pytanie nr. 6

§ 1 ust. 5 -  Czy Zamawiający w zakresie implantów tzw. drobnych (wkręty, podkładki, druty do cerklarzu, gwoździe Kirschnera, Rusha, groty Streinamnna, płytki 1/3 i narzędzi -  poz. 48-68, 71-87, zgodzi się doprecyzować, iż dostawy będą realizowane na podstawie sukcesywnych zamówień? Wskazany powyżej  asortyment zwyczajowo nie jest przewidziany do depozytu z uwagi na trudności z jego rozliczeniem po wykonanym zabiegu, narzędzia zaś sprzedawane są na podstawie zamówień.

Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę by dostawy były realizowane na podstawie sukcesywnych zamówień bezpośrednio na oddział ortopedyczny wkręty, podkładki, druty do cerklarzu, gwoździe Kirschnera, Rusha, groty Streinamnna, płytki 1/3 i narzędzi -  poz. 48-68, 71-87 (pozycje 71 – 87 ulegają poprawieniu 69 - 85)

Pytanie nr. 7

§ 1 ust. 5 -  Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż wyroby przechowywane nieodpłatnie u Zamawiającego tzw. bank będzie własnością Wykonawcy do momentu zużycia w procesie leczniczym (zaimplantowania) przez Zamawiającego. Pobranie z banku wyrobu potwierdzone zostanie protokołem zużycia przesłanym Wykonawcy. Protokół zużycia stanowi zamówienie na uzupełnienie banku o pobrany wyrób.

Odpowiedz:

TAK

Pytanie nr. 8

Czy Zamawiający w §1 ust. 7 zmieni zapis „przeszkolenie przez lekarza” na „przeszkolenie przez osobę skierowaną przez Wykonawcę posiadającą odpowiednią wiedzę”?

Zamawiający nakazuje, aby osobą szkolącą był lekarz. Nie we wszystkich przypadkach osobami szkolącymi są lekarze, lecz mogą to być również inni specjaliści o wiedzy i uprawnieniach dających podstawy do prawidłowego i w pełni profesjonalnego przeszkolenia. Stad wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr. 9

§ 3 ust. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie terminu dostawy narzędzi do 30 dni od otrzymania zamówienia (dot. poz. 56-61, 64-68, 71-72, 75-86)? Powyższe wynika z faktu, iż Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu, który nie jest w ciągłej sprzedaży, ponieważ jest on produkowany na zamówienie w związku z czym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 30 dni. W przypadku asortymentu, który w momencie otrzymania zamówienia dostępny będzie na stanach magazynowych, dostawa będzie realizowana na bieżąco.

Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę narzędzi dot. pozycji 56-61, 64-68, 71-72 (pozycje 71 – 72 ulegają poprawieniu 69 - 70), 75-86 (pozycje 75 – 86 ulegają poprawieniu 73 - 84) w terminie dostawy  do 30 dni od otrzymanego zamówienia.

Pytanie nr. 10

§3 ust. 8 – Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż wymóg daty ważności na fakturze lub  dokumencie WZ dotyczyć będzie tylko wyrobów sterylnych? W przypadku bowiem wyrobów nie sterylnych nie określa się terminów ważności na wskazanych dokumentach.

Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę na wymogi dotyczące ważności na fakturze lub WZ dla wyrobów sterylnych natomiast nie wymaga takich dokumentów dla wyrobów niesterylnych.

Pytanie nr. 11

Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 11, iż pismo dot. reklamacji będzie przesłane wraz z reklamowanym towarem?

Odpowiedz:

NIE

Pytanie nr. 12

Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 11 w związku z ust. 10 , iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedz:

NIE

Pytanie nr. 13

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §5:

  - Ust. 2 z 0,1% wartości określonej w §2 ust. 1 na 0,2% wartości nie dostarczonego w terminie towaru,

  - Ust. 3 z 0,1% wartości określonej w §2 ust. 1 na 0,2% wartości reklamowanego towaru?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych. Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz                   w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedz:

NIE

Pytanie nr. 14

Czy Zamawiający doda zapis w §6 ust. 4, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu

Odpowiedz:

NIE

Pytanie nr. 15

Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 7, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty, a postępowanie polubowne – pojednawcze zostanie zakończone w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedz:

NIE

Pytanie nr. 16

Czy Zamawiający w poz. 1, 2,5-8, 42 odstąpi od wymogu oferowania implantów sterylnych?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr. 17

Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących z łbem o średnicy 8 mm i wysokości 6 mm?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr. 18

Czy Zamawiający w poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących tytanowych i stalowych fi 4,5 i 5,0 mm z gniazdem sześciokątnym?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr. 19

Czy Zamawiający w poz. 14 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących tytanowych fi 6,5 mm z gniazdem sześciokątnym?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr. 20

Czy Zamawiający w poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących stalowych z łbem o średnicy 6 mm?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr. 21

Czy Zamawiający w poz. 20-21 dopuści możliwość zaoferowania śruby zaślepiającej i kompresyjnej tytanowej do gwoździa anatomicznego udowego z gniazdem sześciokątnym?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr. 22

Czy Zamawiający w poz. 30-38 dopuści możliwość zaoferowania płytek z otworami dwufunkcyjnymi blokująco – kompresyjnymi z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych zamiast par otworów, gwintowanego i kompresyjnego?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr. 23

Czy Zamawiający w Poz. 32 dopuści możliwość zaoferowania płytki z ilością otworów w części trzonowej od 3 do 5?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr. 24

Czy Zamawiający w poz. 33 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej 4-12 otworów zamiast 4-14 otworów?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr. 25

Czy Zamawiający w poz. 34 dopuści możliwość zaoferowania płytki o grubości 2,5 mm, posiadającej wcięcia ułatwiające doginanie, 4-10 otworowów dwufunkcyjnych blokująco – kompresyjnych z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych, z jednokierunkową kompresją, gniazda otworów pod wkręty o śred. 2,7 i 2,4 mm?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr. 26

Czy Zamawiający w Poz. 35 dopuści możliwość zaoferowania płytki z ilością otworów w części trzonowej od 4 do 16 z 3 otworami pod druty Kirschnera?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr. 27

Czy Zamawiający w Poz. 36 dopuści możliwość zaoferowania płytki z ilością otworów w części trzonowej od 3 do 12?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr. 28

Czy Zamawiający w Poz. 37 dopuści możliwość zaoferowania płytki z ilością otworów w części trzonowej od 5 do 21?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr. 29

Czy Zamawiający w Poz. 38 dopuści możliwość zaoferowania płytki z ilością otworów w części trzonowej od 3 do 14?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr. 30

Czy Zamawiający w Poz. 39 dopuści możliwość zaoferowania otworów w płytce blokowanych nie wymagających zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 3,5 mm?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr. 31

Czy Zamawiający w poz. 40 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej 5 otworów gwintowanych w części formowanej na kostkę?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr. 32

Czy Zamawiający w poz. 41 dopuści możliwość zaoferowania płyty o następujących parametrach technicznych:

- Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3) oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0/7,3), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia Długość od 170 do 458 mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr. 33

Czy Zamawiający w poz. 43-44 dopuści możliwość zaoferowania śrub bez kołnierza?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr. 34

Czy Zamawiający w poz. 45 dopuści możliwość zaoferowania śruby zaślepiającej tylko M12?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr. 35

Czy Zamawiający w Poz. 39 dopuści możliwość zaoferowania otworów w płytce blokowanych nie wymagających zaślepek/przejściówek z gwintem stożkowym, z możliwością zastosowania śrub blokowanych 3,5 mm?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr. 36

Czy Zamawiający w poz. 52 dopuści możliwość zaoferowania drutu do cerklarzu Ø0,8-1,5mm?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr. 37

Czy Zamawiający w poz. 70 dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej 5 otworów gwintowanych w części formowanej na kostkę

Odpowiedz:

Zamawiający wyjaśnia iż wszelkie wątpliwości zawarte zostały w zmienionym załączniku nr 1 do SIWZ W pozycji 70  po poprawieniu  pozycja  40.

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr. 38

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie Pozycji 59-61, 64, 71-72, 78-86 w oddzielny pakiet oraz umożliwienia składania ofert częściowych. Dopuści to do udziału w  postępowaniu większą liczbę wykonawców oraz umożliwi Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza

W pozycji 71 – 72  po poprawieniu  pozycja  69 – 70,

W pozycji 78 – 86  po poprawieniu  pozycja  76 – 84,