Znak sprawy 03/03/2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

POWYŻEJ 209 000 EURO

na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla

Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

# Włoszczowa 15 kwietnia 2016 roku                                                                 Zatwierdzam

………………………………

Część I

INFORMACJE OGÓLNE

I Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

telefon 041 38 83 828, fax 041 38 83 877

adres e-maill: zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

NIP 656 –18 – 55 908, REGON  000304295

Adres strony internetowej na której umieszczono SIWZ : www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od  7:30 do 15:05

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

III. Rodzaj zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku 
dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

IV. Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użycia – Kod CPV 33141000-0

Zawartych w „Zestawieniu sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku” stanowiącym załącznik nr 1 w pakietach od nr 1 do nr 42 do niniejszej SIWZ.

V. Opis części zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety

2.  W przypadku gdy oferta jednego wykonawcy, złożona na więcej niż jeden pakiet niniejszego         postępowania, okaże się najkorzystniejsza, Zamawiający zawrze jedną umowę na realizację   zamówienia publicznego

W przypadku niepełnych opakowań ilości zaokrąglamy do jednego opakowania w górę.

VI. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

a) Sukcesywne dostawy wg bieżących potrzeb zamawiającego do Apteki Szpitalnej na koszt Wykonawcy     przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

b) Realizacja dostaw w terminie:

- 3 dni od daty złożenia pisemnego zamówienia przesłanego faxem lub e-mailem – jest to termin maksymalny realizacji zamówienia.

W przypadku, gdy w kryterium termin dostawy Wykonawca zaproponuje krótsze terminy realizacji zamówienia to w ramach kontraktu będzie zobowiązany do realizacji dostaw 
w zaproponowanych terminach.

c) Zamówienia składane przez zamawiającego będą wynikać z bieżących i uzasadnionych potrzeb, co jest równoważne z możliwością niezrealizowania przedmiotu zamówienia w ilościach określonych w załącznikach do SIWZ.

IX. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące ( art. 22 ust. 1):

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadają wiedzę i doświadczenie;

  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonywanie zamówienia;

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się według formuły spełnia/nie spełnia.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (art. 24 ust. 1 i 2):

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

a)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                    z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

b) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującym prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

d) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione                  w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującym prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

e) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano 
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującym prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                                       w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa                   lub przestępstwa skarbowego;

f) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem                 o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującym prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału             w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa                  lub przestępstwa skarbowego;

g)  osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującym prace zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                               w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa                    lub przestępstwa skarbowego;

h) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia                  na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

i)   wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,

o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach        powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom                      na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) –przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

j) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo – akcyjną  lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym brew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

2.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

a) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego,              o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców                 w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie  art. 62 ust. 1 pkt. 2 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 i 2;

b)   nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania

ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

d)  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

e)  należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego  2007 r.                    o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póź. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba                  że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

X. Oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków wymienionych w punkcie 9 niniejszej SIWZ

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy,

- wypełniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy,

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                              w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- kopię koncesji, zezwolenia lub licencji jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,            lub oświadczenie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym             nie ma obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia czy licencji na prowadzenie działalności                    w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10          i 11 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego , że wykonawca nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających że te dostawy zostały wykonane należycie,

- polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności – odpowiedzialność deliktowa na kwotę nie niniejszą niż 1 000 000 PLN.

- pełnomocnictwo określające zakres uprawnień w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,

- potwierdzenie wniesienia wadium,

- zaakceptowany projekt umowy.

XI. Dokumenty wymagane od Wykonawców ubiegających się wspólnie

o zamówienie i Wykonawców mających swoją siedzibę poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

Wykonawcy zagraniczni.

1.   Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,

o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego        organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem  terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo  składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed    notariuszem.

2.  Jeśli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Dziale X pkt 6; 9; 11 i 12 składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3.   W miejsce dokumentów określonych w Dziale X pkt 8 i 10 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8; 10 i 11 ustawy.

4. 	Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej nie 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z wyjątkiem informacji określonej w pkt 2 ppkt b, która powinna być wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty:

Formularz ofertowy musi być sporządzony w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze                  lub inną trwałą techniką oraz podpisany czytelnie przez osobę / osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę / osoby podpisujące ofertę.

Wszystkie strony winny być ponumerowane i spięte lub ewentualnie zszyte w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację. Wymagane dokumenty muszą by przedstawione w formie oryginałów             lub kopii poświadczonych „ za zgodność z oryginałem „ przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Zgodnie z ustawą, wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, spełniającą obowiązujące przepisy, warunki określone w SIWZ, na formularzach do niej załączonych.

XIII. Dokumentacja przetargowa

Zawartość dokumentacji przetargowej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 - zestawienia sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku w pakiet od nr 1 do nr 42;

Załącznik nr 2 - wadium

Załącznik nr 3 - formularz ofertowy;

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 5 - oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu;

Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

Załącznik nr 7 - projekty umowy.

Obowiązek zapoznania się wykonawców z dokumentacją przetargową:

Wykonawcy winni zapoznać się dokładnie z treścią wszelkich dokumentów przetargowych.

Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pytania wykonawców powinny                 być formułowane na piśmie i składane na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,                             29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28.

Tryb wprowadzania zmian w dokumentacjach przetargowych przez Zamawiającego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów przetargowych z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi                               na zapytania wykonawców. Każda taka zmiana staje się wiążąca z momentem jej wprowadzenia. Zamawiający powiadomi Wykonawców o treści wprowadzonych zmian w dokumentach przetargowych na stronie internetowej Szpitala. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści dokumentów przetargowych. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Szpitala.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:

mgr Elżbieta Benben – Naczelna Pielęgniarka Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, 
tel. 41/38 83 801 fax 41/38 83 877 informacje dotyczące postępowania udzielane są od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 14:00.

Regina Wolska – Dział Obsługi Administracyjno-Technicznej w sprawach proceduralnych tel. 41 3883837 informacje dotyczące postępowania udzielane są od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 14:00.

XIV. Wadium:

Łączna wysokość wadium dla wszystkich pakietów w Załączniku nr 1 wynosi  9 749,00 PLN.

1. Wysokość wadium dla poszczególnych pakietów określa kolumna „Wadium” w Załączniku nr 2

2. Wadium należy bezwzględnie wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu na konto prowadzone w banku PKO BP S.A. O / Włoszczowa nr konta 
26 1020 2733 0000 2102 0003 9396,

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia                     9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z zm.).

Zwrot wadium

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych

w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących

po stronie wykonawcy.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,                  o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

XIV Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XV  Kryteria oceny ofert:

- Do oceny ofert przyjmuje się następujące kryteria:

Cena danej części zamówienia brutto – wartość kryterium - 90 %

Podstawą oceny jest cena zamówienia brutto zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 3 do SIWZ).

Kryterium ceny - (Kc).

| Kc = | - Najniższa łączna cena danej części zamówienia - brutto spośród nieodrzuconych ofert | x 100 x 90% |
| --- | --- | --- |
|  | Łączna cena danej części zamówienia brutto w badanej nieodrzuconej ofercie. |  |

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena” wynosi – 90 pkt. Zamawiający wyliczy liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne oferty w oparciu o ww. wzór z dokładnością               do dwóch miejsc po przecinku.

W formularzu ofertowym Oferent przedstawi całkowitą wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty związane z dostawą towaru. Jeżeli wykonawca stosuje rabaty to należy je uwzględnić w cenie oferty.

Sposób wyliczania ceny w formularzu ofertowo – cenowym:

- pozycja z kolumny nr 3 (ilość) x pozycja z kolumny nr. 4 (cena jednostkowa netto) = (wartość ogółem netto) pozycja nr. 5,

- kwota z kolumny nr. 5 (wartość ogółem netto) x wartość  podatku VAT = należny podatek VAT  kolumna nr.6,

- (wartość ogółem netto) pozycja z kolumny nr. 5 + (należny podatek VAT) pozycja                         z kolumny nr. 6 = (wartość ogółem  brutto) pozycja nr. 7,

- (wartość ogółem brutto) pozycja z kolumny nr 7 / na (ilośc pozycji) z kolumny nr. 3 = (cena jednostkowa brutto) pozycja nr. 4,

Kryterium termin realizacji zamówienia – 10%

Zamawiający wymaga, aby dostawa towaru była realizowana w następujących terminach nie dłuższych niż:

- W ciągu 3 dnia od złożenia zamówienia

Wykonawca w formularzu ofertowym może określić krótsze terminy realizacji zamówienia,                    za które może uzyskać dodatkowe punkty w przedmiotowym kryterium.

Minimalne terminy realizacji zamówienia, za które można otrzymać maksymalną liczbę punktów wynoszą:

- W ciągu 1 dzień od złożenia zamówienia

Maksymalna ilość uzyskanych punktów w kryterium termin wynosi 10 pkt.

Punkty zostaną przyznane tylko w przypadku spełnienia kryterium godzinowego 
z wszystkich trzech trybów łącznie, wg następujących zasad:

| W ciągu 1 dnia od złożenia zamówienia | 10 punktów |
| --- | --- |
| W ciągu 2 dni od złożenia zamówienia | 5 punktów |
| W ciągu 3 dni od złożenia zamówienia | 0 punktów |

Oferta najkorzystniejsza:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną na podstawie zsumowania liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (cena danej części zamówienia + termin).

Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie                       w złotych polskich.

XVI  Składanie ofert

Opakowanie i oznakowanie ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu.

Kopertę lub opakowanie należy oznaczyć następująco:

Zespół Opieki Zdrowotnej  we Włoszczowie , 29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28

Oferta na przetarg nieograniczony : „Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku, znak sprawy: 03/03/2016” nie otwierać przed godziną 10:00 w dniu 30.05.2016 roku.

Koperta lub opakowanie winno zostać opatrzone dokładnym adresem oferenta.

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę można złożyć bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat lub za pomocą poczty. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko oferenta. Oferent winien we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w maksymalnym stopniu zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu.

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 30.05.2016 roku do godz: 10:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie:

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Oferty zamienne, wycofanie ofert:

W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie

Termin związania ofertą:

Wykonawcy pozostają związani złożoną oferta przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

#### XVII   Otwarcie i ocena ofert

Otwarcie ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.05.2016 roku o godz. 10:15 w Sali Konferencyjnej, Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

Kolejność otwierania ofert:

  - Jako pierwsze będą otwarte oferty przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane.

  - W dalszej kolejności zostaną otwarte oferty oznaczone napisem „Oferta zamienna”. Oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane.

  - Oferty wycofane nie będą otwierane.

Odczytane zostanie dla każdej z ofert: imię i nazwisko, nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana a także informacje dotyczące ceny.

Na zakończenie części jawnej posiedzenia komisji nastąpi przyjęcie do protokołu ewentualnych uwag osób obecnych przy otwarciu ofert.

Badanie ofert:

  - Wszystkie oferty zostaną dokładnie sprawdzone w zakresie spełniania wymagań zamówienia określonych w niniejszej specyfikacji.

  - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz jakiejkolwiek zmiany jej treści.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,

-  niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Odrzucenie oferty

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli w trakcie jej rozpatrywania stwierdzi, że:

  - jest niezgodna z ustawą,

  - jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt. 3 ustawy

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy    o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu              o udzielenie zamówienia lub nie zaproszono go do składania ofert,

  - zawiera błędy w obliczaniu ceny,

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził

się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku                             do przedmiotu zamówienia

XVIII Wybór wykonawcy i zawarcie umowy

Wybór wykonawcy:

Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który:

  - Złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji,

  - Przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu,

Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania wówczas, gdy:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (…),

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej

przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zawiadomi równocześnie wszystkich   wykonawców, którzy:

1)  ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed

upływem terminu składania ofert,

2)  złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania  ofert,

-   podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ogłoszenie wyników postępowania:

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres

wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom                   w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacje;

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                       i prawne;

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, 
29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28, Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o wynikach postępowania pocztą elektroniczną oraz pisemnie.

Protokół wraz z załącznikami i oferty składane w trakcie postępowania są jawne i podlegają udostępnieniu w trybie określonym w art. 96 ust. 3 i 5 ustawy.

Zawarcie umowy:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni                    od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

XIX Środki ochrony prawnej

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej określone w części VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164).

Załączniki do SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 – zestawienie sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku w pakietach od nr 1 do nr 42;

Załącznik nr 2 - wadium

Załącznik nr 3 - formularz ofertowy;

Załącznik nr 4 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 5 - oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu;

Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej;

Załącznik nr 7 – Parafowany wzór umowy

Sporządził                                                                                                           Zatwierdził

Załącznik nr 1

Zestawienie sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku

Pakiet 1

Sprzęt anestezjologiczny

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m |  | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 25211000-3 | Pułapka wodna Waterlock 2 zabezpieczająca wielofunkcyjne monitory gazowe w aparatach do znieczulenia współpracująca z aparatami do znieczulenia firmy Dragër |  | szt. |  | 60 |  |  |  |
| 2. | 25211000-3 | Adapter do pułapki wodnej Waterlock 2 współpracujący z aparatami do znieczulenia firmy Dragër |  | szt |  | 6 |  |  |  |
| 3. | 25211000-3 | Jednorazowe linie próbkujące do pomiaru gazów współpracujące z aparatami do znieczulenia firmy Dragër- op 10 szt. |  | op |  | 60 |  |  |  |
| 4. | 25211000-3 | Filtr antybakteryjny wielorazowy zabezpieczający aparat i pacjenta w trakcie znieczulenia i wentylacji- może być sterylizowany w temp. 134 oC max 24 razy – op 5 szt |  | op |  | 1 |  |  |  |
| 5. | 25211000-3 | Zastawka wydechowa jednorazowego użytku współpracująca z respiratorami firmy Dragër ; EVITA XL- op 10 szt |  | op |  | 2 |  |  |  |
| 6. | 25211000-3 | Zastawka wydechowa wielokrotnego użytku współpracujące z respiratorami firmy Dragër: SAVINA |  | szt |  | 2 |  |  |  |
| 7. | 25211000-3 | Zastawka wydechowa wielokrotnego użytku współpracująca z respiratorami firmy Dragër:; Evita XL |  | szt |  | 5 |  |  |  |
| 8. | 25211000-3 | Zastawka wydechowa wielokrotnego użytku współpracująca z respiratorem SAVINA 300 |  | szt. |  | 1 |  |  |  |
| 9. | 25211000-3 | Jednorazowa zastawka wydechowa do respiratorów SAVINA firmy Dragër. |  | szt. |  | 10 |  |  |  |
| 10. | 25211000-3 | Przetworniki do pomiaru inwazyjnego ciśnienia krwi kompatybilne z modułem Picco i kardiomonitorem Infinity Delta |  | szt |  | 200 |  |  |  |

Pakiet  2

Sprzęt  anestezjologiczny

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m |  | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141620-2 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego Yankauer dren 3m z uniwersalnymi końcówkami + kanka YankaueraCh 18- 30 , z możliwością regulacji ssania lub bez, pakowany sterylnie w podwójne opakowanie folia- papier |  | Szt. |  | 5 000 |  |  |  |
| 2. | 25211000-3 | Dreny łączące , sterylne , długość min.100cm, końcówki uniwersalne , lejek- lejek, opakowanie sterylne |  | szt |  | 1 000 |  |  |  |
| 3. | 25211000-3 | Dreny łączące , sterylne , długość 200-210cm, opakowanie sterylne końcówki do wyboru: Uniwersalne lejek- lejek 2 Lejek – stożek (schodkowany) do cewników do GDO Lejek – stożek z dodatkowym regulatorem siły ssania do cewników Kompatybilność z zamkniętymi systemami do odsysania. |  | szt |  | 1500 |  |  |  |

Pakiet nr 3

Sprzęt  anestezjologiczny

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141600-6 | Proszek żelujący – opakowanie do wkładów workowych 2kg (w przypadku zaoferowania w pozycji 2 wkładów żelowanych Zamawiający dopuszcza do odstąpienia od wyceny tej pozycji) | Op. |  | 10 |  |  |  |
| 2. | 33141600-6 | Wkłady workowe jednorazowego użytku, pojemność 2000 ml , z trwale dołączoną pokrywą , uszczelnianie automatyczne po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, | Szt. |  | 8000 |  |  |  |
| 3. | 25222200-5 | Pojemniki wielorazowego użytku na wkłady workowe, pojemność 2000 ml wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażane w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączenia próżni | Szt. |  | 70 |  |  |  |
| 4. | 25211000-3 | Uchwyt uniwersalny do mocowania pojemników wielorazowych | Szt. |  | 50 |  |  |  |
| 5. | 25222200-5 | Pojemniki wielorazowego użytku na wkłady workowe, pojemność 1000 ml wykonane z przeźroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażane w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączenia próżni | szt |  | 5 |  |  |  |
| 6. | 33141600-6 | Wkłady workowe jednorazowego użytku, pojemność 1000 ml , z trwale dołączoną pokrywą , uszczelnianie automatyczne po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni, | szt |  | 50 |  |  |  |

Pakiet nr  4

Sprzęt anestezjologiczny

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33171000-9 | Rurki intubacyjne z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym, sterylna. Mankiet uszczelniający, znacznik RTG, wyraźne czytniki głębokości Rozmiar 2,0 do 5.0 Opakowanie folia- papier | Szt. | 2,0 rurki noworodkowe intubacyjne z mankietem uszczelniającym | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 2,5 rurki noworodkowe intubacyjne z mankietem uszczelniającym | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 3,0 rurki noworodkowe intubacyjne z mankietem uszczelniającym | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 3.5 noworodkowy | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 4.0 | 10 |  |  |  |
|  | 33171000-9 | Rurki intubacyjne z niskociśnieniowym, stożkowym mankietem uszczelniającym, sterylna. Mankiet uszczelniający, znacznik RTG, wyraźne czytniki głębokości Rozmiar 5,0 - 9.0 Opakowanie folia- papier | Szt. | 5.0 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 6.0 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 6.5 | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 7.0 | 600 |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 7.5 | 200 |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 8.0 | 300 |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 8.5 | 300 |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 9.0 | 40 |  |  |  |
| 2. | 33171000-9 | Rurki intubacyjne noworodkowe bezlateksowe, bez mankietu niskociśnieniowego, znacznik RTG | Szt. | 1,5 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 2.0 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 2.5 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 3.0 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 3.5 | 10 |  |  |  |
| 3. | 33171000-9 | Rurki tracheotomijne z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, regulowany szyld rurki oznaczenie w dwóch miejscach w celu jego identyfikacji. | Szt. | 6.0 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 6.5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 7.0 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 7.5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 8.0 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 8.5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 9.0 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 9.5 | 5 |  |  |  |
| 4. | 33157800-3 | Filtr bakteryjno wirusowy z wymiennikiem ciepła w wilgoci, konieczny port kapno,dla dorosłych. Sprawność filtrowania większa niż 99.99999% objętości , przestrzeń martwa 52/45ml, zakres objętości oddechowej 150-1200ml ,niska waga filtra ok. 30g Sterylny na 24 godz. Filtr typu HMI. | Szt. |  | 4 000 |  |  |  |
| 5. | 33141640-8 | Łącznik do rurek intubacyjnych i tracheotomijnych, jednorazowego użytku, podwójnie obrotowe kątowe, port do odsysania, zdejmowany kapturek | Szt. |  | 300 |  |  |  |
| 6. | 33157800-3 | Filtry (bakteryjno-wirusowe) do ssaków próżniowych, elektrycznych z elastyczną , uniwersalną końcówką pasującą do w/w ssaków i standardowych przewodów. | Szt. |  | 4 000 |  |  |  |
| 7. | 33171000-9 | Rurki tracheotomijne z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, stały szyld rurki z możliwością odsysania przestrzeni podgłośniowej, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. | Szt. | Nr 6 | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Nr 7,5 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Nr 8,5 | 20 |  |  |  |
| 8. | 33171000-9 | Rurki tracheotomijne z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. | szt | nr 6 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | Nr 7,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | Nr 8,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | Nr 9,0 | 30 |  |  |  |
| 9. | 33171000-9 | Rurki tracheotomijne z łącznikiem, foniatryczna | szt | Nr 7,5 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  | Nr 8 | 10 |  |  |  |
| 10. | 33141642-2 | Opaska do fiksowania rurek intubacyjnych | Szt | Do rurek 5.0-6.5mm | 30 |  |  |  |
|  |  |  | Szt | Do rurek 7.0-10.0mm | 200 |  |  |  |
| 11. | 33171000-9 | Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętło umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulacje w zakresie od 5 – 40 cm H2O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2200 ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbke drenowego płynu z tyłu komory korekcyjnej, o wysokości do 25 cm i konstrukcji niewymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, sterylny, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną. | Sz. |  | 40 |  |  |  |
| 12. | 33171000-9 | Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na przedniej ścianie umożliwiającego regulację w zakresie od 5 -40 cm H2O , bezgłośny , wyskalowany do objętości 2200 ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizulację prawidłowego działania drenażu , zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu z tyłu komory kolekcyjnej, o wysokości do 25 cm i konstrukcji niewymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, sterylny, z dwoma niezależnymi drenami łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną. | szt |  | 5 |  |  |  |
| 13. | 33171000-9 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składający się : - z igły TuchTuchy 18G/8cm kodowanej kolorem , - z dokładnie dopasowanym mandrynem, - z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami „ - cewnika z trzema otworami bocznymi , wykonanym z obojętnego - - chemicznie tworzywa medycznego , - odporny na załamania - znaczniki długości ; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2, skuteczny przez 96 h - sterylny: strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10 ml - łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie - prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO. | szt |  | 100 |  |  |  |

Pakiet nr 5

Sprzęt anestezjologiczny

| L p | Kod CPV |  |  | Nazwa |  | J m |  | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33171000-9 |  |  | Zestaw do przez skórnej tracheotomii Ultraperc z roszerzadłem jednostopniowym w kształcie rogu nosorożca, umożliwiający wprowadzenie rurki tracheostomijnej przy użyciu metody Seldingera, jednorazowy z rurkami Blue Line Ultra Suctionaid. Rurka z mandrynem z otworem na prowadnicę Seldingera. |  |  | Szt. | 7.0 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Szt. | 8.0 | 20 |  |  |  |
| 2. |  | 33141642-2 | Zestaw do bezpiecznej koniktomii PCK. W skład zestawu wchodzą : Igła Veressa, wyposażona we wskaźnik sygnalizujący wejście doświata tchawicy , i kontakt z jej tylnią ścianką- chroni przed uszkodzeniem tchawicy, rurka tracheostomijna o średnicy 6mm z mankietem niskociśnieniowym Soft-Sealo potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności podtlenku azotu oraz łącznikiem 15mm- umożliwia bezpieczną i długą wentylację, opakowanie typu blister mieszczące się z łatwością w torbie ratownika , zawiera graficzną instrukcję użycia, skalpel nr 15, strzykawka o poj. 10 ml, igła Veressa, mandryn, żel poślizgowy, opaska do mocowania rurki, nici nylonowe, wymiennik ciepła i wilgoci typu Thermovent. |  | Szt. |  |  |  | 2 |  |  |  |

Pakiet nr  6

# Sprzęt anestezjologiczny

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT |  | Numer REF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141642-2 | Wysoce paro przepuszczalny, transparentny opatrunek z folii poliuretanowej do zabezpieczania wkłuć centralnych. Bezpieczne i długotrwałe mocowania, wodoszczelne. Wysoce para przepuszczalność, utrzymuje miejsce wkłucia w suchości i chroni przed maceracją. Klej naniesiony w formie kratki. Owalny kształt z nacięciem w osi. Rozmiar 9cm x12cm . Op. a"50szt | op |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 2. | 33141642-2 | Wysoce paro przepuszczalny, transparentny opatrunek z folii poliuretanowej do zabezpieczania wkłuć centralnych. Bezpieczne i długotrwałe mocowania, wodoszczelne. Wysoce para przepuszczalność, utrzymuje miejsce wkłucia w suchości i chroni przed maceracją. Klej naniesiony w formie kratki. Owalny kształt z nacięciem w osi. Rozmiar 9cm x 7cm. Op. a"50szt | op |  | 15 |  |  |  |  |  |

Pakiet  7

Sprzęt anestezjologiczny

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | ##### Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141642-2 | Czujnik tlenu-kapsuła do Drager; FABIUS, EVITA , Sulla, Babylog, Titus. | szt |  | 30 |  |  |  |
| 2. | 33141642-2 | Czujnik tlenowy Oxytrace, służący do monitorowania Ciśnienia O2- współpracujacy z respiratorami firmy Drager- SAVINA , SAVINA 300 | szt |  | 2 |  |  |  |
| 3. | 33141642-2 | Czujnik przepływu Spirolife – wielorazowy Kompatybilny z respiratorami aparatami do znieczulenia firmy Drager | szt |  | 30 |  |  |  |
| 4. | 33141642-2 | Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku- silikonowy, dla dorosłych, typu Masimo LNCS DB9, długość 1.1m. | szt |  | 10 |  |  |  |
| 5. | 33141642-2 | Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku dla dorosłych typu Masimo LNCS TC-I – na uszny | szt. |  | 10 |  |  |  |
| 6. | 33141642-2 | Mankiet 1- żyłowy , dla dorosłych długi, rozm. 25-35 cm, dwuwarstwowy z konektorem BP12. | szt | Rozmiar 25-35cm | 30 |  |  |  |
| 7. | 33141642-2 | Mankiet dla dorosłych duży 1- żyłowy , rozm.33-47 cm, dwuwarstwowy z konektorem BP 12. | szt | Rozmiar 33-47cm | 20 |  |  |  |
| 8. | 33141642-2 | Mankiet 2- żyłowy , dla dorosłych długi, rozm.25-35 cm, dwuwarstwowy z konektorami BP 17 i Bp 18. | szt | Rozmiar 25-35 cm dla dorosłych | 2 |  |  |  |
| 9. | 33141642-2 | Mankiet dla dorosłych, duży 2-żyłowy,rozm. 33-47 cm, dwuwarstwowy z konektorami BP 17 i BP 18. | szt | Rozmiar 33-47cm | 2 |  |  |  |
| 10. | 33141642-2 | Mankiet 2 – żyłowy dla dzieci dwuwarstwowy z konektorami BP17 i BP18 | szt. |  | 2 |  |  |  |
| 11. | 33141642-2 | Czujnik temperatury do Draeger/Siemens, naskórny dla dorosłych | szt |  | 20 |  |  |  |

Pakiet nr  8

Sprzęt anestezjologiczny

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | ##### Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 25211000-3 | Zestaw do znieczulenia p/p 1szt serweta włóknikowa ,min.35g/m2,60-75x80-90cmz otworem 7-8cm i przylepcem wokół otworu i na krótszym boku lub dodatkowo taśma lepna 7szt. komp.gaz.17n8w 7,5x7,5,1szt kleszczyki plastikowe, typu kocher 14cm,1szt serweta foliowana 35-39g/m2 50/50cm do zawinięcia zestawu, zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliowa, na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, data ważności, identyfikacja producenta zgodnie z norma EN PN 980,EN PN1041,oznakowany kierunek otwierania zgodnie z Norman EN 868-5,material gazowy w klasie 2a zgodnie z regułą 7 z podwijanymi brzegami, bielone metoda bezchlorkowa.. | szt |  | 1200 |  |  |  |
| 2. | 25211000-3 | Zestaw do wkłucia centralnego, jałowy w skladzie;5szt komp. 8w,17n roz.7,5x7,5cm,6szttupfery kule 20x20cm,1szt serweta polipropylenowa 35g/m2, Roz.60/40cm.1szt serweta foliowana min 43g/m2,Roz.75x75-90cm z przylepnym otworem 7-10cm.1szt kleszczyki plastikowe z zaciskiem,1szt peseta plastikowa,1szt nożyczki metalowe wykonane ze stali polerowanej, wygrawerowane znak CE oraz jednorazowego użycia ( przekreślona dwójka) po obu stronach narzędzia. Ostra część zabezpieczona kapturkiem który zapobiega przedziurawieniu opakowania. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, data ważności, identyfikacja producenta zgodnie z norma EN PN 980,EN PN 1041,oznakowany kierunek otwierania zgodnie z norma PN EN 868-5,material gazowy w klasie 2a zgodnie z regułą 7 z podwijanymi brzegami .,bielony metoda bezchlorkowa | Szt. |  | 300 |  |  |  |

Serwety mszą być wykonane z włókniny odpornej na przenikanie cieczy .

- Zgodnie z normą PN- EN 13795 lub równoważną .

- Do potwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu wymagane jest dostarczenie kart danych technologicznych wystawionych przez producenta wyrobu gotowego.

- Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty zgodnie z normą PE- EN ISO 11135- 1: 2009(EO) lub równoważne w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy)

Pakiet   9

Higiena pacjenta

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 25211000-3 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, gąbka-aplikator, preparat nawilżający do ust na bazie wodnej. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika. | szt |  | 1000 |  |  |  |
| 2. | 25211000-3 | Ściereczki barierowe dedykowane wyłącznie do okolicy krocza dla pacjentów z nieotrzymaniem mocz/stolca, o właściwościach czyszczących, nawilżających, usuwających przykry zapach oraz chroniących skórę pacjenta poprzez pozostawienie przezroczystej, przepuszczalnej dla powietrza oraz izolującej od wilgoci bariery dimetikonowej chroniącej przed zapaleniem skóry związanym z nieotrzymaniem moczu/stolca. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie redukcji zapalenia skóry związanego z nieotrzymaniem moczu/stolca oraz odleżyn okolicy krzyżowo-pośladkowej potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi. W składzie 3% dimetikon ( każda ściereczka zawiera minimum 756 mg dimetikonu), niespłukiwany preparat oczyszczający o zrównoważonym pH, aloes, bez lateksu, w rozmiarze 22 x 22 cm, 24 ściereczki w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny. | szt |  | 200 |  |  |  |

Pakiet  10

Sprzęt anestezjologiczny

| Lp. | Opis produktu | Kod CPV | Rozmiar | J.m. | Ilość | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr antybakteryjny- antywirusowy, sterylny , bez wymiennika ciepła i wilgoci, mechaniczny, membrana hydrofobowa, harmonijkowa, powierzchnia filtracji minimum 700 cm2, duża skuteczność filtracji minimum 99,999999%, waga filtra do 45g do zamocowania między respirator, a układ pacjenta od strony aparatu | 33157800-3 |  | szt. | 3000 |  |  |  |
| 2. | Filtr oddechowy elektrostatyczny z wyraźnie wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy o powierzchni filtracji min 23 cm2 i skuteczności nawilżania powyżej 31 mg/H20 przy VT 250 ml, sterylny- elektrostatyczne warstwa filtrująca- objętość martwa maks 45 ml- skuteczność filtracji min 99,99%- port kapno- waga filtra dla dorosłych do 30 g, dla dzieci do 22 g | 33157800-3 | Dzieci | szt. | 100 |  |  |  |
|  |  |  | Dorośli | szt. | 1500 |  |  |  |
| 3. | Wymiennik ciepła i wilgoci typu TRACHOLIFE II tzw.„sztuczny nos”, sterylny , masa 8,5g, objętość ściśliwa 16 ml powierzchnia wymiany wilgoci większa niż 500 cm 2 | 33141642-2 |  | szt. | 500 |  |  |  |
| 4. | Prowadnice intubacyjne jednorazowego użytku wykonane z plastycznego aluminium z gładką powłoką z tworzywa sztucznego ułatwiającą intubację. Miękki koniec ogranicza możliwość uszkodzenia rurki. Specjalne wykończenie powierzchni dla łatwiejszego wprowadzania i usuwania prowadnicy. | 33171800-9 | Do rurek od nr 2.5 – 4.5 Długość 280mm | szt. | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Do rurek od nr 4.0 – 6.0 Długość 350 mm | szt. | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Do rurek od nr <5.0 długość 350mm | szt. | 50 |  |  |  |
| 5. | Prowadnice do trudnych intubacji elastyczne jednorazowego użytku, sterylna; rdzeń wykonany z metalu, plastyczna (utrzymuje krzywiznę) znaki podziałki. Długość dla rurek - pediatryczna > 3,5 - 40cm; dla dorosłych > 5,0 – 65cm światłowodem | 33171800-9 | Pasuje do rurek intubacyjnych nr >3,5 i > 5,0 | szt. | 20 |  |  |  |
| 6. | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quinke: - uchwyt igły ze wskaźnikiem położenia szlifu igły; zwiększona kontrola nad igłą; wbudowany pryzmat zmieniający barwę po wypełnieniu płynem mózgowo- rdzeniowym; uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru; bez prowadnicy; długość 88 mm | 33141320-9 | 20G/ 88 mm 0.9 x 88mm | szt. | 200 |  |  |  |
|  |  |  | 22G/88 mm 0.77 x 88 mm | szt. | 400 |  |  |  |
| 7. | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quinke: - uchwyt igły ze wskaźnikiem położenia szlifu igły zwiększona kontrola nad igłą; wbudowany pryzmat zmieniający barwę po; wypełnieniu płynem mózgowo rdzeniowym; uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym; kodowi rozmiaru; bez prowadnicy; długość 120 mm | 33141320-9 | 22G/120mm0,7x 120mm | szt. | 50 |  |  |  |
| 8. | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil – Point : - przeźroczysty uchwyt; zwiększona kontrola nad igłą; łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą; uchwyt igły w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru; wbudowany pryzmat zmieniający barwę po wypełnieniu płynem mózgowo rdzeniowym; długość 88 mm | 33141320-9 | 25G/88mm 0,50x88mm | szt. | 700 |  |  |  |
|  | Prowadnica 20G, długość 35mm, średnica 0,90mm; do igieł podpajęczynówkowych Pencil – Point 26G i 25G pozwalająca maksymalnie wykorzystać długość igły podpajęczynówkowej, gwarantujący zysk 10 mm długości roboczej igły podpajęczynówkowej. | 33141320-9 | 20G/35mm średnica 0.90mm | szt | 700 |  |  |  |
| 9. | Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil – Point : -przeźroczysty uchwyt; zwiększona kontrola nad igłą; łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą; uchwyt igły w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru; wbudowany pryzmat zmieniający barwę po wypełnieniu płynem mózgowo rdzeniowym; bez prowadnicy; długość 103 mm. | 33141320-9 | 25G/103mm 0,5 x 103mm | szt. | 30 |  |  |  |
|  | Prowadnica 20G, długość 35mm, średnica 0,90mm; do igieł podpajęczynówkowych Pencil – Point 26G i 25G pozwalająca maksymalnie wykorzystać długość igły podpajęczynówkowej, gwarantujący zysk 10 mm długości roboczej igły podpajęczynówkowej. | 33141320-9 | 20G/35mm średnica 0.90mm | Szt. | 30 |  |  |  |
| 10. | Igły atraumatyczna do znieczuleń podpajęczynówkowych: -dwustrefowy szlif minimalizujący otwór w oponie twardej i popunkcyjny ból głowy; atraumatyczne; z prowadnicą | 33141320-9 | Dzieci 26 G/ 0.47 x 50 mm | szt. | 25 |  |  |  |
|  |  |  | Dorośli 26 G/ 0.47 x 88 mm | szt. | 150 |  |  |  |
| 11. | Igły do znieczuleń splotów nerwowych - z użyciem stymulatora Stimuplex HNS 12; nie tnący atraumatyczny czubek igły; specjalna izolacja igły; szlif o ścięciu 15 stopni; zapewnia precyzyjną lokalizację splotu przy najniższej granicznie wartości prądu | 33141320-9 | Stimuplex D 25G/50 mm | szt. | 150 |  |  |  |
| 12. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych 2-światłowy, rozmiar 7F; posiadający cewnik wykonany z poliuretanu, z miękkim końcem o średnicy zew. 2,4mm, kanały 16/16G bezpiecznymi łącznikami bezigłowymi typu Safsite; długości 20cm, matowy ze znacznikiem długości, widoczny w promieniach RTG, posiadający stałe i ruchome skrzydełka mocujące, przezroczysty dren z zaciskiem ślizgowym do krótkotrwałych przerw we wlewach. Posiadający odporną na zginanie metalową prowadnicę wykonaną z Nitinolu z końcówką J o średnicy 0,89 mm , długości 50mm.; rozszerzadło (dopasowane do każdego rodzaju cewnika), trzy częściowa strzykawka 5ml, kabel do identyfikacji położenia cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG, igłę V ze zintegrowaną zastawką pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki. | 33141642-2 |  | szt. | 400 |  |  |  |
| 13. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych 3-światłowy, rozmiar 7F; posiadający cewnik wykonany z poliuretanu, z miękkim końcem o średnicy zew. 2,4mm, kanały 16/16G bezpiecznymi łącznikami bezigłowymi typu Safsite; długości 20cm, matowy ze znacznikiem długości, widoczny w promieniach RTG, posiadający stałe i ruchome skrzydełka mocujące, przezroczysty dren z zaciskiem ślizgowym do krótkotrwałych przerw we wlewach. Posiadający odporną na zginanie metalową prowadnicę wykonaną z Nitinolu z końcówką J o średnicy 0,89 mm , długości 50mm.; rozszerzadło (dopasowane do każdego rodzaju cewnika), trzy częściowa strzykawka 5ml, kabel do identyfikacji położenia cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG, igłę V ze zintegrowaną zastawką pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki | 33141642-2 |  | szt | 100 |  |  |  |
| 14. | Pediatryczny cewnik I.V. wprowadzany metodą Seldingera. Kontrastujący w rtg, poliuretanowy cewnik ze skrzydełkami mocującymi i integralnym drenem przedłużającym z zaciskami. Elastyczny i przezroczysty dren przedłużający (PUR) Zaprojektowany do żylnego dostępu do szyjnych lub podobojczykowych naczyń. Zestaw zawiera: - 1 poliuteranowy I.V. Cewnik - 1 igłę do nakłucia - 1 „J” prowadnik z pogłębiaczem typu wishbone - 1 5 ml strzykawkę. | 33141642-2 | Rozmiar cewnika 4Fx10cm | szt. | 2 |  |  |  |
| 15. | Infuzyjny system pomiaru Ośrodkowego Ciśnienia Żylnego ( OCŻ) a) wraz z zestawem do przetoczeń Intrafix Air , z kranikiem trójdrożnym odpowiednikiem z filtrem bakteryjnym na końcu drenu do skali , z zakończeniem lock b) i skala pomiarowa od + 35 do – 15 cm H2 Oz bardzo czytelnym wynikiem na skali ze wskaźnikiem pozycji 0 , ruchomym na obie strony , skali wielokrotnego użytku , z dwoma uniwersalnymi uchwytami mocującymi skalę do pionowego stojaka | 33141642-2 | zestawem do przetoczeń | szt. | 200 |  |  |  |
|  |  |  | skala pomiarowa | szt. | 3 |  |  |  |
| 16. | "Kaniula dotętnicza Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym typu Floswitch 20Gx45mm | 33141642-2 |  | szt. | 300 |  |  |  |
| 16 | Zastawka dostępu bezigłowego - pojedyncza o ergonomicznym kształcie, długości min. 30 mm, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu, (droga przepływu nie może przebiegać przez otwory w membranie tylko widoczną drogą pomiędzy obudową, a membraną), pozbawiona części metalowych, umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej. „Wyrzut pozytywny” 0,03 ml, pakowana pojedynczo , sterylna. | 33141642-2 |  | szt | 300 |  |  |  |
| 17. | Bezigłowy system infuzyjny. Połączenia luer lock i luer slip. Zastawka z dwoma drenikami średnicy 1 mm i długości 12 cm każdy. Nie zawiera latexu. Nie zawiera DEHP. Bez PCV. Rotacyjny łącznik luer lock, ułatwia łączenie linii infuzyjnych bez potrzeby obracania drenu. Możliwość dezynfekcji. Każda z zastawek ma posiadać możliwość min. 200 dostępów potwierdzony badaniami. | 33141642-2 |  | szt | 200 |  |  |  |
| 18. | Aparat do przetoczeń z 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu, oraz miejsce do podwieszania drenu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu, po opróżnieniem opakowania z płynem. Pozbawiony ftalanów DEHP. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny. Zastawka bezigłowa na drenie, poniżej komory kroplowej, umożliwiająca podanie bolusa min 200podań. Badania do wglądu. | 33141642-2 |  | szt | 200 |  |  |  |
| 19. | Bezpieczne igły iniekcyjne z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem, zamykającym się na igle po jej użyciu, igły iniekcyjne : średnica od 0,5 do 1,2 długość 13, 25, 38mm, z ochronną osłonką oraz elementem zatrzaskującym się na igle, chroniącym ją na całej długości, element zatrzaskujący się na igle dzięki systemowi zawiasowemu połączonemu z uchwytem igły, element zatrzaskujący się na igle uaktywniany jedną ręką, bez potrzeby kontaktu z igłą, akustyczne potwierdzenie zamknięcia się na stałe, elementu zabezpieczającego na igle pakowane po 100szt | 33141642-2 |  | op. | 10 |  |  |  |
| 20. | Zestaw do obsługi portów naczyniowych. W skład zestawu wchodzą: 1.Serweta nieprzylepna -1szt; 2.Serweta z otworem, samoprzylepna; możliwość dostosowania średnicy otworu-1szt; 3.Rękawice sterylne lateksowe Rozmiar: 7,0-1para; 4.Tupfery jałowe-4szt; 5.Penseta anatomiczna jednorazowa-1szt; 6.Igła bezpieczna z atraumatycznym szlifem, długość drenu 190 +/- 10 mm, przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem; wyposażona w łatwy w obsłudze mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka zakłucia; mechanizm wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenie igły. Niski profil i podkładka z gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej; Elastyczne i ergonomiczne skrzydełka; Możliwość stosowania w procedurach wstrzykiwania pod ciśnieniem do 325 psi. Rozmiary igły 20G, długości: 20mm - 1szt; 7.Zastawka dostępu bezigłowego - pojedyncza o ergonomicznym kształcie, długości 33 mm, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, przezierną silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu, (droga przepływu nie może przebiegać przez otwory w membranie tylko widoczną drogą pomiędzy obudową, a membraną), pozbawiona części metalowych, umożliwiająca stosowanie do min. 216 dostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwi w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej. „Wyrzut pozytywny” 0,03 ml, pakowana pojedynczo , sterylna-1szt; 8.Przezroczysty samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej; stanowi skuteczną barierę dla bakterii, chroni ranę przed wtórnym zakażeniem; przepuszcza parę wodną i tlen, nie zakłóca swobodnego oddychania skóry; dopasowuje się do kształtów ciała; umożliwia stałą kontrolę stanu rany i jej okolicy bez zdejmowania opatrunku; łatwe i bezbolesne zdejmowanie, wodoodporny, umożliwia codzienną higienę ciała; zastosowany hipoalergiczny klej dobrze znoszony nawet przez pacjentów o wrażliwej skórze; Rozmiar 10x12cm-1szt; 9.Strzykawka 10 ml. - 2szt; | 33141642-2 |  | zestaw | 25 |  |  |  |
| 21. | Igła bezpieczna z atraumatycznym szlifie łyżeczkowym, długość drenu 190 +/- 10 mm, przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem; niesilikonowana kaniula poprawia stabilizację igły, wyposażona w łatwy w obsłudze mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka zakłucia; mechanizm wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenie igły. Karbowanie na igle uniemożliwia wysunięcie wprowadzonej igły. Dren nie zawiera DEHP i lateksu. Zacisk na drenie umożliwiający przerwanie infuzji w dowolnym momencie, oznaczenie kolorystyczne identyfikacji rozmiaru igły oraz informacja o maksymalnym ciśnieniu. Podkładka igły z gęstego tworzywa o strukturze zamknięto komórkowej nie powodując wchłaniania wydzielin; Elastyczne i ergonomiczne skrzydełka; Przezroczysta podstawa umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia. Otwory ułatwiające wentylację, aby zapobiec maceracji skóry i ograniczyć ryzyko infekcji. Igła i skrzydełka połączone z podstawą za pomocą specjalnego zatrzasku - ograniczone ryzyko nagłego odłączenia się igły od podstawy i przypadkowego przemieszczenia do pozycji bezpiecznej. Możliwość stosowania w procedurach wstrzykiwania pod ciśnieniem 325 psi oraz możliwość stosowania do 7dni - potwierdzone oświadczeniem producenta. Wszystkie igły mogą być używane podczas badań rezonansem magnetycznym. Rozmiary igły 19, 20, 22G, długości: 15, 20, 25, 32mm, dla igieł 19,20G dostępna długość 38 dla pacjentów otyłych. | 33141642-2 |  | szt. | 50 |  |  |  |
| 22. | Igła prosta typu Surecan do portów naczyniowych 20G dł. 40mm, 22G dł. 30mm, 24G dł. 25mm.długości 15, 20,25mm. Pakowane po 100szt. | 33141642-2 |  | szt | 50 |  |  |  |
| 23. | Strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 10ml. roztworu 0,9 % NaCl. Z integralnie umiejscowionym w tłoku koreczkiem nasączonym 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych. Możliwe długotrwałe do 7 dni zabezpieczenie dostępu bezigłowego. | 33141642-2 |  | szt. | 1 000 |  |  |  |
| 25. | Maska krtaniowa jednokrotnego użytku z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniacego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym nie w budowanym drenem do napełnienia mankietu. W jednym opakowaniu z maską , żel ułatwiajacy wprowadzenie maski oraz strzykawka luer- lok 30 ml. | 33141200-2 | Nr 1 | szt. | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Nr 2 | szt. | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Nr 3 | szt. | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Nr 4 | szt. | 50 |  |  |  |
|  |  |  | Nr 5 | szt. | 50 |  |  |  |
| 26. | Zamknięty system w którym tlen z reduktora przechodzi przez całą objętość wody o pojemności 0,5l zalecający przez producenta nawilżanie lub inhalacje aż do zużycia wody w pojemniku. W zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem (1 opakowanie = 15 sztuk). 2) adaptory wielokrotnego użytku umożliwiające połączenie dozowników tlenowych firmy Farum i Insmed oraz pojemników (nawilżaczy) Respiflo H. | 33141642-2 | pojemność 0,5 l | szt. | 1000 |  |  |  |
|  |  |  | Pasujące do przepływomie- rzy (dozowników tlenowych) firmy Farum i Insmed i nawilżaczy | szt. | 30 |  |  |  |
| 27. | Filtr zewnątrzoponowy 0,2 µm, okrągły płaski filtr, objętość wypełniona 0,45ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar. Zakończenia żeńskie Luer-Lock. | 33141642-2 |  | Szt. | 100 |  |  |  |
| 28. | Filtr do wkłuć centralnych 0,2 µm filtr z dodatnio naładowaną membraną; zatrzymuje : bakterie, endotoksyny, cząsteczki; możliwość stosowania do 96 godzin bez utraty jakości terapii; bez względu na pozycję odpowietrzanie; automatycznemu odpowietrznikowi; szybkie wypełnianie z automatycznym odpowietrznikiem; zamknięcie luer lock; nie zawiera DEHP i lateksu; Efektywna powierzchnia filtrująca 10,0cm2; Objętość wypełniona 2,40ml; Wielkość przepływu (dla wody destylowanej) > 30ml/min; Wytrzymałość ciśnieniowa 3,1 (bar); Pakowane a’50. | 33141642-2 |  | Szt. | 100 |  |  |  |
| 29. | Filtr do wkłuć centralnych 1,2 µm; filtr do emulsji tłuszczowych i żywienia w systemie all-in-one; zatrzymuje mikroorganizmy, w szczególności grzyby i zarodniki; bez względu na pozycję odpowietrzanie automatyczny odpowietrznik; szybkie wypełnianie; zamknięcie luer lock; nie zawiera DEHP i lateksu. Efektywna powierzchnia filtrująca 10,0cm2; objętość wypełnienia 2,40ml; Wielkość przypłyu ( dla wody destylowanej ) > 100 ml/min; Wytrzymałość ciśnieniowa 3,1 (bar); Pakowane a’50 | 33141642-2 |  | szt | 100 |  |  |  |

Pakiet nr  11

Sprzęt anestezjologiczny

| L.p. | Kod CPV |  |  | Opis produktu |  |  | J.m. | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33141200-2 |  |  | Maska anestetyczna typu Flex, jednorazowego użytku, rozmiary 0-5, rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia, z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu. | Dla dorosłych |  | szt | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Dla dzieci |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Dla noworodków |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | 33141200-2 |  |  | Maska tlenowa jednorazowego użytku dla dorosłych, dzieci, przezroczysta, przylegająca pod brodę, ze standardowymi złączami, końcówka drenu doprowadzającego o długości 210 cm. | Dla dorosłych |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Dla dzieci |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | 33141200-2 |  |  | Maska tlenowa jednorazowego użytku dla dorosłych, dzieci, z workiem, przezroczysta, przylegająca pod brodę, ze standardowymi złączami, końcówka drenu doprowadzającego o długości 210 cm. | Dla dorosłych |  | szt | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Dla dzieci |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | 33141200-2 |  |  | Zestaw do nebulizacji, w skład zestawu wchodzi: nebulizator 6 lub 15 ml dla dorosłych, 6 ml dla dzieci, maska do nebulizacji dla dorosłych, dzieci, przewód łączący o długości 210 cm ze standardowym złączem. | Dla dorosłych |  | szt | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Dla dzieci |  | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | 33141200-2 |  |  | Rurka Guedel ustno-gardłowa, półprzezroczysta, rozmiar kodowany odpowiednim kolorem, pakowana pojedynczo, sterylna. Rozmiary 000, 00, 0, 1-5. | Rozmiar 000 |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Rozmiar 00 |  | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Rozmiar 1 |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Rozmiar 2 |  | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Rozmiar 3 |  | szt | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Rozmiar 4 |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 6 | 33141200-2 |  |  | Kaniula tlenowa dla dorosłych, dzieci, noworodków, tzw, „wąsy tlenowe”, długość min. 210 cm, prosta końcówka, ze standardowym złączem. | Dla dorosłych |  | szt | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Dla dzieci |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | 33141200-2 |  |  | Łącznik karbowany prosty, gładki w środku 15M-22F lub 15M-15F, tzw. „przestrzeń martwa”, długość 15 cm. |  |  | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | 33141200-2 |  |  | Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 15 ml. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką "lejek" oraz łącznikiem „schodkowym”, dodatkowa nakrętka, etykieta samoprzylepna z informacją o pacjencie. |  |  | szt | 400 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 33141200-2 | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH12/14/16 długość 54cm, CH18 długość 54 cm i rurki tracheostomijnej CH12/14/16, długość 34cm, z możliwością stosowania min. przez 48h. System stanowi integralną całość, nierozłączalny, wyposażony w podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do płukania cewnika o dł. minimum 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta. Cewnik z dwoma otworami po przeciwległych stronach zakończony czarną obwódką. Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90 st. Okrągła, silikonowa główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki zapewniająca 100% szczelność zestawu. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów, każdy element systemu sterylny |  |  | Rurka intubacyjna |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ch 12 | szt | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ch 14 | szt | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ch 16 | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ch 18 | szt | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rurka tracheotomijna |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ch 12 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ch 14 | szt | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ch 16 | szt | 60 |  |  |  |  |  |

Pakiet nr  12

Sprzęt anestezjologiczny

| Lp. | Opis produktu | Kod CPV | J.m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obwód oddechowy do respiratora, jednorazowego użytku. Waga bez akcesoriów 170g ± 10g ,długość rury wydechowej 180cm ±5cm, rura z kolankiem i portem do próbkowania gazu, przedzielona elastyczną membraną, złącza sztywne. Wzrost temp. gazu wdychanego o 6,2 °C w ciągu pierwszych 15 min przy przepływie 4 litry/min. Max. opór wdechowy 0,14cm H2O i wydechowy 0,16cm H2O przy przepływie 10 litrów/min. W komplecie filtr bakteryjno – wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci o wadze max 17g, przestrzeń martwa max 34ml, skuteczności nawilżania 32mg /l przy VT250ml. Czysty mikrobiologicznie. | 33171000-9 | szt |  | 1000 |  |  |  |
| 2 | Obwód oddechowy do anestezji dla dorosłych i dzieci od 4,5kg, jednorurowy, dwuświatłowy z pionową membraną. Długość całkowita min 183cm, średnica 22mm, z kolankiem i portem kapno, z dodatkową rurą o długości 100cm i bezlateksowym workiem o poj 2 litry. Wzrost temp. gazu wdychanego o 6,2 °C w ciągu pierwszych 15 min przy przepływie 4 litry/min. . Max. opór wdechowy 0,14cm H2O i wydechowy 0,16cm H2O przy przepływie 10 litrów/min. Czysty mikrobiologicznie | 33171000-9 | szt |  | 1500 |  |  |  |
| 3 | Rękojeść laryngoskopu światłowodowego (standardowa) zasilana bateryjnie (2xAA) zgodna z (Green Standard ISO), z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm, ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene), pozbawionym latexu, odpornym na proces sterylizacji, baterie wyjmowane razem ze źródłem światła, możliwość sterylizacji | 33171000-9 | szt |  | 4 |  |  |  |
| 4 | Rękojeść laryngoskopu światłowodowego(krótka) zasilana bateryjnie (CR-123) zgodna z (Green Standard ISO), z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm, ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene), pozbawionym latexu, odpornym na proces sterylizacji, baterie wyjmowane razem ze źródłem światła, możliwość sterylizacji. | 33171000-9 | szt |  | 2 |  |  |  |

| 5 | Łyżki do laryngoskopu ze światłowodem, zielony standard, jednorazowego użytku, wiązka światłowodowa na stałe zintegrowana z łyżką, bliższy koniec światłowodu z osłoną zapobiegającą odbiciom świetlnym, plastikowe, mikrobiologicznie czyste, MAC 2,3,4 i MILLER 0,1,2,3. | 33171000-9 | MAC 2 | szt | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MAC 3 | szt | 250 |  |  |  |
|  |  |  | MAC 4 | szt | 240 |  |  |  |
|  |  |  | MILLER 0 | szt | 20 |  |  |  |
|  |  |  | MILLER 1 | szt | 20 |  |  |  |
|  |  |  | MILLER 2 | szt | 30 |  |  |  |
|  |  |  | MILLER 3 | szt | 30 |  |  |  |

‘

###### Pakiet nr 13

## Zaopatrzenie materiałowo - techniczne

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33141320-9 | Butelka apteczna | szt | 1000 ml | 400 |  |  |  |
| 2 | 33141320-9 | Butelka apteczna | szt | 500 ml | 100 |  |  |  |
| 3 | 33141320-9 | Nak33141320-9rętki polietylenowe białe | szt | średnica 28 mm | 1500 |  |  |  |
| 4 | 33141320-9 | Unguator – Tuby | op | 100/140x10 | 80 |  |  |  |
| 5 | 33141323-9 | Sygnatury Rp pomarańczowe | op | 5,8 x 21 cm a 500 szt | 15 |  |  |  |
| 6 | 33141320-9 | Gumki recepturowe grube | op | a 1kg | 12 |  |  |  |
| 7 | 33141320-9 | Zlewki wysokie | szt | 600 ml | 10 |  |  |  |
| 8 | 33141320-9 | Zlewki wysokie | szt | 1000 ml | 10 |  |  |  |
| 9 | 33141320-9 | Podkładki pergaminowe | op | 100 mm a 500 szt | 2 |  |  |  |
| 10 | 33141320-9 | Podkładki pergaminowe | op | 120 mm a 500 szt | 5 |  |  |  |

Pakiet  nr  14

Zestaw do autotransfuzji

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33141692-2 | W pełni zamknięty system do retransfuzji pooperacyjnej krwi o składzie: - silikonowy mieszek o pojemności 400 ml z zastawką p/zwrotną z filtrem 200 µm - worek na krew z filtrem 40 µm o pojemności min. 1000 ml - dren łączący o długości 150 cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania mieszka od worka - 2 dreny REDONA z trokarami o rozmiarze 16 Ch. | Szt. |  | 120 |  |  |  |

# Pakiet  Nr 15

Uszczelki , dreny do histeroskopy i morcelatora

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33141692-2 | Zestaw węży silikonowych CH wielokrotnego użytku z dwoma przebijakami przymocowującymi do pompy histeroskopowej firmy RICHARD WOLF G mb H. | szt |  | 5 |  |  |  |
| 2 | 33141692-2 | Membrana do pompy histeroskopowej firmy RICHARD WOLF GmbH- 10 szt w opakowaniu. | op |  | 1 |  |  |  |

Pakiet  16

Sprzęt anestezjologiczny

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25211000-3 | Samoogrzewający koc zapobiegający utracie ciepła przez pacjenta w czasie okresu przed i pooperacyjnego. Do użycia pod nadzorem pracownika opieki medycznej. | szt |  | 500 |  |  |  |

Pakiet nr 17

Dreny i cewniki Kehr, dreny perforowane

| Lp | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33141200-2 | Cewnik Kehr miękki , lateksowy | Szt. | 10 | 20 |  |  |  |
|  | 33141200-2 | Cewnik Kehr miękki , lateksowy | Szt. | 12 | 15 |  |  |  |
|  | 33141200-2 | Cewnik Kehr miękki , lateksowy | Szt. | 14 | 15 |  |  |  |
|  | 33141200-2 | Cewnik Kehr miękki, lateksowy | Szt. | 16 | 15 |  |  |  |
|  | 33141200-2 | Cewnik Kehr miękki , lateksowy | Szt. | 18 | 10 |  |  |  |
|  | 33141200-2 | Cewnik Kehr miękki , lateksowy | Szt. | 20 | 5 |  |  |  |
|  | 33141640-8 | Dren perforowany do drenażu ran dł. min. 70 cm z kontrastem RTG, perforacja o dł. 10 - 15 cm, atraumatyczne wycięcia i końcówka. | Szt. | 10 | 300 |  |  |  |
|  | 33141640-8 | Dren perforowany do drenażu ran dł. min. 70 cm z kontrastem RTG, perforacja o dł. 10 - 15 cm, atraumatyczne wycięcia i końcówka. | Szt. | 12 | 300 |  |  |  |
|  | 33141640-8 | Dren perforowany do drenażu ran dł. min. 70 cm z kontrastem RTG, perforacja o dł. 10 - 15 cm, atraumatyczne wycięcia i końcówka. | Szt. | 14 | 300 |  |  |  |
|  | 33141640-8 | Dren perforowany do drenażu ran dł. min. 70 cm z kontrastem RTG, perforacja o dł. 10 - 15 cm, atraumatyczne wycięcia i końcówka. | Szt. | 16 | 300 |  |  |  |
|  | 33141640-8 | Dren perforowany do drenażu ran dł. min. 70 cm z kontrastem RTG, perforacja o dł. 10 - 15 cm, atraumatyczne wycięcia i końcówka. | Szt. | 18 | 400 |  |  |  |
|  | 33141640-8 | Dren perforowany do drenażu ran dł. min. 70 cm z kontrastem RTG, perforacja o dł. 10 - 15 cm, atraumatyczne wycięcia i końcówka. | szt | 20 | 50 |  |  |  |

# Pakiet nr 18

Igły specjalistyczne, kaniule  i aparaty do przetoczeń

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33141220-8 | Kaniula dożylna pediatryczna wykonana z PTFE widoczna na USG bez pasków radiocieniujących, bez portu portu bocznego, ze skrzydełkami, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym jej wprowadzenie do światła naczynia żylnego. Przepływ minimum 13 ml/min. Opakowanie uniemożliwiające uszkodzenie bistru i utratę jałowości. Oznaczenie kolorystyczne umożliwiające identyfikację rozmiar kaniul. | szt | 26G 0,6x19mm | 500 |  |  |  |
| 2. | 33141220-8 | Kaniula dożylna pediatryczna wykonana z PTFE widoczna na USG bez pasków radiocieniujących, bez portu portu bocznego, ze skrzydełkami, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym jej wprowadzenie do światła naczynia żylnego. Przepływ minimum 13 ml/min. Opakowanie uniemożliwiające uszkodzenie bistru i utratę jałowości. Oznaczenie kolorystyczne umożliwiające identyfikację rozmiar kaniul. | szt | 24G 0,7x 19mm | 5000 |  |  |  |
| 3. | 33141220-8 | Kaniula typu bezpiecznego zapobiegająca przed zakłuciem i zachlapaniem (osłonka końcówki igły całkowicie zamykająca pozostałości krwi w swoim wnętrzu – system kapilar ), cewnik wykonany z poliuretanu z zastawką antyzwrotna na końcu przezroczystej komory wpływu, minimum 5 pasków kontrastujących w RTG. O min. Przepływie 42ml/min Oznaczenie kolorystyczne niebieskie umożliwiające identyfikację rozmiar kaniul. | szt | 22G x 25mm | 500 |  |  |  |
| 4. | 33141220-8 | Kaniula typu bezpiecznego zapobiegająca przed zakłuciem i zachlapaniem (osłonka końcówki igły całkowicie zamykająca pozostałości krwi w swoim wnętrzu – system kapilar ), cewnik wykonany z poliuretanu z zastawką antyzwrotna na końcu przezroczystej komory wpływu, minimum 5 pasków kontrastujących w RTG. O min. Przepływie 6742ml/min Oznaczenie kolorystyczne różowe umożliwiające identyfikację rozmiar kaniul. | szt | 20G x32-48m | 10 000 |  |  |  |
| 5. | 33141220-8 | Kaniula typu bezpiecznego zapobiegająca przed zakłuciem i zachlapaniem (osłonka końcówki igły całkowicie zamykająca pozostałości krwi w swoim wnętrzu – system kapilar ), cewnik wykonany z poliuretanu z zastawką antyzwrotna na końcu przezroczystej komory wpływu, minimum 5 pasków kontrastujących w RTG. O min. Przepływie 103 ml/min Oznaczenie kolorystyczne zielone umożliwiające identyfikację rozmiar kaniul. | szt | 18G x 32-45mm | 1 000 |  |  |  |
| 6. | 33141240-4 | Korki do kaniuli sterylne, muszą być kompatybilne z proponowaną kaniulą. Jeden producent | szt |  | 30 000 |  |  |  |
| 7. | 33141220-8 | Kranik trójdzielny jednorazowego użytku Luer – Lock, dopuszcza się kraniki z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamknięty/otwarty. | szt. |  | 2 000 |  |  |  |
| 8. | 33194000-6 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bez zawartości ftalanów ok. 150 cm (bursztynowy i przeźroczysty) | szt. | Bursztynowe | 2 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Przeźroczyste | 2 000 |  |  |  |
| 9. | 33194000-6 | Aparat do szybkiego przetaczania krwi | szt. |  | 400 |  |  |  |
| 10. | 33194000-6 | Aparat do przetaczania krwi | szt |  | 2 000 |  |  |  |
| 11 . | 33171000-9 | Zestaw przelewowy sterylny jednorazowego użytku do mieszania płynów , dwustronny kolec (igła transferowa) | Szt. |  | 200 |  |  |  |
| 12. | 33194100-7 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez zawartości ftalanów z długą elastyczną komorą kroplową , igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany odpowietrznik , filtr płynu o średnicy oczek 15 µm. Dren o długości 150 cm, kolor nadruku na opakowaniu różni się od aparatu do przetoczeń krwi, sterylizowany EO, pakowany papier - folia | szt | przezroczysty | 60 000 |  |  |  |
|  |  |  | szt | Bursztynowe | 500 |  |  |  |
| 13. | 33141240-4 | Łopatka drewniana sterylna pakowana pojedynczo. | szt |  | 10 000 |  |  |  |
| 14 | 33141240-4 | Zawór bezigłowy, system bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotności 200 użyć, obudowa przeźroczysta umożliwiająca kontrolę wzrokową, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym – podać zalecany środek ), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie – 12,5 psi, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami | szt |  | 2000 |  |  |  |

# Pakiet nr 19

Cewniki do odsysania

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141200-2 | Cewnik do odsysania dróg oddechowych dł. min. 40 cm. Dopuszcza się cewniki z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi i jednym otworem centralnym, barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku. | szt | Nr 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | Nr 8 | 600 |  |  |  |
|  |  |  |  | Nr 10 | 2 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Nr 12 | 1 500 |  |  |  |
|  |  |  |  | Nr 14 | 7 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Nr 16 | 6 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Nr 18 | 1 000 |  |  |  |

Pakiet nr  20

Ostrza chirurgiczne

| Lp | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33141411-4 | Ostrza chirurgiczne, ostrza wykonane ze stali węglowej, posiadającej numer i nazwę producenta wygrawerowaną na ostrzu. a 100 szt. | Op. | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 33141411-4 | Ostrza chirurgiczne , ostrza wykonane ze stali węglowej, posiadającej numer i nazwę producenta wygrawerowaną na ostrzu. a 100 szt. | Op. | 12 | 25 |  |  |  |
|  | 33141411-4 | Ostrza chirurgiczne , ostrza wykonane ze stali węglowej, posiadającej numer i nazwę producenta wygrawerowaną na ostrzu. a 100 szt. | Op. | 11 | 10 |  |  |  |
|  | 33141411-4 | Ostrza chirurgiczne , ostrza wykonane ze stali węglowej, posiadającej numer i nazwę producenta wygrawerowaną na ostrzu. a 100 szt. | Op. | 15 | 6 |  |  |  |
|  | 33141411-4 | Ostrza chirurgiczne , ostrza wykonane ze stali węglowej, posiadającej numer i nazwę producenta wygrawerowaną na ostrzu. a 100 szt. | Op. | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 33141411-4 | Ostrza chirurgiczne , ostrza wykonane ze stali węglowej, posiadającej numer i nazwę producenta wygrawerowaną na ostrzu. a 100 szt. | Op. | 21 | 5 |  |  |  |
|  | 33141411-4 | Ostrza chirurgiczne , ostrza wykonane ze stali węglowej, posiadającej numer i nazwę producenta wygrawerowaną na ostrzu. a 100 szt. | Op. | 22 | 10 |  |  |  |

Pakiet  nr  21

Papier do EKG

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21233000-5 | Papier do EKG A4 HP 1709 | Szt. | 210x300x200 | 50 |  |  |  |
|  | 21233000-5 | Papier do KTG typ Sonicaid FM820 | Szt. | 143x150x30 | 70 |  |  |  |
|  | 21233000-5 | Papier do KTG | szt | 152x90x160 | 100 |  |  |  |
|  | 21233000-5 | Papier ASCARD A-4 | Szt. | Szer. 112 cm x 25 | 500 |  |  |  |
|  | 3312413-0 | Żel ścierny do ścierania naskórka do badania EKG metodą Holtera i prób wysiłkowych (opak. od 100 – 500g) | Szt. |  | 5 kg |  |  |  |
|  | 3312413-0 | Żel do USG | Szt. | 0,5kg | 500 |  |  |  |
|  | 3312413-0 | Żel ścierny do ścierania naskórka do badania EKG a 0,25 dkg | szt | poj. od 0,2 do 0,5 kg | 20 |  |  |  |
|  | 21233000-5 | Papier do EKG Lifepak op. a 2 szt. | Szt. | 11 - 12 108 x 25 | 100 |  |  |  |
|  | 21233000-5 | Papier do EKG Lifepak 9B | szt | rolka 50 mm | 50 |  |  |  |
|  | 21233000-5 | Papier do EKG Lifepak 15 | szt | rolka 100 mm | 50 |  |  |  |
|  | 21233000-5 | Papier do aparatu USG Siemensa typ ANTARES (papier MITSHUBISHI , model K61B-CE/KP61B-CE) | Szt. | 110mmx20m | 70 |  |  |  |
|  | 21233000-5 | Papier do EKG Responder 2000 | szt | rolka 60 mm | 50 |  |  |  |
|  | 21233000-5 | Papier do EKG Reanibex | szt | rolka 49/50 | 25 |  |  |  |
|  | 3312413-0 | Żel przewodzący do EKG 500g | szt |  | 50 |  |  |  |
|  | 21233000-5 | Papier medyczny do aparatu EKG Asgard B5 z nadrukiem | szt | Rolka 60 mm x 25 m | 30 |  |  |  |

Pakiet nr 22

Elektrody  do EKG

| Lp. | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31711140-6 | Elektrody żelowane do Holtera i prób wysiłkowych | Szt. | 48 – 56 x 34 – 42 mm | 5 000 |  |  |  |
|  | 31711140-6 | Elektrody żelowe do EKG – krótkotrwałe monitorowanie | Szt. | 45x42 lub 44x30 | 16 000 |  |  |  |

Pakiet nr  23

Pojemniki na zużyte igły

|  | L p | Kod CPV | Nazwa | J m |  | Rozmiar |  | Ilość roczna |  | Numer katalogowy | VAT |  |  | Numer REF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 25222200-5 | Pojemnik na zużyte igły w kolorze czerwonym |  | szt. | Poj. 0,2 - 0,3 l | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Poj, 0,7 l | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Poj. 1 l | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Poj. 2 l | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 25222200-5 | Pojemnik na zużyty ostry sprzęt (druty kirschnera, gwoździe), średnica pojemnika 15-20 cm, wysokość min 30 cm max 50 cm kolor czerwony |  | szt |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr  24

Sprzęt ginekologiczny

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25240000-5 | Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku o gładkiej powierzchni | szt. | S | 1 500 |  |  |  |
|  | 25240000-5 | Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku o gładkiej powierzchni | szt. | M | 3 000 |  |  |  |
|  | 25240000-5 | Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku o gładkiej powierzchni | szt. | L | 100 |  |  |  |
|  | 26152300-1 | Szkiełka cytologiczne ¼ matowe pole op. a 50 szt. | op. |  | 30 |  |  |  |

Pakiet  nr  25

#### Szczoteczki ginekologiczne

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25240000-5 | Szczoteczki ginekologiczne sterylne do wymazów cytologicznych umożliwiających pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z tarczy szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, element dokanałowy wydłużony, miękko zakończony - pakowane pojedynczo, mogą być w opak. zbiorczym po 100 szt. lub 50 szt. | Szt. | - | 1 500 |  |  |  |
|  | 25240000-5 | Szczoteczki ginekologiczne sterylne do wymazów cytologicznych komórek dokanałowych szyjki macicy miękko zakończony - pakowane pojedynczo, mogą być w opak. zbiorczym po 100 szt. lub 50 szt. | Szt. | - | 1000 |  |  |  |

Pakiet nr  26

#### Sprzęt chirurgiczny

| Lp. | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33141200-2 | Cewnik torax z trokarem do drenażu opłucnej | Szt. | 20 | 10 |  |  |  |
|  | 33141200-2 | Cewnik torax z trokarem do drenażu opłucnej | Szt. | 24 | 25 |  |  |  |
|  | 33141200-2 | Zgłębnik do przemywań naczyń krwionośnych | Szt. | F 3 | 5 |  |  |  |
|  | 33141200-2 | Zgłębnik do przemywań naczyń krwionośnych | Szt. | F 4 | 5 |  |  |  |
|  | 33141200-2 | Zgłębnik do przemywań naczyń krwionośnych | szt | F 5 | 5 |  |  |  |
|  | 33141200-2 | Zgłębnik do przemywań naczyń krwionośnych | szt | F 6 | 5 |  |  |  |
|  | 33141200-2 | Zgłębnik z tworzywa sztucznego z balonikiem gumowym do embolektomii długość do wyboru | Szt. | F 2 | 5 |  |  |  |
|  | 33141200-2 | Zgłębnik z tworzywa sztucznego z balonikiem gumowym do embolektomii długość do wyboru | Szt. | F 3 | 5 |  |  |  |
|  | 33141200-2 | Zgłębnik z tworzywa sztucznego z balonikiem gumowym do embolektomii długość do wyboru | Szt. | F 4 | 5 |  |  |  |
|  | 33141200-2 | Zgłębnik z tworzywa sztucznego z balonikiem gumowym do embolektomii długość do wyboru | Szt. | F 5 | 5 |  |  |  |
|  | 33141200-2 | Zgłębnik z tworzywa sztucznego z balonikiem gumowym do embolektomii długość do wyboru | szt | F 6 | 5 |  |  |  |
|  | 33141641-5 | Zgłębnik gumowy do przełyku typ Sengstaken z dwoma balonikami hamującymi krwawienie dla dorosłych | Szt. | 18 | 20 |  |  |  |
|  | 33141642-2 | Butelka REDON sterylna harmonijkowa z uniwersalnym wejściem na dren i z drenem łączącym. Mieszek z zastawką przeciwzwrotną i łącznikiem schodkowym , wersja bezpieczna , z przyciskiem uniemożliwiającym ponowne użycie. | Szt. | 250ml | 2 000 |  |  |  |
|  | 33141642-2 | Butelka REDON sterylna harmonijkowa z uniwersalnym wejściem na dren i bez drenu łączącego. Mieszek z zastawką przeciwzwrotną i łącznikiem schodkowym , wersja bezpieczna , z przyciskiem uniemożliwiającym ponowne użycie. | Szt. | 250ml | 800 |  |  |  |
| 16 | 33141642-2 | Zestaw do niskociśnieniowego drenażu : plastikowa butelka Redon harmonijkowa o pojemności 50 ml + dren Redona o rozmiarze 6 i 8 | szt | 6 | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 | 50 |  |  |  |
| 17 | 33168000-5 | Końcówki do rektoskopu /długie/ | Szt. | 25 cm | 300 |  |  |  |
| 18 | 33141220-8 | Kanka doodbytnicza | Szt. |  | 50 |  |  |  |
| 19 | 33141642-2 | Zgłębnik żołądkowy sterylny | Szt. | 16 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | Szt. | 18 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Szt | 20 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | Szt | Nr 4 noworodkowe (poniżej 1300g) | 5 |  |  |  |
|  |  |  | szt | Nr 6 Noworodkowe (powyżej 1300g) | 5 |  |  |  |
|  |  |  | szt | Nr 8 Noworodkowe (powyżej 1300) | 5 |  |  |  |

## Pakiet nr 27

## Materiały z włókniny  jednorazowego użytku

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | ##### Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25211000-3 | Zestaw serwet uniwersalnych w składzie: - 1 szt serweta 175x175cm, wyposażona w taśmę lepną, wzmocniona w strefie krytycznej wysokochłonną warstwą o gramaturze min. 50 g/m2 - 1 szt. serweta 240x150cm, wyposażona w tasmęlepną, wzmocniona w strefie krytycznej wysokochłonną warstwą o gramaturze min. 50 g/m2 - 1 szt. serwety stanowiącej owinięcie zestawu 150x190 cm, warstwa chłonna w rozmiarze 75x190 cm - 1 szt. taśmy lepnej 9x49cm - 1 szt. osłony na stolik 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm - 4 szt. celulozowych ręczników chłonnych 18x25cm - 2 szt. serwety 90x75cm z taśmą lepną, wzmocniona w strefie krytycznej wysokochłonną warstwą, o gramaturze min. 50 g/m2 Zestaw musi spełniać wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3, przy czym nieprzemakalność serwet podstawowych w strefie krytycznej na poziomie min. 870 cm H2O przy jednoczesnej wytrzymałości na wypychanie/rozrywanie w strefie krytycznej na poziomie min. 165 kPa Materiał podstawowy obłożenia składający się z min. 4 warstw: warstwy chłonnej o gramaturze min. 23 g/m2, folii PE 40-45 mikronów, oraz warstwy papierowej min. 20 g/m2 Dopuszcza się tolerancję rozmiarów+ 5% | szt. |  | 1500 |  |  |  |
| 2 | 25211000-3 | - Zestaw do artroskopii kolana w składzie: - serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x320 cm, posiadający samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, z możliwością zamocowania drenów. Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu – 1 szt. -serweta dodatkowa na stolik w rozmiarze 150 x 190 cm – 1 szt. -osłona na kończynę 22 x 75 cm – 1 szt. -taśmy samoprzylepne – min. 2 szt. -ręczniki chłonne – min. 4 szt. -osłona na stolik MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm – 1 szt. -osłona na stolik – (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm Tolerancja rozmiarów serwet głównych + /-10 cm, tolerancja rozmiaru otworu + 1 cm, tolerancja rozmiarów pozostałych elementów + 3 /– 5 cm Zestaw musi spełniac wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3 przy czym wytrzymałość na wypychanie/rozrywanie w strefie krytycznej na poziomie min. 65 kPa Materiał podstawowy serwety głównej składający się min. z 2 warstw ( folia PE oraz warstwa chłonna ) o łącznej gramaturze min. 60 g/m2. | szt. |  | 300 |  |  |  |
| 3 | 25211000-3 | Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa z otworem, wymiary serwety 75 x 90 cm(+5cm), otwór 7 cm (+1cm). | szt. |  | 100 |  |  |  |

Wymogi graniczne dotyczące oferowanych wyrobów:

1. Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zaoferowanie wyrobów równoważnych - poprzez wyroby równoważne zamawiający rozumie wyroby, których skład, rozmiar i parametry mieszczą się w zakresie podanych w opisie przedmiotu zamówienia tolerancjach. Podane składy zestawów są składami minimalnymi, dopuszcza się dodatkowe elementy zestawów ponad te wymienione w opisie przedmiotu zamówienia - pod warunkiem, iż nie są one na stałe zintegrowane z serwetami głównymi. 2. Oferowane wyroby medyczne powinny zostać dopuszczone do obrotu zgodne z ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.               ( Dz.U.10.107.679 ), w przypadku podmiotów wprowadzających na teren Rzeczypospolitej Polskiej wyroby medyczne przeznaczone do używania na tym terytorium wymaga się dokumentu powiadomienia Presa Urzędu o tym fakcie (zgodnie z art. 58 ust. 3 ) ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2012r. ( Dz.U.10.107.679)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawców na etapie oceny ofert do przedstawienia powyższych dokumentów

3. W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby są zgodne z wymaganiami SIWZ oraz wymogami normy PN EN 13795 1-3 lub równoważne do oferty należy dołączyć:

- arkusze danych technicznych gotowego wyrobu (po sterylizacji)

- dla wyrobów nie podlegających normie PN EN 13795 1-3 należy dołączyć arkusze danych technicznych gotowych wyrobów potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

4. Oferowane wyroby poprzez swoją konstrukcję muszą zabezpieczać aseptykę sali operacyjnej, pacjenta i personelu medycznego.

Pakiet  nr 28

Gąbki do czyszczenia, uchwyty rurek i drenów

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 25211000-3 | Gąbki do czyszczenia końcówek do koagulacji sterylne, przylepne, z nitką rtg | szt. |  | 2 000 |  |  |  |
| 2. | 25211000-3 | Taśma typu rzep, sterylne do mocowania drenów na powierzchni obłożeń , szerokość min 2 cm, długość min 20 cm, samoprzylepna. | szt. |  | 1200 |  |  |  |

Pakiet nr 29

Elektrody do koagulacji

| Lp | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33141410-7 | Elektroda nożowa o długości roboczej 1.9 i wtykiem 2,4 mm ze stali nierdzewnej sterylna, jednorazowa , | szt. |  | 2000 |  |  |  |
| 2 | 33141410-7 | Elektroda nożowa przedłużona powlekana silikonem 15.2 cm z wtykiem 2,4mm, sterylna , jednorazowa | szt. |  | 300 |  |  |  |
| 3 | 33141410-7 | Elektroda kulka o średnicy 3mm i długości 1 cm z wtykiem 2,4 mm, sterylna, jednorazowa | szt. |  | 50 |  |  |  |

Pakiet nr 30

Taśmy i siatki  ginekologiczne

| L.p | Kod CPV | Nazwa | J.m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 25222200-5 | Taśma z polipropylenu monofilamentowego w plastikowej osłonce do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet ,sterylna: Rozmiary: -długość 450± 5 mm - szerokość : 11± 1 mm - grubość 0,33 ± 0,05 mm - porowatość do 1950 μm - długość oczka nici: 145 ± 5 mm - zagęszczenie oczek 55% ± 5 %; gramatura 45 g/m2 ± 5%. - taśma w dwuczęściowej osłonce. | szt |  | 30 |  |  |  |
| 2. | 33141600-6 | Siatka dwuramienna. Sterylna. Wymiary pola: - wysokość:10,3 ± 1 cm; szerokość podstawy 6,3 ± 1cm; wymiary ramion: -długość 175 ± 1 mm - szerokość ramienia : 10 ± 1 mm - grubość: 0,33 ± 0,05; - porowatość do 1950 μm - długość oczka nici: 145 ± 5 mm - zagęszczenie oczek 55% ± 5% gramatura 45 g/m2 ± 5% Długie ramiona w osłonkach. | szt |  | 10 |  |  |  |

Pakiet nr 31

Osprzęt do diatermii VALLEYLAB

|  | L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar |  | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT |  | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 25222200-5 | Uchwyt elektrody czynnej wielorazowy ze sznurem : - kompatybilny z diatermią Valleylab - ergonomiczna rączka z dwoma przyciskami tj. cięcie i koagulacja - uchwyt dla elektrod o średnicy 2.4 mm - długość sznura min 4.5 m - nadający się do sterylizacji w temp. 1340C. | szt. |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 33141600-6 | Jednorazowa elektroda bierna do diatermii: - dwudzielna - przystosowana do systemu REM - pokryta hydrożelem o grubości 1.1 mm - kształt prostokątny o wymiarach 18 x 11.5 mm - szerokość podłączenia 4 x 2,5 cm - etykiety do wklejenia do dokumentacji pacjenta | szt. |  | 1500 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 33141600-6 | Kabel do elektrody biernej : - kompatybilny z generatorem Valleylab - długość mi n 4,5 m. | szt |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 33141600-6 | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji kompatybilne z generatorem Valleylab - wielorazowy - przystosowany do sterylizacji w temperaturze 134oC - długość sznura min 4 m - wtyk do narzędzia żeńskich śred. 4 mm | szt |  | 5 |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 32

Osprzęt do diatermii  ERBE   ICC  200

|  | L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 25222200-5 | Uchwyt elektrody czynnej wielorazowy ze sznurem : - kompatybilny z diatermią ERBE ICC 200 - ergonomiczna rączka z dwoma przyciskami tj. cięcie i koagulacja - uchwyt dla elektrod o średnicy 2.4 mm - długość sznura min 4.5 m - nadający się do sterylizacji w temp. 1340C. | szt. |  | 20 |  |  |  |
| 2. |  | 33141600-6 | Jednorazowa elektroda bierna do diatermii: - dwudzielna , - symetrycznie dzielona z pierścieniem ekwipotencjonalnym nie podłączonym elektrycznie - powierzchnia robocza min 85 cm2 - etykiety do wklejenia do dokumentacji pacjenta | szt. |  | 700 |  |  |  |
| 3 |  | 33141600-6 | Kabel do elektrody biernej : - kompatybilny z generatorem ERBE ICC 200 - długość mi n 4,5 m. | szt |  | 3 |  |  |  |
| 4 |  | 33141600-6 | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskop[owych do cięcia i koagulacji kompatybilne z generatorem ERBE ICC200 - wielorazowy - przystosowany do sterylizacji temperaturze 134oC - długość sznura min 4 m - wtyk do narzędzia żeńskich śred.4 mm | szt |  | 3 |  |  |  |

Pakiet  33

Elektrody do stymulacji serca

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31711140-6 | Elektroda do czasowej stymulacji serca do defibrylatora lifepak 15 | szt |  | 10 |  |  |  |
| 2 | 31711140-6 | Elektroda do czasowej stymulacji serca do defibliratora responder | szt |  | 10 |  |  |  |
| 3 | 31711140-6 | Zestaw do czasowej stymulacji serca do kardiostymulatora MIP-800 : |  |  |  |  |  |  |
|  | 31711140-6 | a. elektroda do czasowej stymulacji serca nr 6F | szt |  | 10 |  |  |  |
|  |  | b. elektroda do czasowej stymulacji serca nr 5F | szt |  | 10 |  |  |  |
|  |  | c. kaniula z igłą rozmiar 15F | szt |  | 10 |  |  |  |
|  |  | d. introduktor nr 5F | szt |  | 10 |  |  |  |
|  |  | e. introduktor nr 6F | szt |  | 10 |  |  |  |

Pakiet  34

Sprzęt anestezjologiczny

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | ##### Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141642-2 | Cela tlenowa - Draeger Julian, Primus | szt |  | 2 |  |  |  |

Pakiet nr  35

Fartuch ochronny

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna |  | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141600-6 | Fartuch ochronny foliowy | szt. |  | 10 000 |  |  |  |  |

# Pakiet   36

Higiena pacjenta

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 25211000-3 | Czepek do mycia głowy pacjenta , nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, nie wymagający spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej , bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej. | szt |  | 200 |  |  |  |

Pakiet  37

Ciśnieniomierze

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33124100-6 | Ciśnieniomierz zegarowy ze słuchawkami | szt |  | 50 |  |  |  |

Pakiet  38

Paski do glukometru

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33124131-2 | Paski iXELL do gleukometru GENEXO | szt |  | 250 |  |  |  |

Pakiet  39

Szczotki do chirurgicznego mycia rąk

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33190000-8 | Szczotki do chirurgicznego mycia rąk Super Brusch | szt |  | 200 |  |  |  |

Pakiet  40

Szyny do palców

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33100000-1 | Szyny Zimmera do palców | szt | 500x20 | 1000 |  |  |  |

Pakiet  41

Błony stomatologiczne

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24931240-3 | Błony RTG E-150 | op | 3x4 cm | 20 |  |  |  |

Pakiet  42

Worki foliowe do fizjoterapii

| L p | Kod CPV | Nazwa | J m | Rozmiar | Ilość roczna | Numer katalogowy | VAT | Numer REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33155000-1 | Worki foliowe na rękę | Sz |  | 100 |  |  |  |
| 2. | 33155000-1 | Worki foliowe na nogę | Sz. |  | 100 |  |  |  |

| Załącznik nr 2 Numer Pakietu | Kwota szacunkowa | Wadium |
| --- | --- | --- |
| 1 | 45 300,00 | 453,00 |
| 2 | 24 200,00 | 242,00 |
| 3 | 59 600,00 | 596,00 |
| 4 | 102 500,00 | 1 025,00 |
| 5 | 26 900,00 | 269,00 |
| 6 | 4 100,00 | 41,00 |
| 7 | 32 300,00 | 323,00 |
| 8 | 16 600,00 | 166,00 |
| 9 | 16 500,00 | 165,00 |
| 10 | 150 600,00 | 1 506,00 |
| 11 | 42 300,00 | 423,00 |
| 12 | 71 500,00 | 715,00 |
| 13 | 8 300,00 | 82,00 |
| 14 | 23 500,00 | 235,00 |
| 15 | 5 200,00 | 52,00 |
| 16 | 25 000,00 | 250,00 |
| 17 | 2 700,00 | 27,00 |
| 18 | 82 500,00 | 825,00 |
| 19 | 6 000,00 | 60,00 |
| 20 | 2 400,00 | 24,00 |
| 21 | 5 600,00 | 56,00 |
| 22 | 3 600,00 | 36,00 |
| 23 | 4 400,00 | 44,00 |
| 24 | 11 700,00 | 117,00 |
| 25 | 900,00 | 9,00 |
| 26 | 33 900,00 | 339,00 |
| 27 | 75 600,00 | 756,00 |
| 28 | 5 600,00 | 560,00 |
| 29 | 13 300,00 | 133,00 |
| 30 | 15 500,00 | 155,00 |
| 31 | 15 700,00 | 157,00 |
| 32 | 12 300,00 | 123,00 |
| 33 | 4 700,00 | 47,00 |
| 34 | 1 800,00 | 18,00 |
| 35 | 1 300,00 | 13,00 |
| 36 | 2 600,00 | 26,00 |
| 37 | 1 700,00 | 16,00 |
| 38 | 6 000,00 | 60,00 |
| 39 | 2 400,00 | 24,00 |
| 40 | 5 000,00 | 50,00 |
| 41 | 3 000,0 | 30,00 |
| 42 | 400,00 | 4,00 |
| Razem | 974 900,00 | 9 749,00 |

Załącznik nr 3

# FORMULARZ  OFERTOWY

# W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

- Dane  dotyczące  oferenta:

Nazwa  ..........................................................................................................................................

Siedziba  .......................................................................................................................................

Tel. / fax. ......................................................................................................................................

NIP  ..............................................................................................................................................

REGON  .......................................................................................................................................

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za łączną  kwotę:

Netto: .................................., VAT: ................, Brutto: .............................................................).

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Ceny poszczególnych pozycji zawiera zestawienie cenowe stanowiące załącznik do Formularza Ofertowego

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w przypadku wyboru naszej oferty.

- Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium przetargowe na kwotę ………………………….. zł  w formie ……………………………………………………………………………………………………………………

- Wadium należy zwrócić na rachunek banku .........................................................................

.................................................................................................................................................

8. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie……………………….dna/i od złożenia zamówienia;

..............................................................................

imię  i  nazwisko

podpis  uprawnionego  przedstawiciela  oferent

Formularz Cenowy – Załącznik do Formularza Ofertowego

|  | Nazwa | Jm | Ilość roczna | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Wartość podatek VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Pakiet nr. ………… | …………………………………….. | ….. | …… |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr. …………. | ……………………………………… | ….. | ……. |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr. …………. | ……………………………………. | … | ……. |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr. ……….. | …………………………………….. | … | …….. |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr. ………… | ……………………………………… | …. | …….. |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr. ………… | …………………………………… | …. | …….. |  |  |  |  |  |
| Pakiet nr. ………… | …………………………………….. | …. | …….. |  |  |  |  |  |

W przypadku niepełnych opakować ilości zaokrąglamy do jednego opakowania w górę.

## Załącznik nr 4

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy:

- posiada uprawnia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiada wiedzę i doświadczenie;

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_________________________________

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

## Załącznik nr 5

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Data:

Nazwa wykonawcy:

Siedziba wykonawcy:

Oświadczamy, że firma, którą reprezentujemy nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art. 24  ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz.2164)

Na każde żądanie zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu. Wszystkie podane wyżej informacje                    są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, że wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą.

_____________________________________________

Podpisy osób uprawnionych  do reprezentowania wykonawcy

## Załącznik nr 6

(pieczęć firmy)	miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „……………………………………………….”,prowadzonym przez …………………………………………….. oświadczamy, że

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa

w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z ofertą

listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

_____________________________________

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr  7

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

NR …./…. /2016

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU

zawarta we Włoszczowie w dniu ……………2016 roku pomiędzy:

1. Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa; wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Kielcach, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  KRS: 0000057160, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295, reprezentowanym przez:

Dyrektora ZOZ – dr n med. Macieja Juszczyka

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – mgr Joanny Ochał

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

2. ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez :

zwaną dalej „Wykonawcą”,

………………………………………………………………………………………………

zwanych dalej łącznie Stronami,

o następującej treści :

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ).

Strony Umowy w wyniku tego rozstrzygnięcia ustalają, co następuje.

§ 1

# Przedmiot umowy

- Przedmiotem Umowy jest dostawa wraz z rozładunkiem do Zespołu Opieki Zdrowotnej 
we Włoszczowie sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku zwanego dalej „produktem”               lub „produktami” w asortymencie ilościach i po cenach określonych w załączniku nr 1                          do niniejszej Umowy.

- Przedmiot Umowy dostarczany będzie do Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
z zachowaniem wymogów określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), 
o ile dostarczane produkty wymagają transportu z zachowaniem ww. wymogów.

- Realizacja każdego z zamówień ma charakter samodzielnego zobowiązania Stron.

§ 2

##### Wartość umowy

- Całkowita wartość niniejszej Umowy nie może być wyższa niż ……………. zł netto (słownie:……………………………… 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości …%, co daje wartość brutto: ……………………………….. zł (słownie: ……………………… 00/100).

Ostateczna wartość Umowy uzależniona będzie od wielkości dokonanych przez Zamawiającego zakupów, i w związku z tym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku 
do Zamawiającego w przypadku, gdy wartość ta będzie niższa niż całkowita wartość Umowy.

- Produkty, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, dostarczane będą po cenach określonych                                   w załączniku nr 1.

- Ilość określona w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy stanowi wielkość szacunkową 
i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej ilości produktów niezrealizowanej w okresie trwania Umowy 
z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie.

- Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w szczególności: koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia, rozładunku, podatków i opłat celnych.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zamiennika produktu występującego w załączniku 
nr 1 do Umowy, w przypadku jego braku na rynku, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Cena zamiennika nie będzie mogła być wyższa niż cena zamienionego asortymentu określona w załączniku nr 1 do Umowy.

- W ramach kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający może dokonywać zakupów produktów ponad ilości wskazane w załączniku Nr 1 do Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczać produkty w cenach określonych w załączniku Nr 1 do Umowy. Postanowień § 10 ust. 2 nie stosuje się.

§3

Promocja

W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę dozwolonej prawem promocji produktów określonych w załączniku nr 1 do Umowy w stosunku do swoich innych odbiorców, 
jest on również zobowiązany do objęcia promocją produktów objętych Umową.

§4

Zmiana cen towaru

- Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca gwarantuje, 
że ceny produktów nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania Umowy.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego jej przedmiotem.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena netto, cena brutto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

§5

Braki towaru

1.  O zaprzestaniu produkcji danego produktu lub jego braku na polskim rynku, Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego w formie pisemnej.

2.  W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy zamiennika danego produktu, po wcześniejszym uzgodnieniu rodzaju tego zamiennika i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Cena zamiennika nie może być wyższa niż od ceny produktu wskazanej 
w załączniku Nr 1 do Umowy.

§6

#### Dostawa

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie, zgodnie 
z zamówieniami częściowymi Zamawiającego.

- Zamówienia będą składane faksem, drogą mailową lub pisemnie przez Kierownika Apteki Szpitala lub inną wyznaczoną przez niego osobę (tel. 41 3889759 faks 41 3883877, 
e-mail: apteka@zozwloszczowa.pl) na nr tel/fax.:………………., e-mail ………………… lub adres Wykonawcy ………………………………………...

- Zamówiony towar będzie dostarczany do Zamawiającego loco Apteka Szpitalna Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30 w terminie ……….. dni od momentu złożenia zamówienia.

- Jeśli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub świątecznym, dostawa nastąpi 
w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

- Wykonawca jest zobowiązany do rozładunku dostarczonych produktów.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty o parametrach zgodnych 
z obowiązującymi przepisami oraz złożona ofertą.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty:

- wraz z dokumentami dopuszczającymi go do użytkowania w placówkach ochrony zdrowia,

- o wysokim standardzie pod względem norm jakościowych, jak i o odpowiednim terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów,

- do przedłożenia aktualnych dokumentów dopuszczenia do obrotu towaru, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych od złożenia takiego żądania,

- do przekazania Zamawiającemu wraz z dwoma egzemplarzami wystawionej faktury specyfikacji dostawy oraz przesłania tej specyfikacji w formie elektronicznej najlepiej 
w standardzie DATAFARM na adres mailowy apteka@zozwloszczowa.pl. Specyfikacja winna zawierać następujące dane: nazwę kontrahenta, nazwę odbiorcy, nr faktury, numer umowy, NIP Zamawiającego i NIP Wykonawcy, nazwę produktu, ilość sprzedaną, cenę netto, stawkę VAT, symbol SWW, Symbol REF/numer katalogowy serię i datę ważności.

- Wykonawca zobowiązany jest również do przesłania w języku polskim na adres mailowy apteka@zozwloszczowa.pl dla wyrobów medycznych deklaracji zgodności oraz certyfikatu zgodności jednostki notyfikowanej, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

- Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie produktów 
co do tożsamości.

- Strony Umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca 
się w opakowaniu, kody zgodnie z informacjami zawartymi w katalogach Wykonawcy.

- Termin ważności produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy. Dostawy produktów z krótszym terminem ważności są możliwe wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody.

§7

Reklamacje

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych produktów, w tym ujawnienia wad ukrytych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę telefonicznie lub drogą elektroniczną, na numer lub adres wskazany w § 6 ust. 2, oraz każdorazowo niezwłocznie potwierdzi złożenie reklamacji na piśmie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany produktu wadliwego na towar bez wad w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego zgłoszonej telefonicznie lub drogą mailową.

- W przypadku dostarczenia produktów niezamówionych przez Zamawiającego zostaną 
one zwrócone Wykonawcy na jego koszt.

- W przypadku nie dostarczenia produktu, określonego w Umowie, w wymaganym terminie i pożądanej jakości, co spowoduje konieczność dokonania zakupu tego produktu u innego kontrahenta, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy w cenie dokonanego zakupu.

§8

#### Forma płatności

- Za dostarczony produkt Wykonawca będzie wystawiał faktury z terminem płatności 
60 dni liczonych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za towar. 
Na fakturze oraz dokumencie WZ musi być wskazany numer zamówienia i numer Umowy.

- Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany 
na fakturze.

- Za dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą Umową 
w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego. W przypadku odmowy Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w terminie 
3 dni roboczych, uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy.

- W przypadku zaległości w zapłacie faktury VAT Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki w wysokości ustawowej.

- Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z Umowy 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego oraz Podmiotu tworzącego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności 
na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego i podmiotu tworzącego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art. 518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć Umowy poręczenia 
z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.

- Naruszenie zakazu określonego w ust. 6 i 7, skutkować będzie dla Wykonawcy  obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości scedowanego/spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.

§9

Odstąpienie od umowy i kary umowne

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku jej niewykonania 
lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę. Z prawa odstąpienia od Umowy Zamawiający może skorzystać w terminie wskazanym w § 10 ust. 7.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 6 ust. 3 Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 7 ust. 2 Umowy.

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania.

- Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę stosownej noty, na rachunek bankowy wskazany w jej treści.

- Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

§10

Postanowienia końcowe

- Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Zamawiający może odstąpić 
od Umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 „PZP".

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umownej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (aneks).

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku:

- zmiany statusu prawnego Zamawiającego,

- ograniczenia lub utraty istotnej części kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,

- istotnego ograniczenia zakresu i ilości świadczonych usług zdrowotnych,

- zmian organizacyjnych u Zamawiającego,

rozwiązanie zawartej Umowy może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem Stron 
lub w drodze miesięcznego jej wypowiedzenia, niezależnie od uprawnień wynikających 
z art. 145 „PZP”.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności wynikających z niniejszej Umowy w postępowaniu procesowym, które poprzedzone będzie postępowaniem pojednawczym wskazanym w art. 184-186 kodeksu postępowania cywilnego.

- Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy, Strony poddają zgodnie pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do ………………. roku.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze Stron.

Załącznik nr 1

- zastawienie cenowe i asortymentowe pakietów, w których zwyciężyła oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA