Włoszczowa 09.08.2016

Dotyczy sprostowania Zapytania Ofertowego znak sprawy 26/06/2016 na wykonanie okresowej kontroli budynków, instalacji wewnętrznych  oraz instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowe.

Sprostowanie dotyczy Umowy § l napisane zostało:

2. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do sprawdzenia instalacji elektrycznej 
i piorunochronnej w budynkach Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowe wymienionych w ust 4 niniejszego paragrafu, polegającego na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (od złączy kablowych poprzez tablice główne, wewnętrzne i inne zasilające oraz poszczególne pomieszczenia w budynkach) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności art. 62 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane.

3. W ramach kontroli wykonawca zobowiązuje się wykonać oględziny stanu technicznego, pomiary i próby instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej.

A powinno być:

2. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do sprawdzenia instalacji wewnętrznych  oraz instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne 
i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, w 
budynkach Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowe wymienionych w ust 4 niniejszego paragrafu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności art. 62 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane.

3. W ramach kontroli wykonawca zobowiązuje się wykonać oględziny stanu technicznego budynków.