Włoszczowa, dnia 12 września 2016 roku

Znak 30/09/2016

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane dotyczące realizacji:

pokrycia papą dachu budynku łóżkowego i remontu elewacji nad oknami w budynku łącznika ( budynek z klatkami schodowymi i windami)

CZĘŚĆ I

Informacje ogólne

1.  ZAMAWIJACY

| Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ul. Żeromskiego 28 29-100 Włoszczowa tel. 41 3883828 fax: 41 3883877 | NIP: 656-18-55-908 REGON: 000304295 Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Inż. Piotr Szydłowski tel. 530 916 784 |
| --- | --- |

2. PRZEDMIOT  ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Przedmiot zapytania ofertowego stanowią roboty budowlane o zakresie określonym w  załączniku 
nr 2 (kosztorys ofertowy).

2.1. Miejscem realizacji zamówienia jest Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

2.2. Termin realizacji zamówienia: 3 tygodnie od daty podpisania umowy.

3. SPOSÓB OBLICZANIA CENY:

3.1. Cena oferty powinna zawierać wycenę wszystkich kosztów, jakich oferent zażąda w związku                       z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego oraz VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.2. Cenę oferty należy wyrazić w ofercie w PLN.

4. WYBRANE WARUNKI REALIZACJI:

4.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych zapytań technicznych.

5. WARUNKI UDZIAŁU:

5.1. W postępowaniu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) oferenci posiadający aktualne i obowiązujące uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zapytania ofertowego oraz posiadający niezbędną wiedzę oraz dysponujący potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.

6. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

6.1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie:

- ceny brutto oferty  – 100%,

6.2. Zamawiający  dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów, wyliczonych 
w oparciu o w/w kryterium i ustaloną punktację do 100 pkt. (100% = 100 pkt.).

Punkty za kryterium: cena brutto oferty zostaną obliczone według następującego wzoru:

6.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą końcową liczbę punktów.

CZĘŚĆ II

Informacje dotyczące składania ofert

1.  Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym w brzmieniu określonym w załączniku nr 1.

Sporządzona oferta musi spełniać następujące warunki:

1.1. musi być napisana w języku polskim,

1.2. do oferty należy załączyć wycenę robót budowlanych (kosztorys ofertowy) stanowiący - zał. nr 2,

1.3 do oferty należy dołączyć aktualny KRS Wykonawcy lub wpis do CEIDG,

1.4 parafowany projekt umowy – załącznik nr 3.

2. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy dostarczać do 20.09.2016 roku, godzina 10:00, do siedziby ZOZ Włoszczowa., ul. Żeromskiego 28 29-100 Włoszczowa – Sekretariat ZOZ.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Dla ofert przesłanych pocztą lub pocztą kurierską liczy się data i godzina ich fizycznego dostarczenia do siedziby Zamawiającego .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2016  o godzinie 10:15 w Sali Konferencyjnej ZOZ Włoszczowa

3. Wybór oferenta

Zamawiający wybierze oferenta, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i przedłożył najkorzystniejszą ofertę.

4. Ilość składanych ofert

Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

5. Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego  Niezależnie od tego, wszyscy wykonawcy zostaną niezwłocznie powiadomieni pisemnie o warunkach najkorzystniejsze oferty. Zawiadomienie będzie zawierało nazwę i siedzibę oferenta oraz cenę oferty.

6. Wyjaśnienia do ofert

Zamawiający  może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

Zatwierdził

Załącznik nr 1

….................................................

(pieczątka Oferenta/dane Oferenta)

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do zapytania ofertowego na roboty  pokrycia papą dachu budynku łóżkowego i remontu elewacji nad oknami w budynku łącznika ( budynek z klatkami schodowymi i windami)oferuję wykonanie przedmiotu zapytania za cenę:

- netto ………………………………. PLN

(słownie: …………………………….…………………………………………………………………………)

- VAT ………………………………. PLN

(słownie: …………………………….…………………………………………………………………………)

- brutto ………………………………. PLN

(słownie: …………………………….…………………………………………………………………………)

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego i zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczam, że posiadam aktualne i obowiązujące uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zapytania ofertowego oraz niezbędną wiedzę oraz dysponuję  potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.

Załącznik – parafowany Projekt umowy + wypełniona wycena robót.

...........................................................

(podpisy upoważnionych przedstawicieli Oferenta)

.............................. ,dnia .............………………….

ZAŁĄCZNIK NR 2

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 d.1 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa, w tym odcięcie wraz z demontażem zerwanej papy | m2 | 28*5+1,4*6 = 148,400 |  |  |
| 2 d.1 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 4 | m2 | 148,4 |  |  |
| 3 d.1 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbka nadrynnowa | m2 | 28*0,2 = 5,600 |  |  |
| 2 | Dach |  |  |  |  |
| 4 d.2 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - trwałe połączenie matą bitumiczną samoprzylepną deski okapowej z pionową obróbką dla gzymsu. | m2 | 28*0,2 = 5,600 |  |  |
| 5 d.2 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy. UWAGA do pozycji doliczyć drobne roboty związane z poprawą mocowania istniejącej deski okapowej. | m2 | 28*0,2 = 5,600 |  |  |
| 6 d.2 | Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia UWAGA od obmiaru nie odejmowano powierzchni kominów (8sztuk) i 3 wywiewki kanalizacyjne fi110 żeliwne. W zamian wykonać ich obrobienie papą. W pozycję należy wliczyć przygotowanie podłoża. Krotność = 2 | m2 | 148,4 |  |  |
| 3 | Kominy |  |  |  |  |
| 7 d.3 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 | m2 | 0,99 |  |  |
| 8 d.3 | Rozbiórka betonowych czapek kominowych | m2 | 0,99 |  |  |
| 9 d.3 | Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm - wykonanie czap kominowych z betonu B25 | m2 | 0,99 |  |  |
| 10 d.3 | Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie | m2 | 1,5 |  |  |
| 11 d.3 | Demontaż i montaż odgromienia oraz jego zamocowanie do podłoża i kominów w miejscach koniecznych wraz z połączeniem z zwodami | kpl. | Kominy 16 szt. Dach 3 szt. |  |  |
| 12 d.3 | Demontaż istniejącego wyłazu dachowego wraz z ościeżnicą, następnie montaż nowego wyłazu wraz z obróbką. Uwaga Wyłaz musi posiadać otwieranie klapy na zawiasach oraz posiadać zabezpieczenie na klucz uniemożliwiające jego otwarcie przez osoby postronne. | m2 | 0,9*1,1 = 0,990 |  |  |
| 4 | Naprawa elewacji nad oknami |  |  |  |  |
| 13 d.4 | Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków w istniejącym styropianie po uszkodzeniach wyrządzonych przez ptaki, zatopienie siatki w kleju na styropianie, gruntowanie. UWAGA do pozycji doliczyć montaż i demontaż rusztowań. | m2 | 2,05*0,4*36 = 29,52 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |
| Słownie: |  |  |  |  |  |

## Załącznik nr 3

## Projekt Umowy Nr …./…../2016

na roboty budowlane – remont  dachu budynku łóżkowego i elewacji nad oknami w budynku łącznika ( budynek z klatkami schodowymi i windami)

### zawarta we Włoszczowie w dniu  ……………………..   2016  roku  pomiędzy

Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,

ul. Żeromskiego 28  29-100 Włoszczowa

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

p. o.  Dyrektora ZOZ – mgr Joanna Ochał,

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – mgr Anny Starzyk,

NIP 656-18-55-908                        REGON 000304295

### a ……………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

……………………………………………………………….

§ 1

Niniejsza Umowa zawarta jest podstawie art. 4 pkt.8  w związku z art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2015r. poz. 2164 )

§ 2
( Przedmiot umowy )

Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych z materiałów własnych Wykonawcy, których zakres określa załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy.

§ 3
(Wynagrodzenie)

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe  ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.

- Wartość robót określonych Umową, wynosi  brutto ……………….. (słownie: …………………………………………………………………………………)

§ 4

(Płatności)

- Płatności realizowane będą przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury,  w terminie 60 dni od daty jej otrzymania.

- Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Podstawą wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu Umowy zaakceptowany  pisemnie przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń .

- Zakazuje się – pod rygorem nieważności - dokonywania przez Wykonawcę cesji należności przewidzianych niniejszą Umową, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

5
(Termin wykonania)

1.	Termin wykonania zamówienia ustala się następująco:

- rozpoczęcie robót 	-  w dniu    …………………………..

- zakończenie całości robót i odbiór	-  do dnia   ……………………………

§ 6
(Wykonawca)

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pomieszczenia objęte pracami  od dnia rozpoczęcia robót, aż do ich zakończenia i odbioru przedmiotu Umowy protokołem przez Zamawiającego.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, w tym w szczególności za szkody na zdrowiu lub życiu.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie miejsca wykonywania przedmiotu Umowy 
w należytym stanie.

§ 7
(Podwykonawcy)

- 1. Za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, Wykonawca może zlecić podwykonawcom wykonanie robót budowlanych, przy czym za działania i zaniechania podwykonawców przyjmuje wyłączną odpowiedzialność, z zastrzeżeniem art. 6471 § 2 i § 3 Kodeksu cywilnego.

- 2. W terminie 3 dni od dnia zwarcia Umowy z podwykonawcą, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu egzemplarz zawartej Umowy (wraz ze wszelkimi załącznikami i danymi oraz częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót) lub jej uwierzytelniony odpis oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 5 poniżej. Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie również do wszelkich późniejszych zmian, aneksów i uzupełnień Umowy.

- 3.  Jeżeli Zamawiający w terminie 3 dni od otrzymania projektu Umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do projektu Umowy, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie Umowy.

- 4.  W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmienić Umowy lub podpisać zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu Umowy 
z podwykonawcą poprzez podniesienie jego wynagrodzenia, zmianę terminów płatności lub innych postanowień bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

- 5.  Wraz z Umową, o której mowa w ust. 2, Wykonawca składa oświadczenia, w których 
on i podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego, iż najpóźniej w terminie 7 dni 
od dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia, poinformują pisemnie o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę zaległości, Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w kwocie równej powyższej zaległości. O zatrzymaniu wynagrodzenia Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę faksem lub listem poleconym. Wykonawca przedstawia niezwłocznie stanowisko, 
co do przyczyn powstania zaległości i terminie jej uregulowania. W przypadku, gdy zaległość nie zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy, a wyjaśnienia Wykonawcy w dostateczny sposób nie uzasadnia powstania zaległości Zamawiający jest uprawniony do niezwłocznego uregulowania powstałej zaległości wraz z należnościami ubocznymi, i potrącenia powyższej kwoty z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub gwarancji dobrego wykonania oraz odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. W przypadku jednak, gdy prace wykonane przez podwykonawcę zostały odebrane przez Zamawiającego wraz z innymi pracami wykonanymi przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą Umową, Zamawiający może dokonać zapłaty zaległego wynagrodzenia niezwłocznie 
po otrzymaniu oświadczenia o zaległości.

- 6. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień w zakresie zawartych Umów z podwykonawcami, w formie określonej przez Zamawiającego, 
a w szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji przez Strony.

- 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca wyraża zgodę na wstąpienie Zamawiającego w miejsce Wykonawcy w Umowy z  podwykonawcami, zawarte zgodnie z niniejszym paragrafem.

§ 8

( Odbiór  )

Odbiór końcowy może nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych wad czy usterek dotyczących wykonania przedmiotu Umowy.

§ 9
              (Gwarancja i Rękojmia)

1.	Wykonawca udziela 36 miesięcy  gwarancji na wykonane przez siebie roboty budowlane, której termin rozpoczyna swój bieg w dniu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu Umowy. Okres gwarancji wydłuża się o okres ewentualnych napraw gwarancyjnych.

2.	Strony Umowy ustalają okres rękojmi na roboty wykonane na podstawie niniejszej Umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

3.   W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do usunięcia usterek 
w terminie dwóch dni roboczych od daty ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego 
oraz do ich usunięcia w terminie ustalonym protokolarnie przez Strony. Jeżeli termin usunięcia wad nie zostanie ustalony przez Strony Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo samodzielnego wyznaczenia tego terminu.

4.   Jeśli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub ich nie usunie w terminie   ustalonym   przez

Strony lub wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może powierzyć wykonanie tych czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc przy tym  żadnych uprawnień z tytułu gwarancji.

5.   Zamawiający jest zobowiązany do umożliwienia - w uzgodnionym terminie zgodnie z ust. 3 –      wstępu pracownikom Wykonawcy do pomieszczeń celem usunięcia wad i usterek.

§ 10
(Odstąpienie od umowy)

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku jej niewykonania 
lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę a także w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

2.  Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego  oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3.  Zamawiający może skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy do upływu terminu udzielonej gwarancji.

4.  W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi           odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów robót;

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót.

§ 11

(Kary umowne)

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

- za zwłokę w oddaniu określonego w Umowie przedmiotu odbioru lub przystąpieniu do usuwania wad i usterek w czasie gwarancji  - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto  za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji– wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia ustalonego lub wyznaczonego na usunięcie wad lub niedoróbek.

2.   Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania stosownej noty, na     rachunek  bankowy wskazany w jej treści.

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

- Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy również w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

§ 12

(Spory)

  - Zamawiający i Wykonawca podejmą wszelkie możliwe kroki w celu polubownego rozstrzygnięcia sporów.

  - Właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją Umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

(Pozostałe ustalenia)

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o odpadach oraz Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

  - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu    podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

  - Umowę sporządzono  w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Zamawiającego 
i 1 egz. dla Wykonawcy.

Załącznik nr 1 – Kserokopia oferty Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY 	    WYKONAWCA