Znak sprawy 19/09/2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PONIŻEJ 209 000 EURO

na dostawę wraz z wyposażeniem karetki typu B dla

Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

# Włoszczowa  27.09.2016 rok					                  Zatwierdzam

………………………………

Część I

INFORMACJE OGÓLNE

I Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

telefon 041 38 83 828, fax 041 38 83 877

adres e-maill: zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

NIP 656 –18 – 55 908, REGON  000304295

Adres strony internetowej na której umieszczono SIWZ : www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od  7:30 do 15:05

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z zm.)

III. Rodzaj zamówienia

Dostawa karetki typu B wraz z wyposażeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

IV. Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ambulansu typu B 
wraz z wyposażeniem.

Kod CPV  - karetka : 34114121-3, CPV 33.10.00.00-1 – sprzęt medyczny

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.

- Oferowany ambulans oraz wszystkie elementy jego wyposażenia muszą być fabrycznie nowe. Za fabrycznie nowy ambulans zamawiający uzna pojazd wyprodukowany nie wcześniej 
niż w 2016 r., którego pierwszym użytkownikiem będzie ZOZ we Włoszczowie.

- Ambulans musi spełniać warunki określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 31 grudnia 2002 t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 305 z zm.), musi także spełniać wymagania określone w normie PN-EN 1789 w zakresie dot. ambulansu drogowego typu B. Pojazd musi posiadać ważną homologację (na samochód zabudowany) wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. 2012 poz. 1137 z zm.)

- Wyposażenie medyczne ambulansu musi być dopuszczone do obrotu i używania zgodnie 
z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 876 z zm.)

- Przekazanie ambulansu zostanie potwierdzone „Protokołem odbioru końcowego”. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć następujące dokumenty, które będą stanowić załączniki 
do protokołu odbioru:

a) Świadectwo homologacji oferowanego ambulansu medycznego typu B 
wraz z wyposażeniem medycznym wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 marca 2013 r. 
w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1475);

b) Kompletną instrukcję obsługi ambulansu i wyposażenia medycznego (w języku polskim).

c). „Certyfikat zgodności” wystawiony przez niezależną jednostkę na zgodność PNEN 1789

- Minimalny okres gwarancji wynosi:

  - Na części mechaniczne – minimum 2 lata licząc od dnia odbioru końcowego.

  - Na powłoki lakierowe – minimum 3 lata licząc od dnia odbioru końcowego.

  - Na perforację blach nadwozia – minimum 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego.

V. Opis części zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

a) Realizacja dostawy w terminie: do 90 dni od podpisania umowy – jest to termin maksymalny realizacji zamówienia.

W przypadku, gdy w kryterium termin dostawy Wykonawca zaproponuje krótszy terminy realizacji zamówienia to w ramach kontraktu będzie zobowiązany do realizacji dostawy 
w zaproponowanym terminie.

IX. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: (art. 22 ust. 1):

1) nie podlegają wykluczeniu

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego 
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania,

2. Zamawiający dokona  oceny  spełniania  warunków   udziału  w   postępowaniu   na   podstawie:

1) treści złożonych oświadczeń

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji  składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, 
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

2) treści złożonych dokumentów, których Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia spełniania

warunków   udziału  w   postępowaniu, oraz dokumentów  wymaganych   w  celu  wykazania    braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Jeżeli  treść  złożonych  oświadczeń oraz treść złożonych dokumentów potwierdzi, że wykonawca  spełnia  warunki udziału w postępowaniu i że nie ma podstaw do jego wykluczenia to– Zamawiający odnotuje, że Wykonawca -  warunki spełnia. W przypadku, gdy treść złożonych oświadczeń oraz treść złożonych dokumentów nie potwierdzi, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 
lub są podstawy do jego wykluczenia to Zamawiający odnotuje, że Wykonawca – warunków nie spełnia.

4. Wspólny udział wykonawców

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4) Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

X. Oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu

potwierdzenia spełnienia warunków wymienionych w punkcie IX niniejszej SIWZ

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr. 3).

- Wykaz wykonanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - wymagane jest wykazanie minimum jednej usługi tożsamej z zakresem zamówienia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,                 w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania 
o udzielenie zamówienia w  okolicznościach  o   których   mowa  w  art.  24 ustawy, Zamawiający  żąda następujących dokumentów.

- Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  (zał. nr. 4).

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

- oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

- oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

- oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego 
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 (W celu wykazania braku podstaw 
do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach               o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

  - w zakresie pkt. X ppkt 2 lit b - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w At 24 ust. 1 ustawy, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

  - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie Wykonawcy:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy,

- wypełniony i podpisany opis przedmiotu zamówienia,

- pełnomocnictwo określające zakres uprawnień w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,

- zaakceptowany projekt umowy.

- XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposób udzielania wyjaśnień treści SIWZ.

1.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego 
są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres zamawiającego 
lub przesłać faksem, lub na adres poczty elektronicznej podane w punkcie I SIWZ.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu 
do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną 
w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie.

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie.

5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

Z uwagi na fakt, że Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną, to w przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje tą drogą, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

UWAGA:

Zamawiający odstępuje od użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert, 
z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert zgodnie z opisem w dalszej części SIWZ.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty:

Formularz ofertowy musi być sporządzony w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze                  lub inną trwałą techniką oraz podpisany czytelnie przez osobę / osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

Każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę / osoby podpisujące ofertę.

Wszystkie strony winny być ponumerowane i spięte lub ewentualnie zszyte w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację. Wymagane dokumenty muszą by przedstawione w formie oryginałów             lub kopii poświadczonych „ za zgodność z oryginałem „ przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

Zgodnie z ustawą, wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, spełniającą obowiązujące przepisy, warunki określone w SIWZ, na formularzach do niej załączonych.

XIII. Dokumentacja przetargowa

Zawartość dokumentacji przetargowej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy;

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik nr 5 - projekty umowy.

Obowiązek zapoznania się wykonawców z dokumentacją przetargową:

Wykonawcy winni zapoznać się dokładnie z treścią wszelkich dokumentów przetargowych.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:

Piotr Szydłowski – Dział Obsługi Administracyjno-Technicznej tel. 41 3883777 informacje dotyczące postępowania udzielane są od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 14:00.

XIV. Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

XIV Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XV  Kryteria oceny ofert:

1. Cena podana w ofercie musi uwzględniać wszystkie koszty, rabaty, upusty cenowe i podatek VAT.

2. Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych (z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku).

13. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert.

13.1. Oferty będą oceniane w każdej części wg następującego kryterium:

| Nazwa kryterium Sposób oceny ofert | Waga |  |
| --- | --- | --- |
| Cena | Liczba punktów = ( Amin/Ai ) * 60 gdzie: - Amin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych - Ai - cena podana w ofercie ocenianej | 60% |
| Warunki gwarancji | Liczba punktów = ( Bi/Bmax ) * 20 gdzie: - Bi - punkty za warunki gwarancji w ofercie ocenianej - Bmax - największa liczba punktów za warunki gwarancji spośród wszystkich ofert ocenianych | 20% |
| Zużycie energii | Liczba punktów = ( Cmin/Ci ) * 12 gdzie: - Cmin - najniższe zużycie energii spośród wszystkich ofert ocenianych - Ci - zużycie energii w ofercie ocenianej | 5 % |
| Emisja CO2 | Liczba punktów = ( Dmin/Di ) * 5 gdzie: - Dmin - najniższa emisja CO2 spośród wszystkich ofert ocenianych - Di - emisja CO2 podana w ofercie ocenianej | 5% |
| Emisja zanieczysczeń (NOx, HC, PM) | Liczba punktów = ( Emin/Ei ) * 3 gdzie: - Emin - najniższa łączna emisja zanieczyszczeń spośród wszystkich ofert ocenianych - Ei - łączna emisja zanieczyszczeń podana w ofercie ocenianej | 3% |
| Termin realizacji zamówienia | Liczba punktów = ( Fmin/Fi ) * 7 gdzie: - Fmin – punkty przyznane za termin realizacji umowy w ofercie badanej - Ei – największa możliwa liczba punktów za termin realizacji zamówienia. | 7% |

„Warunki gwarancji” będą oceniane w następujący sposób:

- na części mechaniczne: min. 2 lata - 0 pkt.; min. 3 lata - 2 pkt.; min. 4 lata - 4 pkt.; min. 5 lat - 6 pkt.

- na powłoki lakierowe: min. 3 lata - 0 pkt.; min. 4 lata - 1 pkt.; min. 5 lat - 2 pkt.

- na perforację blach nadwozia: min. 5 lat - 0 pkt.; min. 7 lat - 1 pkt.; min. 10 lat - 2 pkt.

Przyznane punkty zostaną zsumowane i podstawione do powyższego wzoru.

„Zużycie energii” obliczone będzie zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert 
w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. Nr 96, poz. 559), jako iloczyn zużycia paliwa (l/km) w cyklu mieszanym podanego przez Wykonawcę w ofercie 
i wartości energetycznej oleju napędowego równiej 36 MJ/l. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie zużycie paliwa w litrach na kilometr w cyklu mieszanym, zmierzone 
wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych.

„Emisja CO2” oraz „Emisja zanieczyszczeń (NOx, HC, PM)”: Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie wielkość emisji CO2 i pozostałych zanieczyszczeń wyrażoną w gramach na kilometr, zmierzoną wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych.

Kryterium termin realizacji zamówienia – 7%

Zamawiający wymaga, aby dostawa towaru była realizowana w następującym terminie nie dłuższym niż- w ciągu 90 dni od daty podpisania umowy.

Przewidywany termin podpisania umowy 30 września 2016 r.

Minimalny termin realizacji zamówienia, za który można otrzymać maksymalną liczbę punktów wynosi - 60 dni od podpisania umowy

Maksymalna ilość uzyskanych punktów w kryterium termin wynosi 7 pkt.

Punkty zostaną przyznane, wg następujących zasad:

| W ciągu 60 dni od zawarcia umowy | 7 punktów |
| --- | --- |
| W ciągu 75 dni od zawarcia umowy | 3 punkty |
| W ciągu 90 dni od zawarcia umowy | 0 punktów |

Oferta najkorzystniejsza:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną na podstawie zsumowania liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (cena danej części zamówienia +warunki gwarancji, emisja CO2, Emisja zanieczyszczeń, termin).

Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie                       w złotych polskich.

XVI  Składanie ofert

Opakowanie i oznakowanie ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu.

Kopertę lub opakowanie należy oznaczyć następująco:

Zespół Opieki Zdrowotnej  we Włoszczowie , 29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28

Oferta na przetarg nieograniczony : „Dostawa ambulansu typu B wraz z wyposażeniem,

znak sprawy: 19/09/2016 rok.” nie otwierać przed godziną 14:00 w dniu 05 października 2016 roku.

Koperta lub opakowanie winno zostać opatrzone dokładnym adresem oferenta.

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę można złożyć bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat lub za pomocą poczty. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko oferenta. Oferent winien we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w maksymalnym stopniu zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu.

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 05 października 2016 roku do godz. 14:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie:

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

Oferty zamienne, wycofanie ofert:

W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie

Termin związania ofertą:

Wykonawcy pozostają związani złożoną oferta przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

#### XVII   Otwarcie i ocena ofert

Otwarcie ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05 października 2016 roku o godz. 14:15 w Sali Konferencyjnej, Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

Kolejność otwierania ofert:

  - Jako pierwsze będą otwarte oferty przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane.

  - W dalszej kolejności zostaną otwarte oferty oznaczone napisem „Oferta zamienna”. Oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane.

  - Oferty wycofane nie będą otwierane.

Odczytane zostanie dla każdej z ofert: imię i nazwisko, nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana a także informacje dotyczące ceny.

Na zakończenie części jawnej posiedzenia komisji nastąpi przyjęcie do protokołu ewentualnych uwag osób obecnych przy otwarciu ofert.

Badanie ofert:

  - Wszystkie oferty zostaną dokładnie sprawdzone w zakresie spełniania wymagań zamówienia określonych w niniejszej specyfikacji.

  - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz jakiejkolwiek zmiany jej treści.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,

-  niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Odrzucenie oferty

- Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli w trakcie jej rozpatrywania stwierdzi, że:

  - jest niezgodna z ustawą,

  - jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt. 3 ustawy

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy    o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

  - została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu              o udzielenie zamówienia lub nie zaproszono go do składania ofert,

  - zawiera błędy w obliczaniu ceny,

  - wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził

się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy,

  - jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku                             do przedmiotu zamówienia

XVIII Wybór wykonawcy i zawarcie umowy

Wybór wykonawcy:

Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który:

  - Złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji.

  - Przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu.

Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania wówczas, gdy:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (…),

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 
którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba,
 że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej

przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zawiadomi równocześnie wszystkich   wykonawców, którzy:

1)  ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed                 upływem terminu składania ofert,

2)  złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania  ofert,

-   podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ogłoszenie wyników postępowania:

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres

wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom                   w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacje;

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne                       i prawne;

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, 
29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28, Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o wynikach postępowania pocztą elektroniczną oraz pisemnie.

Protokół wraz z załącznikami i oferty składane w trakcie postępowania są jawne i podlegają udostępnieniu w trybie określonym w art. 96 ust. 3 i 5 ustawy.

Zawarcie umowy:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni                    od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

XIX Środki ochrony prawnej

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164).

Załączniki do SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy;

Załącznik nr 3 wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik nr 5 - projekt umowy

Sporządził

Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

Uwagi i objaśnienia:

- W kolumnie 1i 2 zamawiający określił wymagane parametry przedmiotu zakupu.

- W kolumnie 4 należy wpisać informację dotyczącą parametrów oferowanego wyposażenia potwierdzającą że wyposażenie spełnia wymagania zamawiającego.

- Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi i w celu potwierdzenia ich spełniania wystarczające jest wpisanie „TAK” jako parametru oferowanego. Udzielenie odpowiedzi „NIE”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Parametry określone jako „Podać” wymagają podania konkretnego parametru oferowanego w wymaganych jednostkach.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie

| Wymagane warunki dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej i wyposażenia w sprzęt medyczny | Wymagane parametry wpisać TAK/NIE | Oferowane Parametry Techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - NADWOZIE |  |  |
| - Typu furgon zamknięty w kolorze białym (kolor lakieru zgodny z symboliką UE) o wymiarach wnętrza przedziału medycznego, charakteryzujący się wymiarami : - wysokość - min. 185 cm, - długość - min. 300 cm, - szerokość - min. 175 cm, zapewniające możliwość przewożenia 5 osób (wraz z kierowcą), w tym 1 osoby na noszach, - Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierające się pod kątem 260O , wyposażone dodatkowo w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł, oraz w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. - Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu, ze stopniem zewnętrznym mechanicznie wysuwanym, z oknem będącym jednocześnie wyjściem bezpieczeństwa. - Drzwi boczne lewe przesuwne za którymi znajduje się zewnętrzny schowek na deskę ortopedyczną , nosze zbierakowe, krzesełko kardiologiczne, materac próżniowy oraz dwie butle tlenowe 10l. - Stopień tylny stanowiący jednocześnie zderzak ochronny, - Centralny zamek wszystkich drzwi , sterowany pilotem. - Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja: - ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V o mocy min. 2000 W, - niezależne ogrzewanie od silnika przedziału medycznego powietrzne o mocy min. 5kW z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, - wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, - dwuparownikowa klimatyzacja z niezależną regulacją chłodzenia i siły nawiewu kabiny kierowcy i przedziału medycznego rozprowadzenie powietrza w na całej długości dachu minimum sześć wylotów dwa w przedniej części dwa w środkowej oraz dwa w tylnej części. - system sterowania przedziału medycznego instalacją elektryczną, sterowanie oświetleniem wewnętrznym, zewnętrznym, klimatyzacją, ogrzewaniem, oraz wentylatorem za pomocą zintegrowanego panelu dotykowego, który posiada świadectwo homologacji WE oraz został przebadany przez jednostkę akredytowaną na kompatybilność elektromagnetyczną zgodnie z Dyrektywą 72/245/EWG stosowny dokument dołączyć do oferty. Sygnalizacja świetlno - dźwiękowa i oznakowanie: - belka świetlna wyposażona w modułu LED w kolorze niebieskim zamontowana w przedniej części dachu pojazdu - 2 niebieskie lampy pulsacyjne w technologii LED, zamontowane na wysokości pasa przedniego pojazdu, - lampa typ LED w kolorze niebieskim zamontowana w tylnej części dachu pojazdu, - sygnały dźwiękowe modulowane o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem (zmiana modulacji klaksonem), - lampy pulsacyjne w kolorze żółtym zamontowane w szkielecie drzwi tylnych z cyklem pulsowania jak światła awaryjne po otwarciu drzwi tylnych, - pas barwy niebieskiej z folii odblaskowej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, - pas barwy czerwonej folii odblaskowej dookoła pojazdu, - napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu, - standardowe oznaczenie typu karetki i znak RATOWNICTWO MEDYCZNE wykonane z folii odblaskowej umieszczone na bokach i drzwiach tylnych w uzgodnieniu z Zamawiającym. - Oznakowanie ambulansu zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami | TAK |  |
| II. SILINIK |  |  |
| Wysokoprężny (turbo-diesel) o pojemności min. 2500 cm³ z elektronicznym sterowanym wtryskiem bezpośrednim paliwa o mocy minimum 170 KM, zapewniający przyśpieszenie pozwalające na sprawną jazdę w ruchu miejskim. | TAK |  |
| III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |
| Skrzynia biegów manualna, synchronizowana z napędem na koła przednie lub tylne. | TAK |  |
| IV. ZAWIESZENIE |  |  |
| Zawieszenie powinno charakteryzować się podwyższonym komfortem jazdy, gwarantujące w trudnym terenie dobrą przyczepność kół do nawierzchni jezdni, stabilność i dobrą manewrowość., fabryczne stabilizatory osi przedniej i tylnej | TAK |  |
| V. UKŁAD HAMULCOWY, KIEROWNICZY I KOŁA |  |  |
| - Hamulce tarczowe obu osi pojazdu, ze wspomaganiem, z układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania oraz elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy. - Układ kierowniczy ze wspomaganiem oraz regulowaną kolumną kierownicy - Obręcze kół szerokie, opony radialne. | TAK |  |
| VI. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| Alternator zapewniający odpowiednio dużą moc (min. 180A), ładowania zespołu akumulatorów o pojemności wystarczającej do zasilania wszystkich odbiorników nawet przy krótkotrwałym wyłączeniu silnika. Zespół dwóch akumulatorów do zasilania wszystkich odbiorników prądu, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 180 Ah. Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: - minimum dwa gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz, - zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V, - wyłącznik przeciwporażeniowy, - układ służący do ładowania akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V. - przewód zasilający zewnętrzny o długości min. 5 m (gniazdo i wtyk o małych gabarytach). Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego: - powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, - powinna posiadać minimum 6 punktów oświetlenia rozproszonego, - powinna posiadać minimum 2 punkty oświetlenia halogenowego z regulacją kąta umieszczone nad noszami, - bezpieczniki zabezpieczające odbiorniki w przedziale medycznym należy oznakować czytelnie-opis. Oświetlenie specjalne: - dwa halogeny po lewej i dwa po prawej stronie pojazdu oraz dwa w tylnej części dachu sterowane zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. | TAK |  |
| VII. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |
| Wyposażenie powinno być zamontowane w sposób bezpieczny, uniemożliwiający ich uszkodzenie lub zranienie osób poruszających się w pojeździe. Przedział medyczny oddzielony od przedziału kierowcy ścianą wzmocnioną, izolowaną z drzwiami przesuwnymi z możliwością przejścia. Miejsce montażu fotela kardiologicznego wraz z rampą umożliwiająca wprowadzenie fotela do ambulansu przez jedną osobę . Fotel obrotowy przy przegrodzie dzielącej przedział medyczny z przedziałem kierowcy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy i wyposażony w zagłówek oraz bezwładnościowy pas bezpieczeństwa o trzech punktach kotwiczenia. Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie noszy głównych, pokryta wykładziną antypoślizgową, łatwozmywalną, połączona szczelnie z pokryciem boków uniemożliwiająca przeciekanie cieczy przy myciu wnętrza pojazdu. Wzmocniona konstrukcja ścian umożliwiająca montaż wyposażenia medycznego. Ściany i sufit pokryte materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnymi. Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego (ściany , sufit, drzwi). Okna przedziału medycznego zmatowione do 2/3 wysokości. Centralna instalacja tlenowa: - z 2 butlami (każda 10 l tlenu), - z reduktorami - minimum 2 gniazda poboru tlenu monoblokowe typu panelowego. Półki, szafki wykonane z materiału, łatwo zmywalnego, nietoksycznego, bez ostrych krawędzi z bezpiecznym zamknięciem uniemożliwiającym niekontrolowane otwarcie się w czasie jazdy, w tym: - na ścianach bocznych zestawy szafek (w tym jedna zamykana na klucz) Sufitowy uchwyt do płynów infuzyjnych – min. 2 szt. o minimalnym udźwigu 5 kg. Szyna typu MODURA o długości na ścianie lewej. Sufitowy uchwyt dla personelu montowany wzdłuż przedziału medycznego Urządzenie do utrzymywania odpowiedniej temperatury płynów infuzyjnych z termostatem i wskaźnikiem temperatury. | TAK |  |
| XIII. LAWETA NOSZY GŁÓWNYCH |  |  |
| Laweta pod nosze główne umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy do ambulansu. | TAK |  |
| IX. ŚRODKI LĄCZNOŚCI |  |  |
| - Miejsca do trwałego zamontowania radiotelefonu i możliwość podłączenia anteny zewnętrznej. - Antena powinna posiadać: - zakres częstotliwości 168 – 170 MHz; - impedancję wejścia 50 Ohm; - współczynnik fali stojącej 1,6; - polaryzację pionową; - charakterystykę promieniowania dookólną; - odporność na działanie wiatru 55 m/s. - anteny 1/4 λ . 3. Możliwość dostępu do anteny od wnętrza przedziału medycznego (w suficie przez lampę oświetlenia). | TAK |  |
| X. DODATKOWE WYPOSAŻENIE AMBULANSU |  |  |
| Dwie gaśnice p.poż (po jednej w przedziale medycznym i kierowcy), młotek do wybijania szyb i nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne, Poduszka powietrzna dla kierowcy i dla pasażera, boczne poduszki Przednie światła przeciwmgielne (fabryczne). Radioodtwarzacz + głośniki, wraz z zestawem głośnomówiącym Światła fabryczne LED do jazdy dziennej Kamera cofania | TAK |  |

| Sprzęt medyczny |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Nosze główne |  |  |
| Rok produkcji nie wcześniej niż 2016 r. | TAK, Podać |  |
| Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. | TAK |  |
| Nosze z możliwością uniesienia segmentu nóg pacjenta | TAK |  |
| Bezstopniowa, wspomagana sprężyną gazową regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 80 stopni. | TAK |  |
| Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. | TAK |  |
| Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy, składane barierki boczne. | TAK |  |
| Obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 200 kg. | TAK, Podać w kg |  |
| Waga oferowanych noszy max. 23 kg, zgodnie z wymogami normy PN EN 1865. | TAK, Podać w kg |  |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, Podać |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | TAK |  |
| Autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski. | TAK, Podać nazwę, adres, nr telefonu |  |
| 2 Transporter noszy |  |  |
| Rok produkcji nie wcześniej niż 2016 r. | TAK, Podać |  |
| Z systemem składanego podwozia umożliwiającym łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu. | TAK |  |
| Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami. | TAK |  |
| Regulacja wysokości na min. sześciu poziomach, ustawianie wysokości wspomagane sprężynami gazowymi. | TAK |  |
| System niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedną osobę. | TAK |  |
| Możliwość regulacji długości goleni przednich(bez udziału serwisu),na minimum trzech poziomach w celu dostosowania wysokości najazdowej noszy, do wysokości podstawy noszy zamontowanej w ambulansie. | TAK |  |
| Możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min. 3 poziomach pochylenia). | TAK |  |
| Wszystkie 4 kółka jezdne o średnicy min. 125 mm, minimum dwa skrętne w zakresie 360 o, hamulce na dwóch kółkach (hamulec ma uniemożliwić obrót kółek oraz funkcję skrętu). | TAK |  |
| Transporter wyposażony w co najmniej 6 kół służących do wsuwania zestawu do ambulansu | TAK |  |
| Transporter ma umożliwiać prowadzenie noszy w bok do kierunku jazdy. | TAK |  |
| Transporter ma posiadać możliwość złożenia do minimalnego poziomu wysokości poprzez zwolnienie dedykowanych blokad, bez konieczności wykonywania dodatkowych, absorbujących czas czynności, np. ustawianie kół do jazdy „na wprost”, uruchamianie blokady kół. | TAK |  |
| Funkcja prowadzenia w bok ma być dostępna na minimum dwóch poziomach wysokości. | TAK |  |
| Transporter wyposażony w dodatkowe uchylne uchwyty, z funkcją oblokowywania goleni, ułatwiające pracę w przypadku transportu pacjentów bariatrycznych. | TAK |  |
| Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg. | TAK, Podać w kg |  |
| Waga transportera max. 28 kg, zgodnie z wymogami normy PN EN 1865. | TAK, Podać w kg |  |
| Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi. | TAK |  |
| Pozytywnie przeprowadzony test dynamiczny 10 G, zgodnie z wymaganiami normy PN EN 1789 | TAK |  |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, Podać |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | TAK |  |
| Autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski. | TAK, Podać nazwę, adres, nr. telefonu |  |
| 3 Materac transportowy |  |  |
| Wyposażony w co namniej 15 uchwytów do przenoszenia | TAK |  |
| Wzmocniona, usztywniona podłoga materaca | TAK |  |
| Z materacem z materiału nie przyjmującego krwi, brudu itp. Przystosowanym do mycia i dezynfekcji . | TAK |  |
| 4 Fotel kardiologiczny z mocowaniem podłogowym |  |  |
| Rok produkcji nie wcześniej niż 2016 r. | TAK, Podać |  |
| Anatomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie dla zwiększonego komfortu pacjenta | TAK |  |
| Teleskopowe tylne uchwyty | TAK |  |
| Składane podłokietniki | TAK |  |
| Składane podparcie stop | TAK |  |
| Czteropunktowy pas zabezpieczający | TAK |  |
| Blokada kół zabezpieczająca nieużywane krzesełko przed toczeniem | TAK |  |
| Duże koła minimum 12cm koła przednie i 15cm koła tylne, ułatwiające prowadzenie krzesełka na wszystkich rodzajach podłoża | TAK |  |
| Lekka aluminiowa konstrukcja, maksymalna waga 19kg. | TAK, Podać |  |
| Możliwość mycia ciśnieniowego | TAK |  |
| Mocowanie fotela do podłogi ambulansu wykonane ze stali nierdzewnej o zwiększonej wytrzymałości, pozwalający na wpinanie i wypinanie fotela. Zgodny z normą EN 1789. | TAK |  |
| Maksymalne obciążenie fotela minimum 250kg | TAK, Podać w kg |  |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, Podać |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | TAK |  |
| Autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski. | TAK, Podać nazwę, adres, nr telefonu |  |
| 5 Respirator |  |  |
| Rok produkcji nie wcześniej niż 2016 r. | TAK, Podać |  |
| Respirator transportowy dla niemowląt, dzieci i dorosłych powyżej 10 kg | TAK |  |
| Aparat posiadający przewodnik głosowy prowadzący użytkownika przez wszystkie etapy wentylacji | TAK |  |
| Waga maks. 0,6 kg | TAK, Podać w kg |  |
| Autotest poprawności działania wykonywany po każdym uruchomieniu respiratora | TAK |  |
| Częstość oddechów regulowana w zakresie min 10-25/min | TAK |  |
| Pojemność oddechowa regulowana w zakresie od 65 do 950 ml (pojedynczego oddechu) | TAK |  |
| Zasilanie w tlen o ciśnieniu od 2,7 do 6,0 bar. | TAK |  |
| Tryb wentylacji IPPV lub równoważny | TAK |  |
| Wentylacja na żądanie „Demand” | TAK |  |
| Tryb CPR w postaci przewodnika resuscytacji z metronomem ucisków zgodny z algorytmem BLS wg Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010 roku | TAK |  |
| Zintegrowana regulacja częstości i objętości oddychania |  |  |
| Możliwość ustawienia zastawki ciśnieniowej na dwóch poziomach – 20 lub 45 mbar (dla pacjenta zaintubowanego lub wentylowanego przez maskę – oznaczone piktogramami) | TAK |  |
| Wentylacja 100% tlenem | TAK |  |
| Możliwość ręcznego wyzwalania oddechów w trybie CPR bezpośrednio przy masce do wentylacji | TAK |  |
| Zasilanie bateryjne – czas pracy na baterii min. 2 godziny | TAK, Podać ile gdzin |  |
| Bezpiecznik chroniący elektroniczny układ sterujący temperaturą min. od minus 18°C do plus 60°C | TAK |  |
| Akustyczne i świetlne alarmy informujące o rozłączeniu przewodu pacjenta, spadku ciśnienia tlenu poniżej 2,7 bar, rozładowaniu baterii, przekroczeniu maksymalnego ciśnienia wentylacji | TAK |  |
| Torba z miejscem na: kompletny respirator, butlę 2,7l, akcesoria do wentylacji (maski, rurki) | TAK |  |
| Deklaracja zgodności | TAK |  |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, Podać |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | TAK |  |
| Autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski. | TAK, Podać nazwę, adres, nr telefonu |  |
| 6. Torba medyczna |  |  |
| Rok produkcji nie wcześniej niż 2016 r. | TAK, Podać |  |
| Z regulowanymi przegrodami i kieszeniami bocznymi oraz specjalną komorą na pakiet opatrunkowy z miejscem na butle 1 l | TAK |  |
| Uchwyty do transportu w dłoni, na ramieniu ze wzmocnieniami | TAK |  |
| Regulowane przegrody w komorze głównej | TAK |  |
| górna pokrywa z miejscem na pakiet opatrunków | TAK |  |
| Uchwyty w komorze przedniej na drobny sprzęt, | TAK |  |
| Minimalne wymiary 50/30/30cm d/w/sz. | TAK, Podać wymiary w cm |  |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK, Podać |  |

Załącznik nr 2

OFERTA

| Nazwa Wykonawcy: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres (siedziba) Wykonawcy: |  |  |  |
| Województwo: |  |  |  |
| NIP: |  |  |  |
| REGON: |  |  |  |
| Osoba do kontaktu: |  |  |  |
| Telefon: |  |  |  |
| fax: |  |  |  |
| e-mail: |  |  |  |

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego ambulansu typu B wraz z wyposażeniem.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Netto: .................................., VAT: ................, Brutto: .............................................................).

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

- Oferujemy następujące okresy w gwarancji:

| Na części mechaniczne (min. 2 lata) |  |
| --- | --- |
| Na powłoki lakierowe (min. 3 lata) |  |
| Na perforację blach nadwozia (min. 5 lat) |  |

Początkiem obowiązywania okresu gwarancji będzie data podpisania końcowego protokołu odbioru.

- Oświadczamy, że:

| zużycie paliwa w litrach na kilometr w cyklu mieszanym, zmierzone wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych wynosi: |  |
| --- | --- |

- Oświadczamy, że:

| wielkość emisji CO2, wyrażona w gramach na kilometr, zmierzona wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych wynosi: |  |
| --- | --- |
| łączna wielkość emisji pozostałych zanieczyszczeń (NOx, HC, PM), wyrażona w gramach na kilometr, zmierzona wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych wynosi: |  |

- Oświadczamy, że fabrycznie nowy, sprawny technicznie ambulans typu B opisany w załączniku nr 1 do specyfikacji, z fabrycznie nowym wyposażeniem medycznym opisanym w załączniku nr 1 do specyfikacji dostarczymy w terminie …………………………od dnia zawarcia umowy.

- Oświadczamy, że oferowany ambulans spełnia warunki określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 305 z zm.), spełnia także wymagania określone w normie PN-EN 1789 w zakresie dot. ambulansu drogowego typu B. Pojazd posiada ważną homologację (na samochód zabudowany) wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ((t.j. DZ. U. z 2012 r poz1137 z zm.)

- Oświadczamy, że wyposażenie medyczne ambulansu jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie 
z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. DZ. U. z 2015 r., poz 876)

- Termin płatności wynosi 60 dni od dnia dostarczenia faktury.

- Oświadczamy, że wraz z pojazdem dostarczymy n/w dokumenty stanowiące załączniki do protokołu odbioru końcowego:

a)   Świadectwo homologacji oferowanego ambulansu medycznego typu B wraz z wyposażeniem medycznym wydane na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1475);

b)    Kompletną instrukcję obsługi ambulansu i wyposażenia medycznego (w języku polskim);

d). „Certyfikat zgodności” z PNEN 1789

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji projektu umowy 
i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym  umowę sporządzoną na podstawie tego projektu.

- Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:

Część zamówienia: .....................................................................................................................................

Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................

*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy

- Dane do umowy:

| a) Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko: |  |  |
| b) Osoba(y), odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy: |  |  |
| Imię i nazwisko: | Stanowisko: | tel/ fax/ e-mail: |
| c) Nr rachunku bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą: |  |  |
| Nazwa i adres banku: |  | Nr rachunku: |

## Załącznik nr 3

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ambulansu typu „B” wraz z wyposażeniem w sprzęt medyczny prowadzonego przez

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  
w SIWZ

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę ambulansu typu „B” wraz z wyposażeniem w sprzęt medyczny prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20) . Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5

# PROJEKT UMOWY

zawarta we Włoszczowie w dniu ……………2016 roku pomiędzy:

1. Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa; wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Kielcach, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  KRS: 0000057160, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295, reprezentowanym przez:

- Joannę Ochł - p.o. Dyrektora ZOZ Włoszczowa

- przy kontrasygnacie p.o. Głównego Księgowego – Anny Starzyk

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………….…….……………………..………………………
………….…………………………………………………………………………………..…………….

zwanym(ą) dalej „Wykonawcą” reprezentowanym(ą) przez

…………………………………………………………………………………………...…….…………

………………………………………………………………….…………………………...……………

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 ).

§ 1

- Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa nowego ambulansu medycznego 
typu B wraz z wyposażeniem (zwanego dalej „ambulansem”) dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,

- Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

- nr 1 stanowiący  Opis przedmiotu zamówienia,

- nr 2 stanowiący  Certyfikat zgodności z aktualną wersją normy EN 1789,

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia ambulansu o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy do Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia ambulansu, spełniającego parametry techniczne wyszczególnione w załączniku nr 1, do wskazanego miejsca, w terminie ………………..licząc od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ......................................................... r.

- Przekazanie ambulansu wraz z wyposażeniem medycznym zostanie potwierdzone „Protokołem odbioru końcowego” na zasadach określonych w § 7.

- Wykonawca gwarantuje, iż ambulans spełnia warunki określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 305               z zm.).

- Wykonawca gwarantuje, że ambulans  spełnia wymagania określone w normie EN 1789                     w zakresie dotyczącym ambulansu drogowego typu B oraz posiada ważną homologację                       na samochód zabudowany, zgodną ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym.

- Wykonawca gwarantuje, iż wyposażenie medyczne ambulansu dopuszczone jest do obrotu 
i używania na terenie Polski zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku (t.j. DZ. U. z 2015 r., poz 876).

- Wykonawca gwarantuje, że ambulans jest fabrycznie nowy. Za fabrycznie nowy ambulans Zamawiający uzna pojazd wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 r., którego pierwszym użytkownikiem będzie Zamawiający.

- Wykonawca gwarantuje, że wszystkie elementy wyposażenia medycznego ambulansu                          są fabrycznie nowe. Wymagany rok produkcji wyposażenia medycznego ambulansu określony został w załączniku nr 1.

§ 3

1.	W celu należytej realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, o którym mowa w  § 1 ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania z należytą starannością i w ustalonym terminie, czynności związanych z dostawą ambulansu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1,                     do niniejszej Umowy,

- nie obciążania ambulansu na rzecz osób trzecich ani przelewania swoich praw wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

2.	Wraz z ambulansem Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu następujących dokumentów:

  - świadectwa homologacji ambulansu wraz z wyposażeniem medycznym wydanego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1475);

  - kompletnej instrukcji obsługi ambulansu i wyposażenia medycznego oraz samochodu w języku polskim,

  - certyfikatu zgodności Z PNEN 1789

§ 4

  - Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie przez Wykonawcę podwykonawcom realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, w części dotyczącej ...…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………..…………………………………………………….……………….……... .

  - Wykonawca oświadcza, że zamierza/ nie zamierza powierzyć podwykonawcom realizację przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, w części dotyczącej ……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………….……...

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców oraz ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własne.

§ 5

- Wykonawca udziela …... letniej gwarancji w zakresie części mechanicznych, licząc od dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca udziela …... letniej gwarancji na powłoki lakierowe, licząc od dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca udziela …... letniej gwarancji na perforację blach nadwozia, licząc od dnia odbioru końcowego.

§ 6

Strony ustalają następujące warunki gwarancji:

- W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy bezpłatnie naprawy gwarancyjne ambulansu, powłok lakierniczych, perforacji nadwozia, zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego wraz z koniecznym transportem i wymianą części.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady części                    lub podzespołu ambulansu, powłok lakierniczych, perforacji nadwozia, zabudowy medycznej, wyposażenia medycznego objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z ambulansu lub sprzętu medycznego korzystać, odpowiednio dla gwarancji wyszczególnionych w § 5 ust. 1, 2, 3.

- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w dostarczonym ambulansie, powłokach lakierniczych, perforacji nadwozia, zabudowy medycznej, wyposażenia medycznego w okresie gwarancji, Zamawiający zobowiązuje się wysłać Wykonawcy zawiadomienie wraz z protokołem stwierdzającym wady.

- Wykonawca ma obowiązek naprawy wadliwego ambulansu lub wyposażenia medycznego                    w ciągu maksymalnie 14 dni od chwili rozpoczęcia naprawy. Czas reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego awarii - telefonicznie, faksem lub e-mailem do rozpoczęcia prac związanych z jej usuwaniem w ciągu 72 godzin.

- Jeśli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub ich nie usunie w terminie wskazanym w § 6 ust 4 , Zamawiający może powierzyć wykonanie tych czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc przy tym żadnych uprawnień z tytułu gwarancji.

- W przypadku braku możliwości usunięcia wady ambulansu lub trzykrotnej naprawy tej samej usterki Wykonawca zobowiązuje się do wymiany reklamowanej części na nową wolną od wad w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim jeżeli Wykonawca dostarczył Zamawiającemu w miejsce wadliwego ambulansu lub wyposażenia medycznego, nowy wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia ambulansu lub wyposażenia medycznego nowego wolnego od wad.

§ 7

Strony zgodnie postanawiają, iż przekazanie ambulansu odbędzie się protokolarnie, zgodnie 
z poniższymi zasadami:

- Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym konkretnego terminu dostarczenia 
i przekazania ambulansu wraz z wyposażeniem medycznym oraz kompletnej dokumentacji, 
o której mowa w § 3 ust. 2.

- Dostawa ambulansu potwierdzona zostanie pisemnym Protokołem odbioru częściowego                    lub końcowego  w zależności od zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 3 lub 5 niniejszego paragrafu.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków lub wad ambulansu w dniu dostawy            i przekazania, Strony podpiszą Protokół odbioru częściowego, w którym zostaną stwierdzone wszystkie braki w wyposażeniu i w dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków lub usunięcia wad ambulansu lub samochodu  w terminie do 7 dni roboczych liczonych od dnia podpisania Protokołu odbioru częściowego. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego ustępu Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną zgodnie z § 11 ust. 3 umowy.

- Należyte wykonanie umowy zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń.

§ 8

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za prawidłowo wykonane zobowiązanie wymienione w § 1 ust. 1 niniejszej umowy kwotę:

brutto: ....................... zł

(słownie złotych: ..................................................................................................).

- Cena powyższa obejmuje wszelkie koszty związane z dostawą, a w szczególności cenę dostarczonego ambulansu oraz sprzętu, koszty transportu, ubezpieczenia, podatków i opłat celnych, a także koszty obsługi gwarancyjnej.

- Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu płatna będzie w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin zapłaty uważa się za zachowany z chwilą obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Podstawą wystawienia faktury będzie podpisanie protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń.

§ 9

Strony ustalają, że osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej Umowy będą:

#### po stronie Wykonawcy:

#### .................................................................................................................................................................

po stronie ZOZ Włoszczowa:

………………………………………………

§ 10

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

- Wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przedmiotem aportu, chyba że na powyższe wyrazi zgodę Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
z zastrzeżeniem art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

- Naruszenie zakazu określonego w ust. 1 i 2, skutkować będzie dla Wykonawcy  obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości scedowanego/spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.

§ 11

- W przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne zgodnie z poniższymi zasadami.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 
w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 8 ust. 1, w razie niewykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 
w wysokości do 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 8 ust. 1, w razie nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego  kary umownej w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 
1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do realizacji zobowiązania w terminie określonym w niniejszej Umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,2 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 
1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia w wykonywaniu napraw gwarancyjnych.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 
10 % kwoty wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 
1 niniejszej Umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- W przypadku, gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych.

- Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 10 dni od daty otrzymania w/w dokumentu do zapłaty naliczonej kary umownej na rachunek w niej wskazany. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub innych jego wierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

- Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

- Kary umowne zachowują swą moc również w przypadku odstąpienia od umowy.

- Kary umowne mogą podlegać sumowaniu.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności, w przypadku opóźnienia 
z dostawą sprzętu ponad 30 dni od terminu określonego w § 2 ust 2.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

  - Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, o których mowa w § 8 ust. 1.

  - Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Zamawiający może odstąpić 
od Umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 „PZP".

§ 12

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 niniejszego paragrafu, Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie:

  - zmiany terminu dostawy ambulansu, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia siły wyższej,

  - zmiany osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, o których mowa w § 9 niniejszej umowy, 
w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie stanowi zmiany umowy, Strona po której wystąpiła zmiana zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę Umowy.

§ 13

Strony ustalają poniższe adresy do korespondencji (składania wszelkich oświadczeń woli 
i wiedzy):

Po stronie Zamawiającego: ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa

Po stronie Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach w/w adresów pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni znany drugiej Stronie adres.

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

§ 15

- Strony zobowiązują się do polubownego i w dobrej wierze rozwiązywania wszelkich sporów mogących powstać na tle wykonywania niniejszej Umowy.

- W przypadku braku porozumienia wszelkie spory wynikające na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron Umowy.

## ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA