Włoszczowa, dnia 03.10.2016 rok

Znak: DOAT 124/10/2016

MEDline

Ul: Fabryczna 17

65 – 410 Zielona Góra

Dotyczy :

Odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego na dostawę wraz z

wyposażeniem karetki typu B dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowe,

znak sprawy : 19/09/2016

Pytanie nr. 1

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności transporter noszy głównych posiadający regulację ustawienia wysokości na 7 poziomach z systemem ALS – Automatyczny System Blokowania, który wspomaga i przyśpiesza podnoszenie transportera na odpowiednią wysokość bez potrzeby używania dodatkowych dźwigni, przycisków lub blokad?

Mając na uwadze maksymalną funkcjonalność noszy reanimacyjnych oraz fakt, iż nosze to najważniejszy element medycznego wyposażenia, używany kilkukrotnie w przeciągu doby przez ZRM, podkreślamy, iż proponowane przez nas rozwiązanie podnoszenia noszy z system ALS jest lepsze i bezpieczniejsze niż to opisane przez Zamawiającego, czyli ustawianie wysokości wspomagane sprężynami gazowymi. Siłowniki gazowe nadają się do płynnego regulowania oparcia pleców, czy nóg, ale w przypadku podnoszenia pacjentów powyżej 100 kg (Zamawiający wymaga noszy o udźwigu powyżej 200 kg) narażają na ryzyko szybkiego uszkodzenia.  W trakcie eksploatacji,  często dochodzi do awarii sprężyn gazowych co stanowi zagrożenie dla pacjenta i załogi ZRM, ponadto serwis sprężyn gazowych narazi Zamawiającego na wysokie koszty napraw, ponieważ jest to jedna z kosztowniejszych części noszy, która ulega częstym usterkom.

Odpowiedz : Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr. 2

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze reanimacyjne posiadające jedną stałą wysokość najazdu?

Wyjaśniamy, iż dostępne i montowane w ambulansach lawety posiadają możliwość regulacji wysokości najazdu, tak aby każde dostępne nosze na rynku mogły swobodnie wjeżdżać i wyjeżdżać z do i z ambulansu. W związku z tym nie ma potrzeby dodatkowej regulacji w noszach. Dodatkowo zwracamy uwagę na fakt, że każde elementy konstrukcyjne ruchome ( w tym przypadku golenie) zwiększają ryzyko awarii, przyśpieszają zużycie i zwiększają koszty związane z eksploatacją noszy.

Odpowiedz : Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr. 3

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności  transporter noszy głównych posiadający uchwyty ułatwiające pracę w przypadku transportu pacjentów bariatrycznych, zintegrowane z ramą transportera tworząc zamkniętą budowę panelu kontrolnego transportera, z którego jest bezpośredni dostęp do poszczególnych funkcji sterujących pracą w tym do odblokowywania goleni?

Wyjaśniamy, iż takie rozwiązanie ograniczające elementy ruchome wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo i eksploatację. Wszystkie skomplikowane, podwójne rozwiązania w noszach powodują, że ich użytkowanie zamiast łatwe i szybkie, staje się trudne. Zepsucie np. funkcji odblokowywania w uchwytach powoduje, że utrudnione staje się korzystanie z samego uchwytu i podstawowego celu w jakim te uchwyty są.

Odpowiedz : Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr. 4

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze płachtowe służące do transportu pacjentów, wyposażone w 8 uchwytów do przenoszenia, wykonane z materiału typu plan, o udźwigu 150 kg?

Odpowiedz : Zgodnie z SIWZ