Znak sprawy  01/01/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PONIŻEJ 209 000 EURO

na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla

Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

# Włoszczowa 03.01.2017                                                           	            Zatwierdzam

………………………………

Część I

INFORMACJE OGÓLNE

I. Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa

telefon 041 38 83 828, fax 041 38 83 877

adres e-maill: zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

NIP 656 –18 – 55 908, REGON  000304295

Adres strony internetowej na której umieszczono SIWZ : www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od  7:30 do 15:05

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z zm.).

III. Rodzaj zamówienia:

Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użycia – Kod CPV 33141000-0, Kod CPV 33692800-5, Kod CPV 33181520-3.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w „Zestawieniu sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku” stanowiącym załącznik nr 1 pogrupowany 
w pakiety od 1 do 22 niniejszej SIWZ (pakiet nie podlega podziałowi).

V. Opis części zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.

2. W przypadku gdy oferta jednego wykonawcy, złożona na więcej niż jeden pakiet niniejszego postępowania, okaże się najkorzystniejsza, Zamawiający zawrze jedną umowę na realizację  zamówienia publicznego

W przypadku niepełnych opakowań ilości zaokrąglamy do jednego opakowania w górę.

VI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 (zamówienia uzupełniające):

Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień.

VII. Opis sposobu przedstawiania ofert:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VIII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

a) Sukcesywne dostawy wg bieżących potrzeb zamawiającego do Apteki Szpitalnej na koszt  Wykonawcy od daty zawarcia umowy do dnia  26.06.2017 roku.

b) Realizacja dostaw w terminie:

- 3 dni od daty złożenia pisemnego zamówienia przesłanego faxem lub e-mailem – jest to termin maksymalny realizacji zamówienia.

W przypadku, gdy w kryterium termin dostawy Wykonawca zaproponuje krótsze terminy realizacji zamówienia, to w ramach kontraktu będzie zobowiązany do realizacji dostaw 
w zaproponowanych terminach.

c) Zamówienia składane przez Zamawiającego będą wynikać z bieżących i uzasadnionych potrzeb, co jest równoważne z możliwością niezrealizowania przedmiotu zamówienia 
w ilościach określonych w załącznikach do SIWZ.

IX. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące ( art. 22 ust. 1):

1) nie podlegają wykluczeniu

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania,

2. Wykonawcy, w stosunku do których brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania  warunków, o których mowa w art. 24 ustawy.

3. Zamawiający dokona  oceny  spełniania  warunków   udziału  w   postępowaniu   na   podstawie:

1) treści złożonych oświadczeń

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, 
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 
lub kryteriów selekcji, składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,  oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 
się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

2) treści złożonych dokumentów, których Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz dokumentów  wymaganych w celu  wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Jeżeli  treść  złożonych  oświadczeń oraz treść złożonych dokumentów potwierdzi, że Wykonawca  spełnia  warunki udziału w postępowaniu i że nie ma podstaw 
do jego wykluczenia to– Zamawiający odnotuje, że Wykonawca -  warunki spełnia. W przypadku gdy treść złożonych oświadczeń oraz treść złożonych dokumentów nie potwierdzi, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 
są podstawy do jego wykluczenia to Zamawiający odnotuje, że Wykonawca – warunków nie spełnia.

4. Wspólny udział wykonawców

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, 
o których mowa w ust. 1.

4) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

X. Oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków wymienionych w punkcie 9 niniejszej SIWZ:

Uwaga:

Zmawiający żąda, aby Wykonawcy złożyli wraz z ofertą wszystkie oświadczenia 
i dokumenty wymagane w SIWZ.

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust.1  Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr. 3).

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu; - wymagane jest wykazanie minimum jednej usługi tożsamej 
z zakresem zamówienia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów.

- Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr. 4);

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

- oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

- oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2  (W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

  - w zakresie pkt. X ppkt 2 lit b - składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje 
się dokumentów, o których mowa w art 24 ust. 1 ustawy, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, 
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

  - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie Wykonawcy:

wypełniony i podpisany formularz ofertowy,

wypełniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy,

pełnomocnictwo określające zakres uprawnień w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,

zaakceptowany projekt umowy.

- XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz sposób udzielania wyjaśnień treści SIWZ.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane 
do Zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres zamawiającego lub przesłać faksem, lub na adres poczty elektronicznej podane w punkcie I SIWZ.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pytania Wykonawców powinny być formułowane na piśmie i składane na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, 29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28 lub  faxem na nr  041 38 83 877 lub drogą elektroniczną na adres :  zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie.

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie.

5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

Z uwagi na fakt, że Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną, to w przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje tą drogą, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

UWAGA:

Zamawiający odstępuje od użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert, z uwagi na potrzebę ochrony informacji, której obecnie nie można zagwarantować              w sposób dostateczny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  Składanie ofert zgodnie z opisem w dalszej części SIWZ.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:

mgr Elżbieta Benben – Naczelna Pielęgniarka Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, 
tel. 41/38 83 801 fax 41/38 83 877 informacje dotyczące postępowania udzielane są od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 14:00.

Regina Wolska – Dział Obsługi Administracyjno-Technicznej w sprawach proceduralnych tel. 41 3883837 informacje dotyczące postępowania udzielane są od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 14:00.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ.

- Oferta musi być sporządzona i złożona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania Wykonawcy.

- Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,
 to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie 
do  podpisania  oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi
być złożone w  oryginale lub kopii  poświadczonej  za  zgodność z oryginałem.

- Oferta wraz z  załącznikami  musi być sporządzona  w języku polskim. Każdy dokument składający się  na ofertę  sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski,  poświadczonym przez Wykonawcę.

- Dokumenty  składające się na ofertę mogą być złożone  w  oryginale  lub  kserokopii   potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana 
lub  parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez Wykonawcę.

- Zaleca się aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.          W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w    rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą:

"Informacje  stanowiące   tajemnicę   przedsiębiorstwa  w   rozumieniu  art. 11  ust. 4 Ustawy  z  dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z zm.)" i dołączone do oferty, zaleca  się  aby  były  trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie  z  tym  przepisem  przez tajemnicę przedsiębiorstwa   rozumie  
 się   nieujawnione   do   wiadomości   publicznej   informacje   techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość  gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.”

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne  spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Ofertę wraz z załącznikami i dokumentami należy umieścić w nieprzejrzystym  zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym  odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

- Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu 
do wniesienia odwołania.

XIII. Dokumentacja przetargowa

Zawartość dokumentacji przetargowej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 - zestawienie sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku – Szczegółowy Formularz Cenowy w pakietach od 1 do 22

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy;

Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik nr 5 - projekty umowy.

Obowiązek zapoznania się wykonawców z dokumentacją przetargową:

Wykonawcy winni zapoznać się dokładnie z treścią wszelkich dokumentów przetargowych.

XIV. Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

XV Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVI  Kryteria oceny ofert:

- Do oceny ofert przyjmuje się następujące kryteria:

Cena danej części zamówienia brutto – wartość kryterium - 60 %

Podstawą oceny jest cena zamówienia brutto zaproponowana przez Wykonawcę 
w formularzu ofertowym (załącznik nr 3 do SIWZ).

Kryterium ceny - (Kc).

| Kc = | - Najniższa łączna cena danej części zamówienia - brutto spośród nieodrzuconych ofert | x 100 x 60% |
| --- | --- | --- |
|  | Łączna cena danej części zamówienia brutto w badanej nieodrzuconej ofercie. |  |

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena” wynosi – 60 pkt. Zamawiający wyliczy liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne oferty w oparciu o ww. wzór 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W formularzu ofertowym Oferent przedstawi całkowitą wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty związane z dostawą towaru. Jeżeli Wykonawca stosuje rabaty to należy je uwzględnić w cenie oferty.

Sposób wyliczania ceny w formularzu ofertowo – cenowym:

- pozycja z kolumny nr 3 (ilość) x pozycja z kolumny nr. 4 (cena jednostkowa netto) = (wartość ogółem netto) pozycja nr. 5,

- kwota z kolumny nr. 5 (wartość ogółem netto) x stawka  podatku VAT = należny podatek VAT  kolumna nr.6,

- (wartość ogółem netto) pozycja z kolumny nr. 5 + (należny podatek VAT) pozycja                         z kolumny nr. 6 = (wartość ogółem  brutto) pozycja nr. 7,

- (wartość ogółem brutto) pozycja z kolumny nr 7 / na (ilość pozycji) z kolumny nr. 3 = (cena jednostkowa brutto) pozycja nr. 4,

Kryterium termin realizacji zamówienia – 40%

Zamawiający wymaga, aby dostawa towaru była realizowana w następującym terminie nie dłuższym niż:

- W ciągu 3 dni od złożenia zamówienia

Wykonawca w formularzu ofertowym może określić krótszy termin realizacji zamówienia, za który może uzyskać dodatkowe punkty w przedmiotowym kryterium.

Minimalny termin realizacji zamówienia, za który można otrzymać maksymalną liczbę punktów wynosi:

- W ciągu 1 dzień od złożenia zamówienia

Maksymalna ilość uzyskanych punktów w kryterium termin wynosi 40 pkt.

Punkty zostaną przyznane, wg następujących zasad:

| W ciągu 1 dnia od złożenia zamówienia | 40 punktów |
| --- | --- |
| W ciągu 2 dni od złożenia zamówienia | 20 punktów |
| W ciągu 3 dni od złożenia zamówienia | 0 punktów |

Oferta najkorzystniejsza:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną na podstawie zsumowania liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (cena danej części zamówienia + termin).

Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie                       w złotych polskich.

- XVII Opis sposobu obliczania i podania ceny

Przez cenę - należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 5 lipca 2001 r., o cenach (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z zm.)

Zamawiający  wymaga  by  cena  ostateczna  oferty  była  podana  w  złotych  polskich brutto – cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Obowiązkiem składającego ofertę jest:

- Wykonawca uwzględniając wszystkie  wymogi, o których  mowa  w  niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto  ująć  wszelkie  koszty  niezbędne  dla prawidłowego i pełnego wykonania   przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

- Cena brutto za realizację zamówienia zostanie przedstawiona w składanej Ofercie 
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku  (wzór Formularz ofertowy  załącznik nr 1).

- Ostateczna cena oferty, obejmuje wartość przedmiotu zamówienia wraz z właściwą zgodną z obowiązującymi przepisami prawa stawką podatku VAT – ewentualny błąd w tym zakresie będzie stanowił podstawę do odrzucenia oferty, jako zawierającej błąd 
w obliczeniu ceny –  zgodnie z  art. 89 ust. 1 pkt. 6 Ustawy.

- Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

XVIII  Składanie ofert

Opakowanie i oznakowanie ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu.

Kopertę lub opakowanie należy oznaczyć następująco:

Zespół Opieki Zdrowotnej  we Włoszczowie , 29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28

Oferta na przetarg nieograniczony : „Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku, znak sprawy: 01/01/2017 .” nie otwierać przed godziną 11:00 w dniu 13.01.2017 roku.

Koperta lub opakowanie winno zostać opatrzone dokładnym adresem oferenta.

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę można złożyć bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat lub za pomocą poczty. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko oferenta. Oferent winien we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w maksymalnym stopniu zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu.

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia  13.01.2017 roku do godz: 11:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie:

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Oferty zamienne, wycofanie ofert:

W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie.

Termin związania ofertą:

Wykonawcy pozostają związani złożoną oferta przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

#### XIX  Otwarcie i ocena ofert

Otwarcie ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.01.2017 roku o godz. 11:15 w Sali Konferencyjnej, Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

Kolejność otwierania ofert:

  - Jako pierwsze będą otwarte oferty przetargowe, co do których stwierdzono, 
że nie zostały zmienione lub wycofane.

  - W dalszej kolejności zostaną otwarte oferty oznaczone napisem „Oferta zamienna”. Oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane.

  - Oferty wycofane nie będą otwierane.

Odczytane zostanie dla każdej z ofert: imię i nazwisko, nazwa (firma) i adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana a także informacje dotyczące ceny.

Na zakończenie części jawnej posiedzenia komisji nastąpi przyjęcie do protokołu ewentualnych uwag osób obecnych przy otwarciu ofert.

Badanie ofert:

  - Wszystkie oferty zostaną dokładnie sprawdzone w zakresie spełniania wymagań zamówienia określonych w niniejszej specyfikacji.

  - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz jakiejkolwiek zmiany jej treści.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,

-  niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z Ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  
z  zastrzeżeniem  art. 87 ust. 2 pkt. 3 (Ustawy);

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu  przepisów o  zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku  do przedmiotu zamówienia

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87  ust. 2 pkt 3

8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium;

10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego;

11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

12) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XX Wybór wykonawcy i zawarcie umowy

Wybór Wykonawcy:

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który:

  - Złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji,

  - Przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu,

Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania wówczas, gdy:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (…),

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy               w sprawie zamówienia publicznego.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zawiadomi równocześnie wszystkich   Wykonawców, którzy:

1)  ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2)  złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania  ofert,

-   podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ogłoszenie wyników postępowania:

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres

Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom  w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacje;

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, 
29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o wynikach postępowania pocztą elektroniczną oraz pisemnie.

Protokół wraz z załącznikami i oferty składane w trakcie postępowania są jawne i podlegają udostępnieniu w trybie określonym w art. 96 ust. 3 i 5 ustawy.

Zawarcie umowy:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- XXI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Projekt istotnych postanowień umowy stanowi załącznik Nr 5.

XIX Środki ochrony prawnej

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej określone w części VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164 z zm.).

Załączniki do SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 - zestawienie sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku – Szczegółowy Formularz Cenowy w pakietach  od 1 do 22

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy;

Załącznik nr 3 wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik nr 5 - Parafowany wzór umowy

Sporządził                                                                                Zatwierdził

Załącznik nr 1

Zestawienie sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku - Szczegółowy Formularz Cenowy

#### Pakiet nr 1

#### Sprzęt urologiczny

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Jm | Rozm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 33141240-4 | Zatyczki do cewników Foley stożkowa (sterylna) | Szt. |  | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33192320-1 | Uchwyt standardowy do worków na mocz | Szt. |  | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33141611-6 | Woreczki na mocz dla noworodków – jałowe (dla chłopców i dziewczynek) | Szt. |  | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33141200-2 | Cewnik Couvelaire | Szt. | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33141200-2 | Cewnik Couvelaire | Szt. | 12 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33141200-2 | Cewnik Couvelaire | Szt. | 14 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33141200-2 | Cewnik Tieman wykonany z medycznego PCV (elestyczny) | Szt | 8 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 33141200-2 | Cewnik Tieman wykonany z medycznego PCV (elestyczny) | Szt. | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 33141200-2 | Cewnik Tieman wykonany z medycznego PCV (elastyczny) | Szt. | 12 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 33141200-2 | Cewnik Tieman wykonany z medycznego PCV (elastyczny) | Szt. | 14 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 33141200-2 | Cewnik Tieman wykonany z medycznego PCV (elastyczny) | Szt. | 16 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33141200-2 | Cewnik Tieman wykonany z medycznego PCV (elastyczny) | Szt. | 18 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 33141200-2 | Cewnik Tieman wykonany z medycznego PCV (elastyczny) | Szt. | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 33141200-2 | Cewnik Pezzer wykonany z wysokiej klasy lateksu, wymaga się opakowania folia-papier | Szt. | 20 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 33141200-2 | Cewnik Pezzer wykonany z wysokiej klasy lateksu, wymaga się opakowania folia-papier | Szt. | 22 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 33141200-2 | Cewnik Pezzer wykonany z wysokiej klasy lateksu, wymaga się opakowania folia-papier | Szt. | 24 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 33141200-2 | Cewnik Pezzer wykonany z wysokiej klasy lateksu, wymaga się opakowania folia-papier | Szt. | 26 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 33141200-2 | Cewnik Pezzer wykonany z wysokiej klasy lateksu, wymaga się opakowania folia-papier | Szt. | 28 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 33141200-2 | Cewnik Pezzer wykonany z wysokiej klasy lateksu, wymaga się opakowania folia-papier | Szt. | 30 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 33141200-2 | Cewnik Pezzer wykonany z wysokiej klasy lateksu, wymaga się opakowania folia-papier | Szt. | 32 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 33141200-2 | Cewnik Foley ( pokryty silikonem) z prowadnicą i z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. | 8 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem) z prowadnicą i z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier, | Szt. | 12 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. | 14 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. | 16 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. | 18 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. | 20 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. | 22 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 333141200-23141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. | 24 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 33141200-2 | Cewnik Foley trójdrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier nik Foley dwódrożny z końcówką Tieman | Szt. | 14 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny z końcówką Tieman | Szt. | 16 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny z końcówką Tieman | Szt. | 18 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 33141200-2 | Cewnik Foley dwudrożny z końcówką Tieman | Szt. | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 33141200-2 | Cewnik Foley trójdrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. | 18 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 33141200-2 | Cewnik Foley trójdrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. | 20 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 33141200-2 | Cewnik Foley trójdrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier | Szt. | 22 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr  2

Odsysanie –  sprzęt jednorazowy

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Jm | Rozm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 33141640-8 | Dreny do ssaków sterylne jednorazowe | Szt. | Ch 30 dł. 3000mm | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33141200-2 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej, jamy otrzewnej z jednokierunkowym zaworem automatycznym i igła punkcyjną typu Veress | Szt. |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33141620-2 | Zestaw do punkcji opłucnej z jednokierunkowym zaworem automatycznym, z zestawem trzech igieł punkcyjnych. | Szt. | 14,16,19 G | Po 30 szt(90) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33141642-2 | Końcówka do ssaka sterylna typ Yankauer | Szt. |  | 960 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33141620-2 | Zestaw do odsysania z pola operacyjnego ssąca końcówka ortopedyczna o kilku elementowej konstrukcji z wbudowanym w rączkę specjalnym filtrem automatycznie wychwytującym wszelkie zanieczyszczenia stałe, wraz z drenem łączącym Długość końcówki 20 - 23 cm, w zestawie dodatkowy filtr | Szt. |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Balon Bakri - kateter z balonem do hamowania krwotoku poporodowego - plastyczny balon o pojemności 500 mm - całość wykonana z silikonu - jednorazowego uzytku - wyjałowiony tlenkiem etylenu, dostarczony w rozrywanych opakowaniach | Szt |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 9R- 0710 | Łącznik do drenów SUMI Łącznik redukcyjny I.D.a(mm) 7 O.D.a(mm) min 8 O.D.a (mm) max 11 O.D.b (mm) max 5 O.D.b(mm) min 3 I.D.b (mm) 2 | Szt |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej Turcel - tępą kaniulą zabezpieczającą umieszczoną w kanale, która chroni niżej położone tkanki samoczynnie wysuwa się poniżej ostrza igły, kiedy trafia do pustej przestrzeni, zawiera liczne boczne otwory umożliwiające drenaż lub aspirację - kolorowym wskaźnikiem bezpieczeństwa w złączu igły, który zapewnia bezpośrednią sygnalizację położenia kaniuli zabezpieczającej po wprowadzeniu igły, kolor czerwony – kaniula zabezpieczająca wsunięta do wnętrza igły, kolor zielony – kaniula wysunięta poza ostrze igły - jednokierunkowym zaworem wentylowym w złączu igły, który umożliwia ewakuację powietrza i płynu z jamy opłucnej, zapobiegając jednocześnie przedostaniu się powietrza w przeciwnym kierunku, zapobiega niezamierzonej odmie opłucnowej podczas zabiegu - z bezpiecznym cewnikiem z zaworem kulowym z ręczną blokadą w złączu cewnika, który zamyka światło cewnika podczas wycofywania igły, chroni przed przypadkową odmą opłucnową w trakcie zabiegu – blokada zaworu kulowego zapewnia możliwość wygodnego podłączenia drenażu - strzykawka 50 ml - worek do drenażu 2000ml | Szt |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Pakiet nr  3

#### Siatki przepuklinowe

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Jm | Rozm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 33184100-4 | Siatki do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, sterylne, polipropylenowe, niewchłanialne, makroporowate, lekkie. - wykonane z włókna monofilamentowego z wpleciona niebieską nicią - gramatura 48g/m2 (+/- 10%) - całkowita grubość 0,56 mm (+/- 10%) - porowatość 91% (+/-10%) - wielkość porów 2,76 mm - nić bezbarwna i niebieska o grubości 120µm - pakowane po 5 szt. | Szt. | 15x15 30x30 | 50 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33184100-4 | Siatki wykonane z polipropylenu monofilamentowego powleczone wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu - czas absorbcji po 90-120 dniach -gramatura po wchłonięciu 28 g/ m2 - wielkość porów 2-4 mm - grubość siatki 0,55 mm | Szt. | 10 x 15 cm 15x 15 cm | 5 5 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | .Niewchłanialny ultracienki implant stosowany śródotrzewnowo przeznaczony do leczenia zaburzeń w obrębie powłok brzusznych , także przepuklin okołostomijnych i po zabiegach laparoskopowych. Implant może być stosowany w operacjach z dostępem poprzez laparotomię jak i laparoskop. - wykonany z włóknapolipropylenowego włókna monofilamentowego oraz antydhezyjnej powłoki polipropylenowej - może być dostosowany do leczonego defektu i budowy anatomicznej pacjenta poprzez jego przycięcie wzdłuż szwów prowadzących -gramatura siatki 48 g/m2 - grubość siatki 0,56 mm - porowatość 91 % (+/- 5%) -wielkość porów 2,76 mm -nić bezbarwna o grubości 120µm - gramatura powłoki polipropylenowej 45g/m2 ( +/- 10%) - grubość powłoki polipropylenowej 0,05 mm (+/- 10 %) - całkowita grubość implantu0,61 mm (+/ - 10%) | Szt. | 20 x 30 cm możliwość wycięcia otworu ø 5 cm | 3 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Pakiet nr 4

#### Cewniki Nelaton, worki do dobowej i tygodniowej zbiórki moczu

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Jm | Rozm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 33141200-2 | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elastyczny) długości 40 cm | Szt. | 6 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33141200-2 | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elastyczny) długości 40 cm | Szt. | 7 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33141200-2 | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elastyczny) długości 40 cm | Szt. | 8 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33141200-2 | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elestyczny) długości 40 cm | Szt. | 10 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33141200-2 | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elestyczny) długości 40 cm | Szt. | 12 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33141200-2 | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elestyczny) długości 40 cm | Szt. | 16 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33141200-2 | Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elestyczny) długości 40 cm | Szt. | 18 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 33141600-6 | Worki do dobowej zbiórki moczu sterylny skalowany co 100 ml z zaworem i z zastawką, dopuszcza się worki posiadające port do pobierania próbek i kranik spustowy. | Szt. | 1,5 litra - 2,0 litrów | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 33141600-6 | Worki do tygodniowej zbiórki moczu z zastawką i portem do pobierania próbek moczu ,skala co 25ml. Do 100ml i co 100 ml do 2000ml. | Szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Zestaw do diurezy godzinowej - zastawki antyzwrotne - bezigłowy port do pobierania próbek - konstrukcja z komorą umieszczona nad workiem | Szt. |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 5

Wkłucia centralne, zestaw do drenażu pęcherza,

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Jm | Rozm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 33171000-9 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych 1-światłowy, posiadający cewnik wykonany z poliuretanu, z miękkim końcem o średnicy G 16 (1,1 x 1,7 mm) długości 30 cm, matowy ze znacznikiem długości , widoczny w promieniach RTG, posiadający stałe i ruchome skrzydełka mocujące, przezroczysty dren z zaciskiem ślizgowym do krótkotrwałych przerw we wlewach. Posiadający odporną na zginanie metalową prowadnicę Wykonaną z Nitinolu z końcówką J o średnicy 0,89 mm , długości 70 mm, - rozszerzadło ( dopasowane do każdego rodzaju cewnika), trzy częściowa strzykawka 5 ml, kabel do identyfikacji położenia cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG, zatyczka mocująca, igłę ze zintegrowaną zastawką pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki. | Szt. |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33141620-2 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem typu Foley z rozrywalną kaniulą z tworzywa sztucznego (igła z metalu, cewnik typu Foley wykonany z poliuretanu lub z silikonu z otwartym zakończeniem). Nie wymaga się w zestawie worka na mocz, plastra mocującego, skalpela i zacisku. | Szt. | F 12 – 14 – F 16-18 | 30 / po 15szt |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33194000-6 | Regulator przepływu płynów i żywienia zintegrowany z grawitacyjnym systemem infuzyjnym. | szt |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33194000-6 | Urządzeniem precyzyjnie sterujące przepływem z zestawem do infuzji dożylnej posiadający ostry, łatwy do wprowadzenie kolec, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, zamykany klapką ergonomiczna komora kroplowa wykonana z przezroczystego materiału. | szt |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33171000-9 | Transparentny opatrunek z folii poliuretanowej do zabezpieczania wkłuć obwodowych. Bezpieczne i długotrwałe mocowania, wodoszczelne. Wysoce para przepuszczalność, utrzymuje miejsce wkłucia w suchości i chroni przed maceracją. Klej naniesiony w formie kratki. Owalny kształt z nacięciem w osi. Rozmiar 9cm x12cm i 7cm x 9cm.. | Op 1-op to 50 szt | 7 cm x 9 cm | 10 op |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Pakiet nr  6

#### Strzykawki i  igły jednorazowego użytku

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Jm | Rozm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | ### 33141310-6 | ### Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa, ### ze skalą co 0,1 ml w kolorze kontrastowym, przeźroczysty cylinder, wskazany tłok kolorowy, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce | Szt. | 2 ml | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ### 33141310-6 | ### Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa, ze skalą co 0,2 ml w kolorze kontrastowym , przeźroczysty cylinder, tłok w kolorze zielonym, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce | Szt. | 5 ml | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ### 33141310-6 | ### Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa, ze skalą co 0,5 ml w kolorze czarnym, przeźroczysty cylinder, tłok kolorowy, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce | Szt. | 10 ml | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ### 33141310-6 | ### Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa, ze skalą co 1 ml w kolorze kontrastowym, przeźroczysty cylinder, tłok kolorowy , nazwa producenta na pojedynczej strzykawce | Szt. | 20 ml | 21 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33141310-6 | Strzykawki jednorazowego użytku cewnikowa | Szt. | 100 ml | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33141310-6 | Strzykawki jednoraz. uż. tuberkulinówki z igłą 0,45 – 0,5 x 12 – 16 mm | Szt. | 1 ml | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33141310-6 | Strzykawki jednorazowego użytku cewnikowe | szt. | 50 ml | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 33141320-9 | Igły do penów | szt | 0,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 33141320-9 | Igły do penów | szt | 0,6 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 33141320-9 | Igły iniekcyjne jednoraz. użytku a 100 szt. | Op. | 0,4 – 0,45 x 12-19 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. | Op. | 0,5 x 25 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. | Op. | 0,6 x 30 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. | Op. | 0,7 x 30 | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. |  | 0,7 x 40 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. | Op. | 0,8 x 40 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. | Op. | 0,9 x 40 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. | Op. | 1,1 x 40 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 33141320-9 | Igły jednorazowego użytku a 100 szt. | Op. | 1,2 x 40 | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 33141620-2 | Zestaw do lewatywy, poj. 1750 ml ,dren dł. 120 cm. Czysty mikrobiologicznie , pakowane pojedynczo z kanką i miękkim drenem | szt |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 33124130-5 | Łopatka do języka drewniana Sterylne, pakowane pojedynczo | Op. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 33141120-7 | Zaciskacz do pępowiny sterylny lub mikrobiologicznie czysty | Szt. |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 25222200-5 | Kieliszki jednorazowe z tworzyw sztucznych do leków | Szt. |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 25122340-7 | Opaska identyfikacyjna dla pacjentów , noworodków (z regulacją) dla dorosłych i dzieci | Szt. | nowrodki Dorośli i dzieci | 200 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 33141320-9 | Igła aspiracyjna 18 G x 30 mm do pobierania i rozpuszczania leków a 100 szt. | Szt. |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33141320-9 | Igła aspiracyjna do szpiku kostnego 16 G długość 30 mm | szt |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 33141310-6 | Strzykawki jednorazowego użytku insulinówki z igłą 0,45 x 13 mm | Szt. | U-100 U-40 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 33141310-6 | Strzykawka jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock, kompatybilne z pompami: Kwapisz , dopuszczamy strzykawki perfuzyjne z prostopadłym wycięciem na tłoku 50/60ml, długość tłoku 14,5-15 cm | Szt. |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 33141310-6 | Strzykawka bursztynowa jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock, kompatybilne z pompami: Kwapisz , dopuszczamy strzykawki perfuzyjne z prostopadłym wycięciem na tłoku 50/60ml, długość tłoku 14,5-15 cm | szt |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 33141310-6 | Strzykawka jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock, kompatybilne z pompami: BRAUN , dopuszczamy strzykawki perfuzyjne z prostopadłym wycięciem na tłoku 50/60ml, długość tłoku 14,5-15 cm | szt |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 33141310-6 | Strzykawka bursztynowa jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock, kompatybilne z pompami: BRAUN , dopuszczamy strzykawki perfuzyjne z prostopadłym wycięciem na tłoku 50/60ml, długość tłoku 14,5-15 cm | szt |  | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 33141310-6 | Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem poj. 5 i 10 ml. Z żelem znieczulającym zawierającym środki bakteriobójcze (glukonian chloroheksydyny, hydrobenzoesan metylu i propylu), data ważności i skład chemiczny na indywidualnej strzykawce – sterylny – opakowanie papier, folia lub opakowanie harmonijkowe. | Op. | Po 10x5 ml 5x10 ml | 10x5ml a 25 5x10ml a 25 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 33141200-2 | Cewnik do tlenu Wąsy, długość ok. 200cm | Szt |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 33141320-9 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych typu Mini Spike. Ostry kolec (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania). Filtr o dłużej powierzchni przeciwbakteryjny 0,45um. Port posiadający końcówkę luer-lock. Samozamykający się korek portu posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. | Szt |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 33141200-2 | Dren – wężyk do maski tlenowej | szt | 210 cm (+/- 10 cm) | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### Pakiet nr 7

###### Zaopatrzenie materiałowo - techniczne

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Jm | Rozm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 33141320-9 | Butelka apteczna | szt | 1000 ml | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33141320-9 | Butelka apteczna | szt | 500 ml | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33141320-9 | Nak33141320-9rętki polietylenowe białe | szt | średnica 28 mm | 750 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33141320-9 | Unguator – Tuby | op | 100/140x10 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33141323-9 | Sygnatury Rp pomarańczowe | op | 5,8 x 21 cm a 500 szt | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33141320-9 | Gumki recepturowe grube | op | a 1kg | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33141320-9 | Zlewki wysokie | szt | 600 ml | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 33141320-9 | Zlewki wysokie | szt | 1000 ml | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 33141320-9 | Podkładki pergaminowe | op | 100 mm a 500 szt | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 33141320-9 | Podkładki pergaminowe | op | 120 mm a 500 szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

###### Pakiet nr 8

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Jm | Rozm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 33141320-9 | Cytoluer – przyrząd do nabierania płynu z worka, rozpuszczanie i podawanie leku do worka VIAFLO. | szt |  | 700 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 9

Worki   stomijne

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Jm | Rozm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 33141600-6 | Worki stomijne: – otwarte / przezroczyste z zamknięciem na rzepę - max. otwór / rozmiar Stomil (mm) 10 - 100 | Szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33141600-6 | Worki stomijne zamknięte - przezroczyste - max. otwór / rozmiar Stomil (mm) 10 - 100 | Szt. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 10

Sterylny zestaw dla noworodka

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Jm | Rozm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 33162200-5 | Jałowy zestaw dla noworodka. Skład : - 1 szt podkład chłonny z pulpy celulozowej typu Seni Soft rozmiar 60x60 cm, - 2 szt serweta kompresowa, włókninowa 40g/m2, biała, chłonna,rozmiar 80x60cm, - 1 szt czapeczka dla noworodka 12x10cm, - 1 szt kocyk flanelowy z kolorową aplikacją, rozmiar 160x75cm. | szt |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zestaw zapakowany w torebkę p-f, na zewnątrz centralna etykieta z kodem kreskowym oraz z dwiema samoprzylepnymi

naklejkami z nr LOT, datą ważności, identyfikacją producenta, do wklejania do dokumentacji.

Pakiet   nr 11

Ostrza  do pił  ortopedycznych

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Jm | Rozm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 33183300-9 | Ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z napędem LINVATEC M POWER : - jednorazowe , sterylne, pakowane pojedynczo - długość końcówki roboczej 90mm - szerokość 19,5-22 mm - grubość ostrza 1,2- 1,37 mm | Szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33183300-9 | Ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z napędem LINVATEC M POWER: - jednorazowe, sterylne ,pakowane pojedynczo - rozmiar 9,5x30x0,64 - długość końcówki roboczej 30mm - szerokość ostrza 9,5 mm - grubość ostrza 0,64 mm do 0,86 mm | Szt. |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33183300-9 | Ostrze do piły sagitalnej kompatybilne z napędem ILNVATEC PRO 2043 - jednorazowe , sterylne, pakowane pojedynczo - rozmiary i rodzaje do wyboru | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33183300-9 | Akumulatory kompatybilne z napędem wiertarek i pił LINVATEC M POWER | szt |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr  12

### Elektrody do waporyzacji

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Jm | Rozm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 33141410-7 | Elektroda jednorazowa do waporyzacji tkanek , średnica 3,5 mm, zawierająca kabel, uchwyt ze sterowaniem oraz elektrodę do waporyzatora typu Serfas Energy | Szt. |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr  13

### Test do wykrywania zakażenia w tkankach i płynach stawowych

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Jm | Rozm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 25211000-3 | Test diagnostyczny wykrywający białko alfadefensyne, pojawiające się w zainfekowanych bakteryjnie i/lub grzybiczo tkankach i płynie stawowym Czułość testu 97,4% Specyficzność testu 95,8% | Szt. |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet  nr  14

Zestaw do autotransfuzji

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Jm | Rozm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 33141692-2 | W pełni zamknięty system do retransfuzji pooperacyjnej krwi o składzie: - silikonowy mieszek o pojemności 400 ml z zastawką p/zwrotną z filtrem 200 µm - worek na krew z filtrem 40 µm o pojemności min. 1000 ml - dren łączący o długości 150 cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania mieszka od worka - 2 dreny REDONA z trokarami o rozmiarze 16 Ch. | Szt. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet  nr  15

Rękawy , torby i papier  do sterylizacji

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Jm | Rozm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 25212400-4 | Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m2 | Szt. | 75mm x 200m | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 25212400-4 | Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m2 | Szt. | 100mm x 200m | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 25212400-4 | Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m2 | Szt. | 125mm lub 120mm x 200m | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 25212400-4 | Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m2 | Szt. | 150mm x 200m | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 25212400-4 | Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m2 | Szt. | 200mm x 200m | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 25212400-4 | Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m2 | Szt. | 250mm x 200m z przeliczeniem ilości zamawianych rolek 250x200 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 25212400-4 | Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m2 | Szt. | 300mm x 200 m z przeliczeniem ilości zamawianych rolek nasze | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 25212400-4 | Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m2 | Szt. | 400 -420mm x 200 m z przeliczeniem ilości zamawianych rolek | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 25212400-4 | Torebki włókninowo-foliowe laminat: - poliester - polipropylen - włóknina medyczna min 60g/m2 zgodny z normą ENPN 868 | Szt. | 420 mm x 600 mm | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 25212400-4 | Torebki włókninowo-foliowe laminat: - poliester - polipropylen - włóknina medyczna min 60g/m2 zgodny z normą ENPN 868 | Szt. | 480 – 500 mm x 750 mm | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 25212400-4 | Torebki włókninowo-foliowe laminat: - poliester - polipropylen - włóknina medyczna min 60g/m2 zgodny z normą ENPN 868 | Szt. | 320 mm x 500 mm | 1 000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21222200-7 | Papier pakowy do sterylizacji w autoklawie (arkusz) biały, miękki, o gramaturze min 60g/m2 | Szt. | 100cm x 100cm | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21222200-7 | Papier pakowy do sterylizacji w autoklawie (arkusz) biały, miękki, o gramaturze min 60g/m2 | Szt. | 120cm x 120cm | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 25211000-3 | Włóknina w arkuszach, gramatura min 60g/m2 , odporna na płyny- PN niskonapięciowa, w tym alkohol zgodne z normą EN 868-2 | Szt. | 750mmx750mm | 2 000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 25211000-3 | Włóknina w arkuszach, gramatura min 60g/m2 , odporna na płyny- PN niskonapięciowa, w tym alkohol zgodne z normą EN 868-2 | Szt. | 1000mmx1000mm | 4 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cechy wyrobu zgodność z normą PN- EN 868- 3 :2009 (lub równoważne)

Rękawy p- f płaskie z testem do sterylizacji parą wodną , tlenkiem etylenu i formaldehydem umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania , zgrzew fabryczny wielokrotny. Papier o gr. min 60g/ m2 folia 7 warstwowa łącznie z warstwą kleju. Oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu uchylnej torebki. Wymagane załączenie dokumentów o zgodności oferowanego produktu z normami , charakterystyka folii.

Zamawiający wymaga napisów w języku polskim, znaku CE umieszczony na rękawie, nr LOT. Min. 3 letni termin przydatności do użytku.

Dokumenty potwierdzające zgodność wyrobów z normą PN- EN  868 –5 :2009 (lub równoważne)

- oświadczenie producenta o zgodności z normą

- karta danych technicznych i specyfikacja laminatu do produkcji opakowań wystawiona przez producenta wyrobu gotowego

Torebki do sterylizacji foliowo włókninowe , wskaźnik sterylizacji parą wodną i tlenek etylenu umieszczone między warstwami folii. Dodatkowe informacje umieszczone na torebce : rozmiar, kierunek otwierania. Zamawiający wymaga napisów w języku polskim, znaku CE, nr LOT. Min 3 letni termin przydatności do użytku.

Pakiet  nr  16

## Materiały z włókniny  jednorazowego użytku

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Jm | Rozm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 25211000-3 | Serwety jednorazowego użytku z włókniny typu TMS/SMS o gramaturze min. 35g/m2, sterylne, pakowane pojedynczo, | Szt. | 90 x 75 lub 90 x 80 | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 25211000-3 | Prześcieradło j. uż. z z włókniny typu TMS/SMS o gramaturze min. 35g/m2 niesterylne | Szt. | 210 x 160 cm | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 25211000-3 | Prześcieradło j. uż. z z włókniny typu TMS/SMS o gramaturze min. 35g/m2 niesterylne (podkład) | Szt. | 150 – 160 x 75 – 90 cm | 15000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33162200-5 | Ochraniacze na obuwie, profilowane (dopasowany krójprawa-lewa stopa), wykonane z wytrzymałej włókniny polipropylenowej 35g/m2, wykończone elastyczną gumką, spód wyposażony w antypoślizgową taśmę, kolor zielony, pakowane po 100sztuk. | Szt. |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33162200-5 | Czepek chirurgiczny j. uż. pielęgniarski typu beret z włókniny, z wszytą gumką dokładnie opinającą głowę, nie sterylny. | Szt. |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33162200-5 | Czepek chirurgiczny męski j. uż. – lekarski z włókniny, z gumką wszytą w tylnej części czepka, nie sterylny. | Szt. |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Czepek chirurgiczny j. uż. – lekarski z włókniny z częścią wchłaniającą pot | Szt. |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 33162200-5 | Fartuch chirurgiczny z włókniny foliowany przedni, nie sterylny, nie przepuszczalny dla płynów, rozmiar 87 x 120 cm | Szt. |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 25211000-3 | Fartuch chirurgiczny niejałowy , z włókniny typu sms min. 35 g/m2, rękaw typu reglan nie ograniczajacy ruchów chirurga, zakończony niepylacym, poliestrowym i bezszwowym mankietem , szwy w fartuchu wykonane ultradźwiękowo, przy szyimocowany na rzep, wiązanie najpierw na „brudno” a następnie na „czysto”, troki do wiązania na czysto zabezpieczone kartonikiem ułatwiającą aseptyczne wiązanie, poły fartucha zakrywające całe plecy, odpornoć na przenikanie cieczy 51,3 cmH2O, . | Szt. | XL | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 25211000-3 | Fartuch wizytacyjny wykonany z włókniny polipropylenowej 17g/m2, rękawy wykończone delikatną gumką, wiązany w pasie, kolor zielony, pakowany po 10 szt. | Szt. |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 25211000-3 | Spodnie do kolonoskopii , uniwersalne | Szt. | M, L, uniwersalne | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 25211000-3 | Komplet pościeli z włókniny typu TMS niejałowe o gramaturze 35 g/m2 | Kpl. | Powłoka: 200cm x 150cm Powłoczka: 90cm x 75cm Prześcieradło: 210cmx150cm | 1 500 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 25211000-3 | Serwety jednorazowego użytku z włókniny typu TMS/SMS o gramaturze min. 35g/m2, sterylne, pakowane pojedynczo, | Szt. | 90 x 75 lub 90 x 80 | 3 000 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Serwety muszą być wykonane z włókniny odpornej na przenikanie cieczy zgodnie z normą PN- EN 13795 (lub równoważne) Do potwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu wymagane jest dostarczenie kart danych technologicznych wystawionych przez producenta wyrobu gotowego.

2. Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty zgodnie z normą PE- EN ISO 11135- 1: 2009(EO (lub równoważne) w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny 
i procesowy)

3. Wymagane dostarczenie zaświadczenia o biozgodności zgodnie z normą PN – EN ISO 10993-5:2009 oraz PN- EN ISO 10993-10:2009 (lub równoważne)

4. Na opakowaniach sterylnych wyrobów wymagana jest etykieta z  dwoma naklejkami , które służą do wklejenia do dokumentacji pacjenta  Naklejki muszą zawierać: datę ważności, numer serii, nazwę producenta

# Pakiet  nr  17

Obłożenia i fartuchy jednorazowe sterylne

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Jm | Rozm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 25211000-3 | Zestaw do operacji stawu biodrowego w składzie : - serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm ( + 10 / - 5 cm ), wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna, łącznie min. 4 warstwy - w tym warstwa chłonna od strony pacjenta umożiwiająca właściwą cyrkulację powietrza, łączna gramatura w strefie krytycznej min. 110 g/m2, ) i wyposażona w organizatory przewodów - serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 ( + 10 cm / - 5 cm ) cm z wycięciem “U” o wymiarach 7-8 cmx102 -110cm , wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej ( minimum 4 warstwy, w tym warstwa chłonna od strony pacjenta umożliwiająca właściwą cyrkulację powietrza, łączna gramatura w strefie krytycznej min. 100 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 800 cm H2O) - serweta chirurgiczna 75 x 90 cm ( +/- 5 cm ) - serweta na stolik 150 x 190 cm ( +/- 5 cm ) - osłona na kończynę 32-35 cm x 120 cm ( długość +5 / - 10 cm) - taśmy samoprzylepne 9 x 49 ( + / - 2 cm ) - 2 szt. - ręczniki chłonne - 4 szt. - wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm ( + / - 5 cm ), warstwa chłonna min. 65 x 80 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 75 g/m2, grubość worka foliowego min. 80 mikronów - wzmocniona serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm ( +/- 10 cm ) Zestaw musi spełniać wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 | szt |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 25211000-3 | Zestaw do zabiegów cięcia cesarskiego, w ułożeniu prostym, w składzie : a) Serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, . Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów. Serweta wykonana z min. dwuwarstwowego laminatu ( jedną z warstw ma stanowić folia PE) o min. gramaturze 66 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min 140 cm H2O, odporność na wypychanie w strefie krytycznej sucho/mokro 170/105 kPa. – 1 szt. b) Serweta - owinięcie noworodka 90x120 cm – 1 szt. c) Taśma samoprzylepna, nieprzemakalna 9x49 cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego, jedną z warstw ma stanowić folia PE – 1szt. d) Celulozowe ręczniki chłonne 18x25 cm – 4 szt. e) Osłona na stolik Mayo 79x145 cm – 1 szt. f) Serweta na stół (owinięcie zestawu) 150x190cm, warstwa chłonna 75x190 cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina/folia PE) o gramaturze min. 70 g/m2 – 1szt. g) 3 szt. - Fartuchy chirurgiczne rozmiar XL, wykonane z miękkiej włókniny celulozowo poliestrowej -bawełnopodobnej, o gramaturze 68 - 70 g/m2, rękawy fartucha zakończone poliestrowym mankietem. Fartuch musi spełniać wymagania standardowe normy PN EN 13795 1-3 Tolerancja rozmiarów serwet głównych + 10 cm, tolerancja rozmiaru otworu + 1 cm, tolerancja rozmiarów pozostałych elementów + 3/ - 5 cm | szt |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 25211000-3 | Zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych w składzie : serweta chirurgiczna o wymiarach 240/150 x 150 cm zintegrowana z nogawicami, posiadająca samoprzylepny otwór na krocze o wymiarach 10 x 15 cm, serweta wykonana z laminatu min. Dwuwarstwowego o gramaturze min. 60 g/m2, taśma samoprzylepna 9 x 49 cm, ręczniki chłonne 2 szt., kieszeń dwukomorowa samoprzylepna, wyposażona w sztywnik, wymiary kieszeni 2 x 15 x 40 cm, osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, torba trójkątna ze sztywnikiem, samoprzylepna do przechwytywania płynów, z zaworkiem, rozmiary torby 60 x 60 cm . Całość owinięta w serwetę służącą jako przykrycie stolika instrumentariuszki, wymiar owinięcia 150 x 200 cm | szt |  | 75 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 25211000-3 | Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa z otworem, wymiary serwety 150 x 180 cm ( +/- 5 cm ), otwór 5x15 cm ( + 1 cm ) | szt |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 25211000-3 | Fartuchy chirurgiczne rozmiar XL, sterylne wykonane z miękkiej włókniny celulozowo poliestrowej -bawełnopodobnej, o gramaturze 68 - 70 g/m2, , rękawy fartucha zakończone poliestrowym mankietem, Fartuch musi spełniać wymagania standardowe wg normy PN EN 13795 1-3 | szt |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 25211000-3 | Fartuchy chirurgiczne rozmiar XL, sterylne wykonane z miękkiej włókniny celulozowo poliestrowej -bawełnopodobnej, o gramaturze 68 - 70 g/m2, fartuchy posiadają nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha i w rękawach - wzmocnienia od strony wewnętrznej, rękawy fartucha zakończone poliestrowym mankietem, Fartuch musi spełniać wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3 przy jednoczesnym poziomie nieprzemakalności w strefie krytycznej min. 300 cm H2O | szt |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 25211000-3 | Serweta chirurgiczna, sterylna, wykonana z laminatu trójwarstwowego, z taśmą samoprzylepną wzdłuż dłuższego boku, rozmiar serwety 90 x 75 cm ( + 5 cm ) , serweta spełnia wymagania wysokie wg normy Pn EN 13795 przy jednoczesnej nieprzemakalności min. 890 cm H2O | sztt |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 25211000-3 | Serweta chirurgiczna, sterylna, wykonana z laminatu trójwarstwowego, rozmiar serwety 150 x 175 cm ( + 10 cm ) serweta spełnia wymagania wysokie wg normy Pn EN 13795 przy jednoczesnej nieprzemakalności min. 890 cm H2O | szt |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 25211000-3 | Torba do przechwytywania płynów w rozmiarze 83 x 88 cm ( +/- 1 cm ) z wycięciem U - rozmiar wycięcia 15 x 52 cm ( +/- 1 cm ), torba wyposażona w dwa zawory do podłączenia drenu. Dodatkowe owinięcie zapewniające aseptyczna aplikacje produktu. | szt |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 25211000-3 | Osłona foliowa na przewody TUBUS, wykonana z mocnej przeźroczystej folii, rozmiar 17 x 250 cm | szt |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 25211000-3 | Sterylny pokrowiec na ramię C wykonany z przeźroczystej folii PE, zakończony elastyczna gumką, w zestawie znajduje się dodatkowa gumka mocująca, rozmiar pokrowca 100 x 220 cm ( + 10 cm ) | szt |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 25211000-3 | Taśma chirurgiczna, samoprzylepna, rozmiar 9 x 49 cm ( +/- 1 cm ), pakowana pojedynczo | szt |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 25211000-3 | Sterylna osłona na stolik Mayo w rozmiarze 79 x 145 cm ( +/- 5 cm )wykonana z grubej folii PE min. 75 mikronów, warstwa wysokochłonna 65 x 85 cm wykonana z laminatu o gramaturze min. 70 g/m2, osłona na stolik Mayo musi spełniać wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 | szt |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 25211000-3 | Osłona na kończynę w rozmiarze 37 x 105 cm ( + 2 cm ), wykonana z laminatu wysokochłonnego o gramaturze min. 60 g/m2, pakowana z dwoma taśmami samoprzylepnymi o wymiarach 9 x 49 cm ( +/- 1 cm ) | szt |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 25211000-3 | Samoogrzewający koc zapobiegający utracie ciepła przez pacjenta w czasie okresu przed i pooperacyjnego. Do użycia pod nadzorem pracownika opieki medycznej. | szt |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Maska chirurgiczna wiązana na troki jednorazowa, tójwarstwowa, odporna na przesiąkanie, hypoalergiczna. Pakowana w kartonik w formie podajnika. Spełniajaca wymogi normy PN EN 14683II | Szt. |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymogi graniczne dotyczące oferowanych wyrobów:

1. Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia. Podane składy zestawów są składami minimalnymi, dopuszcza się dodatkowe elementy zestawów ponad te wymienione w opisie przedmiotu zamówienia - pod warunkiem, iż nie są one na stałe zintegrowane            z serwetami głównymi.

2. Oferowane wyroby medyczne powinny zostać dopuszczone do obrotu zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r.                                         ( Dz.U.10.107.679 ), w przypadku podmiotów wprowadzających na teren Rzeczypospolitej Polskiej wyroby medyczne przeznaczone do używania na tym terytorium wymaga się dokumentu powiadomienia Prezesa Urzędu o tym fakcie (zgodnie z art. 58 ust. 3 ) ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2012r. ( Dz.U.10.107.679)

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawców na etapie oceny ofert do przedstawienia powyższych dokumentów

3.W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby są zgodne z wymaganiami SIWZ oraz wymogami normy PN EN 13795 1-3 do oferty należy dołączyć:

Dokumentację techniczną ( np. kart technicznych wyrobu) zawierającą wyniki badań  producenta gotowych sterylnych wyrobów, zgodnie z wymogami  normy PN-EN 13795. Dokumenty winny zawierać informacje wymagane zapisami rozdziału nr 5.2 oraz 7 Normy, tj. powinny posiadać identyfikację zastosowanych metod oraz wyniki badań w rozróżnieniu na strefę krytyczną i mniej krytyczną  wyrobu, wyszczególnione w rozdz.4 ( Tablice nr 1- dot. fartuchów chirurgicznych, Tablica nr 2 – dot. błożeń chirurgicznych, tablica nr 3 dot. ubrań chirurgicznych)

4. Oferowane wyroby poprzez swoją konstrukcję muszą zabezpieczać aseptykę sali operacyjnej, pacjenta i personelu medycznego

5. Na opakowaniach sterylnych wyrobów wymagana jest etykieta z  dwoma naklejkami , które służą do wklejenia do dokumentacji pacjenta . Naklejki muszą zawierać: datę ważności, numer serii, nazwę producenta.

Uwaga:

Na prośbę zamawiającego do poz.1,2,5 dostarczenie próbek oferowanych produktów.

Pakiet  nr 18

Akcesoria do laparoskopii  i staplery skórne

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Jm | Rozm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 33141692-2 | Klipsy tytanowe do operacji laparoskopowych, wkłady w formie listwy na listwie 10 szt. klipsów, listwa kompatybilna z klipsownicą MICROLINE, rozmiar klipsów M/L | listwa | M/L | 50 listew/ 5000 klipsów |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33141692-2 | Woreczek ekstrakcyjny do operacji laparoskopowych, pojemność 200 ml | Szt. | 200 ml | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33141692-2 | Staplery skórne jednorazowe - ilość zszywek 35 szt - zszywki wykonane ze stali chirurgicznej - rozmiar zszywek: szerokość 7 mm wysokość 4 mm | szt |  | 200 staplerów |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33141692-2 | Urządzenie do zdejmowania zszywek jednorazowych | szt |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet  nr 19

Uszczelki , dreny do histeroskopy i morcelatora

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Jm | Rozm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 33141692-2 | Zestaw węży silikonowych CH wielokrotnego użytku z dwoma przebijakami przymocowującymi do pompy histeroskopowej firmy RICHARD WOLF G mb H. | Szt. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33141692-2 | Membrana do pompy histeroskopowej firmy RICHARD WOLF GmbH- 10 szt w opakowaniu. | op |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet  Nr 20

# Buty i ubrania operacyjne bluza + spodnie:

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Jm | Rozm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 33141692-2 | Odzież operacyjna wielokrotnego użytku, wykonana z niepylącej tkaniny bawełniano - poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 55%, o gramaturze max 120g/m2, poziom przepuszczalności powietrza minimum 50 cm3/cm2; i. Krój: Bluza + spodnie: bluza wycięta w serek, trzy kieszenie; spodnie na gumkę, wiązane z przodu na troki; Wymagane dokumenty: 1.Deklaracja zgodności CE. 2.Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych. 3.Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę, skład chemiczny oraz przepuszczalność powietrza. 4.Wyniki badań tkaniny przeprowadzonych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych. 5.Instrukcja użytkowania. | . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kolor szaro-niebieski, haft o treści ; Szpital Włoszczowa Blok Operacyjny | Kompl. | S M L X XXL | 30 20 20 20 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kolor czerwony , haft o treści ; Szpital Włoszczowa Sala Cięć Cesarskich | Kompl. | XXL | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kolor zielony haft o treści ; Szpital Włoszczowa Centralna Sterylizatornia | Kompl. | S M L XL | 10 5 5 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33141692-2 | Buty operacyjne przeznaczone do mycia oraz dezynfekcji max temp. 90 0C, znak CE dla wyrobu medycznego. Dodatkowa perforowana wkładka masująca ,kolor granatowy. rozmiary do wyboru | para | 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 | Łącznie 20 Par |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet  Nr 21

# Filtry do dwutlenku węgla

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Jm | Rozm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 |  | Filtry do dwutlenku węgla do operacji laparoskopowych | szt. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Pakiet  nr 22

# Prześcieradła pod pacjenta i majtki jednorazowe do zabiegów operacyjnych

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Jm | Rozm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 25211000-3 | Prześcieradło chłonne jednorazowego użytku, podfoliowane, składane, bibułowo-foliowe - chłonność 650 ml, wzmocnione wzdłuż 48 niebieskimi nitkami z poliestru - dwie warstwy bibułki 2 x 18 g/m2 - folia PE- polietylen o grubości 12 mikronów - pasek boczny zapobiegający wyciekom | Szt. | 80 x 210 cm | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25211000-3 | Prześcieradło chłonne jednorazowego użytku, podfoliowane, składane, - chłonność min. 1040ml - celuloza typu Airlaid - folia PE – polietylen o grubości 13 mikronów - gramatura laminatu 55g/ m2 - dwa paski boczne zapobiegające wyciekom | Szt. | 79 x 220 cm | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25211000-3 | Majtki jednorazowe z cienką gumką w pasie oraz wokół ud, w oplocie - ciemnogranatowe - nieprześwitujące - wykonane z polipropylenu o gramaturze 40 g/m2 - wysokość majtek na linii biodra min 10 cm - obwód w pachwinie udowej 39 cm +/- 1 cm. | Szt. | uniwersalny | 500 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2

# FORMULARZ  OFERTOWY

# W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

- Dane  dotyczące  oferenta:

Nazwa  ..........................................................................................................................................

Siedziba  .......................................................................................................................................

Tel. / fax. ......................................................................................................................................

NIP  ..............................................................................................................................................

REGON  .......................................................................................................................................

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za łączną  kwotę:

Netto: .................................., VAT: ................, Brutto: .............................................................).

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Ceny poszczególnych pozycji zawiera zestawienie cenowe stanowiące załącznik do Formularza Ofertowego

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w przypadku wyboru naszej oferty.

- Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium przetargowe na kwotę ………………………….. zł  
w formie ……………………………………………………………………………………………………………………

- Wadium należy zwrócić na rachunek banku .........................................................................

.................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie……………………….dnia/i od złożenia zamówienia;

- Oświadczamy, iż wybranie naszej oferty jako najkorzystniejszej nie wiąże/wiąże*
się dla Zamawiającego z poniesieniem żadnych dodatkowych kosztów podwyższających cenę oferty, w szczególności wynikających z powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa 
w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp……………………………………………………………………………………………

- Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem TAK/NIE*………………………..

*  - niepotrzebne skreślić

..............................................................................

imię  i  nazwisko

podpis  uprawnionego  przedstawiciela  oferent

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku prowadzonego przez

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  
w SIWZ

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20) . Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr  5

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

NR …./…. /2017

NA DOSTAWĘ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU

zawarta we Włoszczowie w dniu ……………2017 roku pomiędzy:

1. Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa; wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Kielcach, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  KRS: 0000057160, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295, reprezentowanym przez:

p.o. Dyrektora ZOZ – Joanny Ochał

przy kontrasygnacie p.o. Głównego Księgowego – Anny Starzyk

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

2. ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez :

zwaną dalej „Wykonawcą”,

………………………………………………………………………………………………

zwanych dalej łącznie Stronami,

o następującej treści :

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z zm.).

Strony Umowy w wyniku tego rozstrzygnięcia ustalają, co następuje.

§ 1

# Przedmiot umowy

- Przedmiotem Umowy jest dostawa wraz z rozładunkiem do Zespołu Opieki Zdrowotnej 
we Włoszczowie sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku zwanego dalej „produktem”               lub „produktami” w asortymencie ilościach i po cenach określonych w załączniku nr 1                          do niniejszej Umowy.

- Przedmiot Umowy dostarczany będzie do Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
z zachowaniem wymogów określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), 
o ile dostarczane produkty wymagają transportu z zachowaniem ww. wymogów.

- Realizacja każdego z zamówień ma charakter samodzielnego zobowiązania Stron.

§ 2

##### Wartość umowy

- Całkowita wartość niniejszej Umowy nie może być wyższa niż ……………. zł netto (słownie:……………………………… 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości …%, co daje wartość brutto: ……………………………….. zł (słownie: ……………………… 00/100).

Ostateczna wartość Umowy uzależniona będzie od wielkości dokonanych przez Zamawiającego zakupów, i w związku z tym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku 
do Zamawiającego w przypadku, gdy wartość ta będzie niższa niż całkowita wartość Umowy.

- Produkty, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, dostarczane będą po cenach określonych                                   w załączniku nr 1.

- Ilość określona w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy stanowi wielkość szacunkową 
i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej ilości produktów niezrealizowanej w okresie trwania Umowy 
z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie.

- Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w szczególności: koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia, rozładunku, podatków i opłat celnych.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zamiennika produktu występującego w załączniku 
nr 1 do Umowy, w przypadku jego braku na rynku, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Cena zamiennika nie będzie mogła być wyższa niż cena zamienionego asortymentu określona w załączniku nr 1 do Umowy.

- W ramach kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający może dokonywać zakupów produktów ponad ilości wskazane w załączniku Nr 1 do Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczać produkty w cenach określonych w załączniku Nr 1 do Umowy. Postanowień § 10 ust. 2 nie stosuje się.

§3

Promocja

W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę dozwolonej prawem promocji produktów określonych w załączniku nr 1 do Umowy w stosunku do swoich innych odbiorców, 
jest on również zobowiązany do objęcia promocją produktów objętych Umową.

§4

Zmiana cen towaru

- Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca gwarantuje, 
że ceny produktów nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania Umowy.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego jej przedmiotem.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

§5

Braki towaru

1.  O zaprzestaniu produkcji danego produktu lub jego braku na polskim rynku, Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego w formie pisemnej.

2.  W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy zamiennika danego produktu, po wcześniejszym uzgodnieniu rodzaju tego zamiennika i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Cena zamiennika nie może być wyższa niż od ceny produktu wskazanej 
w załączniku Nr 1 do Umowy.

§6

#### Dostawa

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie, zgodnie 
z zamówieniami częściowymi Zamawiającego.

- Zamówienia będą składane faksem, drogą mailową lub pisemnie przez Kierownika Apteki Szpitala lub inną wyznaczoną przez niego osobę (tel. 41 3889759 faks 41 3883877, 
e-mail: apteka@zozwloszczowa.pl) na nr tel/fax.:………………., e-mail ………………… lub adres Wykonawcy ………………………………………...

- Zamówiony towar będzie dostarczany do Zamawiającego loco Apteka Szpitalna Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30 w terminie ……….. dni od momentu złożenia zamówienia.

- Jeśli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub świątecznym, dostawa nastąpi 
w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

- Wykonawca jest zobowiązany do rozładunku dostarczonych produktów.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty o parametrach zgodnych 
z obowiązującymi przepisami oraz złożona ofertą.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty:

- wraz z dokumentami dopuszczającymi go do użytkowania w placówkach ochrony zdrowia,

- o wysokim standardzie pod względem norm jakościowych, jak i o odpowiednim terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów,

- do przedłożenia aktualnych dokumentów dopuszczenia do obrotu towaru, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych od złożenia takiego żądania,

- do przekazania Zamawiającemu wraz z dwoma egzemplarzami wystawionej faktury specyfikacji dostawy oraz przesłania tej specyfikacji w formie elektronicznej najlepiej 
w standardzie DATAFARM na adres mailowy apteka@zozwloszczowa.pl. Specyfikacja winna zawierać następujące dane: nazwę kontrahenta, nazwę odbiorcy, nr faktury, numer umowy, NIP Zamawiającego i NIP Wykonawcy, nazwę produktu, ilość sprzedaną, cenę netto, stawkę VAT, symbol SWW, Symbol REF/numer katalogowy serię i datę ważności.

- Wykonawca zobowiązany jest również do przesłania w języku polskim na adres mailowy apteka@zozwloszczowa.pl dla wyrobów medycznych deklaracji zgodności oraz certyfikatu zgodności jednostki notyfikowanej, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

- Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie produktów 
co do tożsamości.

- Strony Umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca 
się w opakowaniu, kody zgodnie z informacjami zawartymi w katalogach Wykonawcy.

- Termin ważności produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy. Dostawy produktów z krótszym terminem ważności są możliwe wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody.

§7

Reklamacje

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych produktów, w tym ujawnienia wad ukrytych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę telefonicznie lub drogą elektroniczną, na numer lub adres wskazany w § 6 ust. 2, oraz każdorazowo niezwłocznie potwierdzi złożenie reklamacji na piśmie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany produktu wadliwego na towar bez wad w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego zgłoszonej telefonicznie lub drogą mailową.

- W przypadku dostarczenia produktów niezamówionych przez Zamawiającego zostaną 
one zwrócone Wykonawcy na jego koszt.

- W przypadku nie dostarczenia produktu, określonego w Umowie, w wymaganym terminie i pożądanej jakości, co spowoduje konieczność dokonania zakupu tego produktu u innego kontrahenta, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy w cenie dokonanego zakupu.

§8

#### Forma płatności

- Za dostarczony produkt Wykonawca będzie wystawiał faktury z terminem płatności 
60 dni liczonych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za towar. 
Na fakturze oraz dokumencie WZ musi być wskazany numer zamówienia i numer Umowy.

- Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany 
na fakturze.

- Za dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą Umową 
w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego. W przypadku odmowy Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w terminie 
3 dni roboczych, uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy.

- W przypadku zaległości w zapłacie faktury VAT Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki w wysokości ustawowej.

- Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z Umowy 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego oraz Podmiotu tworzącego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności 
na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego i podmiotu tworzącego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art. 518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć Umowy poręczenia 
z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.

- Naruszenie zakazu określonego w ust. 6 i 7, skutkować będzie dla Wykonawcy obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości scedowanego/spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.

§9

Odstąpienie od umowy i kary umowne

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku jej niewykonania 
lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę. Z prawa odstąpienia od Umowy Zamawiający może skorzystać w terminie wskazanym w § 10 ust. 7.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 6 ust. 3 Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w § 7 ust. 2 Umowy.

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania.

- Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę stosownej noty, na rachunek bankowy wskazany w jej treści.

- Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

§10

Postanowienia końcowe

- Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Zamawiający może odstąpić 
od Umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 „PZP".

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umownej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (aneks).

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku:

- zmiany statusu prawnego Zamawiającego,

- ograniczenia lub utraty istotnej części kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,

- istotnego ograniczenia zakresu i ilości świadczonych usług zdrowotnych,

- zmian organizacyjnych u Zamawiającego,

rozwiązanie zawartej Umowy może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem Stron 
lub w drodze miesięcznego jej wypowiedzenia, niezależnie od uprawnień wynikających 
z art. 145 „PZP”.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności wynikających z niniejszej Umowy w postępowaniu procesowym, które poprzedzone będzie postępowaniem pojednawczym wskazanym w art. 184-186 kodeksu postępowania cywilnego.

- Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy, Strony poddają zgodnie pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do ………………. roku.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze Stron.

Załącznik nr 1

- zastawienie cenowe i asortymentowe pakietów, w których zwyciężyła oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA