Włoszczowa, dnia 10.01.2017

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Znak sprawy 01/01/2017

Pytanie nr 1

Pakiet nr 1, pozycja 3.

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za 100 szt. woreczków na mocz dla noworodków, z przeliczeniem ilości stanowiącej roczne zapotrzebowanie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr2

Pakiet nr 1, pozycja 30.

Czy nie zaszła omyłka w danej pozycji poprzez dodanie do opisu zdania " nik Foley dwódrożny z końcówką Tieman"?

Odpowiedź: Powinno być: cewnik dwudrożny Foley z końcówką Tieman rozmiar 14

Pytanie nr 3

Pakiet nr 2, pozycja 3.

Czy Zamawiający dopuści zestaw do punkcji opłucnej jamy otrzewnej z zestawem trzech igieł (14G, 16G i 18G)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 4

Pakiet nr 2, pozycja  6-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Tak (utworzone pakiety w pytaniu 70)

Pytanie nr 5

Pakiet nr 4, pozycja  2

Czy Zamawiający dopuści Cewnik Nelaton w rozmiarze 6?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 6

Pakiet nr 4, pozycja  2

Czy Zamawiający dopuści Cewnik Nelaton w rozmiarze 8?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 7

Pakiet nr 6, pozycja 1-4.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawek jednorazowego użytku trzyczęściowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 8

Pakiet nr 6, pozycja 3.

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę jednorazowego użytku z dokładniejszą skalą - co 0,2 ml w kolorze czarnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 9

Pakiet nr 6, pozycja 4.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki jednorazowego użytku z dokładniejszą skalą - co 0,5 ml w kolorze kontrastowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 10

Pakiet nr 6, pozycja 19.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do lewatywy sterylnego z cewnikiem zakończonym miękko wyoblonym zakończeniem, spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11

Pakiet nr 6, pozycja 19.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do lewatywy niesterylnego,  spełniającego pozostałe parametry SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 12

Pakiet nr 6, pozycja 22.

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za całe opakowanie kieliszków jednorazowych do leków - a'75 szt., z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 13

Pakiet nr 6, pozycja 23.

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za całe opakowanie opasek identyfikacyjnych dla pacjentów - a'100 sztuk, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 14

Pakiet nr 6, pozycja 25.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły aspiracyjnej do szpiku kostnego 16G na długość całkowitą 43 mm, z regulowaną głębokością wkłucia w zakresie 5-30 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 15

Pakiet nr 6, pozycja 26.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki jednorazowego użytku insulinówki z igłą 0,40x13 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 16

Pakiet nr 6, pozycja 27-30.

Zwracam się z prośbą o wydzielenie pozycji. Swoją prośbę argumentuję tym, że wydzielenie podanych pozycji do osobnego pakietu pozwoli naszej firmie złożyć konkurencyjną ofertę na pozostałe pozycje w danym pakiecie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 17

Pakiet nr 6, pozycja 27-28.

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z 4 stronnym podcięciem tłoka spełniającą pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 18

Pakiet nr 6, pozycja 31.

Czy Zamawiający oczekuje żelu znieczulającego zawierającego środki bakteriobójcze w postaci ampułkostrzykawek?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 19

Pakiet nr 6, pozycja 31.

Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany produkt był sterylizowany jedną z najbezpieczniejszych metod sterylizacji - parą wodną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 20

Pakiet nr 6, pozycja 33.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przyrządu do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań z filtrem przeciwbakteryjnym 1,2 µm, nie posiadający zastawki zabezpieczającej lek?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 21

Pakiet nr 6, pozycja 33.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie przyrządu do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań z filtrem przeciwbakteryjnym 0,1 µm, nie posiadający zastawki zabezpieczającej lek?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 22

Pakiet nr 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety dwuwarstwowe (polipropylen – warstwa chłonna oraz polietylen – warstwa nieprzmakalna) o gramaturze 56g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 23

Pakiet nr 16, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  ochraniacza na obuwie o gramaturze 40g/m2, o uniwersalnym kształcie (nie profilowane) w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 24

Pakiet nr 16, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  fartucha foliowego z polipropylenu, niesterylny o wym. 71cm x 116cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  fartucha foliowego z polipropylenu, niesterylny o wym. 71cm x 180cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 25

Pakiet nr 16, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  fartucha chirurgicznego sterylnego?

71cm x 180cm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 26

Pakiet nr 16, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  fartucha o następujących parametrach:

- pełnobarierowy

- zgodny z wymogami normy  PN- EN 13795

- wykonany z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m2

- kolor – niebieski

- szwy wykonane techniką ultradźwiękową,

- przenikanie cieczy  - 35 H2O

- sposób złożenia oraz system troków umiejscowionych w specjalnym kartoniku umożliwiający aseptyczną aplikację fartucha

- konstrukcja zapewniająca sterylność zarówno z przodu jak i  z tyłu, tylne części fartucha zachodzą na siebie

- zapięcie typu rzep

- rękawy zakończone elastycznym, dzianinowym, poliestrowym mankietem

- wewnętrznie pakowany w serwetę zabezpieczającą z papieru krepowego wraz z dwoma ręcznikami do rąk

- bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania w opakowanie typu folia – papier

- etykieta opakowania wyposażona w cztery etykiety samoprzylepne typu TAG , zawierające informacje o numerze katalogowym, dacie ważności i numerze serii produktu

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 27

Pakiet nr 16, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  spodni do kolonoskopii występujące w rozmiarze tylko uniwersalnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 28

Pakiet nr 16, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  pościeli z włókniny SMS  o gramaturze 40g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 29

Pakiet nr 16, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  pościeli z włókniny SMS  o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 30

Pakiet nr 16, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie  pościeli o następujących wymiarach:

- poszwa : 210 cm x 160 cm

- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm

- prześcieradło: 210  cm x 150 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 31

Pakiet nr 16, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety dwuwarstwowe (polipropylen – warstwa chłonna oraz polietylen – warstwa nieprzemakalna) o gramaturze 56g/m2?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 32

Pakiet 1, Pozycja 7-13

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Tiemana mają być zróżnicowane kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar, numer katalogowy oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 33

Pakiet 1, Pozycja 14-20

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Pezzera mają posiadać min. 4 otwory boczne drenujące gwarantujące prawidłowy drenaż?

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Pezzera mają być sterylizowane metodą radiacyjną, która eliminuje kancerogenność produktu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 34

Pakiet 1, Pozycja 30

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka i Zamawiający wymaga cewnika dwudrożnego, tak jak w poz. 31-33? Pragniemy zauważyć, iż nie istnieje na rynku cewnik Foley trójdrożny z końcówką Tieman w rozmiarze 14CH, lub prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika trójdrożnego w rozmiarze 18CH.

Odpowiedź: Zaszła pomyłka,powinno być: cewnik dwudrożny Foley z końcówką Tieman rozmiar 14.

Pytanie nr 35

Pakiet 1, Pozycja 21-36

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Foleya mają być sterylizowane metodą radiacyjną, która eliminuje kancerogenność produktu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 36

Pakiet 4, Pozycja 1-7

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Nelaton o długości roboczej (bez konektora) 36cm, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Nelaton mają być zróżnicowane kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar, numer katalogowy oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 37

Pakiet 4, Pozycja 9

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy worek do tygodniowej zbiórki moczu powinien posiadać bezigłowy port do pobierania próbek moczu zapewniający bezpieczeństwo personelu medycznego?

Odpowiedź: Tak

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy worek do tygodniowej zbiórki moczu ma posiadać zakładkę umożliwiającą podwieszenie kranika spustowego i zabezpieczenie go przed kontaktem z podłogą? Konstrukcja kranika pozwala na całkowite wyschnięcie kranika, co ogranicza ryzyko namnażania się drobnoustrojów.

Odpowiedź:Dopuszcza (nie wymaga)

3/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy worek powinien posiadać zintegrowany wieszak? - Tak

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 38

Pakiet 4, Pozycja 10

1/ Prosimy o wyjaśnienie, czy zestaw do godzinowej zbiórki moczu ma uniemożliwiać cofanie się zgromadzonego moczu w worku, komorze i drenie łączącym do cewnika Foley w kierunku pacjenta, co stanowi skuteczne zabezpieczenie zestawu do godzinowej zbiórki moczu przed refluksem moczu w kierunku pacjenta  i zmniejsza ryzyko wystąpienia zakażeń układu moczowego?  -Tak

2/ Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw do godzinowej zbiórki moczu miał dokładną komorą pomiarową 500 ml  z zaworem odpływowym w części środkowej miareczkowaną numerycznie co 5 ml do 40 ml, co 10 ml od 50-80 ml i co 50 ml od 100 do 500 ml, z workiem o pojemności 2000 ml miareczkowanym co 100 ml z zaworem odpływowym w części dolnej , bocznej -Tak

3/ Prosimy o doprecyzowanie czy zastawka antyzwrotna zapobiegająca cofaniu się moczu ma być w łączniku do cewnika foley ?- Tak

4/ Czy dren z zaciskiem ma być dwuświatłowy co zapobiega zaleganiu moczu nad komorą pomiarową i tym samym chroni przed ryzykiem infekcji wstępujących?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 39

Pakiet 6, poz. 1-4

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych sterylnych z białym tłokiem i przezroczystym cylindrem, ze logo producenta na pojedynczej strzykawce, spełniających pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2/ Prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie strzykawek z jednoczesnym przeliczeniem ilości, lub możliwość podania ceny jednostkowej netto do czterech miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3/ Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy strzykawki mają posiadać skalę oryginalnie nadrukowaną na cylindrze odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki -bez rozszerzenia- tj dla strzykawek o poj. 2ml – do 2ml, dla strzykawek o poj.5ml – do 5ml, dla strzykawek o poj.10ml – do 10ml, dla strzykawek o poj.20ml – do 20ml?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 40

Pakiet 6, poz. 8, 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł do pena w rozmiarach 0,3x8mm i 0,25x5mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 41

Pakiet 6, poz. 24

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tępej igły do pobierania leków o dł. 40 mm firmy Becton Dickinson.

2/ Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy igła filtracyjna do pobierania leków ma być tępa, ściętej pod kątem 45 stopni z otworem ułożonym centralnie? Takie rozwiązanie pozwala uniknąć ubytku materiału korka oraz zapobiega zakłuciu igłą.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza( poz 1 i 2)

Pytanie nr 42

Pakiet 6, poz. 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły aspiracyjnej do szpiku kostnego 16G o regulowanej długości od 8 do 45mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

]Pytanie nr 43

Pakiet 6, poz. 26

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do insuliny z igłą 0,4x13mm U40 i U100.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 44

Pakiet 6, poz. 27-30

W związku iż Zamawiający oczekuje strzykawek do pomp infuzyjnych prosimy o sprecyzowanie czy strzykawki mają być wpisane i wyświetlane w menu pompy w celu zachowania kompatybilności strzykawek oraz prawidłowego działania pompy i podaży leków?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 45

Pakiet 6, poz. 31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g i 12,5g, z datą ważności i składem chemicznym na indywidualnym opakowaniu papier-folia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 46

Pakiet 6, poz. 33

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do długotrwałego aspirowania płynów i leków zbiorczych typu Mini Spike. Ostry kolec osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania. Filtr o lepszych parametrach niż opisany 0,2µm, port posiadający końcówkę Luer-Lock, bezigłowy samouszczelniającego się zawór SWAN zabezpieczający przed wyciekaniem leku po odłączeniu strzykawki.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 47

Pakiet 8, Pozycja 1

Z uwagi na fakt, iż firma Baxter wycofała się z produkcji przyrządu Cytoluer prosimy Zamawiającego o dopuszczenie uniwersalnego przyrządu do transferu leków do worka Viaflo, z bocznym portem do dostrzyknięcia leku z samozamykającym się zaworem bezigłowym z silikonową membraną,  do wielokrotnego użycia – do 100 aktywacji lub 72 h (przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji), kompatybilny z wszystkimi zestawami do przetoczeń, bez DEHP, lateksu, sterylny, pakowany pojedynczo, opakowanie handlowe 25 szt. (w każdym opakowaniu instrukcja użycia).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 48

Pakiet 9, Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka stomijnego zamkniętego otwór do docięcia do stomii 17-70mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 49

Pakiet 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do autotransfuzji pooperacyjnej  składającego się z:

- 2-ch drenów spiralnych z trokarami 16CH, łącznika Y,

- mieszka z uchwytem na kciuk i zastawką antyzwrotną  o poj. 125ml, powodującym początkowy aktywny drenaż 65mmHg , pozwalający na automatyczne przejście na drenaż pasywny bez rozłączania systemu,

- worka na krew o pojemności 700 ml z zastawką antyzwrotną i początkowym  filtrem krwi 200µ.

- worka na drenaż przedłużony 700ml, z zastawką antyzwrotną i kranikiem spustowym

- specjalnym aparatem do przetoczeń z filtrem 40µ z aktywną redukcją lipidów, leukocytów oraz białka C3, dostosowany do szybkich przetoczeń, zapewniający najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 50

Pakiet 10 poz. 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby zestaw dla noworodka posiadał pozytywną opinię wydaną przez Instytut  „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (na potwierdzenie należy załączyć ww. dokument) ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 51

Pakiet 15 poz. 10:

Czy Zmawiający dopuści zaoferowanie torebki włókninowo-foliowej w rozmiarze 490 x 750 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 52

Pakiet 16 pozycja 9:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha z rękawem prostym, odpornego na przenikanie cieczy 36,9 cm H2O przy pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 53

Pakiet 16 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie w kolorze niebieskim, przy pozostałych parametrach zgodnych ze SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 54

Pakiet 17 pozycja 1:

Czy Zmawiający dopuści zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu 3-warstwowego o gramaturze 73g/m2 o odporności na przenikanie cieczy na poziomie 191 cm H2O o następującym składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | L3 | 260x240 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L3 | 240x150 |
| pokrowiec na nogę | 1 | L3 | 120x37 |
| kieszeń na płyny z kształtką | 1 | PE - 1K | 40x30 |
| taśma medyczna | 6 | Spunlace | 50x9 |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 55

Pakiet 17 pozycja 2

Czy Zmawiający dopuści zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu 2-warstwowego o gramaturze 56g/m2 o odporności na przenikanie cieczy na poziomie 250 cm H2O, odpornośc na wypychanie cieczy na mokro i sucho 150 kPa o następującym składzie:

| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 240x150 |
| --- | --- | --- | --- |
| serweta z przylepcem | 1 | L2 | 180x170 |
| serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku | 2 | L2 | 90x75 |
| serwetki do rąk | 2 | włók. kom. | 40x20 |
| Fartuch chir. Standard | 2 | - | XL |
| Fartuch chir. Standard | 1 | - | L |

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 56

Pakiet 17 pozycja 3

Czy Zmawiający dopuści zaoferowanie zestawu wykonanego z laminatu 3-warstwowego o gramaturze 73g/m2 o odporności na przenikanie cieczy na poziomie 191 cm H2O o następującym składzie:

| serweta z otworem i zintegrowanymi nogawicami, taśma przylepna w części brzusznej | 1 | L3 | 245x180 | PROST. | 15x10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| serweta przeznaczona pod pośladki | 1 | L2 | 90x75 |  |  |
| taśma medyczna | 2 | Spunlace | 50x9 |  |  |
| serweta na stół instrum. | 1 |  | 190x150 |  |  |
| serweta na stolik Mayo | 1 |  | 145x80 |  |  |
| serwetki do rąk | 4 | włók. kom. | 40x20 |  |  |

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 57

Pakiet 17 pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety wykonanej z 3-warstwowego o gramaturze 73g/m2 o odporności na przenikanie cieczy na poziomie 191 cm H2O?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 58

Pakiet 17 pozycja 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 9 z pakietu, pozwoli to na złożenie oferty większej liczbie Wykonawców?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 59

Pakiet 17 pozycja 10 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie osłony o wymiarze 15 x 250 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 60

Pakiet 17 pozycja 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 11 z w/w pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 61

Pakiet 17 pozycja 12 – Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie taśmy w rozmiarze 9 x 50 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 62

Pakiet 17 pozycja 13 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na stolik Mayo w rozmiarze 170 x 120 cm z laminatu o gramaturze 120g/m2 oraz grubości 50 um ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 63

Pakiet 17 pozycja 14 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca w rozmiarze 120 x 37 cm z taśmą (50x9 cm x 2 szt.) , o gramaturze 56 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 64

Zapisy umowy:

- Czy Zamawiający dopuści dostawy do godz. 15.00 ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 65

Pytanie 1do pakietu nr 20:

Zamawiający jako jedno z kryterium oceny ofert określił termin realizacji zamówienia. Najwyżej punktowany jest najkrótszy termin dostawy, tj. 1 dzień. Dotrzymanie terminu dostawy 1 dzień dla wyrobów wielokrotnego użytku jest praktycznie niemożliwe. Wyroby wielokrotnego użytku każdorazowo muszą być wyprodukowane wg ilości i rozmiarów wymienionych w zamówieniu. Ponadto ocena jakościowa powinna faktycznie mieć wpływ na jakość oferowanego asortymentu, a tak krótki termin realizacji uniemożliwia przygotowanie jakościowego towaru.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zamówienia od minimum 5 dni do maksimum 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia oraz modyfikację oceny punktowej w kryterium terminu realizacji w zakresie Pakietu nr 20.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 66

Czy Zamawiający dopuści oznakowanie odzieży z Pakietu nr 20 nadrukiem zamiast haftem? Proponowany przez nas nadruk jest bardzo estetyczny oraz trwały.

Ponadto chcielibyśmy zauważyć, iż znakowanie ubrań haftem znacząco podraża ich cenę oraz zdecydowanie wydłuża czas realizacji zamówień.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 67

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 20 obuwie operacyjne oznaczone znakiem CE jako wyrób ochronny, bez wkładki masującej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 68.

Pakiet 9, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści worek w rozmiarze 13-60-80mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 69

Pakiet 9, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści worek w rozmiarze 13-60-80mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 70

Dotyczy: Pakiet nr 2

Wnosimy o wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji 1,2,3,4 i 5 do osobnego pakietu.

Uzasadnienie: Wydzielenie w/w pozycji umożliwi naszej firmie (dotychczasowemu dostawcy pozycji od 1 do 5) złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź: Pozostaje pakiet nr 2  od pozycji 1 do pozycji 5.

Zamawiający wyraża zgodę na utworzenie pakietu nr 2 a na pozycję nr 6, oraz pakietu nr 2 b pozycja 6 i 7.

Pakiet nr 2 a       Balon  Bakri

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Jm | Rozm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 33141642-2 | Balon Bakri - kateter z balonem do hamowania krwotoku poporodowego - plastyczny balon o pojemności 500 mm - całość wykonana z silikonu - jednorazowego uzytku - wyjałowiony tlenkiem etylenu, dostarczony w rozrywanych opakowaniach | Szt. |  | 4 |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 2 b     Akcesoria dla noworodków

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Jm | Rozm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 33141642-2 | Łącznik do drenów SUMI Łącznik redukcyjny I.D.a(mm) 7 O.D.a(mm) min 8 O.D.a (mm) max 11 O.D.b (mm) max 5 O.D.b(mm) min 3 I.D.b (mm) 2 | Szt. |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33141620-2 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej Turcel - tępą kaniulą zabezpieczającą umieszczoną w kanale, która chroni niżej położone tkanki samoczynnie wysuwa się poniżej ostrza igły, kiedy trafia do pustej przestrzeni, zawiera liczne boczne otwory umożliwiające drenaż lub aspirację - kolorowym wskaźnikiem bezpieczeństwa w złączu igły, który zapewnia bezpośrednią sygnalizację położenia kaniuli zabezpieczającej po wprowadzeniu igły, kolor czerwony – kaniula zabezpieczająca wsunięta do wnętrza igły, kolor zielony – kaniula wysunięta poza ostrze igły - jednokierunkowym zaworem wentylowym w złączu igły, który umożliwia ewakuację powietrza i płynu z jamy opłucnej, zapobiegając jednocześnie przedostaniu się powietrza w przeciwnym kierunku, zapobiega niezamierzonej odmie opłucnowej podczas zabiegu - z bezpiecznym cewnikiem z zaworem kulowym z ręczną blokadą w złączu cewnika, który zamyka światło cewnika podczas wycofywania igły, chroni przed przypadkową odmą opłucnową w trakcie zabiegu – blokada zaworu kulowego zapewnia możliwość wygodnego podłączenia drenażu - strzykawka 50 ml - worek do drenażu 2000ml | szt |  | 10 |  |  |  |  |  |  |

Pytanie nr 71

Dotyczy: Pakiet nr 18

Wnosimy o wydzielenie z pakietu nr 18 pozycji nr 2,3 i 4 do osobnego pakietu.

Zamawiający tworzy pakiet nr 18 a (pozycja 2,3,i 4)

Akcesoria do laparoskopii i staplery

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Jm | Rozm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość podatku VAT | Wartość ogółem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | 33141692-2 | Woreczek ekstrakcyjny do operacji laparoskopowych, pojemność 200 ml | szt | 200ml | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33141692-2 | Staplery skórne jednorazowe - ilość zszywek 35 szt - zszywki wykonane ze stali chirurgicznej - rozmiar zszywek: szerokość 7 mm wysokość 4 mm | szt |  | 200 staplerów |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33141692-2 | Urządzenie do zdejmowania zszywek jednorazowych | szt |  | 200 |  |  |  |  |  |  |

Pytanie nr 72

Pakiet 4 poz. 8

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 73

Pakiet 6 poz. 1-4, 5-7, 26

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu i utworzy z nich osobny pakiet na strzykawki jednorazowego użytku? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 74

Pakiet 6 poz. 26

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawki jednorazowego użytku insulinówki U-100 z igłą rozmiarze 0,33 x 13 mm lub 0,5 x 16 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 75

Pakiet 6 poz. 1-3

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

- Pytanie 76

Pakiet 6 poz. 4

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a’ 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 77

Pakiet 6 poz. 8-18

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu i utworzy z nich osobny pakiet na igły jednorazowego użytku? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 78

Pakiet 6 poz. 8-9

Czy zaszła omyłka pisarska i tak naprawdę zamawiający oczekuje igieł do penów o dł. 8 i 6 mm zamiast 0,8 i 0,6?

Odpowiedź: Tak  0,8 i 0,6

Pytanie 79

Pakiet 6 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga, żeby strzykawki posiadały podwójna kryzę, zabezpieczającą tłok przed przypadkowym wysunięciem z cylindra?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 80

Pakiet 6 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga precyzyjnych strzykawek, które posiadają kryzę ograniczającą wysuwanie się tłoka poza skalę umieszczoną na cylindrze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.