Włoszczowa, dnia 23.12.2016 r.

Znak DOAT 149/12/2016

Dot.:   przetargu nieograniczonego na dostawę implantów wraz z użyczeniem instrumentarium do zabiegów ortopedycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej  we Włoszczowie.  Znak sprawy: 20/11/2016.

Pytanie nr. 1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Pakietu nr 5 niżej wymienionych pozycji i utworzy nowy pakiet, np. pakiet nr 5A ?

Pozwoli to Wykonawcy na zaoferowanie korzystniejszej ceny Zamawiającemu.

| Lp. | Kod CPV | Nazwa/opis produktu | Numer katalogowy | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 |  | Drut do cerklarzu w motkach dł. 10m fi 0,8-2,0mm |  |  | 6 |
| 53 |  | Gwoździe Kirschnera fi 1,0-2,5mm/150mm |  |  | 700 |
| 54 |  | Gwoździe Kirschnera fi 1,0-2,5mm/310mm |  |  | 500 |
| 55 |  | Grot Steinmanna fi4,0, 4,5, 5,0 , różne długości |  |  | 20 |
| 71 |  | Gwoździe Rush'a, fi2,4; 3,2; 4,0 mm o różnych długościach |  |  | 20 |

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w rozdziale IV pkt. 2 ppkt. a÷d, f) SIWZ mógłby doprecyzować, iż wymóg użyczenia instrumentarium do rekonstrukcji więzadła krzyżowego, zestawów napędów (piła, wiertarka), zestawów do protezoplastyki, zestawów do realloplastyki, narzędzi do przygotowania cementu kostnego dotyczy tylko tych pakietów dla których w formularzu cenowym postawiono taki wymóg a tym samym nie dotyczy Pakietu nr 5?

Odpowiedz:

Nie dotyczy

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w rozdziale IV pkt. 4 SIWZ  mógłby doprecyzować, iż wymóg sterylności asortymentu dotyczy tylko tych pakietów i tego asortymentu dla których w formularzu cenowym postawiono taki wymóg?

Odpowiedz:

Tak

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający zmieni termin realizacji zamówienia określony w rozdziale VIII pkt. b) oraz w rozdziale XVI SIWZ oraz §3 ust. 3 umowy z „… godzin” na „… dni robocze” tj. 12 godzin na 1 dzień roboczy, 48 godzin na 2 dni robocze, 72 godziny na 3 dni robocze?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy  Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas

Odpowiedz:

Nie

Pytanie nr 5

Dot. Załącznika nr 1 Opis przedmiotu zamówienia- pakiet nr 5:

Czy Zamawiający w poz. nr 1;2;5-8;42 mógłby ujednolicić wymóg co do terminu ważności sterylności w formularzu cenowym (min. 3-letni termin ważności sterylizacji)  z zapisami SIWZ i umowy, które wskazują na min 1 rok – i w związku z tym zmienić go na min 1 rok?

Odpowiedz:

Tak

Pytanie nr 6

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów projektu umowy- dot. pakiet nr 5

§ 1 ust. 2- Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż wyroby przechowywane nieodpłatnie u Zamawiającego tzw. bank będzie własnością Wykonawcy do momentu zużycia w procesie leczniczym (zaimplantowania) przez Zamawiającego.

Odpowiedz:

Tak

Pytanie nr 7

§ 1 ust. 2 umowy oraz w rozdziale IV pkt. 1 i rozdziale VIII pkt. a) - Czy Zamawiający w zakresie implantów tzw. drobnych (wkręty, podkładki, druty do cerklarzu, gwoździe Kirschnera, Rusha, groty Streinamnna, płytki 1/3 koła oraz narzędzi i opasek -  poz. 48-85 z pakietu nr 5 , zgodzi się doprecyzować, iż dostawy będą realizowane na podstawie sukcesywnych zamówień? Wskazany powyżej  asortyment zwyczajowo nie jest przewidziany do depozytu z uwagi na trudności z jego rozliczeniem po wykonanym zabiegu, narzędzia zaś sprzedawane są na podstawie zamówień.

Odpowiedz:

Tak

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w §1 ust. 4 zmieni zapis „przeszkolenie przez lekarza” na „przeszkolenie przez osobę skierowaną przez Wykonawcę posiadającą odpowiednią wiedzę”?

Zamawiający nakazuje, aby osobą szkolącą był lekarz. Nie we wszystkich przypadkach osobami szkolącymi są lekarze, lecz mogą to być również inni specjaliści o wiedzy i uprawnieniach dających podstawy do prawidłowego i w pełni profesjonalnego przeszkolenia. Stad wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedz:

Tak

Pytanie nr 9

§3 ust. 8– Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, iż wymóg daty ważności na fakturze lub  dokumencie WZ dotyczyć będzie tylko wyrobów sterylnych? W przypadku bowiem wyrobów niesterylnych nie określa się terminów ważności na wskazanych dokumentach.

Odpowiedz:

Tak

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 11, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedz:

Nie

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §5:

  - Ust. 2 z 0,1% wartości określonej w §2 ust. 1 na 0,2% wartości niedostarczonego w terminie towaru,

  - Ust. 3 z 0,1% wartości określonej w §2 ust. 1 na 0,2% wartości reklamowanego towaru?

  - Ust. 4 z 0,05% wartości określonej w §2 ust. 1 na 0,01% wartości określonej w §2 ust. 1 umowy

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedz:

Nie

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 6, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty, a postępowanie polubowne – pojednawcze zostanie zakończone w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedz:

Nie