Włoszczowa, dnia 11 kwietnia 2017

Zapytanie ofertowe

Znak Sprawy 10\04\2017

- ZAMAWIAJĄCY

| Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie ul. Żeromskiego 28 29-100 Włoszczowa tel. 41 3883800 fax: 41 3883858 | NIP: 656-18-55-908 REGON: 000304295 Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest: Pan Piotr Szydłowski |
| --- | --- |

- OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZOZ Włoszczowa zwraca się z prośbą o złożenie oferty  na zakup wraz z dostawą                         i montażem  3 klimatyzatorów w systemie split 1:1 do centralnej sterylizatorni zgodnie 
z opisem zawartym w załączniku nr 2.

- SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- Cena oferty powinna zawierać wycenę wszystkich kosztów, jakich oferent zażąda 
w związku z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego oraz VAT zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Cenę oferty należy wyrazić w ofercie w PLN.

- Termin płatności – 60 dni od doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

- WYBRANE WARUNKI REALIZACJI

4.1 Termin realizacji zamówienia –  do 15 maja 2017 roku. Gwarancja klimatyzatora – min. 36 m-cy od daty podpisania protokołu odbioru i protokołu 
z przeprowadzonego szkolenia.

- WARUNKI UDZIAŁU

5.1 W postępowaniu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) oferenci posiadający aktualne 
i obowiązujące uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zapytania ofertowego oraz posiadający niezbędną wiedzę, a także dysponujący potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego, znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonywanie zamówienia. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedłożył kserokopię Certyfikatu dla personelu potwierdzonego za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881 ze zm.).

- KRYTERIA WYBORU OFERTY

- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert wraz z przyporządkowanymi wagami, wyrażonymi w %:

- cena brutto oferty  – 80%,

- okres udzielenia gwarancji – 20%.

6.2 Zamawiający dokona oceny ofert według powyższych kryteriów, w następujący sposób:

- cena [C]

Ocenie podlega cena brutto w PLN.

Oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania zapytania ofertowego, otrzyma maksymalna liczbę punktów w kryterium cena (80 pkt), ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru:

C = (Cn/Cb) x 80

gdzie:

C - liczba punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „cena”

Cn - najniższa cena brutto spośród złożonych (ważnych) ofert w PLN

Cb - cena brutto badanej oferty w PLN

Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku.

- Okres udzielenia gwarancji [G]

Ocenie podlega okres gwarancji określony w miesiącach. W ramach kryterium „gwarancja” Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 punktów. Minimalny okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 84 miesiące. Zamawiający przyzna punkty, według następującego podziału:

36 miesięcy – 0 punktów

48 miesięcy – 5 punktów

60 miesięcy – 10 punktów

72 miesiące – 15 punktów

84 miesiące i więcej – 20 punktów

W przypadku niewpisania okresu gwarancji Zamawiający przyzna punkty jak 
za minimalny przyjęty okres gwarancji (36 m-cy).

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta spełniająca wszystkie warunki 
i wymagania specyfikacji, która przedstawiać będzie najkorzystniejszy bilans punktów uwzględniający punktację za wszystkie kryteria oceny ofert, obliczoną według wzoru:

P = C + G

Maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryteria przez wartość wagową wynosi 100.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy złożyć w wersji elektronicznej na adres zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl do dnia 19.04.2017 roku do godziny 11.00.

Jako ofertę należy przesłać:

  - wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,

  - odpis z KRS lub CEiDG (nie starszy niż 6 miesięcy przed składaniem ofert),

  - kopię koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem lub oświadczenie, że prowadzona działalność nie wymaga posiadania w/w dokumentów,

  - Certyfikat dla personelu potwierdzony za zgodność z oryginałem zgodnie                          z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881 ze zm.),

  - katalogi, foldery potwierdzające parametry zaproponowanego asortymentu,

  - uprawnienia do montażu i serwisowania montowanego urządzenia,

  - parafowany projekt istotnych postanowień umowy.

- WYBÓR OFERENTA

Zamawiający wybierze oferenta, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym zapytaniu.

- WYJAŚNIENIA DO OFERT

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych zapytań technicznych.

- ILOŚĆ SKŁADANYCH OFERT

Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy. Wszelkie koszty związane 
z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca. Wszelkie załączniki do zapytania ofertowego stanowią jego integralną część. Zamawiający może unieważnić postępowanie, w każdym przypadku bez podania przyczyn.

Załącznik nr 1

….................................................

(pieczątka Oferenta/dane Oferenta)

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą i montażem klimatyzatorów do centralnej sterylizatorni w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie oferujemy wykonanie przedmiotu zapytania za cenę ryczałtową

    - Całkowity koszt zamówienia

- netto ………………………………. PLN

(słownie:…………………………….…………………………………………………………)

- VAT ………………………………. PLN

(słownie:…………………………….…………………………………………………………)

- brutto ………………………………. PLN

(słownie:…………………………….…………………………………………………………)

Rok produkcji klimatyzatorów   ……………..

Producent klimatyzatorów    ……………………

Model jednostki wewnętrznej i zewnętrznej …………………….

Okres gwarancji klimatyzatorów –  …..     m-ce od daty  montażu

    - Termin płatności- przelew do 60 dni od daty doręczenia faktury, po protokolarnym odbiorze technicznym przedmiotu zamówienia i przeprowadzeniu szkolenia.

    - Termin realizacji zamówienia:  do 15 maja 2017 roku.

    - Oświadczamy, że zaoferowane klimatyzatory spełniają warunki zawarte w załączniku nr 2, są fabrycznie nowe.

#### Oświadczamy, że wszystkie złożone przez nas dokumenty  są zgodne  z aktualnym stanem  prawnym i faktycznym.

    - W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do dostarczenia na żądanie Zamawiającego w ciągu 3 dni:

      - deklaracja zgodności na klimatyzator

      - deklarację zgodności na rury miedziane chłodnicze,

      - atesty higieniczne na rury i kształtki z  PCV, klej do rury PCV,

      - certyfikaty na przewody elektryczne o żyłach miedzianych YDY,

      - instrukcję obsługi klimatyzatora w języku polskim, najpóźniej do odbioru technicznego urządzeń.

    - Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

    - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego, nie wnosimy do jego treści zastrzeżeń i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

    - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

    - Oświadczamy, że posiadamy aktualne i obowiązujące uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zapytania ofertowego oraz niezbędną wiedzę, a także dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym oraz znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonywanie zamówienia.

    - Akceptujemy projekt istotnych postanowień umowy i oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od jej złożenia.

###### Data…………				                        Podpis Wykonawcy …………………………

Załącznik nr 2

- Charakterystyka pomieszczeń

Centralna sterylizatronia znajduje się na poziomie -1. Odległość między jednostką zewnętrzna a wewnętrzna to około 2 m.  Obiekt składa się z 2 pomieszczeń:

Pomieszczenie I o wymiarach 9,8m x 6m x 2,2m

- urządzenia generujące ciepło: Autoklaw 2 x  2,5kW, suszarki 2 x  365W

- ilość osób przebywających w pomieszczeniu 3

- ilość potrzebnych klimatyzatorów - 2 systemu split 1:1

Pomieszczenie II o wymiarach 4,5m x 6m x 2,2m (magazyn)

- ilość potrzebnych klimatyzatorów 1

- Dane techniczne klimatyzatorów do centralnej sterylizatorni

  - Trzy klimatyzatory ścienne o nominalnej mocy chłodniczej min. 4 kW  każdy,

  - Klimatyzatory powinny posiadać klasę sprawności energetycznej min. A+ podczas grzania,  i A++ podczas chłodzenia,

  - Zakres chłodzenia (minimum - maksimum) – od 1,0 do 4,5 kW, zakres grzania (minimum - maksimum) – od 0,9 do 4,5 kW,

  - Zakres pracy od  -15o C  do  +45o C,

  - Ciśnienie akustyczne jednostki wewnętrznej w trybie chłodzenia na najwyższym biegu - max. do 45 dB,

  - System filtracji zwalczający wirusy, bakterie i brzydkie zapachy,

    - Ekologiczny czynnik chłodniczy,

    - Gwarancja minimum 3 lata,

    - Dostawa i kompletny montaż klimatyzatora wraz z uruchomieniem

    - Wykonawca musi posiadać ważne dokumenty (dostarczyć wraz z ofertą):

      - uprawnienia do montażu i serwisowania montowanych urządzeń,

      - aktualny Certyfikat dla personelu potwierdzony za zgodność z oryginałem zgodnie                          z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881 ze zm.),

    - Wymagane dokumenty (dostarczyć po wykonaniu montażu i uruchomienia klimatyzatorów):

- deklaracja zgodności na klimatyzator,

- karty gwarancyjne zamontowanych urządzeń,

- deklaracja zgodności na rury miedziane chłodnicze,

- atest higieniczny na rury i kształtki PVC,

- atest higieniczny na klej do rury PVC,

- certyfikat na przewody elektryczne o żyłach miedzianych YDY,

- instrukcja obsługi klimatyzatora w języku polskim,

    - Klimatyzator musi być fabrycznie nowy.

    - Termin realizacji – do 15 maja 2017 roku.

###### Data……………………		Podpis Wykonawcy …………………………

Załącznik nr 3

PROTOKÓŁ ODBIORU NR …………..…/2017

Nazwa i adres obiektu:

……………………………………………………………………..………………………………………………………………………......................................................................................

Zainstalowane urządzenie Centrala wentylacyjna/Agregat chłodniczy/Klimatyzator

Nazwa urządzenia …..................................................

Miejsce zainstalowania …..........................................

Parametry techniczne ….............................................

Ilość i rodzaj filtrów …..............................................

Data wykonania przeglądu serwisowego i konserwacji – miesiąc ...…………. rok………….

Imię i nazwisko serwisanta/tów………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z wyżej podaną datą dokonano przeglądu serwisowego        i konserwacji zainstalowanych urządzeń wg wymagań zgodnych z umową NR/……../………./…./……….

Zakres wykonanych czynności:

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ustalenia wynikające z przeprowadzonych prób i oględzin lub wnioski dot. wykonania koniecznych prac, mających na celu przywrócenie urządzenia do prawidłowego funkcjonowania:

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................

Uwagi /Zalecenia

kontrola sekcji filtracyjnej 	………………………………………………………………….

kontrola wentylatorów	…………………………………………………………………

kontrola nagrzewnicy	……………………………………………………………....................

kontrola chłodnicy 	…………………………………………………………………………

Ustalenia dotyczące dopuszczenia urządzenia do dalszej eksploatacji:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wnioski dotyczące konicznego wykonania dodatkowych prac:

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis i pieczątka upoważnionego 			Podpis upoważnionego

przedstawiciela Zamawiającego				przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 4

UMOWA NR …../…../…….

Na zakup wraz z dostawą i montażem klimatyzatorów do centralnej sterylizatorni w ZOZ Włoszczowa

Zawarta we Włoszczowie, w dniu ……….. 2017r. pomiędzy :

Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowe,

ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa

wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Kielcach, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem :

KRS: 0000057160, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295,

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

mgr Joanna Ochał –  Dyrektor ZOZ Włoszczowa

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego ZOZ Włoszczowa -  Krystyny Banaczkowskiej

a

……………………………………………………........................................................................................................................…………………………………………………….......................

W imieniu i na rzecz której działa:

…………………………………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”;

zwanymi łącznie „Stronami”, a odrębnie „Stroną”,

o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy

Przedmiotem Umowy jest zakup wraz z dostawą  i montażem klimatyzatorów do centralnej sterylizatorni, określonych w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) o parametrach określonych w Załączniku nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej Umowy oraz przeszkolenie pracowników ZOZ we Włoszczowie w zakresie obsługi klimatyzatorów.

§ 2. Osoby koordynujące realizację umowy.

- Dla celów realizacji niniejszej Umowy Zamawiający i Wykonawca powołują osoby 
do koordynacji prac. Koordynatorzy prac będą działali na warunkach określonych                w niniejszej Umowie.

- Koordynatorami będą następujące osoby:

  - ze strony Zamawiającego: ………………………………

  - ze strony Wykonawcy: ………………………

- Zmiana osób koordynujących wymienionych w ust. 2 nie wymaga aneksu do Umowy.

§ 3. Realizacja prac.

- Termin realizacji usługi: do 15 maja 2017 roku.

- Wykonawca dostarczy i zamontuje towar odpowiadający wymogom jakościowym polskich norm, a dostarczony towar będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w dniach i godzinach wskazanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia warunków bezpieczeństwa w czasie realizacji zleconych prac.

- Podczas wykonywania montażu klimatyzatorów, Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenia i instruktaże doszkalające min. dwóch pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie użytkowania urządzeń. Szkolenie zostanie potwierdzone stosownym protokołem.

§ 4. Wynagrodzenie, faktury i płatności.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za prawidłową realizację przedmiotu Umowy na dostawę       i montaż klimatyzatorów do centralnej sterylizatorni wynosi cena netto …………… (słownie : …………….00/100 zł) plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów prawa, co daje wartość brutto …….. (słownie:………….).

- Zapłata wynagrodzenia opisanego w ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w jej treści, w terminie 60 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Za datę uregulowania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury o której mowa w § 4 ust. 2 będzie prawidłowe wykonanie prac, o których mowa w § 3 potwierdzone podpisanym przez Zamawiającego oryginałem bezusterkowego protokołu odbioru oraz protokołem potwierdzającym przeszkolenie w zakresie użytkowania urządzeń, minimum dwóch pracowników wskazanych przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji zadania łącznie z kosztami delegacji, transportu itp. i nie podlega korektom.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego i podmiotu  tworzącego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa 
w art. 518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.

- Naruszenie zakazu określonego w ust. 5 i ust. 6, skutkować będzie dla Wykonawcy obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości scedowanego/spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.

§ 6. Gwarancja

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt został dopuszczony do użytku w służbie zdrowia, jest nowy, kompletny oraz odpowiada wszelkim wymaganiom określonym 
w odpowiednich przepisach prawa.

- Wykonawca udziela ……… miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt.

- Gwarancja biegnie od daty podpisania przez Strony bez uwag i zastrzeżeń protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 3.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych, związanych z ewentualną wymianą wadliwego sprzętu na nowy, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do Zamawiającego lub z importem części zamiennych bez udziału Zamawiającego.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada również za braki ilościowe 
w przedmiocie umowy, stwierdzone u Zamawiającego po rozpakowaniu sprzętu 
na podstawie specyfikacji katalogowej (handlowej) sprzętu.

6.  Wykonawca ma obowiązek naprawy wadliwego sprzętu w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych. 
w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce i do 12 dni roboczych 
w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską. Czas reakcji serwisu 
od przyjęcia zgłoszenia od Zamawiającego awarii - telefonicznie, faksem lub e-mailem - do rozpoczęcia prac związanych z jej usuwaniem wynosi 2 dni robocze. Nie przystąpienie Wykonawcy do naprawy gwarancyjnej w ustalonym Umową terminie lub nie usunięcie usterek w ustalonym Umową terminie, uprawnia Zamawiającego do dokonania naprawy zastępczej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień wynikających 
z gwarancji.

7.  Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas trwania naprawy, w przypadku wymiany sprzętu lub jego części gwarancja biegnie od nowa.

8. Konieczność dokonania trzeciej naprawy tego samego elementu, podzespołu w okresie gwarancyjnym powoduje – według wyboru Zamawiającego - wymianę tego elementu, podzespołu na nowy, wolny od wad lub wymianę całego sprzętu na nowy, pełnowartościowy. Wymiana winna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 12 dni od daty zgłoszenia trzeciej naprawy.

9. Zgodnie z zaleceniami producenta Wykonawca przeprowadzi w okresie gwarancji ………….. bezpłatne przeglądy techniczne (raz w roku), wraz z wymianą zestawów serwisowych. Wszelkie koszty związane z przeglądem w szczególności koszt dojazdu serwisu i roboczogodzin pokrywa Wykonawca.

- o terminie przeprowadzenia przeglądu technicznego, konserwacji i napraw Wykonawca powiadomi pisemnie personel obsługi sprzętu, nie później niż na 5 dni roboczych przed dniem przeprowadzenia w/w czynności,

- przeprowadzenie przeglądu technicznego, konserwacji, napraw Wykonawca potwierdzi stosownie protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.

10. Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska niczym nieograniczony dostęp do sprzętu w godzinach pracy Zamawiającego (po uprzednim uzgodnieniu tego terminu z Zamawiającym).

11. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego 
w ostatnim dniu upływu gwarancji poszczególnych elementów, podzespołów sprzętu. Przeprowadzenie przeglądu technicznego elementów, podzespołów i całego sprzętu Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.

12. W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić 
z wnioskiem o spowodowanie przeprowadzenia ekspertyzy.

13. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane 
z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

14. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu 8-letni dostęp do części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego.

15. W okresie trwania gwarancji Wykonawca, na każdorazowe żądanie Zamawiającego dokonuje bezpłatnie przeglądu sprzętu.

16. Montaż i obsługa serwisowa (gwarancyjna prowadzona będzie przez serwis gwarancyjny Wykonawcy, którym jest ………………………………………………………………, przy czym Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania w/w Autoryzowanego Serwisu jak za własne działania i zaniechania.

§ 7.  Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych.

2.  Zamawiający może naliczyć wobec Wykonawcy kary umowne:

- w wysokości 20% wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w § 4 ust 1,
gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

- w wysokości 2% wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w § 4 ust 1,
za niewykonanie przedmiotu umowy w zakreślonym terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w § 4 ust 1,
za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do naprawy gwarancyjnej lub 
w wykonywaniu napraw gwarancyjnych.

- w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w § 4 ust 1,
za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu bezpłatnych przeglądów technicznych (raz 
w roku), wraz z wymianą zestawów serwisowych, w każdym roku obowiązywania gwarancji.

3.   W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4.  Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę stosownej noty, na rachunek bankowy wskazany w jej treści.

5.   Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z realizacji zobowiązania.

6.   Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

7.   Kary umowne zachowują swą moc również w przypadku odstąpienia od umowy.

8.   Kary umowne mogą podlegać sumowaniu.

§ 8. Odstąpienie od umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :

1) w każdym przypadku jej nie wykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę, w tym   w szczególności :

a) w przypadku nie dostarczenia aktualnych dokumentów wymienionych 
w Załączniku nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

b) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy ponad 14 dni 
od terminu określonego w § 3 ust 1

2) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości 
o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

3.  Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9. Postanowienia końcowe.

- Korespondencja pomiędzy stronami w tym zgłoszenie awarii może nastąpić w formie pisemnej, elektronicznej email lub faksem.

- Wykonawca nie może – pod rygorem nieważności - powierzyć wykonania przedmiotu Umowy lub jego części osobie trzeciej, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (aneks).

- Wszelkie spory na tle niniejszej Umowy, Strony podają rozstrzygnięciu sądu właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,              z czego jeden dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

- W sprawach nie uregulowanych postawieniami niniejszej Umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

Załączniki do umowy:

  - Załącznik nr 1 - Oferta Wykonawcy,

  - Załącznik nr 2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

  - Wydruk ze strony internetowej CEIDG,

  - Certyfikat dla personelu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 15 maja 2015 r.                          o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881 ze zm.).

ZAMAWIAJĄCY 					                             WYKONAWCA