Znak sprawy: 06/04/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ

PONIŻEJ 209 000 EURO

na dostawę szwów chirurgicznych dla

Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

# Włoszczowa, 3 kwietnia 2017                                                           							                Zatwierdzam

………………………………

Część I

INFORMACJE OGÓLNE

I. Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa

telefon 041 38 83 828, fax 041 38 83 877

adres e-maill: zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

NIP 656 –18 – 55 908, REGON  000304295

Adres strony internetowej na której umieszczono SIWZ : www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od  7:30 do 15:05

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

III. Rodzaj zamówienia:

Dostawa szwów chirurgicznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

IV. Przedmiot zamówienia:

Szwy chirurgiczne – Kod CPV 33141121-4

Szwy wchłanialne – Kod CPV 33141127-6

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szwów chirurgicznych  szczegółowo  opisanych
w załącznikach ( pakietach ) od nr 1 do nr 12.

V. Opis części zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety (pakiet nie podlega podziałowi).

2. W przypadku gdy oferta jednego wykonawcy, złożona na więcej niż jeden pakiet niniejszego postępowania, okaże się najkorzystniejsza, Zamawiający zawrze jedną umowę na realizację   zamówienia publicznego.

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest z należytą starannością przeliczyć ilość wymaganego przedmiotu zamówienia przez ilość opakowań (w zależności od zawartości opakowania).

Przy przeliczaniu wymaganej ilości przedmiotu zamówienia na ilość opakowań – w przypadku niepełnych opakowań – należy dokonać zaokrąglenia do pełnego opakowania w górę.

Podane długości nici oraz ilości odcinków w saszetce są to wielkości minimalne – jeśli oferowany szew będzie krótszy lub ilość odcinków w saszetce będzie mniejsza od żądanego w SIWZ, należy wówczas pomnożyć zapotrzebowanie na nici odpowiednią ilość razy (2x, 3x, itd...), aż do otrzymania żądanych w SIWZ wielkości. Prosimy o nie przeliczanie wymiarów
w stosunku do długości bądź ilości odcinków w saszetce, lecz pełnych saszetek. Każda długość nici bądź ilość odcinków przewyższająca wielkości żądane będzie uznana za prawidłową.

Długości nici lub ilości odcinków w saszetce, które będą przewyższały wielkości żądane nie podlegają przeliczeniu.

Kosmetyczna - specjalna igła używana do szycia powłok skórnych o istotnie polepszonych parametrach w odniesieniu do końcowego efektu kosmetycznego o smukłym ostrzu.

Zamawiający wymaga bezpośredniego dostępu do igły po otwarciu saszetki (brak konieczności otwierania papierowego nośnika znajdującego się wewnątrz saszetki).

UWAGA: Okres podtrzymywania tkankowego oraz całkowitego wchłonięcia masy szwu musi być możliwy do weryfikacji na podstawie oficjalnych dokumentów oferenta w odniesieniu do wszelkich istotnych przedmiotowo parametrów żądanych w SIWZ np. ulotek umieszczonych

w opakowaniach zbiorczych dostarczonych nici chirurgicznych, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości (co do jednego dnia z uwzględnieniem tolerancji korelacji z żądanymi czasookresami podtrzymywania tkankowego, bądź wchłaniania masy szwu).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji w/w parametrów na każdym etapie postępowania.

Na saszetce wymagany kod kreskowy lub metryczny.

VI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 (zamówienia uzupełniające):

Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień.

VII. Opis sposobu przedstawiania ofert:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

VIII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

a) Sukcesywne dostawy wg bieżących potrzeb zamawiającego do Apteki Szpitalnej na koszt  Wykonawcy na 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

b) Realizacja dostaw w terminie:

- 4 dni od daty złożenia pisemnego zamówienia przesłanego faxem lub e-mailem – jest to termin maksymalny realizacji zamówienia.

W przypadku, gdy w kryterium termin dostawy Wykonawca zaproponuje krótsze terminy realizacji zamówienia, to w ramach kontraktu będzie zobowiązany do realizacji dostaw 
w zaproponowanych terminach.

c) Zamówienia składane przez Zamawiającego będą wynikać z bieżących i uzasadnionych potrzeb, co jest równoważne z możliwością niezrealizowania przedmiotu zamówienia 
w ilościach określonych w załącznikach do SIWZ.

IX. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące ( art. 22 ust. 1):

1) nie podlegają wykluczeniu

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania,

2. Wykonawcy, w stosunku do których brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania  warunków, o których mowa w art. 24 ustawy.

3. Zamawiający dokona  oceny  spełniania  warunków   udziału  w   postępowaniu  na     podstawie:

1) treści złożonych oświadczeń

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, 
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu 
lub kryteriów selekcji, składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,  oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

2) treści złożonych dokumentów, których Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz dokumentów  wymaganych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Jeżeli  treść  złożonych  oświadczeń oraz treść złożonych dokumentów potwierdzi, że Wykonawca  spełnia  warunki udziału w postępowaniu i że nie ma podstaw 
do jego wykluczenia to– Zamawiający odnotuje, że Wykonawca -  warunki spełnia. W przypadku gdy treść złożonych oświadczeń oraz treść złożonych dokumentów nie potwierdzi, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 
są podstawy do jego wykluczenia to Zamawiający odnotuje, że Wykonawca – warunków nie spełnia.

4. Wspólny udział wykonawców

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, 
o których mowa w ust. 1.

4) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

X. Oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków wymienionych w punkcie 9 niniejszej SIWZ:

Uwaga:

Zmawiający żąda, aby Wykonawcy złożyli wraz z ofertą wszystkie oświadczenia 
i dokumenty wymagane w SIWZ.

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 
o których mowa w art. 22 ust.1  Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr. 3).

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - wymagane jest wykazanie minimum jednej usługi tożsamej z zakresem zamówienia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania 
o udzielenie zamówienia w  okolicznościach  o   których   mowa  w  art.  24 ustawy, Zamawiający  żąda następujących dokumentów.

- Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  (zał. nr. 4);

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

- oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo -
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

- oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2  (W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

  - w zakresie pkt. X ppkt 2 lit b - składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje 
się dokumentów, o których mowa w art 24 ust. 1 ustawy, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, 
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

  - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

- Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie Wykonawcy:

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy,

- wypełniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy,

- pełnomocnictwo określające zakres uprawnień w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,

- zaakceptowany projekt umowy.

- XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz sposób udzielania wyjaśnień treści SIWZ.

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz pytania kierowane 
do Zamawiającego są przekazywane z zachowaniem formy pisemnej. Należy je przesłać na adres zamawiającego lub przesłać faksem, lub na adres poczty elektronicznej podane w punkcie I SIWZ.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pytania Wykonawców powinny być formułowane na piśmie i składane na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, 29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28 lub  faxem na nr  041 38 83 877 lub drogą elektroniczną na adres :  zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie.

4. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie.

5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

Z uwagi na fakt, że Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną, to w przypadku gdy Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje tą drogą, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

UWAGA:

Zamawiający odstępuje od użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu ofert, z uwagi na potrzebę ochrony informacji, której obecnie nie można zagwarantować              w sposób dostateczny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  Składanie ofert zgodnie z opisem w dalszej części SIWZ.

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:

mgr Agnieszka Fenig – Kierownik Apteki Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, tel. 41/ 38 83 759 fax 41/38 83 877 informacje dotyczące postępowania udzielane są od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 14:00.

Piotr Szydłowski – Kierownik Działu Obsługi Administracyjno-Technicznej w sprawach proceduralnych tel. 41 3883777 informacje dotyczące postępowania udzielane są od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 14:00.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ.

- Oferta musi być sporządzona i złożona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną 
do reprezentowania Wykonawcy.

- Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa,
 to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie 
do  podpisania  oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi
być złożone w  oryginale lub kopii  poświadczonej  za  zgodność z oryginałem.

- Oferta wraz z  załącznikami  musi być sporządzona  w języku polskim. Każdy dokument składający się  na ofertę  sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski,  poświadczonym przez Wykonawcę.

- Dokumenty  składające się na ofertę mogą być złożone  w  oryginale  lub  kserokopii   potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana 
lub  parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc powinny być parafowane przez Wykonawcę.

- Zaleca się aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.          W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w    rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą:

"Informacje  stanowiące   tajemnicę   przedsiębiorstwa  w   rozumieniu  art. 11  ust. 4 Ustawy  z  dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z zm.)" i dołączone do oferty, zaleca  się  aby  były  trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie  z  tym  przepisem  przez tajemnicę przedsiębiorstwa   rozumie  
 się   nieujawnione   do   wiadomości   publicznej   informacje   techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość  gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.”

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne  spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Ofertę wraz z załącznikami i dokumentami należy umieścić w nieprzejrzystym  zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym  odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

- Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu 
do wniesienia odwołania.

XIII. Dokumentacja przetargowa

Zawartość dokumentacji przetargowej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 - zestawienie materiałów szewnych – Szczegółowy Formularz Cenowy
w pakietach od 1 do 12

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy;

Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik nr 5 - projekty umowy.

Obowiązek zapoznania się wykonawców z dokumentacją przetargową:

Wykonawcy winni zapoznać się dokładnie z treścią wszelkich dokumentów przetargowych.

XIV. Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

XV Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XVI  Kryteria oceny ofert:

- Do oceny ofert przyjmuje się następujące kryteria:

Cena danej części zamówienia brutto – wartość kryterium - 60 %

Podstawą oceny jest cena zamówienia brutto zaproponowana przez Wykonawcę 
w formularzu ofertowym (załącznik nr 3 do SIWZ).

Kryterium ceny - (Kc).

| Kc = | - Najniższa łączna cena danej części zamówienia - brutto spośród nieodrzuconych ofert | x 100 x 60% |
| --- | --- | --- |
|  | Łączna cena danej części zamówienia brutto w badanej nieodrzuconej ofercie. |  |

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena” wynosi – 60 pkt. Zamawiający wyliczy liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne oferty w oparciu o ww. wzór 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W formularzu ofertowym Oferent przedstawi całkowitą wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty związane z dostawą towaru. Jeżeli Wykonawca stosuje rabaty to należy je uwzględnić w cenie oferty.

Sposób wyliczania ceny w formularzu ofertowo – cenowym:

- pozycja z kolumny nr 3 (ilość) x pozycja z kolumny nr. 4 (cena jednostkowa netto) = (wartość ogółem netto) pozycja nr. 5,

- kwota z kolumny nr. 5 (wartość ogółem netto) x stawka  podatku VAT = należny podatek VAT  kolumna nr.6,

- (wartość ogółem netto) pozycja z kolumny nr. 5 + (należny podatek VAT) pozycja                         z kolumny nr. 6 = (wartość ogółem  brutto) pozycja nr. 7,

- (wartość ogółem brutto) pozycja z kolumny nr 7 / na (ilość pozycji) z kolumny nr. 3 = (cena jednostkowa brutto) pozycja nr. 4,

Kryterium termin realizacji zamówienia – 40%

Zamawiający wymaga, aby dostawa towaru była realizowana w następującym terminie nie dłuższym niż:

- W ciągu 4 dni od złożenia zamówienia

Wykonawca w formularzu ofertowym może określić krótszy termin realizacji zamówienia, za który może uzyskać dodatkowe punkty w przedmiotowym kryterium.

Minimalny termin realizacji zamówienia, za który można otrzymać maksymalną liczbę punktów wynosi:

- W ciągu 2 dni od złożenia zamówienia

Maksymalna ilość uzyskanych punktów w kryterium termin wynosi 40 pkt.

Punkty zostaną przyznane, wg następujących zasad:

| W ciągu 2 dni od złożenia zamówienia | 40 punktów |
| --- | --- |
| W ciągu 3 dni od złożenia zamówienia | 20 punktów |
| W ciągu 4 dni od złożenia zamówienia | 0 punktów |

Oferta najkorzystniejsza:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną na podstawie zsumowania liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (cena danej części zamówienia + termin).

Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie                       w złotych polskich.

- XVII Opis sposobu obliczania i podania ceny

Przez cenę - należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku, o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 915 z zm.)

Zamawiający  wymaga  by  cena  ostateczna  oferty  była  podana  w  złotych  polskich brutto – cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Obowiązkiem składającego ofertę jest:

- Wykonawca uwzględniając wszystkie  wymogi, o których  mowa  w  niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto  ująć  wszelkie  koszty  niezbędne  dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

- Cena brutto za realizację zamówienia zostanie przedstawiona w składanej Ofercie 
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku  (wzór Formularz ofertowy  załącznik nr 1).

- Ostateczna cena oferty, obejmuje wartość przedmiotu zamówienia wraz z właściwą zgodną z obowiązującymi przepisami prawa stawką podatku VAT – ewentualny błąd w tym zakresie będzie stanowił podstawę do odrzucenia oferty, jako zawierającej błąd 
w obliczeniu ceny –  zgodnie z  art. 89 ust. 1 pkt. 6 Ustawy.

- Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

XVIII  Składanie ofert

Opakowanie i oznakowanie ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu.

Kopertę lub opakowanie należy oznaczyć następująco:

Zespół Opieki Zdrowotnej  we Włoszczowie , 29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28

Oferta na przetarg nieograniczony : „Dostawa szwów chirurgicznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej, znak sprawy: 06/04/2017 .” nie otwierać przed godziną 10:00 w dniu 19.04.2017 roku.

Koperta lub opakowanie winno zostać opatrzone dokładnym adresem oferenta.

Termin i miejsce składania ofert

Ofertę można złożyć bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat lub za pomocą poczty. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko oferenta. Oferent winien we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w maksymalnym stopniu zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu.

Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia  19.04.2017 roku do godz: 10:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie:

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

Oferty zamienne, wycofanie ofert:

W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie.

Termin związania ofertą:

Wykonawcy pozostają związani złożoną oferta przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

#### XIX   Otwarcie i ocena ofert

Otwarcie ofert:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.04.2017 roku o godz. 10:15 w Sali Konferencyjnej, Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

Kolejność otwierania ofert:

  - Jako pierwsze będą otwarte oferty przetargowe, co do których stwierdzono, 
że nie zostały zmienione lub wycofane.

  - W dalszej kolejności zostaną otwarte oferty oznaczone napisem „Oferta zamienna”. Oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane.

  - Oferty wycofane nie będą otwierane.

Odczytane zostanie dla każdej z ofert: imię i nazwisko, nazwa (firma) i adres (siedziba) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana a także informacje dotyczące ceny.

Na zakończenie części jawnej posiedzenia komisji nastąpi przyjęcie do protokołu ewentualnych uwag osób obecnych przy otwarciu ofert.

Badanie ofert:

  - Wszystkie oferty zostaną dokładnie sprawdzone w zakresie spełniania wymagań zamówienia określonych w niniejszej specyfikacji.

  - W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz jakiejkolwiek zmiany jej treści.

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,

-  niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1) jest niezgodna z Ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  
z  zastrzeżeniem  art. 87 ust. 2 pkt. 3 (Ustawy);

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu  przepisów o  zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę 
w stosunku  do przedmiotu zamówienia

5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;

7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87  ust. 2 pkt 3

8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;

9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium;

10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego;

11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

12) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XX Wybór wykonawcy i zawarcie umowy

Wybór Wykonawcy:

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który:

  - Złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji,

  - Przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych
w niniejszym postępowaniu,

Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania wówczas, gdy:

- nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (…),

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania

lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

- postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy               w sprawie zamówienia publicznego.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zawiadomi równocześnie wszystkich   Wykonawców, którzy:

1)  ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2)  złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania  ofert,

-   podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Ogłoszenie wyników postępowania:

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres

Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktacje przyznaną ofertom  w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacje;

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, 
29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o wynikach postępowania pocztą elektroniczną oraz pisemnie.

Protokół wraz z załącznikami i oferty składane w trakcie postępowania są jawne i podlegają udostępnieniu w trybie określonym w art. 96 ust. 3 i 5 ustawy.

Zawarcie umowy:

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

- XXI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Projekt istotnych postanowień umowy stanowi załącznik Nr 5.

XXII Środki ochrony prawnej

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej określone w części VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z  2015 r., poz. 2164 z zm.).

Załączniki do SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 - zestawienie materiałów szewnych – Szczegółowy Formularz Cenowy
w pakietach od 1 do 12

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy;

Załącznik nr 3 wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 4 – wzór oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik nr 5 - Parafowany wzór umowy

Sporządził                                                                                                           Zatwierdził

Zapotrzebowanie na materiały szewne dla Szpitala.										                                              Załącznik nr 1

Pakiet  Nr 1

Szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, nylonowy /poliamidowy/

| Lp. | Nazwa produktu |  |  |  | Ilość saszetek | Cena jednostkowa |  | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość ogółem brutto | Kraj pochodzenia produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kod | Rozmiar | Długość nitki w cm | Opis parametrów igły |  | netto | brutto |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  | 5/0 | 45 cm - 75cm | 16 mm +/- 1mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 4/0 | 45 cm +/- 10% | 19mm +/- 1mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 540 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 3/0 | 75 cm +/- 10% | 19mm +/- 1mm 3/8 kołaodwrotnie tnąca | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 3/0 | 45 cm +/- 10% | 24mm +/- 2mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 4680 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 4/0 | 75 cm +/- 10% | 30mm +/- 2mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 0 | 75 cm +/- 10% | 30mm +/- 2mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 2/0 | 75 cm +/- 10% | 39mm +/- 2mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 3240 |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 1 | 75cm - 90 cm | 37mm +/- 2mm 1/2 koła odwrotnie tnąca | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | 6/0 | 45 cm +/- 10% | 11 - 12mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 5/0 | 45 cm +/- 10% | 12 - 13 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | 8/0 | 45 cm +/- 10% | 6mm +/- 1mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 2/0 | 100 cm +/- 10% | 90mm +/- 2mm 3/8 koła, konwencjonalnie tnąca | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | 0 | 100 cm +/- 10% | 90mm +/- 2mm 3/8 koła, konwencjonalnie tnąca | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | 1 | 100 cm +/- 10% | 90mm +/- 2mm 3/8 koła konwencjonalnie tnąca | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | 1 | 150 cm +/- 10% | 48mm +/- 2mm 1/2 koła okrągła pętla | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | 2 | 45 cm +/- 10% | 77mm +/- 2mm 3/8 koła odwrotnie tnąca z osłoną i wagą | 144 |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!    w poz. 1 - 16 użytkownik wymaga aby nici były w kolorze niebieskim lub czarnym

Pakiet  Nr 2

Szew niewchłanialny, syntetyczny, pleciony, nylonowy /poliamidowy/

| Lp. | Nazwa produktu |  |  |  | Ilość saszetek | Cena jednostkowa |  | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość ogółem brutto | Kraj pochodzenia produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kod | Rozmiar | Długość nitki w cm | Opis parametrów igły |  | netto | brutto |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  | 0 | 6 x 45 cm+/- 10% | - | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2/0 | 7 x 75cm +/- 10% | - | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 0 | 7 x 75cm +/- 10% | - | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 2/0 | 100cm - 150 cm | - | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0 | 100 cm - 150cm | - | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 1 | 100 cm - 150cm | - | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 2 | 100cm - 300cm | - | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 3/0 | 75 cm +/- 10% | 17mm +/- 1mm 1/2 koła okrągła | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | 3/0 | 75 cm +/- 10% | 26mm +/- 2mm 1/2 koła okrągła | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 2/0 | 75 cm +/- 10% | 26mm +/- 2mm 1/2 koła okrągła | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | 0 | 75 cm +/- 10% | 30mm +/- 2mm 1/2 koła okrągła | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 1 | 75 cm +/- 10% | 30mm +/- 2mm 1/2 koła okrągła | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | 1 | 75 cm +/- 10% | 37mm +/- 2mm 1/2 koła okrągła | 108 |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!    w poz. 1 - 13 użytkownik wymaga aby nici były w kolorze niebieskim lub czarnym

Pakiet  Nr 3

Szew syntetyczny, niewchłanialny , jednowłóknowy, polipropylenowy o kontrolowanym rozciąganiu z plastycznym odkształceniem węzła.

| Lp. | Nazwa produktu |  |  |  | Ilość saszetek | Cena jednostkowa |  | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość ogółem brutto | Kraj pochodzenia produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kod | Rozmiar | Długość nitki w cm | Opis parametrów igły |  | netto | brutto |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  | 7/0 | 60cm +/- 10% | 8mm +/- 1mm 3/8 koła okrągła podwójna | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 6/0 | 60cm +/- 10% | 9,3mm - 10mm 3/8 koła okrągła podwójna | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 5/0 | 75cm +/- 10% | 13mm +/- 1mm 3/8 koła okrągła | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 5/0 | 45cm +/- 10% | 13mm +/- 1mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna II generacji dwuwklęsła | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 5/0 | 75 cm +/- 10% | 17mm +/- 1mm 1/2 koła okrągła | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 5/0 | 90cm +/- 10% | 16mm - 17mm ½ koła okrągła podwójna | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 4/0 | 75 cm +/- 10% | 20mm - 22mm 1/2 koła okrągła | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 4/0 | 75 cm +/- 10% | 17mm +/- 1mm 1/2 koła okrągła | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | 3/0 | 75 cm +/- 10% | 26mm +/- 2mm 1/2 koła okrągło-tnąca | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 2/0 | 75 cm +/- 10% | 30mm - 31mm 1/2 koła okrągła | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | 0 | 75 cm +/- 10% | 36mm - 37mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 1 | 75cm +/- 10% | 36mm +/- 2mm 1/2 koła okrągła wzmocniona rozwarstwiająca | 108 |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!    w poz. 1 - 12 użytkownik wymaga aby nici były w kolorze niebieskim

Pakiet  Nr 4

Antybakteryjny szew syntetyczny polidioksanon ,wchłanialny, jednowłóknowy, z dodatkiem triklosanu  efektywny okres podtrzymania tkankowego 90 dni okres wchłaniania 182 -  238 dni

| Lp. | Nazwa produktu |  |  |  | Ilość saszetek | Cena jednostkowa |  | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość ogółem brutto | Kraj pochodzenia produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kod | Rozmiar | Długość nitki w cm | Opis parametrów igły |  | netto | brutto |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  | 4/0 | 70 cm +/- 10% | 17mm +/- 2mm 1/2 koła, okrągła | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3/0 | 70 cm +/- 10% | 20mm +/- 1mm 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 2/0 | 70 cm +/- 10% | 26mm +/- 2mm 1/2 koła, okrągła | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 3/0 | 70cm +/- 10% | 26mm +/- 2mm 1/2 koła, okrągła | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0 | 70 cm +/- 10% | 31mm +/- 2mm 1/2 koła, okrągła rozwarstwiająca | 288 |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 1 | 70cm +/- 10% | 36mm +/- 2mm 1/2 koła, okrągła wzmocniona | 288 |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 1 | 90 cm +/- 10% | 48mm +/- 2mm 1/2 koła, okrągła wzmocniona | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 1 | 150cm pętla +/- 10% | 48mm +/- 2mm 1/2 koła, okrągła wzmocniona | 480 |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | 1 | 150cm pętla +/- 10% | 65mm +/- 2mm 1/2 koła, okrągła | 72 |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!   w  poz. 1- 9 użytkownik wymaga aby nici były w kolorze fioletowym

Pakiet  Nr 5

Szew antybakteryjny , wchłanialny, syntetyczny, pleciony / polimer kwasu glikolowego i mlekowego /z dodatkiem triklosanu; powleczenie: mieszanina kwasu glikolowego i mlekowego oraz stearynianu wapnia , okres podtrzymania tkankowego 28-35 dni; minimum 25% po 28 dniach, okres całkowitego wchłonięcia masy szwu 56-70 dni

| Lp. | Nazwa produktu |  |  |  | Ilość saszetek | Cena jednostkowa |  | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość ogółem brutto | Kraj pochodzenia produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kod | Rozmiar | Długość nitki w cm | Opis parametrów igły |  | netto | brutto |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  | 4/0 | 3 x 45 cm+/- 10% | - | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3/0 | 2 x70 cm +/- 10% | - | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 2/0 | 2 x70 cm+/- 10% | - | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 0 | 2 x70 cm +/- 10% | - | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 3/0 | 70 cm +/- 10% | 30mm +/- 2mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 828 |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 2/0 | 70 cm +/- 10% | 30mm +/- 2mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 720 |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 5/0 | 45 cm +/- 10% | 16mm +/- 1mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 4/0 | 70 cm +/- 10% | 17mm +/- 1mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | 3/0 | 70cm +/- 10% | 22mm +/- 2mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | 2/0 | 70 cm +/- 10% | 26mm +/- 2mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | 0 | 70 cm +/- 10% | 31mm +/- 2mm 1/2 koła okrągło-tnąca | 1440 |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | 1 | 70 cm +/- 10% | 36mm +/- 2mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca | 1800 |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | 2 | 90 cm +/- 10% | 48mm +/- 2mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 2160 |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | 1 | 70cm +/- 10% | 31mm +/- 2mm haczykowata okrągło-tnąca | 72 |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!    w poz. 1 – 6  i  w  poz. 8 – 14 użytkownik wymaga aby nici były w kolorze fioletowym

w poz. 7    użytkownik wymaga aby nici były bezbarwne

Pakiet  Nr 6

Szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony wykonany z poliestru złożonego z glikolidu i laktydu ; powlekany mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu /glikolidu i laktydu  stearylowo-wapniowego lub kwasu poliglikolowego i mlekowego , powleczenie:poliglikolid laktydy i stearynian wapnia : minimalna wytrzymałość węzła ok. 75%  - 80% po 14 dniach oraz 30% - 50% po 21 dniach. Wchłonięcie całkowite 54 -70 dni.

| Lp. | Nazwa produktu |  |  |  | Ilość saszetek | Cena jednostkowa |  | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość ogółem brutto | Kraj pochodzenia produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kod | Rozmiar | Długość nitki w cm | Opis parametrów igły |  | netto | brutto |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  | 3/0 | 75 cm +/- 10% | 24mm - 30mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2/0 | 75 cm +/- 10% | 24mm - 30mm 3/8 koła odwrotnie tnąca | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 3/0 | 75 cm +/- 10% | 20mm - 22mm 1/2 koła okrągła | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 1 | 75 cm +/- 10% | 37mm +/- 2mm 1/2 koła okrągła | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 2 | 90 cm +/- 10% | 48mm +/- 2mm 1/2 koła okrągła | 216 |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 2 | 150 cm +/- 10% | 65mm +/- 2mm 1/2 koła okrągła | 1104 |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 0 | 75cm +/- 10% | 30mm +/- 2mm 1/2 koła okrągła | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 2/0 | 75cm +/- 10% | 26mm - +/- 2mm 27mm 1/2 koła okrągła | 180 |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!     w poz. 1- 2  użytkownik wymaga aby nici były bezbarwne

w poz. 3 - 8 użytkownik wymaga aby nici były w kolorze fioletowym

Pakiet  Nr 7

Szwy  niewchłanialne , syntetyczne poliestrowe, wielowłóknowe , powleczone silikonem

| Lp. | Nazwa produktu |  |  |  | Ilość saszetek | Cena jednostkowa |  | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość ogółem brutto | Kraj pochodzenia produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kod | Rozmiar | Długość nitki w cm | Opis parametrów igły |  | netto | brutto |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  | 5/0 | 75cm +/- 10% | 16mm +/- 1mm 1/2 koła okrągła | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3/0 | 75cm +/- 10% | 16mm +/- 1mm 1/2 koła okrągła | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 1 | 75cm +/- 10% | 37mm +/- 2mm 1/2 koła okrągła | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 1 | 75cm +/- 10% | 48mm +/- 2mm 1/2 koła okrągła | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 2 | 75cm +/- 10% | 37mm +/- 2mm 1/2 koła okrągła, wzmocniona | 108 |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!    w poz. 1- 5  użytkownik wymaga aby nici były w kolorze niebieskim lub zielonym

Pakiet  Nr 8

Szew poliglikolowy, pleciony, powlekany poliglikonatem    /okres podtrzymania tkankowego ok. 4 tygodnie , czas wchłonięcia do 90 dni/

| Lp. | Nazwa produktu |  |  |  | Ilość saszetek | Cena jednostkowa |  | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość ogółem brutto | Kraj pochodzenia produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kod | Rozmiar | Długość nitki w cm | Opis parametrów igły |  | netto | brutto |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  | 1 | 70 cm +/- 10% | 30mm +/- 2mm haczykowa okrągła, pogrubiona,o zakończeniu krótkim tnącym | 288 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3/0 | 70cm +/- 10% | 45mm +/- 2mm igła prosta odwrotnie tnąca GS 60 | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 2/0 | 70 cm +/- 10% | 22mm +/- 2mm 1/2 koła okrągła | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 0 | 90 cm +/- 10% | 48mm +/- 2mm 1/2 koła okrągła | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 0 | 90 cm +/- 10% | 40mm +/- 2mm 1/2 koła okrągła | 72 |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 0 | 90 cm +/- 10% | 37mm +/- 2mm 1/2 koła odwrotnie tnąca | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 0 | 90 cm +/- 10% | 40mm +/- 2mm 1/2 koła odwrotnie tnąca | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | 0 | 70cm +/- 10% | 30mm +/- 2mm 1/2 koła okrągła o zakończeniu trokarowym | 108 |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!   w  poz. 1 i  3 – 8   użytkownik wymaga aby nici były w kolorze fioletowym

w  poz. 2  użytkownik wymaga aby nici były  bezbarwne

Pakiet  Nr 9

Bawełniana pleciona taśma do retrakcji narządów

| Lp. | Nazwa produktu |  |  |  | Ilość saszetek | Cena jednostkowa |  | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość ogółem brutto | Kraj pochodzenia produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kod | Rozmiar | Długość nitki w cm | Opis parametrów igły |  | netto | brutto |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  | Bawełniana pleciona taśma fioletowa szerokość 4mm długość 75cm | 720 |  |  |  |  |  |  |

Pakiet  Nr 10

Szew  wchłanialny, syntetyczny, pleciony /polimer kwasu glikolowego i mlekowego/;  powleczenie : mieszanina polimeru kwasu glikolowego

i mlekowego oraz stearynianu wapnia. Okres podtrzymania tkankowego 10 -  14 dni; okres całkowitego wchłonięcia masy szwu do 42 dni

| Lp. | Nazwa produktu |  |  |  | Ilość saszetek | Cena jednostkowa |  | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość ogółem brutto | Kraj pochodzenia produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kod | Rozmiar | Długość nitki w cm | Opis parametrów igły |  | netto | brutto |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  | 1 | 90cm +/- 10% | 45mm +/- 2mm 1/2 koła okrągło-tnąca | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 1 | 90cm +/- 10% | 40mm +/- 2mm 1/2 koła okrągło-tnąca | 360 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 2/0 | 70cm +/- 10% | 26mm +/- 2mm 1/2 koła okrągła rozwarstwiająca | 144 |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 2/0 | 75cm +/- 10% | 26mm +/- 2mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna II generacji dwuwklęsła | 144 |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!    w poz. 1- 4  użytkownik wymaga aby nici były bezbarwne

Pakiet  Nr 11

Szew wchłanialny , syntetyczny , jednowłóknowy, poliestrowy  /składa się : z glikolidu , dioksanonu, węglanu trimetylenu/.

Okres wchłonięcia: 90-110 dni wytrzymałość węzła min. 75% po 14 dniach ; ok. 40% po 21 dniach

| Lp. | Nazwa produktu |  |  |  | Ilość saszetek | Cena jednostkowa |  | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość ogółem brutto | Kraj pochodzenia produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kod | Rozmiar | Długość nitki w cm | Opis parametrów igły |  | netto | brutto |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  | 4/0 | 75cm +/- 10% | 17mm +/- 1mm 1/2 koła okrągła | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 3/0 | 75cm +/- 10% | 22mm +/- 2mm 1/2 koła okrągła | 180 |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!    w poz. 1 i 2 użytkownik wymaga aby nici były w kolorze fioletowym

Pakiet  Nr 12

Szew syntetyczny polidioksanon ,wchłanialny, jednowłóknowy, efektywny okres podtrzymania tkankowego 90 dni

okres wchłaniania 182-  238 dni

| Lp. | Nazwa produktu |  |  |  | Ilość saszetek | Cena jednostkowa |  | Wartość ogółem netto | Stawka VAT | Wartość ogółem brutto | Kraj pochodzenia produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kod | Rozmiar | Długość nitki w cm | Opis parametrów igły |  | netto | brutto |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  | 1 | 150 cm pętla +/- 10% | 48mm +/- 2mm 1/2 koła okrągła wzmocniona | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 0 | 75 cm +/- 10% | 30mm +/- 2mm 1/2 koła okrągła | 108 |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 2/0 | 75 cm +/- 10% | 27mm +/- 2mm 1/2 koła okrągła | 288 |  |  |  |  |  |  |

Uwaga!   w  poz. 1-3 użytkownik wymaga aby nici były w kolorze fioletowym

Załącznik nr 2

# FORMULARZ  OFERTOWY

# W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

- Dane  dotyczące  oferenta:

Nazwa  ..........................................................................................................................................

Siedziba  .......................................................................................................................................

Tel. / fax. ......................................................................................................................................

NIP  ..............................................................................................................................................

REGON  .......................................................................................................................................

- Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za łączną  kwotę:

Netto: .................................., VAT: ................, Brutto: .............................................................).

(słownie brutto: ............................................................................................................  złotych).

Ceny poszczególnych pozycji zawiera zestawienie cenowe stanowiące załącznik do Formularza Ofertowego

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w przypadku wyboru naszej oferty.

- Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium przetargowe na kwotę ………………………….. zł  
w formie ……………………………………………………………………………………………………………………

- Wadium należy zwrócić na rachunek banku .........................................................................

.................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie……………………….dnia/i od złożenia zamówienia;

- Oświadczamy, iż wybranie naszej oferty jako najkorzystniejszej nie wiąże/wiąże*
się dla Zamawiającego z poniesieniem żadnych dodatkowych kosztów podwyższających cenę oferty, w szczególności wynikających z powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa 
w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp……………………………………………………………………………………………

- Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem TAK/NIE*………………………..

*  - niepotrzebne skreślić

..............................................................................

imię  i  nazwisko

podpis  uprawnionego  przedstawiciela  oferent

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szwów chirurgicznych prowadzonego przez  Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego  
w SIWZ

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

ul. Żeromskiego 28

29-100 Włoszczowa

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę szwów chirurgicznych prowadzonego przez Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20) . Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr  5

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

NR …./…. /2017

NA DOSTAWĘ SZWÓW CHIRURGICZNYCH 
DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOSZCZOWIE.

zawarta we Włoszczowie w dniu ……………2017 roku pomiędzy:

1. Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa; wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Kielcach, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  KRS: 0000057160, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295, reprezentowanym przez:

Dyrektora ZOZ – Joannę Ochał,

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Krystyny Banaczkowskiej,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

2. ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez :

zwaną dalej „Wykonawcą”,

………………………………………………………………………………………………

zwanych dalej łącznie Stronami,

o następującej treści :

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 z zm.).

Strony Umowy w wyniku tego rozstrzygnięcia ustalają, co następuje.

§ 1

# Przedmiot umowy

- Przedmiotem Umowy jest dostawa wraz z rozładunkiem do Zespołu Opieki Zdrowotnej 
we Włoszczowie szwów chirurgicznych zwanego dalej „produktem” lub „produktami”
w asortymencie, ilościach i po cenach określonych w Załączniku nr 1  do niniejszej Umowy.

- Przedmiot Umowy dostarczany będzie do Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
z zachowaniem wymogów określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381), 
o ile dostarczane produkty wymagają transportu z zachowaniem ww. wymogów.

- Realizacja każdego z zamówień ma charakter samodzielnego zobowiązania Stron.

§ 2

##### Wartość umowy

- Całkowita wartość niniejszej Umowy nie może być wyższa niż ……………. zł netto (słownie:……………………………… 00/100) plus należny podatek VAT w wysokości …%, co daje wartość brutto: ……………………………….. zł (słownie: ……………………… 00/100).

Ostateczna wartość Umowy uzależniona będzie od wielkości dokonanych przez Zamawiającego zakupów, i w związku z tym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku 
do Zamawiającego w przypadku, gdy wartość ta będzie niższa niż całkowita wartość Umowy.

- Produkty, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, dostarczane będą po cenach określonych                                   w Załączniku nr 1.

- Ilość określona w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy stanowi wielkość szacunkową 
i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej ilości produktów niezrealizowanej w okresie trwania Umowy 
z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie.

- Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w szczególności: koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia, rozładunku, podatków i opłat celnych.

- Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zamiennika produktu występującego w Załączniku 
nr 1 do Umowy, w przypadku jego braku na rynku, pod warunkiem uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Cena zamiennika nie będzie mogła być wyższa niż cena zamienionego asortymentu określona w Załączniku nr 1 do Umowy.

- W ramach kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający może dokonywać zakupów produktów ponad ilości wskazane w Załączniku Nr 1 do Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczać produkty w cenach określonych w Załączniku Nr 1 do Umowy. Postanowień § 10 ust. 2 nie stosuje się.

§3

Promocja

W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę dozwolonej prawem promocji produktów określonych w Załączniku nr 1 do Umowy w stosunku do swoich innych odbiorców, 
jest on również zobowiązany do objęcia promocją produktów objętych Umową.

§4

Zmiana cen towaru

- Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca gwarantuje, 
że ceny produktów nie ulegną zmianie przez okres obowiązywania Umowy.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego jej przedmiotem.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

§5

Braki towaru

1.  O zaprzestaniu produkcji danego produktu lub jego braku na polskim rynku, Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego w formie pisemnej.

2.  W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy zamiennika danego produktu, po wcześniejszym uzgodnieniu rodzaju tego zamiennika i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Cena zamiennika nie może być wyższa niż od ceny produktu wskazanej 
w Załączniku Nr 1 do Umowy.

§6

#### Dostawa

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w ilości i asortymencie, zgodnie 
z zamówieniami częściowymi Zamawiającego.

- Zamówienia będą składane faksem, drogą mailową lub pisemnie przez Kierownika Apteki Szpitala lub inną wyznaczoną przez niego osobę (tel. 41 3889759 faks 41 3883877, 
e-mail: apteka@zozwloszczowa.pl) na nr tel/fax.:………………., e-mail ………………… lub adres Wykonawcy ………………………………………...

- Zamówiony towar będzie dostarczany do Zamawiającego loco Apteka Szpitalna Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30 w terminie ……….. dni od momentu złożenia zamówienia.

- Jeśli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub świątecznym, dostawa nastąpi 
w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

- Wykonawca jest zobowiązany do rozładunku dostarczonych produktów.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty o parametrach zgodnych 
z obowiązującymi przepisami oraz złożona ofertą.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty:

- wraz z dokumentami dopuszczającymi go do użytkowania w placówkach ochrony zdrowia,

- o wysokim standardzie pod względem norm jakościowych, jak i o odpowiednim terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów,

- do przedłożenia aktualnych dokumentów dopuszczenia do obrotu towaru, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 4 dni roboczych od złożenia takiego żądania,

- do przekazania Zamawiającemu wraz z dwoma egzemplarzami wystawionej faktury specyfikacji dostawy oraz przesłania tej specyfikacji w formie elektronicznej najlepiej 
w standardzie DATAFARM na adres mailowy apteka@zozwloszczowa.pl. Specyfikacja winna zawierać następujące dane: nazwę kontrahenta, nazwę odbiorcy, nr faktury, numer umowy, NIP Zamawiającego i NIP Wykonawcy, nazwę produktu, ilość sprzedaną, cenę netto, stawkę VAT, symbol SWW, Symbol REF/numer katalogowy serię i datę ważności.

- Wykonawca zobowiązany jest również do przesłania w języku polskim na adres mailowy apteka@zozwloszczowa.pl dla wyrobów medycznych deklaracji zgodności oraz certyfikatu zgodności jednostki notyfikowanej, w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

- Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie produktów 
co do tożsamości.

- Strony Umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca 
się w opakowaniu, kody zgodnie z informacjami zawartymi w katalogach Wykonawcy.

- Termin ważności produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy. Dostawy produktów z krótszym terminem ważności są możliwe wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody.

§7

Reklamacje

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych produktów, w tym ujawnienia wad ukrytych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę telefonicznie lub drogą elektroniczną, na numer lub adres wskazany w § 6 ust. 2, oraz każdorazowo niezwłocznie potwierdzi złożenie reklamacji na piśmie.

- Wykonawca zobowiązuje się do wymiany produktu wadliwego na towar bez wad w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego zgłoszonej telefonicznie lub drogą mailową.

- W przypadku dostarczenia produktów niezamówionych przez Zamawiającego zostaną 
one zwrócone Wykonawcy na jego koszt.

- W przypadku nie dostarczenia produktu, określonego w Umowie, w wymaganym terminie i pożądanej jakości, co spowoduje konieczność dokonania zakupu tego produktu u innego kontrahenta, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy w cenie dokonanego zakupu.

§8

#### Forma płatności

- Za dostarczony produkt Wykonawca będzie wystawiał faktury z terminem płatności 
60 dni liczonych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za towar. 
Na fakturze oraz dokumencie WZ musi być wskazany numer zamówienia i numer Umowy.

- Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany 
na fakturze.

- Za dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą Umową 
w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego. W przypadku odmowy Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w terminie 
3 dni roboczych, uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy.

- W przypadku zaległości w zapłacie faktury Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki 
w wysokości ustawowej.

- Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z Umowy 
bez uprzedniej zgody Zamawiającego oraz Podmiotu tworzącego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności 
na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego i podmiotu tworzącego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art. 518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć Umowy poręczenia 
z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.

- Naruszenie zakazu określonego w ust. 6 i 7, skutkować będzie dla Wykonawcy  obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości scedowanego/spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.

§9

Odstąpienie od umowy i kary umowne

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku jej niewykonania 
lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę. Z prawa odstąpienia od Umowy Zamawiający może skorzystać w terminie wskazanym w § 10 ust. 7.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 6 ust. 3 Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nie dokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego za każdy dzień opóźnienia ponad termin określony w § 7 ust. 2 Umowy.

- Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto określonej w § 2 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy.

- W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia pełnego odszkodowania.

- Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę stosownej noty, na rachunek bankowy wskazany w jej treści.

- Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy również w przypadku odstąpienia 
od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.

§10

Postanowienia końcowe

- Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszej Umowie, Zamawiający może odstąpić 
od Umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 „PZP".

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umownej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (aneks).

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku:

- zmiany statusu prawnego Zamawiającego,

- ograniczenia lub utraty istotnej części kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia,

- istotnego ograniczenia zakresu i ilości świadczonych usług zdrowotnych,

- zmian organizacyjnych u Zamawiającego,

rozwiązanie zawartej Umowy może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem Stron 
lub w drodze miesięcznego jej wypowiedzenia, niezależnie od uprawnień wynikających 
z art. 145 „PZP”.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności wynikających z niniejszej Umowy w postępowaniu procesowym, które poprzedzone będzie postępowaniem pojednawczym wskazanym w art. 184-186 kodeksu postępowania cywilnego.

- Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy, Strony poddają zgodnie pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do ………………. roku.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze Stron.

Załącznik nr 1

- zastawienie cenowe i asortymentowe pakietów, w których zwyciężyła oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA