## Włoszczowa dnia,02.11.2017

## Znak: DOAT/ 136/11/2017

Dotyczy : odpowiedzi na pytania do postępowania  o udzielenie zamówienia

publicznego na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku

dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.

Znak sprawy:  15/10/2017.

Pytanie nr 1

Pakiet nr 10 poz.1

Czy zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne o pojemności 0,2 litra?

Czy zamawiający dopuści pojemniki na odpady medyczne o pojemności 0,5-0,8 l w kolorze czerwonym?

Czy zamawiający dopuści pojemniki na odpady medyczne o pojemności 1-1,5 l , w kolorze czerwonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet nr 1 poz.2

Czy zamawiający dopuści pojemniki na odpady medyczne wymiarach : Średnica górna: 240 mm, Średnica dolna: 200 mm, Wysokość całkowita: 300 mm , Otwór wrzutowy: 100 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 2

Pakiet  11

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie dł. kabla 4m

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie wymiarów 22x11 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza