Włoszczowa 2010-02-16

Znak: P 548/45/02/2010

Dotyczy: ZP P548/4/2009 – modernizacja dźwigów osobowych w ZOZ we Włoszczowie

# Zapytanie do SIWZ

Z uwagi na nieścisłości zawarte w SIWZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

- Jaki wymiar mają mieć drzwi kabinowe i szybowe w dwóch dźwigach osobowych. W specyfikacji podana jest rozbieżna informacja tj. w rozdziale II pkt.2.3 drzwi kabinowe 1000x2000 mm, a w pkt2.4 drzwi przystankowe 1200x2000 mm.

Uprzejmie informujemy, że automatyczne drzwi kabinowe  są zintegrowane z drzwiami

szybowymi i w związku z tym muszą mieć taki sam wymiar.

W przypadku zastosowania drzwi o wymiarze 1200x2000 mm konieczne jest

wykuwanie wszystkich otworów drzwiowych do wymaganego wymiaru.

Odpowiedź: Drzwi przystankowe winny mieć wymiar 1000x2000mm.

2.   Jaki wymiar mają mieć drzwi kabinowe i szybowe w dźwigu towarowo-osobowym.

W SIWZ brak jest informacji na temat wymiarów drzwi kabinowych i szybowych

istniejącego dźwigu oraz Państwa wymagań co do wymiarów drzwi dźwigu po

modernizacji.

Odpowiedź: Wymiar drzwi w dźwigu towarowo – osobowym winny mieć wymiar

1600x2000mm

- Z uwagi na nierealnie krótki termin realizacji I etapu tj.  do 30.04.2010 r. czy możliwe jest przesuniecie zakończenia realizacji I etapu na 31.05.2010 r. Pozostałe etapy oraz zakończenie całości zadania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu realizacji I etapu do

dnia 31 maja 2010 roku.

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 25 lutego 2010 roku do godziny 10:00.

Z poważaniem