# Włoszczowa 22.04.2010

Znak : DOAT/56/04/2010

Dot.: Odpowiedzi na pytania do przetargu  nieograniczonego na dostawę wszczepów wraz z użyczeniem instrumentarium do zespoleń kości długich , Znak sprawy: 02/03/2010.

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów SIWZ:

- Czy Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie pominął pozycji z gwoźdźmi śródszpikowymi do kości przedramienia? W rozdziale 4.2 SIWZ Zamawiający zawarł wymóg dostawy na zabieg m.in. instrumentarium do zakładania gwoździ do kości przedramienia, a w pozycji 15 i 18 opisu przedmiotu zamówienia zostały umieszczone elementy blokujące do ww. gwoździ, stąd też pytanie.

Odpowiedź:

Na stronie internetowej  www.biuletyn.abip..pl/zozwloszczowa zostalo  umieszczone sprostowanie dotyczące pominięcia pozycji w opisie przedmiotu zamówienia  w załączniku

nr 1 z gwoździami śródszpikowymi do kości przedramienia .Pod  pozycją nr 9 wpisuje się opis: Gwoździe śródszpikowe do kości przedramienia , tytanowe, lite, o średnicy 4-5mm,

dł 180 -260mm i ilości 5 sztuk.

Zapytania do w/w postępowania, dot. wzoru umowy:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 1 ust. 1 zdanie drugie w następujący sposób: „Przy czym Zamawiający zastrzega, że jest to ilość szacunkowa i może się zmniejszyć do 20% wartości umowy.”?

Propozycja powyższa wynika z faktu, iż projekt umowy powinien być zmodyfikowany w taki sposób, aby dostawca stosując zasadę pewności obrotu i możliwości zaplanowania sprzedaży na określonym poziomie miał pewność, że zawarta umowa pozwoli mu sprzedać zamówioną ilość towaru.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę .

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 1 ust. 6 oraz § 4 ust. 2 poprzez określenie terminu uzupełnienia implantów  oraz dostawy brakujących elementów na 2 dni robocze zamiast 48 h?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę .

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów § 8 ust. 1a) poprzez zmianę sposobu naliczania oraz wysokości kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy na 5% wartości niezrealizowanej części umowy?

W razie odstąpienia od umowy już w części wykonanej nie można żądać zapłaty kary stanowiącej procent od całej wartości umowy, ponieważ taka kara będzie rażąco wygórowana, w im większym rozmiarze umowa została wykonana, tym mniejsza jest szkoda jaką odnosi zamawiający w razie odstąpienia od umowy. W związku z powyższym prosimy o modyfikację tego zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na  zapis   § 8 ust. 1a) w wysokości 5% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca.